ANEXA  1

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Deviz-oferta №

Centrala Termica. Lucrari generale de constructie (marca SR).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,92 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 11,80 |  |  |
| 3 | TsD30A | Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2 | 100m2 | 2,39 |  |  |
| 4 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 2,55 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,29 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,29 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 32,20 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы) | m3 | 154,80 |  |  |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 187,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatie |  |  |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 3,00 |  |  |
| 11 |  | Фундаментная лента монолитная Флм1 (32,20 м) |  |  |  |  |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С12/15 | m3 | 7,40 |  |  |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 77,28 |  |  |
| 14 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 159,70 |  |  |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 80,50 |  |  |
| 16 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 40,25 |  |  |
| 17 |  | Фундаментная лента монолитная Флм2 (9,60 м) |  |  |  |  |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С12/15 | m3 | 3,74 |  |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26,50 |  |  |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 47,42 |  |  |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,00 |  |  |
| 22 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 12,00 |  |  |
| 23 |  | Фундаменты Фм1 ... Фм4 (12 шт) |  |  |  |  |
| 24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С12/15 | m3 | 5,04 |  |  |
| 25 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 71,64 |  |  |
| 26 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 85,44 |  |  |
| 27 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Зд1) | kg | 134,76 |  |  |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 33,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Армированная плита |  |  |  |  |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (полиэтиленовая пленка 80 Мк) | m2 | 136,00 |  |  |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... С12/15 | m3 | 20,00 |  |  |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 100x100) | kg | 395,00 |  |  |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,28 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Каркас |  |  |  |  |
| 33 |  | Монолитные стойки Стм1 (16,0 м) |  |  |  |  |
| 34 | RCsB21A k=0,36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,8 cm) | buc | 12,00 |  |  |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 1,00 |  |  |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,20 |  |  |
| 37 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 56,80 |  |  |
| 38 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,00 |  |  |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 1,68 |  |  |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (деталь Д1) | kg | 8,40 |  |  |
| 41 |  | Монолитные пояса Пм1 (27,60 м) |  |  |  |  |
| 42 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 1,38 |  |  |
| 43 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,15 |  |  |
| 44 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 97,98 |  |  |
| 45 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,04 |  |  |
| 46 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 3,40 |  |  |
| 47 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,12 |  |  |
| 48 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 4,52 |  |  |
| 49 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 4,52 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Башня для дымоходов |  |  |  |  |
| 50 |  | Фундамент ФБм1 |  |  |  |  |
| 51 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,80 |  |  |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С12/15 | m3 | 15,00 |  |  |
| 53 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 528,24 |  |  |
| 54 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Зд1) | kg | 26,56 |  |  |
| 55 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,40 |  |  |
| 56 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 20,40 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 598,00 |  |  |
| 58 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 1,598 |  |  |
| 59 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,598 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala Termica. Lucrari generale de constructie (marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Perete |  |  |  |  |
| 1 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (utiliza vata minerala bazaltica y=30kg/m3 gr.100 mm) | m2 | 170,42 |  |  |
| 2 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 10,60 |  |  |
| 3 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizata cu acoperire polimerica, accesoriu AT-32) | m2 | 52,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 4 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (utiliza vata minerala bazaltica y=30kg/m3 gr.100 mm) | m2 | 160,00 |  |  |
| 5 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn100 mm) | m | 31,50 |  |  |
| 6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 30,71 |  |  |
| 7 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (element pentru retinerea zapada) | m | 30,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |  |  |
| 8 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (ferestra din profil din aluminiu, cu termopan, F-1) | m2 | 19,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |  |  |
| 9 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 2,10 |  |  |
| 10 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2) | m2 | 3,15 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4,5 cm) | m2 | 141,46 |  |  |
| 12 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 141,46 |  |  |
| 13 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de gresie antideparta gr.10 mm) | m2 | 141,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,70 |  |  |
| 15 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 40,70 |  |  |
| 16 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 40,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 17 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr.50 mm) | m2 | 57,80 |  |  |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 57,80 |  |  |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 57,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Zona oarda |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,00 |  |  |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 5,00 |  |  |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (РB 100.20.8) | m | 46,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Apeduct.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm | компл. | 1,00 |  |  |
| 2 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (кран пожарный d=50 mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 |  | Шкаф металлический на 2 крана и 2 огнетушителя 1300х700х350 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 50 mm (задвижка чугунная с обрезиненным клином) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm (вентиль запорный муфтовый 15Б1бк) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 25 mm (кран поливочный) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50х20 mm (тройник ст. спускной) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | SA01F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 60х3,5 (50) mm (ст. водогазопроводная оцинкованная) | m | 5,00 |  |  |
| 9 | SA01D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 42,3х3,5 (32) mm (ст. водогазопроводная оцинкованная) | m | 15,00 |  |  |
| 10 | SA01C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 33,5x3,2 (25) mm (ст. водогазопроводная оцинкованная) | m | 1,00 |  |  |
| 11 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 21,00 |  |  |
| 12 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 21,00 |  |  |
| 13 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 2,85 |  |  |
| 14 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm (фланцы ст. свободные) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой "VALROM") din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (фланец концевой "VALROM") se va include conform proiectului | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 | m3 | 0,06 |  |  |
| 18 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului SDR13,6 PN10 | m | 3,00 |  |  |
| 19 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,30 |  |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,30 |  |  |
| 21 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,30 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 22 |  | Счетчик комбинированный Ду50/15, SW-K | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Фильтр сетчатый, Dn50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Stingator de incendiu ОП-5 | buc | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Рычаг | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala Termica. Canalizare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (polipropilen) | m | 25,00 |  |  |
| 2 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,50 |  |  |
| 3 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (fitinguri polipropilen 10%) | m | 2,50 |  |  |
| 4 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (ревизия полиопиленовая) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (прочистка полиопиленовая) | buc | 4,00 |  |  |
| 6 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (трап чугунный) | buc | 3,00 |  |  |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 | m3 | 0,12 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IB16A | Termoconvector cu arzator proprii cu gaz combustibil, avind puterea calorica de pina la 2400 kcal/h, inclusiv (газовый воздушный теплогенератор) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IB16A | Termoconvector cu arzator proprii cu gaz combustibil, avind puterea calorica de pina la 2400 kcal/h, inclusiv (воздушный тепловой генератор на дизельном топливе) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Газовый воздушный теплогенератор EOLO VIP-35AC, L=3000 м3/ч; Р=140 Па; N=04, кВт; 220 В - 1 к-т |  |  |  |  |
| 3 |  | Газовый воздушный теплогенератор EOLO VIP-35AC, L=3000 м3/ч; Р=140 Па; N=04, кВт; 220 В | buc | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Пульт управления | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Дымоход | buc | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Тройник с камерой смешения и сервоприводом | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Кронштейны для крепления теплогенератора | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Воздушный тепловой генератор на дизельном топливе EOLO VIP-35GC, L=3000 м3/ч; Р=140 Па; N=04, кВт; 220 В - 1 к-т |  |  |  |  |
| 8 |  | Воздушный тепловой генератор на дизельном топливе EOLO VIP-35GC, L=3000 м3/ч; Р=140 Па; N=04, кВт; 220 В | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Пульт управления | buc | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Дымоход | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Тройник с камерой смешения и сервоприводом | buc | 1,00 |  |  |
| 12 |  | Кронштейны для крепления теплогенератора | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala Termica. Ventilare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Dn630) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная наружная РН 700х700 "ВЕНТС") | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная металлическая ОНК 700х700 "ВЕНТС") | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная металлическая ОНС 600х400 "ВЕНТС") | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная металлическая ОНС 650х700 "ВЕНТС") | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (gr.1,0 mm) | m2 | 16,48 |  |  |
| 7 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (gr.1,0 mm) | m2 | 12,66 |  |  |
| 8 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (минеральна вата типа "Изовер" б=50 мм) | m2 | 14,00 |  |  |
| 9 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 14,10 |  |  |
| 10 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 14,10 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Retele exterioare de alimentare cu apa.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,30 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,80 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,80 |  |  |
| 7 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,77 |  |  |
| 8 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9a | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "Л" | buc | 1,00 |  |  |
| 14 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 20,30 |  |  |
| 15 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,02 |  |  |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,19 |  |  |
| 18 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 1,90 |  |  |
| 19 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 50 mm (задвижка чугунная с обрезиненным клином) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | 5,00 |  |  |
| 21 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5,00 |  |  |
| 22 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 5,00 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm (фланцы ст. свободные) | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (втулка под фланец) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (втулка под фланец) se va include conform proiectului | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 90 mm (L=0,3 m) | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (седелка) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (седелка) se va include conform proiectului | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,,

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Canalizare industiala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,69 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,10 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,53 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,53 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,10 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,10 |  |  |
| 7 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,60 |  |  |
| 8 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,04 |  |  |
| 14 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "Л" | buc | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 22,70 |  |  |
| 16 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,02 |  |  |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |  |  |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,19 |  |  |
| 19 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 1,90 |  |  |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,54 |  |  |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,02 |  |  |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк Л | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 9,70 |  |  |
| 28 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,01 |  |  |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,01 |  |  |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,19 |  |  |
| 31 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 1,90 |  |  |
| 32 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm (поливинилхлоридные SN4/SDR41) | m | 48,00 |  |  |
| 33 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm (поливинилхлоридные SN4/SDR41) | m | 6,00 |  |  |
| 34 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm | m | 6,00 |  |  |
| 35 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm | m | 5,00 |  |  |
| 36 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | AcF13C | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 250 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | RCsU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Scurgere de apa de pluviale.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,50 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,50 |  |  |
| 3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,50 |  |  |
| 4 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm (поливинилхлоридные SN4/SDR41) | m | 3,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Hazna (pentru apa pluviale).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,29 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,90 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,16 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,16 |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 | m3 | 0,57 |  |  |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 4,91 |  |  |
| 9 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -4,91 |  |  |
| 10 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KЦД-20) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2-1 cm) | m2 | 3,14 |  |  |
| 12 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -3,14 |  |  |
| 13 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 | 3,14 |  |  |
| 14 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 18,15 |  |  |
| 15 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KЦ-20-9) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KЦП1-20-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (КЦО-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 | 14,45 |  |  |
| 19 | RCsU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | RCsB08A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | RCsB21A k=0,6 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn3 cm) | buc | 12,00 |  |  |
| 22 | RCsP20B | Trepte de otel rotund, montate in zidarie (la camine de control, apometre, cosuri etc.), executate din otel rotund de 16 mm, indoite in forma de U si despicate la capete, pentru incastrarea in zidarie, montate dupa executarea zidariei | buc | 6,00 |  |  |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 4,60 |  |  |
| 24 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,01 |  |  |
| 25 | IzD04A k=1,5 | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (3 straturi) | t | 0,01 |  |  |
| 26 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк "Л") | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm | m | 2,50 |  |  |
| 28 |  | Pereu |  |  |  |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,58 |  |  |
| 30 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 5,80 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,,

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Termomecanica.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IA14I | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 741 - 800 kw | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | IA36B | Arzator cu ardere fortata (combustibil lichid + gazos), avind puterea maxima a flacarii de 701 -1000 kw (газовая вентиляторная модуляционная горелка) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | IA36B | Arzator cu ardere fortata (combustibil lichid + gazos), avind puterea maxima a flacarii de 701 -1000 kw (двухтопливная модуляционная горелка) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (автоматическое устройство для умягчения воды) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | IA28D | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 2000 l (бак запаса умягченной воды) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | IA28B | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de (компенсатор объема V=1000 л) | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | IA26B | Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 700 l (расходный бак жидкого топлива) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (клапан регулирующий трехходовой с электроприводом) | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (клапан запорный фланцевый с электромагнитным приводом) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан запорный фланцевый с электромагнитным приводом) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 500 mm (montare cos de fum) | m | 46,50 |  |  |
| 16 | ID03D | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm (клапан обратный фланцевый NVD 805 "Danfoss") | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 17 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (заслонка поворотная VFY-WH "Danfoss") | buc | 9,00 |  |  |
| 18 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (заслонка поворотная VFY-WH "Danfoss") | buc | 6,00 |  |  |
| 19 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm (заслонка поворотная VFY-WH "Danfoss") | buc | 6,00 |  |  |
| 20 | ID05F | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 200 mm (заслонка поворотная VFY-WH "Danfoss") | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый стальной муфтовый тип X1666 "Danfoss") | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый стальной муфтовый тип X1666 "Danfoss") | buc | 8,00 |  |  |
| 23 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый стальной муфтовый тип X1666 "Danfoss") | buc | 7,00 |  |  |
| 24 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (клапан обратный латунный муфтовый NRV EF "Danfoss") | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (клапан обратный фланцевый NVD 805 "Danfoss") | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан предохранительный пружинный регулируемый, настройка давления срабатывания 5,0 бар, "VALTEC", Италия) | buc | 9,00 |  |  |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" mm (автоматический воздухоотводчик) | buc | 4,00 |  |  |
| 28 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm (фланцы стальные плоские) | buc | 12,00 |  |  |
| 29 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm (фланцы стальные плоские) | buc | 18,00 |  |  |
| 30 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (фланцы стальные плоские) | buc | 22,00 |  |  |
| 31 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32х2,5 mm (ст. электросварные) | m | 5,00 |  |  |
| 32 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45х2,5 mm (ст. электросварные) | m | 19,00 |  |  |
| 33 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x4,0 mm (ст. электросварные) | m | 20,70 |  |  |
| 34 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133x4,5 mm (ст. электросварные) | m | 30,00 |  |  |
| 35 | IC12I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159x4,5 mm (ст. электросварные) | m | 15,00 |  |  |
| 36 | IC12K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219x6,0 mm (ст. электросварные) | m | 56,00 |  |  |
| 37 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25 mm (ст. водогазопроводные) | m | 6,00 |  |  |
| 38 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |  |  |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 24,00 |  |  |
| 40 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 20,70 |  |  |
| 41 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 45,00 |  |  |
| 42 | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 56,00 |  |  |
| 43 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |  |  |
| 44 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 24,00 |  |  |
| 45 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 20,70 |  |  |
| 46 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 45,00 |  |  |
| 47 | IE04E | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 168 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 56,00 |  |  |
| 48 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 25 mm inclusiv (хомутовая скоба для крепления труб "Valsir") | buc | 6,00 |  |  |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 57,90 |  |  |
| 50 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40/80 mm (переход) | buc | 6,00 |  |  |
| 51 | TfE02D | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 60/150 mm (переход) | buc | 6,00 |  |  |
| 52 | TfE02D | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100/150 mm (переход) | buc | 6,00 |  |  |
| 53 |  | Топливное хозяйство внутреннее |  | 0,00 |  |  |
| 54 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый фланцевый 11нж02п) | buc | 3,00 |  |  |
| 55 |  | Расходомер ECO OVAL |  | 1,00 |  |  |
| 56 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый фланцевый 11нж02п) | buc | 5,00 |  |  |
| 57 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый фланцевый 11нж02п) | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 13,16 |  |  |
| 59 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32х3,2 mm (ст. бесшовная) | m | 15,00 |  |  |
| 60 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45х3,2 mm (ст. бесшовная) | m | 9,00 |  |  |
| 61 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (ст. бесшовная) | m | 6,00 |  |  |
| 62 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,00 |  |  |
| 63 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,00 |  |  |
| 64 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (cot 90') | m | 8,00 |  |  |
| 67 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 45 mm (cot 90') | m | 3,00 |  |  |
| 68 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 57 mm (cot 90') | m | 2,00 |  |  |
| 69 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 50,00 |  |  |
| 70 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (минеральна вата типа "Изовер" б=50 мм) | m2 | 90,00 |  |  |
| 71 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 112,00 |  |  |
| 72 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 112,00 |  |  |
| 73 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для манометра ЗКЧ-48-70) | buc | 15,00 |  |  |
| 74 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термом. ЗКЧ-2-75 №10) | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 75 |  | Котел водогрейный газовый Q = 900 кВт, ENP 900 "Thermostahl", в комплекте с пультом управления, автоматикой управления и безопасности | buc | 1,00 |  |  |
| 76 |  | Котел водогрейный Q = 900 кВт, ENP 900 "Thermostahl", c комбинированной горелкой (газ/дизель) с автоматикой управления и безопасности | buc | 2,00 |  |  |
| 77 |  | Газовая вентиляторная модуляционная горелка Q= 150-1340 кВт; 3х400 В; N= 2 кВт; Pmin/Pmax=45/300 mbar, RS 100 /M TL "Riello" | buc | 1,00 |  |  |
| 78 |  | Двухтопливная модуляционная горелка Q=300-1200 кВт; 400В; N=3 кВт; Pmin/Pmax=45/300 mbar, RLS 120/M MXTL; Riello | buc | 2,00 |  |  |
| 79 |  | Cos de fum inox 15.5 m, DN 400/450 (316L-304) | buc | 3,00 |  |  |
| 80 |  | Клапан взрывной Ду 400 мм | buc | 3,00 |  |  |
| 81 |  | Насос рециркуляционный котла Q=10 м3/ч; Н= 4 м вод.ст.; 3 x 400 В; N= 0,2 кВт, MAGNA1 40-60 F "Grundfos" | buc | 3,00 |  |  |
| 82 |  | Насос сетевой Q = 60 м3/ч; Н= 70,0 м вод.ст.; 3 x 400 В; N= 22 кВт; "Grundfos", CRЕ 64-3-2 A-F-A-E-HQQE | buc | 3,00 |  |  |
| 83 |  | Насос подпиточный Q=1,3 м3/ч; Н=43 м вод.ст.; 200 В; N=0,6 кВт, CM 3-6 A-R-I-E "Grundfos" | buc | 1,00 |  |  |
| 84 |  | Автоматическое устройство для умягчения воды с насосом JP 5/24 N=0,1 кВт и резервуар DM=500, DHF-60/1/FDM-500; Венгрия | buc | 1,00 |  |  |
| 85 |  | Бак запаса умягченной воды V= 2000 л, EV 2000 105 F44 "TESY" | buc | 1,00 |  |  |
| 86 |  | Компенсатор объема мембранный для систем отопления V=1000 л; 10 бар, "Zilmet" | buc | 2,00 |  |  |
| 87 |  | Расходный бак жидкого топлива V= 700 л, с насосом и автоматикой на заполнение, электронным уровнемером, системой фильтрации | buc | 1,00 |  |  |
| 88 |  | Клапан регулирующий трехходовой VF3 "Danfoss" DN 65, с электроприводом типа AME 435; 24B; 4,5BA | buc | 3,00 |  |  |
| 89 |  | Фильтр сетчатый муфтовый для воды; Pу 40; DN 25 мм, типа Y666 "Danfoss" | buc | 1,00 |  |  |
| 90 |  | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый для воды; Pу 16; DN 200 мм, типа FVF "Danfoss" | buc | 1,00 |  |  |
| 91 |  | Клапан обратный фланцевый NVD 805 "Danfoss" DN150 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 92 |  | Топливное хозяйство внутреннее |  |  |  |  |
| 93 |  | Фильтр магнитно-сетчатый фланцевый DN 50; Ру 16 | buc | 1,00 |  |  |
| 94 |  | Клапан запорный фланцевый с электромагнитным приводом DN 50; Ру 16, 15 кч 892 р | buc | 1,00 |  |  |
| 95 |  | Клапан запорный фланцевый с электромагнитным приводом DN 25; Ру 16, 15 кч 892 р | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Economie de combustibil in aer liber.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (nod de umplere antideflagrant) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 07-04-003-01 | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta si cu multe trepte, de volum, de virtej, cu piston, de transmisie pe placi de fundatie separate, masa, t: 0,9 (pompa submersibila DN 50 antideflagranta) | set | 1,00 |  |  |
| 3 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (senzor flotant electronic de nivel) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (senzorul concentratiei pre deflagrante a vaporilor de motorina) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | M1A01B | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone (rezervuar 15m3 subteran cu izolare deosebit de intarita) | t | 2,52 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 6 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (supapa de respiratie СМДК-50) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (supapa imersibila de retinere КП-50 ПНСК) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (supapa flotanta de obturare КОП-80) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic cu flanse КШ-50ф) | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,00 |  |  |
| 11 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 12 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,5 mm | m | 6,00 |  |  |
| 13 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x3,5 mm | m | 2,00 |  |  |
| 14 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 57 mm (cot 90') | m | 5,00 |  |  |
| 15 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 89 mm (cot 90') | m | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 16 |  | Лестница-стремянка двухсекционная алюминиевая на шесть ступеней | buc | 1,00 |  |  |
| 17 |  | Nod de umplere DN 80 antideflagrant, УН-80Н ПНСК | set | 1,00 |  |  |
| 18 |  | Pompa submersibila DN 50 antideflagranta, Red Jacket P75U17-3 RJ1/2/3, 200 l/m, Pstatic2,4bar, 380V; 560 W | set | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Senzor flotant electronic de nivel, ПМПТ 022 ПНСК | set | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Opritor de foc DN 50, ОП-50 ПНСК | set | 2,00 |  |  |
| 21 |  | Senzorul concentratiei pre deflagrante a vaporilor de motorina, Varta 1-03.14 (Diesel) | set | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Rezervuar 15m# subteran cu izolare deosebit de intarita | set | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Instalatie de iluminat, luminat electric.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 48 модулей ЩРн-48з-1) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana (выключатель нагрузки ВН-3Р-80А) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 25,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-529-1 | Contactor КМ-220-20, КМ-220-9 | buc | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник с люминесцентными лампами, потолочные, 220В, 2х36 Вт, IP54, LZ1200) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник с компактными люминисцентными лампами CD 120) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (взрывогазозащищенный светильник ВЗГ 1x20) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Светильник с люминесцентными лампами, потолочные, 220В, 2х36 Вт, IP54, LZ1200 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Светильник с компактными люминесцентными лампами, CD 120, IP54 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Светильник взрывозащищенный с компактными люминенсцентными лампами, потолочный, настенный IP54, ВЗГ 1х20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Фонарь аккумуляторный СГВ2, 12В | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Лампа люминесцентная ЛЛ-36 | buc | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 |  | Лампа люминесцентная компактная ЛЛК-20 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 220 В, IP43) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP43) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Коробка распределительная для открытой проводки, IP43 | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 3x1,5 мм2) | 100 m | 0,28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 3x1,5 мм2) | 100 m | 1,67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 3x1,5 мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 4x1,5 мм2) | 100 m | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 4x1,5 мм2) | 100 m | 0,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 4x1,5 мм2) | 100 m | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m | 0,53 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m | 0,21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 5x1,5 мм2) | 100 m | 0,13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 5x2,5 мм2) | 100 m | 0,21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 5x2,5 мм2) | 100 m | 0,18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 5x2,5 мм2) | 100 m | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)FRLS сеч. 3x1,5 мм2) | 100 m | 0,14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (ВВГнг(А)FRLS сеч. 3x1,5 мм2) | 100 m | 0,03 |  |  |

| 35 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГнг(А)LS сеч. 4x1,5 мм2) | 100 m | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (КВВГнг(А)LS сеч. 4x1,5 мм2) | 100 m | 0,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвзБбШп сеч. 4x4 мм2) | 100 m | 0,13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (АПвзБбШп сеч. 4x4 мм2) | 100 m | 0,07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 205,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 4х1,5 мм2 | m | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 4х2,5 мм2 | m | 83,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 5х1,5 мм2 | m | 13,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 5х2,5 мм2 | m | 48,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(A)-FRLS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 17,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-(A)-LS сеч. 4х1,5 мм2 | m | 11,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 |  | Кабель с медными жилами бронированный АПвзБбШп сеч. 4х4 мм2 | m | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (кабельный лоток металлический перфорированный 100х50 мм) | 100 m | 0,25 |  |  |
| 48 |  | Кабельный лоток металлический перфорированный 100х50 мм | m | 25,00 |  |  |

| 49 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная Д=20мм) | 100 m | 0,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная Д=25мм) | 100 m | 0,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш20) | 100 m | 0,12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25) | 100 m | 0,12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 |  | Металлорукав Д=20 мм | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 |  | Металлорукав Д=25 мм | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 |  | Сталь полосовая 20х4 ГОСТ 6009-74 | m | 85,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 |  | Бокс для установки 48 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-48з, IP54 | buc | 1,00 |  |  |

| 57 |  | Выключатель нагрузки 3Р/80 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 3Р/С16 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 3Р/С10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 3Р/С4 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 |  | Выключатель автоматический однополюсный 1Р/С10 | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 |  | Выключатель автоматический однополюсный 1Р/В6 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 |  | Выключатель автоматический однополюсный 1Р/С4 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 |  | Выключатель автоматический однополюсный 1Р/В4 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 |  | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 |  | Контактор малогабаритный 220В, 20А, КМ-220-20 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМ-220-9 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 68 |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМ-220-9, с кнопками управления | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Sistem de control si reglare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометры тип ТТП2.1, ТТП6.2, ТТУ4.1, ТПГ 100эк-М1) | buc | 15,00 |  |  |

| 2 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (оправа для термометров) | buc | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометры МП4, МПВ, ДМ2010Cr) | buc | 22,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 электронный регулятор температуры ECL Comfort 210 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры погружной EMSU-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик наружной температуры ESM-100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (напорометр НМП-52-М1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 датчик напора ДН-6-21к | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate сигнальная сирена CC-1 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (щит управления ЩУС тип ЯУЭ-1235 разм.1200х600х350 мм IP54) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 63,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc. | 1,26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (щит аварийной сигнализации ЩС1 ЩМП-1-0 разм. 395х310х150 мм IP54) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc. | 0,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (щит аварийной сигнализации ЩС2 ЯУЭ-0432 разм. 400х300х250 мм IP54) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc. | 0,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный двухштифтовый) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS) | 100 m | 5,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2 | 100 m | 0,12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства) | buc | 28,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (труба стальная газопроводная Д=20 мм) | 100 m | 0,45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (труба стальная газопроводная Д=15 мм) | 100 m | 0,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 11-08-002-01 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 25 mm (присоединение трубы) | 10 buc | 5,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш15) | 100 m | 0,17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Стоимость материалов неучтенных ценником |
| --- | --- | --- |

| 29 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2 | m | 240,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2 | m | 260,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 7х1,5мм2 | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10х1,5мм2 | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2 | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Отборное устройство Г-16-225/В-16-225 | buc | 16,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 |  | Отборное устройство Г16-80, В-16-80, 955-2 | buc | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 |  | Труба стальная водогазопроводная Д=20мм | m | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 |  | Труба стальная водогазопроводная Д=15мм | m | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 |  | Металлорукав Д=15мм | m | 17,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 |  | Термометры ТТП2.1, ТТП6.2, ТТУ4.1 | buc | 12,00 |  |  |

| 40 |  | Термометр показывающий ТПГ 100эк-М1 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 |  | Манометр МП4-У, МВП-Ух0,4 | buc | 19,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 |  | Манометр показывающий ДМ2010С | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 |  | Сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 |  | Электронный регулятор температуры ECL Confort 210 (в комплекте с EMSU-100-2 шт., ESM-100-1 шт.) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 |  | Напорометр мембранный НМП-52-М1 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 |  | Датчик реле напора ДН-6-21к | buc | 1,00 |  |  |

| 47 |  | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 |  | Щит управления и сигнализации (ЩУС) ЯУЭ-1235 разм.1200х600х350 мм IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 |  | Реле промежуточное ПЭ37-44 | buc | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 |  | Реле времени РСВ19-11 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 |  | Выключатель автоматический 4А, АК63 | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 |  | Переключатель универсальный УП5311 | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 |  | Переключатель универсальный УП5312 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 |  | Арматура сигнальная АD-22DS | buc | 11,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 |  | Диод Д246 | buc | 11,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 |  | Кнопка ABLFS-22 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 |  | Щит сигнализации ЩС1 тип ЩМП-1-0 разм. 395х310х150 мм IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 |  | Арматура сигнальная АD-22DS | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 |  | Кнопка ABLFS-22 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 |  | Щит сигнализации ЩС2 тип ЯУЭ-0432 разм. 400х300х250 мм IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | Арматура сигнальная АD-22DS | buc | 5,00 |  |  |
| 64 |  | Кнопка ABLFS-22 | buc | 2,00 |  |  |

| 65 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 |  | Газоанализатор | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 |  | Пост кнопочный двухштифтовый | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Simnalizarea de incediu si de paza

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель на 4 зоны РC585H) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания AWZ 200A) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (бокс монтажный для контрольной панели РС500Е) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA (трансформатор TR 30VA) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 релейный модуль | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный пожарный FS 4000/4) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель пожарный ручной) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель многожильный КПСВВнг-FRLS 2х0,75 мм) | 100 m | 0,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг сеч. 2х1,5 мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Кабель многожильный КПСВВнг-FRLS 2х0,75 мм | m | 60,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Кабель силовой ВВГнг сеч. 2х1,5 мм2 | m | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (крепежные материалы) | t | 0,005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена 12в+стробоскоп) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (желоб пластиковый 10х22, MCS-1) | m | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (датчик пожарный тепловой) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик ИК движения) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик магнитоконтактный) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик разбития стекла) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 модуль FD 4201 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 повторитель FS5200R | buc | 1,00 |  |  |

| 22 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель ТППэп 10х2х0,5 мм) | 100 m | 0,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Кабель ТППэп 10х2х0,5 мм | m | 80,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm (труба ПЭ Д=63мм) | 100 m | 0,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 25 |  | Контрольная панель на 4 зоны РC585 (в комплекте с боксом) | buc | 1,00 |  |  |

| 26 |  | Резервный источник питания + аккумулятор 12В AWZ 200A | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Замок к боксу | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Трансформатор Ttansformer TR-30VA | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Релейный модуль | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Радиопередатчик | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный FS 4000/4 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Датчик пожарный тепловой | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  | ИК датчик движения | buc | 1,00 |  |  |

| 35 |  | Датчик миниатюрный магнитно-контактный | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 |  | Датчик разбития стекла | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 |  | Модуль FD 4201 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 |  | Повторитель FS5200R | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,069 km.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х54,6 мм2) | 100 m | 0,05 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 2 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (стойка ж/б в качестве подкоса СВ95-2 шт.) | buc | 2,00 |  |  |

| 3 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная стойка СВ95-2 шт.) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m | 3,00 |  |  |

| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х54,6 мм2) | 1 km | 0,075 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х54,6 мм2 | m | 80,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Кронштейн У4 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Стяжка Г11 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Арматура для крепления СИП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 12,00 |  |  |

| 12 |  | Скрепы А200 | buc | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 7,00 |  |  |
| 14 |  | Анкерный зажим РА 25х100 | buc | 8,00 |  |  |
| 15 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 2,00 |  |  |
| 16 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 20,00 |  |  |
| 17 |  | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Alimentarea cu energie electrica. ШУ.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucruri de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, АВР-100-63 | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (пускатель магнитный ПМЛ 4500) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe 380В, 5-60 А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)-LS сеч. 5х16 мм2) | 100 m | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 5х16 мм2 | m | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-02-153-1 | Cutie cu suporti si polite pentru pozarea cablurilor, pina la 35 kV (короб стальной оцинкованный глухой с крышкой 50х50мм) | 100 m | 0,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Короб стальной оцинкованный глухой с крышкой 50х50мм | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-63 | buc | 1,00 |  |  |

| 10 |  | Счетчик ZMR110ACe 380В, 5-60 А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4 kV, L=0,065 km.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АКВВБ сеч. 14х1,5 мм2) | 100 m | 0,07 |  |  |

| 2 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АКВВБ сеч. 14х1,5 мм2) | 100 m | 0,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Кабель контрольный бронированный АКВВБ сеч. 14х1,5 мм2 | m | 105,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (кирпич) | 100 m | 0,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм) | 100 m | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-02-153-1 | Cutie cu suporti si polite pentru pozarea cablurilor, pina la 35 kV (кабель-канал пластиковый 50х50 мм) | 100 m | 0,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Кабель-канал пластиковый 50х50 мм | m | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ПЭ д110мм | 1 km | 0,03 |  |  |

| 10 | 1 | Песок | m3 | 3,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 37 | Кирпич строительный красный | buc | 260,00 |  |  |
| 12 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 11,70 |  |  |
| 13 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 3,90 |  |  |
| 14 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,80 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Demontarea AEE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV (демонтаж голых проводов ВЛ-0,4 кВ) | buc | 12,00 |  |  |

| 2 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV (демонтаж голых проводов ВЛ-0,4 кВ) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO06B4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ("Eurogard" h=1,5 m) | m | 80,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Nod de evidenta (AGE/CT-1). PRG 0,3/0.03 MPa (AGE/CT-2).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 |  | Nod de evidenta gaze (Vezi AGE/CT-1) |  |  |  |  |
| 2 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (locas pentru senzorul temperatura) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (robinet pentru senzorul de presiune Common CKMT Pc11) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12,0x1,5 mm, inclusiv | m | 3,00 |  |  |
| 5 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare ОБМ 100-4 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare ОБМ 100-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (vana cu flanse) | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (ventil cu flansa) | buc | 4,00 |  |  |
| 9 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 16,00 |  |  |
| 10 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 11 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm (flansa electroizolanta ИФС-25-10-У1) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (flansa electroizolanta ИФС-50-10-У1) | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 57mm (cot 90') | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,5 mm | m | 6,00 |  |  |
| 15 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,5 mm | m | 10,00 |  |  |
| 16 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 16,00 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 464,80 |  |  |
| 18 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,46 |  |  |
| 19 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,46 |  |  |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (lacata suspendata) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 17,30 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 137,25 |  |  |
| 23 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,48 |  |  |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,48 |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,00 |  |  |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 27 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,24 |  |  |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 30 |  | Nod de evidenta gaze. |  |  |  |  |
| 31 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | IA41B | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm (corector) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (senzor de temperatura) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (modul telemetrie cu GSM/GPRS modem integrat si bloc de acumulatoare) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВП 4х0,75э нг) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (tub de protectie РЗ-Ц-Х-Ш-15) | 100 m | 0,20 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip РДГ-50н | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | Nod de evidenta gaze |  |  |  |  |
| 40 |  | Contor cu pistoane rotative Dn50, G65 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 |  | Corector electronic de volum | buc | 1,00 |  |  |
| 42 |  | Senzor de temperatura Pt 1000 D5,8mm L=100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 43 |  | Filtru pentru gaze Dn50, ФC-50 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 |  | Modul telemetrie cu GSM/GPRS modem integrat si bloc de acumulatoare | set | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica. Alimentari cu gaze. Conducte interioare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic cu mufa ГШК-15) | buc | 4,00 |  |  |
| 2 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet sferic ГШК-25) | buc | 4,00 |  |  |
| 3 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic ГШК-50ф) | buc | 3,00 |  |  |
| 4 | IC21H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 108x4,5 mm | m | 15,00 |  |  |
| 5 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38x3,0 mm | m | 18,00 |  |  |
| 6 | IC21E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57x3,5 mm | m | 6,00 |  |  |
| 7 | IC21D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 45x3,0 mm | m | 4,00 |  |  |
| 8 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x3,0 mm | m | 18,00 |  |  |
| 9 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 61,00 |  |  |
| 10 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 61,00 |  |  |
| 11 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 11,60 |  |  |
| 12 | GD05B | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 100 mm (cot sudabil din otel 90') | buc | 4,00 |  |  |
| 13 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40 mm (cot sudabil din otel 90') | buc | 3,00 |  |  |
| 14 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm (flansa cu col sudabil "cap la cap") | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (flansa cu col sudabil "cap la cap") | buc | 6,00 |  |  |
| 16 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 4,50 |  |  |
| 17 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65 mm (L=0,2 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (L=0,2 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 250 mm (L=0,2 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare ОБМ 100-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | GD08C | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | GD08A k=0,64 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 23 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 25 |  | Clapeta electromagnetica de blocare normal inchisa Dn100 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Senzor a concentratiei de metan si CO, Vatra 2-03A | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Senzor Seismic, Madas Seismic M16 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,82 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,68 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,68 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,11 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 17,11 |  |  |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 8,40 |  |  |
| 8 | GD52B corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm PE80 SDR17,6 | m | 205,00 |  |  |
| 9 | GD52D corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x6,3 mm PE80 SDR17,6 | m | 4,50 |  |  |
| 10 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 4,00 |  |  |
| 11 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5 mm | m | 5,00 |  |  |
| 12 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,004 |  |  |
| 13 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | km | 0,21 |  |  |
| 14 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | km | 0,004 |  |  |
| 15 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,20 |  |  |
| 16 |  | Bransament Dn75 (Vezi F7) - 1 set |  |  |  |  |
| 17 | GD52B corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11 | m | 1,00 |  |  |
| 18 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x76 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,02 |  |  |
| 21 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 133x4,5 mm | m | 1,00 |  |  |
| 23 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5 mm | m | 2,00 |  |  |
| 24 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |  |  |
| 26 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 76 mm (robinet sferic cu flanse) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 15 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5,50 |  |  |
| 29 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,10 |  |  |
| 30 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | GB05D | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 125 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=90 mm (tub de protectie gofrat) | m | 3,00 |  |  |
| 33 |  | Bransament Dn110 (Vezi F7) - 2 set |  |  |  |  |
| 34 | GD52D corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 2,00 |  |  |
| 35 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 36 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 110x108 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,04 |  |  |
| 38 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159x4,5 mm | m | 2,00 |  |  |
| 40 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,5 mm | m | 4,00 |  |  |
| 41 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,00 |  |  |
| 43 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (robinet sferic cu flanse) | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 15 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 11,00 |  |  |
| 46 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,20 |  |  |
| 47 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | GB05E | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=125 mm (tub de protectie gofrat) | m | 6,00 |  |  |
| 50 |  | Bransament Dn32 (Vezi F8) - 1 set |  |  |  |  |
| 51 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 52 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,01 |  |  |
| 55 | GD08A k=0,3 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 15 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 1,55 |  |  |
| 57 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 2,00 |  |  |
| 58 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |  |  |
| 59 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet cu sfera) | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,10 |  |  |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4,00 |  |  |
| 63 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (tub de protectie gofrat) | m | 3,00 |  |  |
| 64 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 67 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 68 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 69 |  | Tub de protectie din PE, Dm125 mm L=15,7 m (Vezi F6) - 2 set |  |  |  |  |
| 70 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125x11,4 mm PE80 SDR11 | m | 31,40 |  |  |
| 71 | AcF13A k=0,84 | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 125 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 72 |  | Tub de protectie din PE, Dm125 mm L=17,8 m (Vezi F6 cu t/c) - 1 set |  |  |  |  |
| 73 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125x11,4 mm PE80 SDR11 | m | 17,80 |  |  |
| 74 | AcF13A k=0,84 | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 125 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,05 |  |  |
| 77 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (racord in sa) din polietilena, tevile avind diametrul de 125x32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,30 |  |  |
| 79 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 82 |  | Vana sudabila Dn65 in camin (Vezi F5) - 1 set |  |  |  |  |
| 83 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦ-10-9) | buc | 2,00 |  |  |
| 84 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (КЦД-10) | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (КЦП1-10-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I "Л" | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 133x4,5 mm (L=0,2 m) | buc | 2,00 |  |  |
| 88 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm (vana sudabila) | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x65 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 90 |  | Tub de control (Vezi F4) - 3 set |  |  |  |  |
| 91 | GD58C corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315x17,9 mm (semicilindru din teava de polietilena) | m | 1,05 |  |  |
| 92 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE | buc | 3,00 |  |  |
| 93 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 94 | IzI05A | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu carton bitumat, legat cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (brizol) | m2 | 3,00 |  |  |
| 95 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,15 |  |  |
| 96 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 0,15 |  |  |
| 97 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,90 |  |  |
| 98 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 3,00 |  |  |
| 99 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 65 mm (cot sudabil din otel 90') | buc | 2,00 |  |  |
| 100 |  | Restabilirea pavajului - 12 m2 |  |  |  |  |
| 101 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,60 |  |  |
| 102 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,52 |  |  |
| 103 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,80 |  |  |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (возврат 50%) | m3 | 1,80 |  |  |
| 105 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,72 |  |  |
| 106 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 0,12 |  |  |
| 107 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.5,0 cm) | m2 | 12,00 |  |  |
| 108 |  | Gazoanelor - 70 m2 |  |  |  |  |
| 109 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 70,00 |  |  |
| 110 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,70 |  |  |
| 111 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 0,70 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

sisteme ingineresti. Rezervor subteran cu produse petroliere 15m3.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,75 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 11,70 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,43 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,43 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,70 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 60,70 |  |  |
| 7 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,83 |  |  |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 452,80 |  |  |
| 9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,83 |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,41 |  |  |
| 11 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 10,20 |  |  |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 10,20 |  |  |
| 13 |  | Placa de Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,40 |  |  |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С12/15 | m3 | 4,50 |  |  |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 112,20 |  |  |
| 17 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 333,10 |  |  |
| 18 |  | Perete monoliti fundatie |  |  |  |  |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С12/15 | m3 | 4,90 |  |  |
| 20 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 6,25 |  |  |
| 21 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 33,60 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U-1) | kg | 4,44 |  |  |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 51,40 |  |  |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,94 |  |  |
| 25 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 17,80 |  |  |
| 26 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 24,60 |  |  |
| 27 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 18,90 |  |  |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,40 |  |  |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 3,40 |  |  |
| 30 |  | Receptor de scurgere M1. |  |  |  |  |
| 31 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 245x7 mm | m | 0,60 |  |  |
| 32 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7 mm | m | 0,75 |  |  |
| 33 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,98 |  |  |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,90 |  |  |
| 35 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,004 |  |  |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,004 |  |  |
| 37 |  | Capac de revizie M2. |  |  |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2,10 |  |  |
| 39 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,002 |  |  |
| 40 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,002 |  |  |
| 41 | AcA15C | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200 mm | m | 3,85 |  |  |
| 42 | TsD30A | Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2 | 100m2 | 0,30 |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,05 |  |  |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 3,05 |  |  |
| 45 |  | Grinda de Fundatie monolita Gfm1 |  |  |  |  |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С8/10 | m3 | 1,60 |  |  |
| 47 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С12/15 | m3 | 3,20 |  |  |
| 48 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 32,20 |  |  |
| 49 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 67,90 |  |  |
| 50 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,32 |  |  |
| 51 |  | Camin de drenaj monolit Cdm1. |  |  |  |  |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С12/15 | m3 | 0,12 |  |  |
| 53 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 20,90 |  |  |
| 54 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,40 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

PRG 0,3/0.03 MPa (AGE/CT-3). Contor G4T in ladita protectie.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 8,70 |  |  |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 120,80 |  |  |
| 3 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,32 |  |  |
| 4 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,32 |  |  |
| 5 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 7,50 |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,00 |  |  |
| 7 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 8 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,13 |  |  |
| 10 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 11 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 12 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip ERG SE 20 Dn25 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Contor de gaze G4T cu dispozitiv de preluare a indicatiilor la distanta | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| ,,Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica - termogeneratoare pentru incalzire. Alimentari cu gaze. Conducte interioare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 |  | Furtun flexibil pentru gaze Dn20 L=1,0 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet sferic ГШК-25) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,75 |  |  |
| 5 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,8 mm | m | 8,50 |  |  |
| 6 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 8,50 |  |  |
| 7 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 8,50 |  |  |
| 8 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,85 |  |  |
| 9 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20 mm (tranzitie) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 10 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 12 |  | Clapeta de blocare normal inchisa Dn25, M16RM | buc | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Senzor a concentratiei de metan si CO, Vatra 2-03A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |