LOT Nr.1 Materiale de construcție si de finisare

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Unitatea de măsură | C-te planificată pentru 2024 | Preț unitar fără TVA (se completează de agentul economic) | Prețul total fără TVA (se completează de agentul economic) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44110000-4 | Adeziv | Pentru gresie si faianța pe baza de amestec de ciment, rezistent la apa, îngheț, termorezistenta. Pentru lucrări interioare si exterioare (in saci 25kg). | kg | 160 |  |  |
| 2 |  | Adeziv fatade | Pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment, adeziune înaltă, rezistent la umiditate si îngheț. | kg | 3000 |  |  |
| 3 |  | Amorsa grund | Gata de utilizat, aderență bună, uscarea rapidă, pentru lucrări interioare. | kg | 140 |  |  |
| 4 |  | Amestec autonivelir | Amestec universal pe bază de liant complex pentru turnarea șapelor, aderență înaltă, rezistență la uzură, pentru lucrări interioare (saci 25kg) | kg | 100 |  |  |
| 5 |  | Tencuiala pe bază de ipsos | Tencuiala mecanizata de ipsos, utilizata pentru incaperi cu umiditate normala, la pereti si tavane, disponibila la sac de 30 kg. | kg | 1480 |  |  |
| 6 |  | Amestec uscat finis | Pentru nivelarea finală şi pregătirea profesională a suprafeţelor. Se aplică pe suprafeţe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. - Aderenţă excelentă la orice suprafeţe minerale; - Rezistenţă avansată; Uşor de aplicat; | kg | 170 |  |  |
| 7 |  | Tencuiala decorativă structurată | Pentru lucrări exterioare (in saci 25kg) | kg | 800 |  |  |
| 8 |  | Canal ventilare | PVC Dn 100 mm | set | 1 |  |  |
| 9 |  | Chit | Pentru rosturi pe baza de ciment | kg | 10 |  |  |
| 10 |  | Clei linoleum |  | kg | 40 |  |  |
| 11 |  | Cornier aluminiu perforat |  | m | 60 |  |  |
| 12 |  | Cornier perforat PVC cu plasa |  | m | 17 |  |  |
| 13 |  | Cot PPR | 90gr. Dn 20 mm | buc | 2 |  |  |
| 14 |  | Cuie | In asortiment | kg | 4 |  |  |
| 15 |  | Diluant | White Spirit 0.9l | kg | 7 |  |  |
| 16 |  | Distantier rost | 2.0mm | buc | 830 |  |  |
| 17 |  | Fuga | Pentru rosturi teracota | kg | 18 |  |  |
| 18 |  | Ghips-carton | Gr. 9.5mm (2.5*1.2) | buc | 2 |  |  |
| 19 |  | Hirtie pentru slefuit | Granulaţie №100, 80, 60, 40 | buc | 57 |  |  |
| 20 |  | Intrerupator | Cu o clapa | buc | 1 |  |  |
| 21 |  | Laminat | Gr.8 mm, rezistent la apa | m2 | 9,5 |  |  |
| 22 |  | Linoleum | Grosimea 4.0mm industrial | m2 | 74 |  |  |
| 23 |  | Pervaz aluminiu | Latimea 200 mm alb | m | 1.5 |  |  |
| 24 |  | Plinte PVC | 2500x22x75mm | m | 16 |  |  |
| 25 |  | Spuma de poliuretan | Spuma-adeziv 750 ml | kg | 6.9 |  |  |
| 26 |  | Strat sintetic pentru laminat |  | m2 | 9,5 |  |  |
| 27 |  | Teracota pereti | 20*30cm | m2 | 40 |  |  |
| 28 |  | Vopsea pe baza de emulsie apoasa | Lavabila | m2 | 90 |  |  |
| 29 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 40 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: 150400, 00 lei |  |  |  |  |  |  |  |

LOT Nr. 2 Uși de interior

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Unitatea de măsură | C-te planificată pentru 2024 | Preț unitar fără TVA (se completează de agentul economic) | Prețul total fără TVA (se completează de agentul economic) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Balama | Pentru usi interioare din MDF | buc | 3 |  |  |
| 2 |  | Cilindru Siguranta | 70mm | buc | 7 |  |  |
| 3 |  | Lacat | Pentru usa MDF | buc | 7 |  |  |
| 4 |  | Pervaz reglabil | EURO36*70*2150 | buc | 17.5 |  |  |
| 5 |  | Miner | Kedr 08.081 | buc | 7 |  |  |
| 6 |  | Placa | KVADRO kedr | buc | 7.0 |  |  |
| 7 |  | Usa lemn | 1900x805 - 1 buc, 2180x1300-1 buc | m2 | 4.46 |  |  |
| 8 |  | Usi interioare | MDF H=2,05 L=0,8 | m2 | 4.92 |  |  |
| 9 |  | Usi interioare | MDF H=2,05 L=0,9 | m2 | 7.4 |  |  |
| 10 |  | Toc | MDF Eco Tex-reglabil | buc | 17.5 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: 38500, 00 lei |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr. 3 Materiale din mixturi asfaltice și beton

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Unitatea de măsură | C-te planificată pentru 2024 | Preț unitar fără TVA (se completează de agentul economic) | Prețul total fără TVA (se completează de agentul economic) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Balast | 5*20 | m3 | 26,3 |  |  |
| 2 |  | Bordura pentru trotuar | 50x15.5x10cm | m | 35 |  |  |
| 3 |  | Bordura pentru trotuar | БР 100.20.10 ГЩСТ 6665-91 (1000х200х100) | m | 29 |  |  |
| 4 |  | Bordura scurtă | (поребрик) 0,6 м | buc | 30 |  |  |
| 5 |  | Nisip | Pentru beton | m3 | 85,47 |  |  |
| 6 |  | Pavaj | Gr.4 cm (sur) (кирпич) | m2 | 310 |  |  |
| 7 |  | Pietris | 5*20 | m3 | 64,62 |  |  |
| 8 |  | Mixtura asfaltica cu agregate mari |  | t | 14,5 |  |  |
| 9 |  | Mixtura asfaltica cu agregate marunte |  | t | 8,2 |  |  |
| 10 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,73 |  |  |
| 11 |  | Ciment |  | kg | 20641 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: 269300,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr.4 Materiale pentru acoperiș si termoizolare

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Unitatea de măsură | C-te planificată pentru 2024 | Preț unitar fără TVA (se completează de agentul economic) | Prețul total fără TVA (se completează de agentul economic) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44110000-4 | Bratara burlan | Maro 90 mm | buc | 8 |  |  |
| 2 |  | Burlan | Maro 90mm | m | 9 |  |  |
| 3 |  | Cîrlig jgheab | Maro 125*180mm | buc | 20 |  |  |
| 4 |  | Cornier exterior streasina | 4*4 | m | 65 |  |  |
| 5 |  | Cornier interior streasina | 4*4 | m | 65 |  |  |
| 6 |  | Cot burlan jos | Maro 90 mm | buc | 3 |  |  |
| 7 |  | Cot burlan sus | Maro 90mm | buc | 6 |  |  |
| 8 |  | Dop jgheab | Maro 125 mm | buc | 2 |  |  |
| 9 |  | Grund | Alb cu cuarț | kg | 150 |  |  |
| 10 |  | Imbinari jgheab | Maro 125 mm | buc | 4 |  |  |
| 11 |  | Jgheab | Maro 125 mm | m | 26 |  |  |
| 12 |  | Opritori de zapada | 2000*0.5mm | buc | 12 |  |  |
| 13 |  | Placi polistiren | Grosimea 50 mm | m2 | 30 |  |  |
| 14 |  | Planca streasina |  | m | 12 |  |  |
| 15 |  | Planca contra vantului | Maro RAL-8017 | m | 10 |  |  |
| 16 |  | Plasa pentru vata minerala |  | m2 | 350 |  |  |
| 17 |  | Ramificatie jgheab-burlan | Maro 125/90mm | buc | 3 |  |  |
| 18 |  | Scindura |  | m3 | 1 |  |  |
| 19 |  | Scindura | (100*25) | m3 | 0,3 |  |  |
| 20 |  | Scindura geluita | (18*30*50) | buc | 54 |  |  |
| 21 |  | Tabla profilata | L-540 mm. волна 35 mm | m2 | 86 |  |  |
| 22 |  | Tabla profilata | L-540 mm. волна 10 mm | m2 | 65 |  |  |
| 23 |  | Tabla profilata streasina | H-8 8017 RAL MARO размеры | m2 | 50 |  |  |
| 24 |  | Vata minerala 50 mm | 50 mm in foi densitatea materialului 135 kg/mm | m2 | 345 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: 174400,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |