WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare pentru Copii Balti. Centrala electrica de rezerva (generator diesel) la "Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare Pentru Copii Balti". mun. Balti, str. Ivan Franco nr.44 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 4-1

Rețele exterioare de alimentare cu energie.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок) |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1300 | 84,97 |  |  |
| 2 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) (Разработка грунта в стесненных условиях, вручную (до 1 м ширины и до 2 м глубины) |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 0,5000 | 84,97 |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om | 3,4000 | 84,97 |  |  |
|  | 2010102904405 | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  | m3 | 0,0014 | 6 500,00 |  |  |
|  | 2010102906958 | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  | m3 | 0,0007 | 6 500,00 |  |  |
| 3 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina (Засыпка землей горизонтальными слоями 20-30 см толщиной, с поливом и уплотнением ручной трамбовкой) |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om | 0,8600 | 84,97 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1000 | 12,50 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт) |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,8700 | 84,97 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,1000 | 12,50 |  |  |
| 5 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) (Разработка грунта в стесненных условиях, вручную (до 1 м ширины и до 2 м глубины) (Priza de pamin) |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 0,5000 | 84,97 |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om | 3,4000 | 84,97 |  |  |
|  | 2010102904405 | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  | m3 | 0,0014 | 6 500,00 |  |  |
|  | 2010102906958 | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  | m3 | 0,0007 | 6 500,00 |  |  |
| 6 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina (Засыпка землей горизонтальными слоями 20-30 см толщиной, с поливом и уплотнением ручной трамбовкой) (Priza de pamin) |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om | 0,8600 | 84,97 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1000 | 12,50 |  |  |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт) (Priza de pamin) |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,8700 | 84,97 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,1000 | 12,50 |  |  |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  | h-om | 1,1500 | 84,97 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 | 1,3110 | 350,00 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,2320 | 12,50 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,1530 | 256,00 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0230 | 365,00 |  |  |
| 9 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  | h-om | 0,5802 | 84,97 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 0,0158 | 84,97 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 1,6000 | 2,80 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 13,2000 | 2,80 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare |  | m2 | 1,0150 | 180,00 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,0050 | 380,67 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,0380 | 380,67 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,0200 | 160,00 |  |  |
| 10 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) |  | buc |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 0,1000 | 84,97 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6500 | 84,97 |  |  |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) |  | t |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,2580 | 365,00 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 6,6300 | 84,97 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 4,9900 | 386,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 4,9900 | 365,00 |  |  |
| 13 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 2,4900 | 84,97 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 1,4300 | 386,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,4300 | 365,00 |  |  |
| 14 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 14,2000 | 84,97 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00004 | 21 330,00 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0008 | 56 230,00 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,0100 | 21 330,00 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0010 | 21 330,00 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,00006 | 72 000,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg | 0,2500 | 59,67 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,00832 | 650,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0410 | 15,00 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0096 | 255,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 1,1700 | 386,00 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 3,2200 | 15,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 3,2200 | 15,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,1700 | 365,00 |  |  |
| 15 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 13,7000 | 84,97 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00004 | 21 330,00 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0008 | 56 230,00 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,0100 | 21 330,00 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0010 | 21 330,00 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,00006 | 72 000,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg | 0,2500 | 59,67 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,00832 | 650,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0410 | 15,00 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0096 | 255,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,3900 | 386,00 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 3,2200 | 15,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 3,2200 | 15,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3900 | 365,00 |  |  |
| 16 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 6,5100 | 84,97 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 4,2400 | 386,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 4,2400 | 365,00 |  |  |
| 17 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 3,4000 | 84,97 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 2,5400 | 386,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,5400 | 365,00 |  |  |
| 18 | Pret de peata | Cablu АПвБбШп1 4х120 |  | м |  |  |  |  |
|  | 33206346250515 | Cablu АПвБбШп1 4х120 |  | м | 1,0000 | 196,20 |  |  |
| 19 | Pret de peata | Cablu АПвБбШп1 4х95 |  | м |  |  |  |  |
|  | 33206346250516 | Cablu АПвБбШп1 4х95 |  | м | 1,0000 | 146,67 |  |  |
| 20 | Pret de peata | Cablu ВВГ 4х4 |  | м |  |  |  |  |
|  | 33206346250517 | Cablu ВВГ 4х4 |  | м | 1,0000 | 55,00 |  |  |
| 21 | 08-02-409-8 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 110 mm |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 23,5000 | 84,97 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0021 | 21 330,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 12,2000 | 15,00 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 12,2000 | 15,50 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,5500 | 64,33 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment |  | m3 | 0,0210 | 1 250,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari |  | 10 buc | 2,0000 | 56,33 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj |  | buc | 0,5000 | 21,33 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,4400 | 386,00 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice |  | h-ut | 4,2900 | 15,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,4400 | 365,00 |  |  |
| 22 | Pret de peata | Teava corugata PE D110 |  | м |  |  |  |  |
|  | 33206346250523 | Teava corugata PE D110 |  | м | 1,0000 | 155,67 |  |  |
| 23 | Pret de peata | Caramida plina |  | buc |  |  |  |  |
|  | 33206346250512 | Caramida plina |  | buc | 1,0000 | 6,33 |  |  |
| 24 | Pret de peata | Nisip cernut |  | buc |  |  |  |  |
|  | 33206346250513 | Nisip cernut |  | m3 | 1,0000 | 460,33 |  |  |
| 25 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 18,0000 | 84,97 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,00137 | 24 670,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  | kg | 0,0200 | 59,67 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,3100 | 125,00 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,8000 | 35,67 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie |  | buc | 12,2000 | 14,35 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0500 | 57,33 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0020 | 15,00 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,4000 | 256,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,2500 | 386,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2500 | 365,00 |  |  |
| 26 | Pret de peata | Papuc de cablu TA 120 |  | buc |  |  |  |  |
|  | 33206346250519 | Papuc de cablu TA 120 |  | buc | 1,0000 | 46,33 |  |  |
| 27 | Pret de peata | Papuc de cablu TA 95 |  | buc |  |  |  |  |
|  | 33206346250520 | Papuc de cablu TA 95 |  | buc | 1,0000 | 26,33 |  |  |
| 28 | Pret de peata | Manson terminal 4КВНТл-1 70/120 |  | buc |  |  |  |  |
|  | 33206346250518 | Manson terminal 4КВНТл-1 70/120 |  | buc | 1,0000 | 96,33 |  |  |
| 29 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 29,4000 | 84,97 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 6,8400 | 69,33 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 12,5000 | 15,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,4000 | 54,33 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 12,5000 | 15,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 1,0900 | 386,00 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 9,1200 | 256,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,1600 | 10,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,0900 | 365,00 |  |  |
| 30 | Pret de peata | Jgheab zincat perforat cu capac 100x80x3000 |  | buc |  |  |  |  |
|  | 33206346250521 | Jgheab zincat perforat cu capac 100x80x3000 |  | buc | 1,0000 | 126,33 |  |  |
| 31 | Pret de peata | Furtun metalic izolat |  | м |  |  |  |  |
|  | 33206346250522 | Furtun metalic izolat |  | м | 1,0000 | 42,33 |  |  |
| 32 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm |  | 10 buc |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 8,2900 | 84,97 |  |  |
|  | 10116141 | Otel rotund galvanizat d18 mm |  | t | 0,1797 | 31 330,00 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0020 | 72 000,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,7800 | 69,33 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,1400 | 386,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,5400 | 10,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1400 | 365,00 |  |  |
| 33 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 19,0000 | 84,97 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm |  | t | 0,0920 | 21 330,00 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0020 | 72 000,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,6000 | 69,33 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,1400 | 386,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,1300 | 10,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1400 | 365,00 |  |  |
| 34 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (AAR) |  | buc |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 14,6000 | 84,97 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,7700 | 82,67 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama |  | buc | 2,0400 | 24,67 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 | 35,67 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0041 | 650,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 | 15,00 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0048 | 255,00 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,6120 | 150,00 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg | 0,0160 | 64,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,8000 | 386,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,8000 | 365,00 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de masurari |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления) |  | buc |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 4,6000 | 84,97 |  |  |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 |  | м | 0,5000 | 33,60 |  |  |
| 36 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW ( Электроиспытания, контроль и наладка электрокабелей до 1 кВт) |  | buc |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 0,2500 | 84,97 |  |  |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 0,2500 | 456,00 |  |  |
| 37 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint (Электроиспытания, контроль и наладка устройства заземления) |  | 100 m |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 5,6200 | 84,97 |  |  |
|  | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp |  | м | 0,0300 | 45,33 |  |  |
|  | 3120275206180 | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp |  | buc | 0,0050 | 56,33 |  |  |
|  |  | Intocmit | (A.Patlati) |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat | (A. Cefranov) |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |