CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea  si  reconstructia  scolii  de  muzica  din  or. Nisporeni, pe  terenul  cu  nr. cadastral  6001218.177 dev loc 2-1-6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Santuri si goluri |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 240,0000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 240,0000 |
| 3 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm ( gauri in pereti ) | buc | 40,0000 |
| 4 | RCsB30G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm ( gauri in pereti gr. 400 mm K=1+3x0.9=3.7 ) | buc | 6,0000 |
| 5 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm ( gauri in planseu ) | buc | 4,0000 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( устройство ниши для электрощитов 400х350х120 мм ) | m3 | 0,0500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 7 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 42,0000 |
| 8 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,0000 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 86,0000 |
|  |  | 2.2. Echipament de forta cu sarcina pana la 1000B |  |  |
|  |  | 2.2.1. Вводное устройство ВУ |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф металлический навесного исполнения 600х400х800 (Н), BZUM-TF-01-100, IP 55 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A ) | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMG 310 CТ ) | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( ОПС1-В 4Р ) | set | 1,0000 |
| 15 | 08-01-017-8 | Izolator de sustinere, tensiune 35 kV ( изолятор опорный 1000В ) | buc | 2,0000 |
| 16 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (60х6мм) | 100 m | 0,0100 |
|  |  | 2.2.2. PD |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф металлический навесного исполнения 800х600х250, ЩМП4-2 36УХЛЗ, IP 31 ) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А ) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 35012-50А-230В ) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A ) | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) | buc | 2,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2.3. PE-UPS |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф металлический навесного исполнения 800х600х250, ЩМП-1-0 У2 IP 54 ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 32А ) | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель на два направления ВРМ-3 63А ) | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 3,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2.4. PE-1 |  |  |
| 33 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 4,0000 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 5,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 4,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 2,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2.5. PE-2 |  |  |
| 40 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 4,0000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 5,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 4,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 2,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2.6. PE-3 |  |  |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-24з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 40А ) | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 4,0000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 2,0000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A ) | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 4,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 2,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2.7. РЕА |  |  |
| 55 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc | 4,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2.8. PDA |  |  |
| 61 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-18з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc | 2,0000 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/10A ) | buc | 1,0000 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 69 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 70 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2.9. Diferite |  |  |
| 71 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) | buc | 1,0000 |
| 72 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Iluminare |  |  |
| 73 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,1600 |
| 74 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) | buc | 116,0000 |
| 75 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( светильник взрывозащищенный светодиодный ATLAS ECO LED 15 D270 G Ex ) | 100 buc | 0,0100 |
| 76 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0200 |
| 77 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED - модулями 50Вт, 100Вт, 220В IMLIGHT STAGE LED 100W ) | buc | 2,0000 |
| 78 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) | 100 buc | 0,1800 |
| 79 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) | buc | 18,0000 |
| 80 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0700 |
| 81 | Pret furnizor | Corp de iluminat ДПА5040-3 | buc | 7,0000 |
| 82 | Pret furnizor | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V | buc | 7,0000 |
|  |  | 2.4. Cabluri |  |  |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
| 84 | Pret de piata | Fir ПВСнг(А)-ls 5х4,0 mm2 | m | 5,0000 |
| 85 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 13,2800 |
| 86 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m | 120,0000 |
| 87 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 624,0000 |
| 88 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 502,0000 |
| 89 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m | 82,0000 |
| 90 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,1500 |
| 91 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10,0 mm2 | m | 2,0000 |
| 92 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x16,0 mm2 | m | 13,0000 |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,8000 |
| 94 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 60,0000 |
| 95 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 162,0000 |
| 96 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x2.5 mm2 | m | 16,0000 |
| 97 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x1.5 mm2 | m | 25,0000 |
| 98 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 | m | 17,0000 |
|  |  | 2.5. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 99 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,3100 |
| 100 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc | 31,0000 |
| 101 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1400 |
| 102 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc | 14,0000 |
| 103 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0700 |
| 104 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ | buc | 7,0000 |
| 105 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,7400 |
| 106 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС10-3-КБ | buc | 29,0000 |
| 107 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС12-3-КБ | buc | 42,0000 |
| 108 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб | buc | 3,0000 |
| 109 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune КМ41001 | buc | 80,0000 |
| 110 | Pret furnizor | Вилка силового штепсельного разъема пятиполюсная 380В, 16А, IP54 ССИ-045 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.6. Materiale |  |  |
| 111 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 14,3400 |
| 112 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K02 | m | 1 434,0000 |
| 113 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,6800 |
| 114 | Pret de piata | Teava PVC diam. 32 mm CTR10-032-K02 | m | 16,0000 |
| 115 | Pret de piata | Teava PVC diam. 40 mm CTR10-040-K02 | m | 52,0000 |
| 116 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,1500 |
| 117 | Pret de piata | Profil perforat 50x35x3000 | m | 12,0000 |
| 118 | Pret de piata | Profil perforat 50x50x3000 | m | 18,0000 |
| 119 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4300 |
| 120 | Pret de piata | Teava din otel diam. 15 mm | m | 43,0000 |
| 121 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,5000 |
| 122 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m | 0,2000 |
| 123 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0200 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Echipament de forta cu sarcina pana la 1000B |  |  |
|  |  | 3.1.1. Вводное устройство ВУ |  |  |
| 124 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 600х400х800 (Н), BZUM-TF-01-100, IP 55 0,4кВ, 100А | buc | 1,0000 |
| 125 | Pret furnizor | Выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А, 400В | buc | 1,0000 |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A | buc | 1,0000 |
| 127 | Pret furnizor | Contor ZMG 310 CТ, 380/220В, 5-100А | buc | 1,0000 |
| 128 | Pret furnizor | Limitator supratensiune ОПС1-В 4Р | buc | 1,0000 |
| 129 | Pret furnizor | Изолятор опорный 1000В | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.1.2. PD |  |  |
| 130 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 800х600х250, ЩМП4-2 36УХЛЗ, IP 31 | buc | 1,0000 |
| 131 | Pret furnizor | Выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А, 400В | buc | 1,0000 |
| 132 | Pret furnizor | Контактор КМИ 35012-50А-230В | buc | 1,0000 |
| 133 | Pret furnizor | Кнопка модульная КМУ11 | buc | 1,0000 |
| 134 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 2,0000 |
| 135 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A | buc | 1,0000 |
| 136 | Pret de piata | Priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.3. PE-UPS |  |  |
| 137 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 800х600х250, ЩМП-1-2 У2 IP54 | buc | 1,0000 |
| 138 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 32А | buc | 1,0000 |
| 139 | Pret furnizor | Выключатель-разъединитель на два направления ВРМ-3 63А, 400В | buc | 1,0000 |
| 140 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 3,0000 |
|  |  | 3.1.4. РЕ-1 |  |  |
| 141 | Pret de piata | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 142 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 143 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 4,0000 |
| 144 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc | 5,0000 |
|  |  | 3.1.5. РЕ-2 |  |  |
| 145 | Pret de piata | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 146 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 147 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 4,0000 |
| 148 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc | 5,0000 |
|  |  | 3.1.6. РЕ-3 |  |  |
| 149 | Pret de piata | Щит ЩРн-24з-036 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 150 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 40А | buc | 1,0000 |
| 151 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A | buc | 4,0000 |
| 152 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/20A | buc | 2,0000 |
| 153 | Pret de piata | Descarcator 3Р | buc | 2,0000 |
| 154 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.7. РЕА |  |  |
| 155 | Pret de piata | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ, IP 31 | buc | 1,0000 |
| 156 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 157 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A | buc | 4,0000 |
|  |  | 3.1.8. PDA |  |  |
| 158 | Pret de piata | Щит ЩРн-18з-036 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 159 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 160 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc | 2,0000 |
| 161 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |
| 162 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A | buc | 1,0000 |
| 163 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/10A | buc | 1,0000 |
| 164 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.9. Diferite |  |  |
| 165 | Pret furnizor | Генератор дизельный переносной 380В, 5,5 кВА в открытой раме, АДП-4,5-Т400-В, емкость топливного бака - 12,5 л | buc | 1,0000 |
| 166 | Pret furnizor | Источник бесперебойного питания, напольного исполнения, количество АКБ ( 16 шт ) SKAT-UPS 10-3/3 | buc | 1,0000 |
| 167 | Pret furnizor | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12 - УХЛ4 | buc | 1,0000 |
| 168 | Pret furnizor | Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Iluminare |  |  |
| 169 | Pret furnizor | Сorp de iluminat ( светильник взрывозащищенный светодиодный ATLAS ECO LED 15 D270 G Ex ) | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea  si  reconstructia  scolii  de  muzica  din  or. Nisporeni, pe  terenul  cu  nr. cadastral  6001218.177

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Santuri si goluri |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 240,0000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 240,0000 |
| 3 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm ( gauri in pereti ) | buc | 40,0000 |
| 4 | RCsB30G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm ( gauri in pereti gr. 400 mm K=1+3x0.9=3.7 ) | buc | 6,0000 |
| 5 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm ( gauri in planseu ) | buc | 4,0000 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( устройство ниши для электрощитов 400х350х120 мм ) | m3 | 0,0500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 7 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 42,0000 |
| 8 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,0000 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 86,0000 |
|  |  | 2.2. Echipament de forta cu sarcina pana la 1000B |  |  |
|  |  | 2.2.1. Вводное устройство ВУ |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф металлический навесного исполнения 600х400х800 (Н), BZUM-TF-01-100, IP 55 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A ) | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMG 310 CТ ) | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( ОПС1-В 4Р ) | set | 1,0000 |
| 15 | 08-01-017-8 | Izolator de sustinere, tensiune 35 kV ( изолятор опорный 1000В ) | buc | 2,0000 |
| 16 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (60х6мм) | 100 m | 0,0100 |
|  |  | 2.2.2. PD |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф металлический навесного исполнения 800х600х250, ЩМП4-2 36УХЛЗ, IP 31 ) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А ) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 35012-50А-230В ) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A ) | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) | buc | 2,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2.3. PE-UPS |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф металлический навесного исполнения 800х600х250, ЩМП-1-0 У2 IP 54 ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 32А ) | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель на два направления ВРМ-3 63А ) | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 3,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2.4. PE-1 |  |  |
| 33 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 4,0000 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 5,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 4,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 2,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2.5. PE-2 |  |  |
| 40 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 4,0000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 5,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 4,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 2,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2.6. PE-3 |  |  |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-24з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 40А ) | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 4,0000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 2,0000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A ) | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 4,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 2,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2.7. РЕА |  |  |
| 55 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc | 4,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2.8. PDA |  |  |
| 61 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-18з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc | 2,0000 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/10A ) | buc | 1,0000 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 69 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 70 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2.9. Diferite |  |  |
| 71 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) | buc | 1,0000 |
| 72 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Iluminare |  |  |
| 73 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,1600 |
| 74 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) | buc | 116,0000 |
| 75 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( светильник взрывозащищенный светодиодный ATLAS ECO LED 15 D270 G Ex ) | 100 buc | 0,0100 |
| 76 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0200 |
| 77 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED - модулями 50Вт, 100Вт, 220В IMLIGHT STAGE LED 100W ) | buc | 2,0000 |
| 78 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) | 100 buc | 0,1800 |
| 79 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) | buc | 18,0000 |
| 80 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0700 |
| 81 | Pret furnizor | Corp de iluminat ДПА5040-3 | buc | 7,0000 |
| 82 | Pret furnizor | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V | buc | 7,0000 |
|  |  | 2.4. Cabluri |  |  |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
| 84 | Pret de piata | Fir ПВСнг(А)-ls 5х4,0 mm2 | m | 5,0000 |
| 85 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 13,2800 |
| 86 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m | 120,0000 |
| 87 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 624,0000 |
| 88 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 502,0000 |
| 89 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m | 82,0000 |
| 90 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,1500 |
| 91 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10,0 mm2 | m | 2,0000 |
| 92 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x16,0 mm2 | m | 13,0000 |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,8000 |
| 94 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 60,0000 |
| 95 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 162,0000 |
| 96 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x2.5 mm2 | m | 16,0000 |
| 97 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x1.5 mm2 | m | 25,0000 |
| 98 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 | m | 17,0000 |
|  |  | 2.5. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 99 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,3100 |
| 100 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc | 31,0000 |
| 101 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1400 |
| 102 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc | 14,0000 |
| 103 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0700 |
| 104 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ | buc | 7,0000 |
| 105 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,7400 |
| 106 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС10-3-КБ | buc | 29,0000 |
| 107 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС12-3-КБ | buc | 42,0000 |
| 108 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб | buc | 3,0000 |
| 109 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune КМ41001 | buc | 80,0000 |
| 110 | Pret furnizor | Вилка силового штепсельного разъема пятиполюсная 380В, 16А, IP54 ССИ-045 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.6. Materiale |  |  |
| 111 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 14,3400 |
| 112 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K02 | m | 1 434,0000 |
| 113 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,6800 |
| 114 | Pret de piata | Teava PVC diam. 32 mm CTR10-032-K02 | m | 16,0000 |
| 115 | Pret de piata | Teava PVC diam. 40 mm CTR10-040-K02 | m | 52,0000 |
| 116 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,1500 |
| 117 | Pret de piata | Profil perforat 50x35x3000 | m | 12,0000 |
| 118 | Pret de piata | Profil perforat 50x50x3000 | m | 18,0000 |
| 119 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4300 |
| 120 | Pret de piata | Teava din otel diam. 15 mm | m | 43,0000 |
| 121 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,5000 |
| 122 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m | 0,2000 |
| 123 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0200 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Echipament de forta cu sarcina pana la 1000B |  |  |
|  |  | 3.1.1. Вводное устройство ВУ |  |  |
| 124 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 600х400х800 (Н), BZUM-TF-01-100, IP 55 0,4кВ, 100А | buc | 1,0000 |
| 125 | Pret furnizor | Выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А, 400В | buc | 1,0000 |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A | buc | 1,0000 |
| 127 | Pret furnizor | Contor ZMG 310 CТ, 380/220В, 5-100А | buc | 1,0000 |
| 128 | Pret furnizor | Limitator supratensiune ОПС1-В 4Р | buc | 1,0000 |
| 129 | Pret furnizor | Изолятор опорный 1000В | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.1.2. PD |  |  |
| 130 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 800х600х250, ЩМП4-2 36УХЛЗ, IP 31 | buc | 1,0000 |
| 131 | Pret furnizor | Выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А, 400В | buc | 1,0000 |
| 132 | Pret furnizor | Контактор КМИ 35012-50А-230В | buc | 1,0000 |
| 133 | Pret furnizor | Кнопка модульная КМУ11 | buc | 1,0000 |
| 134 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 2,0000 |
| 135 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A | buc | 1,0000 |
| 136 | Pret de piata | Priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.3. PE-UPS |  |  |
| 137 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 800х600х250, ЩМП-1-2 У2 IP54 | buc | 1,0000 |
| 138 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 32А | buc | 1,0000 |
| 139 | Pret furnizor | Выключатель-разъединитель на два направления ВРМ-3 63А, 400В | buc | 1,0000 |
| 140 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 3,0000 |
|  |  | 3.1.4. РЕ-1 |  |  |
| 141 | Pret de piata | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 142 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 143 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 4,0000 |
| 144 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc | 5,0000 |
|  |  | 3.1.5. РЕ-2 |  |  |
| 145 | Pret de piata | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 146 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 147 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 4,0000 |
| 148 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc | 5,0000 |
|  |  | 3.1.6. РЕ-3 |  |  |
| 149 | Pret de piata | Щит ЩРн-24з-036 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 150 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 40А | buc | 1,0000 |
| 151 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A | buc | 4,0000 |
| 152 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/20A | buc | 2,0000 |
| 153 | Pret de piata | Descarcator 3Р | buc | 2,0000 |
| 154 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.7. РЕА |  |  |
| 155 | Pret de piata | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ, IP 31 | buc | 1,0000 |
| 156 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 157 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A | buc | 4,0000 |
|  |  | 3.1.8. PDA |  |  |
| 158 | Pret de piata | Щит ЩРн-18з-036 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 159 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BP 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 160 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc | 2,0000 |
| 161 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |
| 162 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A | buc | 1,0000 |
| 163 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/10A | buc | 1,0000 |
| 164 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.9. Diferite |  |  |
| 165 | Pret furnizor | Генератор дизельный переносной 380В, 5,5 кВА в открытой раме, АДП-4,5-Т400-В, емкость топливного бака - 12,5 л | buc | 1,0000 |
| 166 | Pret furnizor | Источник бесперебойного питания, напольного исполнения, количество АКБ ( 16 шт ) SKAT-UPS 10-3/3 | buc | 1,0000 |
| 167 | Pret furnizor | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12 - УХЛ4 | buc | 1,0000 |
| 168 | Pret furnizor | Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Iluminare |  |  |
| 169 | Pret furnizor | Сorp de iluminat ( светильник взрывозащищенный светодиодный ATLAS ECO LED 15 D270 G Ex ) | buc | 1,0000 |