| Formularul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul: Raionul Leova DRUMURI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul: Reparația străzii Grădinilor în s. Borogani raionul Leova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari |  |  | U.M. | Volum |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Lucrări de terasament |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории). |  |  | 100m2 | 66.9 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. |  |  | 100m3 | 8.66 |  |  |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. |  |  | t | 1385 |  |  |
| 4 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II. |  |  | 100m3 | 13.88 |  |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (1388 M.C. X 1,6 = 2220 tn) |  |  | t | 2220 |  |  |
| 6 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (433 x7m=3031x3 (straturi)=9093) |  |  | 100m2 | 90.93 |  |  |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу). |  |  | 100m3 | 13.88 |  |  |
|  |  | TOTAL Lucrări de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podeț nr. 1 PC 7+15 ( D - 0,8m, l - 10 m) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II.( cotlovan cu canal la rîpă) |  |  | 100m3 | 1.2 |  |  |
| 9 | TsA01C3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare. |  |  | m3 | 8 |  |  |
| 10 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire. |  |  | m3 | 3.6 |  |  |
| 11 | PB06B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane. |  |  | m3 | 10 |  |  |
| 12 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P. |  |  | m2 | 3 |  |  |
| 13 | PC02B | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe. |  |  | m2 | 20 |  |  |
| 14 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. |  |  | kg | 120 |  |  |
| 15 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf. |  |  | buc | 2 |  |  |
| 16 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. |  |  | buc | 2 |  |  |
| 17 | PF04A1 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu spirt alb rafinat, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria. |  |  | m2 | 45 |  |  |
|  |  | TOTAL Podeț nr. 1 PC 7+15 ( D - 0,8m, l - 10 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podeț nr. 2 PC10+70 ( D - 0,8m, l - 10 m) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II.( cotlovan cu canal la rîpă) |  |  | 100m3 | 1.2 |  |  |
| 19 | TsA01C3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare. |  |  | m3 | 8 |  |  |
| 20 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire. |  |  | m3 | 3.6 |  |  |
| 21 | PB06B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane. (Beton B15) |  |  | m3 | 10 |  |  |
| 22 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P. |  |  | m2 | 3 |  |  |
| 23 | PC02B | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe. |  |  | m2 | 20 |  |  |
| 24 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. |  |  | kg | 120 |  |  |
| 25 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf. |  |  | buc | 2 |  |  |
| 26 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. |  |  | buc | 2 |  |  |
| 27 | PF04A1 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu spirt alb rafinat, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria. |  |  | m2 | 45 |  |  |
|  |  | TOTAL Podeț nr. 2 PC10+70 ( D - 0,8m, l - 10 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Construcția înbrăcămintei rutiere |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(Amenajarea patului drumului) |  |  | 100m3 | 12.54 |  |  |
| 29 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом). |  |  | 100m2 | 64.5 |  |  |
|  |  | TOTAL Construcția înbrăcămintei rutiere |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |