Anexa la Anunţul de participare

Cerinţe tehnice pentru prestarea

serviciilor de reparație a centralelor termice

| Nr. d/o | Localitatea | Oficiul și adresa | Modelul centralei termice şi serviciile de reparație |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mun. Chișinău | SCT, str. Armenească, 42B | Sime RX; Q=120 kW, bloc hidraulic, vană de gaz, pompe recirculare – 1) PN10 IP TE 110; 2) S 25/7 IP 44 PN 6/10. |
|  |  | SEAI, str. Al. Cel Bun, 56 | Superac 190; Q=192 kW, Vas de expansiune. |
|  |  | SSC, str. Mircea cel Bătrîn, 3 | Vaillant; Q=24 kW, Robinet de umplere; bloc hidraulic; stabilizator de tensiune. |
|  |  | SSC, str. A.Mateevici, 25 | Ariston 24; Q=24 kW, Vas de expansiune; senzor temperatură. |
|  | Anenii Noi | SCT, str. Tighina, 8 | Sime Format; Q=32 kW, Vas de expansiune; stabilizator de tensiune. |
|  | Bălţi | CM, V. Alecsandri, 8 | Thermona Duo 50; Q=45 kW, Teu de conexiune a pompei; bloc hidraulic. |
|  | Cahul | SÎUD, str. 31 august, 11 | Ariston; Q=24 kW, Schimbător de căldură. |
|  |  | SCT, str. B.P. Hajdeu, 13 | Viadrus, Q = 41 kW, Vană cu trei căi. |
|  | Coşniţa | SCT, str. M. Eminescu, 8A | Habitat Dual, Q=24 kW, Senzor de debit. |
|  |  | SEAI, str. Păcii, 49 | FEG Rt euro, Q=4 kW (convector, 9 buc.), Schimb blocul de control, 1 buc. |
|  | Drochia | SCT, str. M.Varlaam, 35 | Sime Baxi, Q=35 kW, Servomotor p/u vana cu 3 căi, stabilizator de tensiune. |
|  | Dubăsari (Ustia) | SEAI, str. Ştefan cel Mare, 61 | Convector pe gaze Mora, Q=2 kW, Electrod de aprindere, 2 (buc.); Generator scântei 1(buc.) Convector Hesseven Q=2 kW Electrod de aprindere, 1 (buc.) |
|  | Edineţ | SÎUD, str. Ştefan Vodă, 18 | Ariston Q=24 kW, Schimbător de căldură; robinet de umplere; vană cu trei căi. |
|  | Ialoveni | SCT, str. Prieteniei, 12 | Thermona Duo, Q=56 kW, Stabilizator de tensiune; clapetă electromagnetică; sensor termic. |
|  | Orhei | SSC, T. Ciobanu, 4 | Demir Docum, Q=45 kW, Vas de expansiune; stabilizator de tensiune, schimbător de căldură. |
|  | Rîşcani | SCT, str. 31 august 1989, 18 CM, str. Ștefan cel Mare, 1 | Immergas Q=32 kW, Ceramică izolantă; transformator de aprindere, senzor temperatură. Convector, Mora 6101.1032 – 3 buc., Electrod de aprindere. Convector, RT GF35.11KF – 7 buc., Electrod de aprindere. |
|  | Sănătăuca | SEAI | Motan Max Optimus, Q=24 kW, Vas de expansiune, capac camera de ardere, bloc hidraulic. |
|  | Sîngerei | SCT, str. Independenţei, 96 | Feroli Domiproject, Q=24 kW, Schimbător bimetric. |
|  |  | BÎT și DCA, str. B. Glavan, 5 | Arca Pixel, Q=24 kW, Schimbător de căldură apă caldă. |
|  | Străşeni | SSC, str. Ştefan cel Mare, 92 | Vailant turbo Tec, Q=24 kW, Stabilizator de tensiune; conexiune pentru apă caldă. |
|  | Ştefan Vodă | SCT, str. 31 august 1989, 15 | Immergas Eolo Maior, Q=24 kW, Stabilizator de tensiune; schimbător de căldură primar; vas de expansiune. |
|  | Ungheni | SCT, str. M. Eminescu, 24 | Motan, Q=24 kW, Manometru; stabilizator de tensiune; bloc hidraulic. |
|  |  | SÎT DCA, str. Ştefan cel Mare, 164 | Motan, Q=24 kW, Schimbător de căldură secundar; stabilizator de tensiune. |

- Pentru serviciile de reparație și piesele schimbate Prestatorul va oferi Beneficiarului o garanţie de minim 6 luni.

- După efectuarea serviciilor de reparație a centralelor termice, Prestatorul va întocmi un Act de executare privind serviciul de reparație a centralei termice pentru fiecare oficiu teritorial separat (cu indicarea parametrilor tehnici de lucru pentru fiecare cazan (convector – după caz).