ANEXE PENTRU PARTICIPANȚI

| Anexa nr. 1 la caiet de sarcini Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Medii nutritive cu suplimentele necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Cazein Enzime (Tripton) |  |  |  | SM EN ISO 6887 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Tripton soia agar TSA |  |  |  | SM EN ISO 11133:2015 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Plate Count Agar PCA (geloza peptonata) |  |  |  | SM EN ISO 4833-1,2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Bulion Lauril Sulfat |  |  |  | SM ISO 4831:2010 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Bulion Brilians verde |  |  |  | SM ISO 4831:2010 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Bulion EC confirmarea Eeschericia coli |  |  |  | SM ISO 7251:2016 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Agar TBX Triptonă Bilă-Glucoronid agar |  |  |  | SM SR ISO 16649-2:2011 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Agar roșu violet bilă cu glucoza VRBG |  |  |  | SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Agar cu glucoza /OF medium |  |  |  | SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Mineral oil (flacoane cite50ml) |  |  |  | SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Bulion Giolitti Cantoni Soluție Pottasium tellurite |  |  |  | SM SR EN ISO 6888-3 Certificat de conformitatea Suplimentul de 1,0 % ( în ambalaj flacoane câte 10 ml) Certificat de conformitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Baird Parker Agar Emulsie cu gălbenuş de ou cu telurit de potasiu pentru Baird Parker Agar( in flacoane cîte 100 ml) |  |  |  | SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Ambalaj flacon câte 100 ml Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 Iron Sulfit Agar modificat |  |  |  | SM ISO 15213:2016 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 Cooked M Medium (R.C.Medium) |  |  |  | GOST 30425-97 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 Desoxycholate Citrate Agar (Hynes -Leifson) |  |  |  | GOST 28560-90 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 Bulion Tripton Soia BTS Polymyxin B sulfate |  |  |  | SM EN ISO 21871 Certificat de conformitate SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Concentrația 500 000 units ambalaj ( 0,05 g) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17 BC motility medium |  |  |  | SM SR EN ISO 7932 certificat de conformitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 MYP AGAR ( Manitol gălbenus de ou polymyxină Agar) Emulsie cu gălbenuş de ou pentru MYP AGAR |  |  |  | SM EN ISO 21871 SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Ambalaj supliment - flacoane câte 100ml Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19 Blood Agar |  |  |  | SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20 Singe de oaie defibrinat flac. |  |  |  | SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Cu livrarea la solicitarea(periodic) pentru asigurarea termen de valabilitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21 Apa Peptonată Tamponată APT |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22 Bulion Rappaport- Vassiliades soia pepton RVS |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23 Bulion Muller-Kauffman tetrationat-Novobiocin(MKTTn) + Supliment novobiocină (ISO) pentru MKTTn |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate SM EN ISO 6579-1:2017 Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24 Xiloză-Lizina-Deoxicolat Agar X.L.D |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 25 Brilliant Salmonella Agar Baza + Salmonella selectiv supliment Pentru BSA |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 26 Uree Agar baze( Christensen)+ Supliment pentru Uree Agar baze |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 27 Bulion cu triptofan pentru reactia indol |  |  |  | " SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitatea" |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 28 Bulion Frazer baza+ Half Frazer selective suppliment+ supliment selectiv Fraser |  |  |  | " SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 29 Palcam Agar PALCAM + supliment PALCAM |  |  |  | " SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 30 Listeria Cromogen Agar (OCLA-ISO) + supliment selective (OCLA-ISO)+ supliment selective diferencial (OCLA-ISO) |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Cu livrarea la solicitarea (periodic) pentru asigurarea termen de valabilitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 31 Reagent Haemolysin pentru microbact Listeria |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Ambalaj volum flacon -5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 32 Phenol Red Broth (pentru ramnoza,xiloza)+ Discuri Ramnoza+ Discuri Xiloza |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Suplimentele în flacon câte 25 discuri Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 33 Geloză Sabouraud cu conținut cloramphenicol –ca componența mediului |  |  |  | SM ISO 18416 SM ISO 16212 Suplimentul cu conținut cloramphenicol – ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 34 DRBC agar (Dichloran Roz Bengal Cloramfenicol) |  |  |  | SM SR ISO 21527-1 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 35 DG 18% Dicloran Glicerol agar |  |  |  | SM SR ISO 21527-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 36 Coliforme Cromogenic Agar CCA |  |  |  | SM ISO 9308-1 Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 37 Oxidase-disc |  |  |  | SM ISO 9308-1 Ambalaj în flac. câte 50 discuri) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 38 Cetrimid agar+ supliment pentru Cetrimid agar |  |  |  | SM EN ISO 16266 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 39 Reagent Nesslers |  |  |  | SM EN ISO 16266 Ambalaj flacoane câte 50 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 40 Pseudomonas agar PP |  |  |  | SM EN ISO 22717 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 41 Agar Nutritiv -apa |  |  |  | ISO 16266 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 42 Slanetz- Bartley |  |  |  | SM ISO 7899-2 Cu conținut TTC 1% –ca componența mediului și utilizare fără autoclave Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 43 Esculin Bila Azid agar |  |  |  | SM ISO 7899-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 44 Coagulase Plasma de iepuri |  |  |  | SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 45 Triptoză-sulfit agar |  |  |  | SM SR ISO 26461-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 46 Seruri Salmonella A-E+Vi |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 47 Seruri Salmonella OMA |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 48 Seruri Salmonella HMA |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 49 Seruri Salmonella OMB |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 50 Seruri Salmonella HMB |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 51 Seruri Salmonella HMC |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 52 Seruri Salmonella H:G |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 53 Seruri Salmonella H:E |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 54 Seruri Salmonella H:I |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 55 KIT Gram Stains |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 56 Cristal Violet |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 57 Safranin |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 58 KIT pentru colorarea spori (B.cereus) |  |  |  | SM SR EN ISO 7232 Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 59 Crio bile cu toate materialele necesare reconctituirii tulpinii ATCC stocare la congelatorsă asigure păstrare parametrilor de performanță și puritate pentru tulpini |  |  |  | SM EN ISO 11133 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 60 Standard McFarland |  |  |  | SM EN ISO 11133 Compatibile cu densimat Bio Mereux Cu diametru eprubete-17 mm Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 61 Filtre pentru ape potabile diam. porilor 0,45 µm |  |  |  | SM EN ISO 9308-1 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,45 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 62 Filtre pentru ape băutură diam. porilor 0,65 µm , |  |  |  | GOST 30712 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,65 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 63 Filtre pentru ape potabile diam. por 0,2 µm |  |  |  | SM SR EN 26461-2 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,2 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 64 Filtre hidrofob pentru protecția pompei cu vid |  |  |  | Filtre pentru protecția pompei tip (VACUSART) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 65 Eprubete sterile cu tampon (lavaj) |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 (în cutie 100 eprubete) ( suport din plastic) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 66 Tuburi sterile din plastic volum 10 ml |  |  |  | gradate, lungimea 29 cm, Diametru 1 cm, volumul 10 ml Ambalat individual Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 67 Manitol (discuri) |  |  |  | Ambalaj 1 flacon câte 25 discuri Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 68 Cutii Petri steril din plastică diametru 90 mm |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Diametru 90 mm steril Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 69 Pungi sterile cu filtru Vol. 400 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Volumul 400 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 70 Cilindre gradate din sticlă Vol. 100 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Classa A volumul 100 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 71 Cilindre gradate din sticlă Vol. 250 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Classa A volumul 250 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 72 Pahare din plastic, Vol. 100 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Sterile, ambalat individual Volumul 100 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73 Şpatule din plastic diametru 2mm |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Sterile, ambalat individual diametru - 2mm Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 74 Anse microbiologice 1 mkl |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Sterile 1 mkl ( ambalaj câte 20 buc) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 75 Pipete sterile Vol. 1 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 1 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 76 Pipete sterile Vol. 10 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 10 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 77 Pipete sterile Vol. 25 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 25 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 78 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 121 0C 15min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 79 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 132 0C 20min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 80 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 115 0C 15min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 81 Test control chimic pentru sterilizarea cu aer uscat 180 0C 60min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 82 Aromatizator pentru autoclav |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 83 Dezinfectant concentrat-gel |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Qatrodes forte concentrat-gel Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 84 Dezinfectant - pastile |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Jaclor pastile (dezinfectant) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 85 Lampa bactericide L = 89,5 cm diametru 2,5 cm |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Lungimea-89,5cm, Diametru-2,5 cm fără suport, 30W/T8/G13 Durata de utilizarea min 8000 ore certificat de conformitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 86 Spore Strips DD032 |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 87 STRIP CONTROL |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (50 buc) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 88 Lactobacillus sakei subspecia sakei (ATCC 15521) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 89 Listeria ivanovii ( ATCC 19119) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 90 Listeria monocytogenes (ATCC 7644) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 91 Salmonella enteritidis (ATCC 13076) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 92 Salmonella enterica serovar paratyphi A (ATCC 9150) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 93 Clostridium perfringens(WDCM 0007) ATCC13124 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 94 Citrobacter freundii (ATCC 43864) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 95 Mucor racemosus (ATCC42647) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 96 Escherichia coli ATCC 25922 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 97 Escherichia coli ATCC 8739 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 98 Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 99 S.aureus ATCC 25923 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 Staphylococcus aureus ATCC 6538 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 101 Candida albicans ATCC 10231 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 102 Aspergilus braziliensis (ATCC 16404) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 103 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 104 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 105 Bacilus cereus (ATCC 11778) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 106 Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 107 Listeria grayi ATCC 25401 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 108 Listeria innocua ATCC 33090 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 109 Aspergilus restrictus ATCC42693 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 110 Bacillus subtilis WDCM 00070 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr. 2 la caiet de sarcini Specificaţii de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției: medii nutritive cu suplimentele necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| medii nutritive cu suplimentele necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 Cazein Enzime (Tripton) |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 Tripton soia agar TSA |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Plate Count Agar PCA (geloza peptonata) |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 Bulion Lauril Sulfat |  | kg | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 Bulion Brilians verde |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 Bulion EC confirmarea Eeschericia coli |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7 Agar TBX Triptonă Bilă-Glucoronid agar |  | kg | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 Agar roșu violet bilă cu glucoza VRBG |  | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 Agar cu glucoza /OF medium |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 Mineral oil (flacoane cite50ml) |  | L | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 11 Bulion Giolitti Cantoni |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soluție Pottasium tellurite |  | L | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 12 Baird Parker Agar |  | kg | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emulsie cu gălbenuş de ou cu telurit de potasiu pentru Baird Parker Agar( in flacoane cîte 100 ml) |  | L | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 13 Iron Sulfit Agar modificat |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 14 Cooked M Medium (R.C.Medium) |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 15 Desoxycholate Citrate Agar (Hynes -Leifson) |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 16 Bulion Tripton Soia BTS |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polymyxin B sulfate |  | cutie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 17 BC motility medium |  | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 18 MYP AGAR ( Manitol gălbenus de ou polymyxină Agar) |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emulsie cu gălbenuş de ou pentru MYP AGAR |  | L | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 19 Blood Agar |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 20 Singe de oaie defibrinat flac. |  | L | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 21 Apa Peptonată Tamponată APT |  | kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 22 Bulion Rappaport- Vassiliades soia pepton RVS |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 23 Bulion Muller-Kauffman tetrationat-Novobiocin(MKTTn) + |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supliment novobiocină (ISO) pentru MKTTn |  | cutie (câte 10 flacoane) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 24 Xiloză-Lizina-Deoxicolat Agar X.L.D |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 25 Brilliant Salmonella Agar Baza + |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salmonella selectiv supliment Pentru BSA |  | cutie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 26 Uree Agar baze( Christensen)+ |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supliment pentru Uree Agar baze |  | cutie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 27 Bulion cu triptofan pentru reactia indol |  | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 28 Bulion Frazer baza+ |  | kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Half Frazer selective suppliment+ |  | flacon | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | supliment selectiv Fraser |  | flacon | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 29 Palcam Agar PALCAM + |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | supliment PALCAM |  | flacon | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 30 Listeria Cromogen Agar (OCLA-ISO) + |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | supliment selective (OCLA-ISO)+ |  | flacon | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | supliment selective diferencial (OCLA-ISO) |  | flacon | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 31 Reagent Haemolysin pentru microbact Listeria |  | flacon | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 32 Phenol Red Broth (pentru ramnoza,xiloza)+ |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Discuri Ramnoza+ |  | flacon | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Discuri Xiloza |  | flacon | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 33 Geloză Sabouraud cu conținut cloramphenicol –ca componența mediului |  | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 34 DRBC agar (Dichloran Roz Bengal Cloramfenicol) |  | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 35 DG 18% Dicloran Glicerol agar |  | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 36 Coliforme Cromogenic Agar CCA |  | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 37 Oxidase-disc |  | flacon | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 38 Cetrimid agar+ |  | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | supliment pentru Cetrimid agar |  | cutie | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 39 Reagent Nesslers |  | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 40 Pseudomonas agar PP |  | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 41 Agar Nutritiv -apa |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 42 Slanetz- Bartley |  | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 43 Esculin Bila Azid agar |  | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 44 Coagulase Plasma de iepuri |  | flacon | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 45 Triptoză-sulfit agar |  | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 46 Seruri Salmonella A-E+Vi |  | flacon | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 47 Seruri Salmonella OMA |  | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 48 Seruri Salmonella HMA |  | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 49 Seruri Salmonella OMB |  | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 50 Seruri Salmonella HMB |  | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 51 Seruri Salmonella HMC |  | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 52 Seruri Salmonella H:G |  | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 53 Seruri Salmonella H:E |  | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 54 Seruri Salmonella H:I |  | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 55 KIT Gram Stains |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 56 Cristal Violet |  | kg | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 57 Safranin |  | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 58 KIT pentru colorarea spori (B.cereus) |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 59 Crio bile cu toate materialele necesare reconctituirii tulpinii ATCC stocare la congelatorsă asigure păstrare parametrilor de performanță și puritate pentru tulpini |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 60 Standard McFarland |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 61 Filtre pentru ape potabile diam. porilor 0,45 µm |  | cutie | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 62 Filtre pentru ape băutură diam. porilor 0,65 µm , |  | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 63 Filtre pentru ape potabile diam. por 0,2 µm |  | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 64 Filtre hidrofob pentru protecția pompei cu vid |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 65 Eprubete sterile cu tampon (lavaj) |  | cutie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 66 Tuburi sterile din plastic volum 10 ml |  | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 67 Manitol (discuri) |  | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68 Cutii Petri steril din plastică diametru 90 mm |  | buc | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 69 Pungi sterile cu filtru Vol. 400 ml |  | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 70 Cilindre gradate din sticlă Vol. 100 ml |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 71 Cilindre gradate din sticlă Vol. 250 ml |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 72 Pahare din plastic, Vol. 100 ml |  | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 73 Şpatule din plastic diametru 2mm |  | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 74 Anse microbiologice 1 mkl |  | buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 75 Pipete sterile Vol. 1 ml |  | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 76 Pipete sterile Vol. 10 ml |  | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 77 Pipete sterile Vol. 25 ml |  | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 78 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 121 0C 15min |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 79 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 132 0C 20min |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 80 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 115 0C 15min |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 81 Test control chimic pentru sterilizarea cu aer uscat 180 0C 60min |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 82 Aromatizator pentru autoclav |  | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 83 Dezinfectant concentrat-gel |  | L | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 84 Dezinfectant - pastile |  | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 85 Lampa bactericide L = 89,5 cm diametru 2,5 cm |  | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 86 Spore Strips DD032 |  | cutie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 87 STRIP CONTROL |  | cutie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 88 Lactobacillus sakei subspecia sakei (ATCC 15521) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 89 Listeria ivanovii ( ATCC 19119) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 90 Listeria monocytogenes (ATCC 7644) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 91 Salmonella enteritidis (ATCC 13076) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 92 Salmonella enterica serovar paratyphi A (ATCC 9150) |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 93 Clostridium perfringens(WDCM 0007) ATCC13124 |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 94 Citrobacter freundii (ATCC 43864) |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 95 Mucor racemosus (ATCC42647) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 96 Escherichia coli ATCC 25922 |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 97 Escherichia coli ATCC 8739 |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 98 Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 99 S.aureus ATCC 25923 |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 100 Staphylococcus aureus ATCC 6538 |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 101 Candida albicans ATCC 10231 |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 102 Aspergilus braziliensis (ATCC 16404) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 103 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 104 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 105 Bacilus cereus (ATCC 11778) |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 106 Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 107 Listeria grayi ATCC 25401 |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 108 Listeria innocua ATCC 33090 |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 109 Aspergilus restrictus ATCC42693 |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 110 Bacillus subtilis WDCM 00070 |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CONTRACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 3

la caiet de sarcini

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4

la caietul de sarcini

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 5

la caietul de sarcini

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 6

la caietul de sarcini

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Prestatorului/Prestatorului] (numit în continuare „Prestator/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Prestatorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Prestatorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Prestatorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Prestatorului/Prestatorului]

Anexa nr. 7

la caietul de sarcini

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART.16 ALIN.(2) LIT. A) DIN LEGEA NR.246/2017 CU PRIVIRE LA ÎNTREPRINDEREA DE STAT ȘI ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ