	Reconstructia Blocului radiologic cu 3 nivele in vederea resistematizarii incaperilor a IMSP Institutului Oncologic din str. Testemiteanu 30 mun.Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-3
Incalzire, ventilare, conditionare (06/04-2024-1-IVC)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare Bloc Nr1

	
	
	

	
	
	1.1. Ventilare si conditionare 

	
	
	

	1
	VC18A


	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (PV1, PV4, PV5) 


	buc
	3,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	170,22

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	1,508

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	4,523

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,754

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,452

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	180,90

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,12

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	48,24

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	180,90

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	48,24

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	24,12

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,20

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,50

	2
	F A16 A


	Grup compact pentru racirea lichidelor compus din compresor, electromotor, separator de ulei, condensator, evaporator si accesorii, avind capacitatea frigorifica de pina la 50.000 kcal/h (PV1, PV4, PV5) 


	buc
	3,00

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	83,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,10

	
	2733103610011
	Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm
	kg
	48,00

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	96,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,036

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	14,10

	3
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (V1-V3) 


	buc
	3,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	34,65

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,45

	4
	VC04A


	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (P1-P3) 


	buc
	3,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	65,04

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,473

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,788

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	81,90

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,378

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,63

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	81,90

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,36

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,30

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	2,55

	5
	F A16 B


	Grup compact pentru racirea lichidelor compus din compresor, electromotor, separator de ulei, condensator, evaporator si accesorii, avind capacitatea frigorifica de 50.001... 200.000 kcal/h (K1. - K3.)  

	buc
	3,00

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	118,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	60,54

	
	2733103610011
	Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm
	kg
	48,00

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	120,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,045

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	15,00

	6
	VC37A


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Blocuri interioare) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari  (K1.1-K1.23; K2.1-K2.18; K3.19-K3.27)  


	buc
	54,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	94,50

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	270,00

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	27,00

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	108,00

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	810,00

	
	2746163334855
	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 25.4x1,0mm
	m
	37,897

	
	2746163334854
	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 22.2x1,0mm
	m
	28,415

	
	2746163334856
	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 12.7x1,0mm
	m
	37,897

	
	2746163334858
	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 15,87x1,00 mm
	m
	9,472

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	76,14

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	9,504

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	48,60

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	9,45

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,16

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	3,78

	7
	VC37A


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Blocuri exterioare + Blocuri interioare) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari  (K1.24-K1.26)  


	buc
	3,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	10,50

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	15,00

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	1,50

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	6,00

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	45,00

	
	2746163334855
	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 25.4x1,0mm
	m
	2,105

	
	2746163334854
	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 22.2x1,0mm
	m
	1,579

	
	2746163334856
	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 12.7x1,0mm
	m
	2,105

	
	2746163334858
	Tevi din cupru in termoizolare uzinata 15,87x1,00 mm
	m
	0,526

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	4,23

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,528

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	2,70

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,05

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,24

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,42

	8
	IA24B


	Elevator de racordare a instalatiei de racire centrala, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm 


	buc
	54,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	145,80

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	11,88

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	119,88

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	37,26

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	43,20

	9
	08-03-601-1


	Panouri de control montate pe perete pentru ventiloconvectoare 


	buc
	54,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	241,92

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,16

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,54

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,08

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	15,12

	10
	CL20A


	Difuzor pentru incaperi curate 305x305 mm h=80 mm cu diametrul de conexiune a conductei de aer D=160 mm de tip CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW in set filtru H14, tub de impuls pentru masurarea presiunii in filtru, suport si difuzor de tip ADQ-CFC-A-305x305 


	buc
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,09

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,50

	11
	11-03-011-01


	Presostat diferential de cadere a presiunii aer  


	set
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,98

	
	1012037
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 
	kg
	0,728

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,30

	12
	11-03-011-01


	Senzor de debit OEM 

	set
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,98

	
	1012037
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 
	kg
	0,728

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,30

	13
	VC11A


	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg 


	buc
	4,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	54,60

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	4,00

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,40

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,08

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,60

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,00

	14
	08-03-605-1


	Regulator circular de debit de aer cu dispozitiv de actionare electric 230V 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,72

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,24

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,78

	15
	VB18A


	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 


	buc
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,60

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,30

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	108,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	108,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	108,00

	16
	VB17A


	Aparat de zgomot, circular cu perimetrul  pina la 1600 mm 


	buc
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	5,16

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,30

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	72,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	72,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	72,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ventilare si conditionare 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare Bloc Nr1
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare Bloc Nr 2

	
	
	

	
	
	2.1. Ventilare si conditionare 

	
	
	

	17
	VC18A


	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (PV2, PV3) 


	buc
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	113,48

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	1,005

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,015

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,502

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,301

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	120,60

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,08

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	32,16

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	120,60

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	32,16

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	16,08

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,80

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,00

	18
	F A16 A


	Grup compact pentru racirea lichidelor compus din compresor, electromotor, separator de ulei, condensator, evaporator si accesorii, avind capacitatea frigorifica de pina la 50.000 kcal/h (PV2, PV3) 


	buc
	2,00

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	55,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,40

	
	2733103610011
	Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm
	kg
	32,00

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	64,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,024

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	9,40

	19
	F A16 B


	Grup compact pentru racirea lichidelor compus din compresor, electromotor, separator de ulei, condensator, evaporator si accesorii, avind capacitatea frigorifica de 50.001... 200.000 kcal/h (K1-K21)  

	buc
	2,00

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	79,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,36

	
	2733103610011
	Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm
	kg
	32,00

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	80,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,03

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	10,00

	20
	VC37A


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari  


	buc
	26,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	91,00

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	136,50

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	13,65

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	54,60

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	273,00

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	409,50

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	136,50

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	136,50

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	4,805

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	24,57

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	9,10

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,08

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	3,64

	21
	IA24B


	Elevator de racordare a instalatiei de racire centrala, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm 


	buc
	28,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	75,60

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	6,16

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	62,16

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	19,32

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	22,40

	22
	08-03-601-1


	Panouri de control montate pe perete pentru ventiloconvectoare 


	buc
	28,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	125,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,12

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,28

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,56

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	7,84

	23
	VB18A


	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 


	buc
	8,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	8,80

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,40

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	144,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	144,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	144,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ventilare si conditionare 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asistenta sociala si medicala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare si depozitar
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare Bloc Nr 2
	            
	

	 
	
	3. Utilaj bloc Nr 1

	
	
	

	
	
	3.1. Ventilare si conditionare 

	
	
	

	24
	pret ofertant


	PV1. Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-42-16R/2.5/11R/2.5-H-PM/IE5/2.0/2.0-F7-M5-HE/15-CDX/2R/2.6; 1-R1-C5-X sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Ventilator de aspiratie cu debitul 3655m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Ventialtor de extractie cu debitul 3790 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Clapete termoizolate pentru inchidere / deschidere debit de aer cu dispozitiv de actionare U=24V - 2 buc;- Filtru de aer clasa F7 - 2 buc;- Filtru de aer clasa M5 - 2 buc;- Recuperator de caldura functionare pe glicol pentru aer extras;- Racitor de aer functionare cu freon Q=31,50 kW;- Panou de dirijare a instalatiei de tip C5. 


	ansmablu
	1,00

	
	258963149001
	Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-42-16R/2.5/11R/2.5-H-PM/IE5/2.0/2.0-F7-M5-HE/15-CDX/2R/2.6; 1-R1-C5-X
	ansmablu
	1,00

	25
	pret ofertant


	PV1. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-335 HFN6 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 28,00;- Puterea Incalzire (kW) - 37,50; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147010
	 Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-335 HFN6
	ansmablu
	1,00

	26
	pret ofertant


	PV2. Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-32-17R/2.5/12R/2.5-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/12-CDX/3R/2.6; 1-R1-C5-X sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Ventilator de aspiratie cu debitul 3090 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Ventialtor de extractie cu debitul 3215 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Clapete termoizolate pentru inchidere / deschidere debit de aer cu dispozitiv de actionare U=24V - 2 buc;- Filtru de aer clasa F7 - 2 buc;- Filtru de aer clasa M5 - 2 buc;- Recuperator de caldura functionare pe glicol pentru aer extras;- Racitor de aer functionare cu freon N=28,00 kW;- Panou de dirijare a instalatiei de tip C5. 


	ansmablu
	1,00

	
	258963149002
	Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-32-17R/2.5/12R/2.5-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/12-CDX/3R/2.6; 1-R1-C5-X
	ansmablu
	1,00

	27
	pret ofertant


	PV2. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-280 HFN6 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 28,00;- Puterea Incalzire (kW) - 31,50; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147011
	Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-280 HFN6
	ansmablu
	1,00

	28
	pret ofertant


	PV3. Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-32-16R/2.5/12R/2.5-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/9-CDX/2R/2.6; 1-R1-C5-X sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Ventilator de aspiratie cu debitul 1260 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Ventialtor de extractie cu debitul 1210 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Clapete termoizolate pentru inchidere / deschidere debit de aer cu dispozitiv de actionare U=24V - 2 buc;- Filtru de aer clasa F7 - 2 buc;- Filtru de aer clasa M5 - 2 buc;- Recuperator de caldura functionare pe glicol pentru aer extras;- Racitor de aer functionare cu freon N=11,00 kW;- Panou de dirijare a instalatiei de tip C5. 


	ansmablu
	1,00

	
	258963149003
	Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-32-16R/2.5/12R/2.5-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/9-CDX/2R/2.6; 1-R1-C5-X
	ansmablu
	1,00

	29
	pret ofertant


	PV3. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-48 HFN6 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 14,00;- Puterea Incalzire (kW) - 16,00; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147009
	Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-48 HFN6
	ansmablu
	1,00

	30
	pret furnizor


	Ventilator radial izolat de tip KVK Slim 160 EC sau similar dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici: conexiune D=160 mm, Q=250 m3/h, P=400 Pa, motor: N=0.12 kW, 2553 rot/min, Un=230V, 50 Hz (V1, V3) 


	buc
	2,00

	
	2912435776910
	Ventilator radial izolat de tip KVK Slim 160 EC
	buc
	2,00

	31
	pret furnizor


	Ventilator radial izolat de tip KVK Slim 250 EC sau similar dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici: conexiune D=250 mm, Q=615 m3/h, P=400 Pa, motor: N=0.17 kW, 1817 rot/min, Un=230V, 50 Hz (V2) 


	buc
	1,00

	
	2912435776911
	Ventilator radial izolat de tip KVK Slim 250 EC
	buc
	1,00

	32
	pret furnizor


	Unitate de tratare a aerului de tip Domekt S 650 F C5 sau similar dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici: Q=250-615 m3/h, P=400 Pa, calorifer electric N=6,0 kW, filtre 371x235x46 ePM1 60 (F7) si 371x235x46 ePM10 50 (M5), panou de control C5.1 (P1-P3) 


	ansmablu
	3,00

	
	2912435776919
	Unitate de tratare a aerului de tip Domekt S 650 F C5
	ansmablu
	3,00

	33
	pret ofertant


	K1.1-K1.23. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip CHA/F/ML/WP 252-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=30.0 kW cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 87,00;- Puterea Incalzire (kW) - 95,00; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147016
	Unitate exterioara Pompa de caldura de tip CHA/F/ML/WP 252-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=30.0 kW
	ansmablu
	1,00

	34
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 344 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 3,50;- Puterea Incalzire (kW) - 3,70; 


	ansmablu
	23,00

	
	258963147021
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 344
	ansmablu
	23,00

	35
	pret ofertant


	K1.24-K1.26. Unitate exterioara + unitate interioara Sistem split invertor de tip MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VG sau similara dupa caracteristici, N=0,82 kW cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) -2,50;- Puterea Incalzire (kW) - 3,20; 


	ansmablu
	3,00

	
	258963147029
	Unitate exterioara + unitate interioara Sistem split invertor de tip MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VG
	ansmablu
	3,00

	36
	pret ofertant


	K2.1-K2.18. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip CHA/F/ML/WP 182-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=22.0 kW cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 62,00;- Puterea Incalzire (kW) - 67,00; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147017
	Unitate exterioara Pompa de caldura de tip CHA/F/ML/WP 182-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=22.0 kW
	ansmablu
	1,00

	37
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 343 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 2,80;- Puterea Incalzire (kW) - 3,70; 


	ansmablu
	12,00

	
	258963147020
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 343
	ansmablu
	12,00

	38
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 573 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 5,90;- Puterea Incalzire (kW) - 6,50; 


	ansmablu
	7,00

	
	258963147019
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 573
	ansmablu
	7,00

	39
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 613 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 7,50;- Puterea Incalzire (kW) - 9,80; 


	ansmablu
	2,00

	
	258963147018
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 613
	ansmablu
	2,00

	40
	pret ofertant


	K3.19-K3.27. Unitate exterioara Pompa de caldura  de tip CHA/F/ML/WP 144-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=12,40 kW cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 33,00;- Puterea Incalzire (kW) - 44,00; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147012
	Unitate exterioara Pompa de caldura  de tip CHA/F/ML/WP 144-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=12,40 kW
	ansmablu
	1,00

	41
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 344 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 3,50;- Puterea Incalzire (kW) - 3,70; 


	ansmablu
	9,00

	
	258963147021
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 344
	ansmablu
	9,00

	42
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 463 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 4,00;- Puterea Incalzire (kW) - 5,90; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147022
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 463
	ansmablu
	1,00

	43
	pret furnizor


	Nod de amestecare pentru unitati interioare racire in urmatoarea componenta: - Robinet cu trei cai 3/4" cu dispozitiv de actionare 24V- Filtru de curatare 1 1/4" - 1 buc- Robinet de reglare a debitului 1 1/4" - 4 buc- Dezaerator automat - 1 buc- Racorduri antivibrante din inox - 2 buc- Manometru - 2 buc- Termometru - 2 buc 


	set
	54,00

	
	258963147031
	Nod de amestecare pentru unitati interioare racire
	buc
	54,00

	44
	pret furnizor


	Panouri de control montate pe perete pentru ventiloconvectoare de tip DRM-DRA sau similare dupa caracteristici 


	set
	54,00

	
	258963147032
	Panouri de control montate pe perete pentru ventiloconvectoare de tip DRM-DRA
	buc
	54,00

	45
	pret furnizor


	Difuzor pentru incaperi curate 305x305 mm h=80 mm cu diametrul de conexiune a conductei de aer D=160 mm de tip CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW in set filtru H14, tub de impuls pentru masurarea presiunii in filtru, suport si difuzor de tip ADQ-CFC-A-305x305 


	ansmablu
	2,00

	
	2811236306202
	Difuzor pentru incaperi curate 305x305 mm h=80 mm cu diametrul de conexiune a conductei de aer D=160 mm de tip CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW in set filtru H14, tub de impuls pentru masurarea presiunii in filtru, suport si difuzor de tip ADQ-CFC-A-305x305
	ansmablu
	2,00

	46
	pret furnizor


	Presostat diferential de cadere a presiunii aer de tip DTV 500 


	ansmablu
	2,00

	
	2923125729190
	Presostat diferential de cadere a presiunii aer de tip DTV 500
	ansmablu
	2,00

	47
	pret furnizor


	Senzor de debit OEM compact, universal de tip SS 20.250 


	ansmablu
	2,00

	
	2923125729191
	Senzor de debit OEM compact, universal de tip SS 20.250
	ansmablu
	2,00

	48
	pret furnizor


	Filtru aer clasa F7 dimensiuni 592x592x292 mm 


	buc
	3,00

	
	2923125729197
	Filtru aer clasa F7 dimensiuni 592x592x292 mm
	buc
	3,00

	49
	pret furnizor


	Filtre de aer EPA de inalta eficienеa, clasa E10 tip FyaS, cu eficienеa >85%, capacitate nominala, 970 m3/h, 1130x530(h)x78 mm 


	buc
	1,00

	
	2923125729198
	Filtre de aer EPA de inalta eficienеa, clasa E10 tip FyaS, cu eficienеa >85%, capacitate nominala, 970 m3/h, 1130x530(h)x78 mm
	buc
	1,00

	50
	pret furnizor


	Regulator circular de debit de aer D=160 mm cu dispozitiv de actionare electric 50W, 230V 


	buc
	3,00

	
	2923125729199
	Regulator circular de debit de aer D=160 mm cu dispozitiv de actionare electric 50W, 230V
	buc
	3,00

	51
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot, rectangular 500x500 mm, L=1000 mm 


	buc
	3,00

	
	2874115760506
	Atenuitor de zgomot, rectangular 500x500 mm, L=1000 mm
	buc
	3,00

	52
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot, rectangular 600x400 mm, L=1000 mm 


	buc
	1,00

	
	2874115760503
	Atenuitor de zgomot, rectangular 600x400 mm, L=1000 mm
	buc
	1,00

	53
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot, rectangular 600x300 mm, L=1000 mm 


	buc
	2,00

	
	2874115760504
	Atenuitor de zgomot, rectangular 600x300 mm, L=1000 mm
	buc
	2,00

	54
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot circular, pentru canale cu D=160 mm, L=600 mm 


	buc
	5,00

	
	2874115761143
	Atenuitor de zgomot circular, pentru canale cu D=160 mm, L=600 mm
	buc
	5,00

	55
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot circular, pentru canale cu D=250 mm, L=600 mm 


	buc
	1,00

	
	2874115761146
	Atenuitor de zgomot circular, pentru canale cu D=250 mm, L=600 mm
	buc
	1,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ventilare si conditionare 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj bloc Nr 1
	            
	

	 
	
	4. Utilaj Bloc Nr 2

	
	
	

	
	
	4.1. Ventilare si conditionare 

	
	
	

	56
	pret ofertant


	PV2. Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-32-17R/2.5/12R/2.5-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/9-CDX/2R/2.6; 1-R1-C5-X sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Ventilator de aspiratie cu debitul 2820 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Ventialtor de extractie cu debitul 2970 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Clapete termoizolate pentru inchidere / deschidere debit de aer cu dispozitiv de actionare U=24V - 2 buc;- Filtru de aer clasa F7 - 2 buc;- Filtru de aer clasa M5 - 2 buc;- Recuperator de caldura functionare pe glicol pentru aer extras;- Racitor de aer functionare cu freon N=31.50 kW;- Panou de dirijare a instalatiei de tip C5. 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147001
	Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-32-17R/2.5/12R/2.5-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/9-CDX/2R/2.6; 1-R1-C5-X
	ansmablu
	1,00

	57
	pret ofertant


	PV2. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-280 HFN6 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 28,00;- Puterea Incalzire (kW) - 31,00; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147011
	Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-280 HFN6
	ansmablu
	1,00

	58
	pret ofertant


	PV3. Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-22-15R/2.5/11R/2.5-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/6-CDX/2R/2.6; 1-R1-C5-X sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Ventilator de aspiratie cu debitul 1650 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Ventialtor de extractie cu debitul 1580 m3/h; 3400 rot/min; H=400Pa; U=380V;- Clapete termoizolate pentru inchidere / deschidere debit de aer cu dispozitiv de actionare U=24V - 2 buc;- Filtru de aer clasa F7 - 2 buc;- Filtru de aer clasa M5 - 2 buc;- Recuperator de caldura functionare pe glicol pentru aer extras;- Racitor de aer functionare cu freon N=16.00 kW;- Panou de dirijare a instalatiei de tip C5. 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147002
	Unitate de tratare a aerului termoizolata, pentru instalarea la aer liber de tip Komfovent Verso-RA-22-15R/2.5/11R/2.5-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/6-CDX/2R/2.6; 1-R1-C5-X
	ansmablu
	1,00

	59
	pret ofertant


	PV3. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-48 HFN8 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 14,00;- Puterea Incalzire (kW) - 16,00; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147008
	Unitate exterioara Pompa de caldura de tip MOU-48 HFN8
	ansmablu
	1,00

	60
	pret ofertant


	K1-K16. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip CHA/F/ML/WP 204-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=18.70 kW cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 59,00;- Puterea Incalzire (kW) - 67,00; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147013
	Unitate exterioara Pompa de caldura de tip CHA/F/ML/WP 204-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=18.70 kW
	ansmablu
	1,00

	61
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 344 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 3,50;- Puterea Incalzire (kW) - 3,70; 


	ansmablu
	13,00

	
	258963147021
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 344
	ansmablu
	13,00

	62
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 463 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 4,00;- Puterea Incalzire (kW) - 5,90; 


	ansmablu
	3,00

	
	258963147022
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 463
	ansmablu
	3,00

	63
	pret ofertant


	K17-K23. Unitate exterioara Pompa de caldura de tip CHA/F/ML/WP 184-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=16.10 kW cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 48,00;- Puterea Incalzire (kW) - 56,00; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147014
	Unitate exterioara Pompa de caldura de tip CHA/F/ML/WP 184-P/PS/SI cu hidromodul incorporat si rezervor-acumulator, telecomanda, suporturi anti-vibratii, grile metalice pentru protejarea condensatorului sau similara dupa caracteristici, N=16.10 kW
	ansmablu
	1,00

	64
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 344 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 3,50;- Puterea Incalzire (kW) - 3,70; 


	ansmablu
	11,00

	
	258963147021
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 344
	ansmablu
	11,00

	65
	pret ofertant


	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 463 sau similara dupa caracteristici cu urmatoarele caracteristici:- Puterea Racire (kW) - 4,00;- Puterea Incalzire (kW) - 5,90; 


	ansmablu
	1,00

	
	258963147022
	Unitate interioara orizontala cu admisie spate si livrare orizontala de tip VXI/IO 463
	ansmablu
	1,00

	66
	pret furnizor


	Nod de amestecare pentru unitati interioare racire in urmatoarea componenta: - Robinet cu trei cai 3/4" cu dispozitiv de actionare 24V- Filtru de curatare 1 1/4" - 1 buc- Robinet de reglare a debitului 1 1/4" - 4 buc- Dezaerator automat - 1 buc- Racorduri antivibrante din inox - 2 buc- Manometru - 2 buc- Termometru - 2 buc 


	set
	28,00

	
	258963147031
	Nod de amestecare pentru unitati interioare racire
	buc
	28,00

	67
	pret furnizor


	Panouri de control montate pe perete pentru ventiloconvectoare de tip DRM-DRA sau similare dupa caracteristici 


	set
	28,00

	
	258963147032
	Panouri de control montate pe perete pentru ventiloconvectoare de tip DRM-DRA
	buc
	28,00

	68
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot, rectangular 500x500 mm, L=1000 mm 


	buc
	4,00

	
	2874115760506
	Atenuitor de zgomot, rectangular 500x500 mm, L=1000 mm
	buc
	4,00

	69
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot, rectangular 400x250 mm, L=1000 mm 


	buc
	2,00

	
	2874115760508
	Atenuitor de zgomot, rectangular 400x250 mm, L=1000 mm
	buc
	2,00

	70
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot, rectangular 600x300 mm, L=1000 mm 


	buc
	2,00

	
	2874115760504
	Atenuitor de zgomot, rectangular 600x300 mm, L=1000 mm
	buc
	2,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ventilare si conditionare 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj Bloc Nr 2
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


