Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Aparate de aer condiționat.

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Penitenciarul nr.11-Bălți

2. IDNO 1006601002651

3. Adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 78 A

4. Numărul de telefon/fax: (0231) 2-30-93

5. Adresa de e-mail  oficială ale autorităţii contractante: p11logistica@anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție de stat cu statut special

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | U.m. | Canti-tatea | Specificația tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | 1 | Aparat de aer condiționat 12000 BTU | buc | 2 | Aparat de aer condiționat, inverter 12000BTU R32, Clasa de eficiență energetică A++, Temperatura externă de functionare -15+50, Autocuratare, Nivelul minim de zgomot 22db Putere la răcire, kW - 3,5 Putere la încălzire, kW - 3,8 Consum en. electrică la răcire, kW - 1,2 Consum en. electrică la încălzire, kW - 1,1 Debit de aer, m³/h – 600 Analog: AUX, GREE |
|  | 2 | Aparat de aer condiționat 9000 BTU | buc | 1 | Aparat de aer condiționat inverter 9000BTU R32 Clasa de eficiență energetică A++, Temperatura externă de functionare -15+50, Autocuratare, Nivelul minim de zgomot 20 db Putere la răcire, kW - 2,7 Putere la încălzire, kW - 2,9 Consum en. electrică la răcire, kW- 0,8 Consum en. electrică la încălzire, kW - 0,9 Debit de aer, m³/h – 600 Analog: AUX, GREE |
| Valoarea achiziției include și serviciile de instalare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |
| # Valoarea estimată a achiziției, fără TVA 25 000,00 |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

pentru un singur lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: În termen de 15 zile de la înregistrarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa.nr.7 din Documentaţia Standard –confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa.nr.8 din Documentaţia Standard - 30 zile din ziua deschiderii ofertelor - confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3. | Specificaţii tehnice | Completată în conformitate cu anexa nr.22 din documentaţia standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021- confirmat prin semnătura şi ştampila sau semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4. | Specificaţii de preţ | Completată în conformitate cu anexa nr.23 din documentaţia standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021- confirmat prin semnătura şi ştampila sau semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5. | Dovadaînregistării juridice/extras din Registru de Stat | Copie emis/ă de Camera Înregistrării de Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | În original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului | Obligatoriu |
| 7. | Autorizaţia de funcţionare | copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8. | Declarația de eligibilitate | Conform Anexei nr.2 a HG nr.870/2022 pentru aprobarea regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică. confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică).

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu sunt.

15. Ofertele se prezintă în valută Națională, lei Moldovenești.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică.

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

23. Alte informaţii relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru ____________________  Corneliu RÎMBU.