	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Petru Zadnipru 16/2
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-9 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	150,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	3,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	3,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,12

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,45

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,75

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	1 050,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	273,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	273,00

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi

	kg
	
	250,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	5,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	5,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,25

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,75

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	1,25

	4
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	941,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	169,38

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	169,38

	5
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,150



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,903

	6
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	50,160



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	105,336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	66,211

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,508

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	14,546

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	14,546

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	7,524

	7
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,700



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	10,234

	8
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	288,670



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	74,477

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	9
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 671,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	58,318

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	53,472

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	30,412

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	30,412

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	30,412

	10
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,836



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	5,033

	11
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	188,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	48,504

	12
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 671,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	83,55

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	83,55

	13
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,670



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,69

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,201

	14
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 671,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	250,65

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	196,342

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	6,266

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	22,976

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	23,812

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj parcare



	15
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,870



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	16,886

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,87

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,618

	16
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	28,050



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	27,77

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	32,258

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,805

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	5,89

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	11,781

	17
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	187,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	108,497

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	2,955

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	189,805

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	299,20

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	1 471,69

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,935

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	8,004

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	3,74

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	4. Pavaj pietoni



	18
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	13,820



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	124,795

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	13,82

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	19,348

	19
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	207,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	205,227

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	238,395

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	20,73

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	43,533

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	87,066

	20
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	1 382,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	801,836

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	21,836

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	1 402,73

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	2 211,20

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	10 876,34

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	6,91

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	59,15

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	27,64

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	5. Pereu din beton



	21
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	4,180



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	37,745

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	4,18

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	5,852

	22
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	41,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	41,382

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	48,07

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	4,18

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	8,778

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	17,556

	23
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	418,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	522,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	62,70

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	42,845

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	418,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	418,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	418,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	4,18

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	2,508

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	6. Tartan tip 1



	24
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,090



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	27,903

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,09

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,326

	25
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	31,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	30,69

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	35,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,10

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	6,51

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	13,02

	26
	TsH32C1
	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime

	m2
	
	309,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500
	77,25

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	24,72

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,1010
	31,209

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,0170
	5,253

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	7. Tartan tip 2



	27
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,560



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	32,147

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,56

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,984

	28
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	35,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	35,244

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	40,94

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,56

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	7,476

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	14,952

	29
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,142



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,146

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,043

	30
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	356,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	42,72

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	41,83

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	1,335

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	4,895

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	5,073

	31
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	356,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	42,72

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	89,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	17,80

	32
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	356,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	238,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	28,48

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 993,60

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	2 848,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	875,76

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	14,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	8. Tartan tip 3



	33
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	2,910



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	26,277

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	2,91

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,074

	34
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	29,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	28,809

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	33,465

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,91

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	6,111

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	12,222

	35
	TsH32C1
	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime

	m2
	
	291,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500
	72,75

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	23,28

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,1010
	29,391

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,0170
	4,947

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	9. Borduri



	36
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	510,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	76,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	224,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	22,95

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 489,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	4,08

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	512,55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	3,06

	37
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	630,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	75,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	113,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	30,24

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	642,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,89

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	633,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,89

	38
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	820,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	98,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	147,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	39,36

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	836,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	2,46

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	824,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	2,46

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	10. Mobilier urban



	39
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	48,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	91,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	21,60

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	232,80

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	48,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,728

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	7,20

	40
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	48,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	28,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	21,60

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	232,80

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	48,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	4,032

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	7,20

	41
	TsH91A
	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15

	buc
	
	18,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	34,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	8,10

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	87,30

	
	25132066214620
	Uscator rufe
	buc
	1,0000
	18,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,648

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	2,70

	42
	TsH91A
	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15

	buc
	
	12,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	22,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	5,40

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	58,20

	
	25132066214654
	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	1,0000
	12,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,432

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,80

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


