| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reparația capitală, achiziția și schimbarea elementelor conductei antiincendiu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot nr.1: Reparația capitală, achiziția și schimbarea elementelor conductei antiincendiu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Țeavă Ø219×6,0mm |  |  |  | Conform punct 5 din CS (tabelul 3) |  |  |  |
| - 2. Cot 90o Ø219×6,0 |  |  |  | Conform punct 5 din CS (tabelul 3) |  |  |  |
| - 3. Cot 45o Ø219×6,0 |  |  |  | Conform punct 5 din CS (tabelul 3) |  |  |  |
| - 4. Cot 90o Ø159×6,0 |  |  |  | Conform punct 5 din CS (tabelul 3) |  |  |  |
| - 5. Cot 45o Ø159×6,0 |  |  |  | Conform punct 5 din CS (tabelul 3) |  |  |  |
| - 6. Cot 45o Ø90×6,0 |  |  |  | Conform punct 5 din CS (tabelul 3) |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________