| Reparatia capitala a gardului la IET nr. 2 "Ulibca" din or. Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gard "Stachet ZINCAT" ( 0,45 mm ) / vopsit ( 0,6 mm ) Asamblat L = 148,0 m |  |  |
| 1 | RpCS20C | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor | m | 148,00 |
| 2 | TsH92A | Incarcarea in auto moloz | t | 5,97 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 5,97 |
| 4 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 18,75 |
| 5 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 18,75 |
| 6 | CO07C | Imprejmuiri din tabla "Stachet ZINCAT vopsit ", fixata pe stilpi din teava 60*40*2 mm., montarea capacelor decorative la stilpi ( teava zincata vopsita 60*40*2,0 - 177,6 m x 2,875kg = 510,60 kg; teava zincata vopsita 25*40*2,0 - 296,0 m x 1,745 kg= 516,52kg; confectii stachet zincate vopsite 1500x10 - 1332 buc x 1,44kg = 1918,08 kg; teava profilata 20*20*2,0 - 14,8 m x 1,0 kg = 14,8 kg. Total : 2959,92 kg; fixatori zincate vopsite - 296 buc; nituri zincate vopsite - 5328 buc; suruburi zincate vopsite - 592 buc.) | kg | 2 959,92 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 20,00 |
| 8 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,48 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.