Anexa   nr. 5  la  Caietul de  sarcini

| Lucrări de căptușire si izolare a conductelor de abur de presiune înaltă la turbina nr.3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Condiții stingherite k=1,20 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 90,000 |
| 2 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din țesătură de fibră de sticlă cu folie de aluminiu la conducte, Dn=273mm | m2 | 71,000 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=273mm / 5 strat | m2 | 71,000 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=273mm / 4 strat | m2 | 62,000 |
| 5 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=273mm / 3 strat | m2 | 52,000 |
| 6 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=273mm / 2 strat | m2 | 43,000 |
| 7 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=273mm / 1 strat | m2 | 34,000 |
| 8 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din țesătură de fibră de sticlă cu folie de aluminiu la conducte, Dn=219mm | m2 | 70,000 |
| 9 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=219mm / 5 strat | m2 | 70,000 |
| 10 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=219mm / 4 strat | m2 | 60,000 |
| 11 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=219mm / 3 strat | m2 | 51,000 |
| 12 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=219mm / 2 strat | m2 | 41,000 |
| 13 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (50mm), Dn=219mm / 1 strat | m2 | 31,000 |
| 14 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 2,800 |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 2,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 16 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat , Dn=273mm | m2 | 34,000 |
| 17 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat , Dn=273mm | m2 | 43,000 |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 3 strat , Dn=273mm | m2 | 52,000 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 4 strat , Dn=273mm | m2 | 62,000 |
| 20 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 5 strat , Dn=273mm | m2 | 71,000 |
| 21 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 71,000 |
| 22 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 71,000 |
| 23 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat , Dn=219mm | m2 | 31,000 |
| 24 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat , Dn=219mm | m2 | 41,000 |
| 25 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 3 strat , Dn=219mm | m2 | 51,000 |
| 26 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 4 strat , Dn=219mm | m2 | 60,000 |
| 27 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 5 strat , Dn=219mm | m2 | 70,000 |
| 28 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 70,000 |
| 29 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 70,000 |
| 30 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 2,800 |