____

| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-6 (IV)

Incalzire si Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistema de incalzire |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x2,5mm | m | 25,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,750 |
|  | 25212167010003 | Teava din otel 48x2,5 mm | m | 25,375 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,650 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,075 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,075 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,575 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 2 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Автомат. воздухоотводчик ''Danfoss'' | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 |
|  | 29131345000001 | Автомат. воздухоотводчик 1/2 | buc | 2,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 3 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/Трубная изоляция" Rockwool" 100 gr =50 мм d48mm Materiale marunte=1,050 | m | 25,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,750 |
|  | 3320517352231 | Трубная изоляция" Rockwool" 100 gr =50 мм d48mm | m | 27,037 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 22 400/500 (L/H) | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 |
|  | 28221157000001 | Radiator Тип 22 400/500 (L/H) | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,200 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 22 500/500 (L/H) | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,000 |
|  | 28221157000002 | Radiator Тип 22 500/500 (L/H) | buc | 10,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 22 600/500 (L/H) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,000 |
|  | 28221157000003 | Radiator Тип 22 600/500 (L/H) | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 22 700/500 (L/H) | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,500 |
|  | 28221157000004 | Radiator Тип 22 700/500 (L/H) | buc | 3,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,009 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,018 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,150 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 22 800/500 (L/H) | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,000 |
|  | 28221157000005 | Radiator Тип 22 800/500 (L/H) | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,096 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,800 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 48,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 22 900/500 (L/H) | buc | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,000 |
|  | 28221157000006 | Radiator Тип 22 900/500 (L/H) | buc | 14,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,042 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,084 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,700 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 42,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 22 1000/500 (L/H) | buc | 13,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,500 |
|  | 28221157000007 | Radiator Тип 22 1000/500 (L/H) | buc | 13,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,039 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,078 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,650 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 39,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Тип 22 1400/500 (L/H) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 |
|  | 28221157000008 | Radiator Тип 22 1400/500 (L/H) | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,250 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 12 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Тип 22 1600/500 (L/H) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 28221157000009 | Radiator Тип 22 1600/500 (L/H) | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 13 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Тип 22 2000/500 (L/H) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 282211570000010 | Radiator Тип 22 2000/500 (L/H) | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан балансировочный статический d15 (R206 В)) | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,500 |
|  | 28752742051001 | Клапан балансировочный статический d15 (R206 В) | buc | 10,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,320 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4'' (Клапан балансировочный статический d20 (R206 В)) | buc | 9,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,350 |
|  | 28752742051002 | Клапан балансировочный статический d20 (R206 В | buc | 9,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,135 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,288 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 16 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой d15 (R401TG) | buc | 53,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,850 |
|  | 29131346260001 | Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой d15 (R401TG) | buc | 53,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,848 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,696 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 17 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15 (R14TG) | buc | 65,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 29,250 |
|  | 29131346260002 | Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15 (R14TG) | buc | 65,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 18 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2"-Ручной угловой клапан с герм.прокладкой d15 (R5TG) | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,400 |
|  | 29131346260003 | Ручной угловой клапан с герм.прокладкой d15 (R5TG) | buc | 12,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,192 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,384 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"-Термоголовка (R470) | buc | 53,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,300 |
|  | 29131345000002 | Термоголовка (R470) | buc | 53,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 5,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 20 | RpIC28A k-0.5 sal | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"-Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) Coeficient la manoperei=0,500 | buc | 65,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 27,625 |
|  | 25231567138001 | Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) | buc | 65,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,950 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,910 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 3,250 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"-Автоматический воздухоотводчик | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,000 |
|  | 29131345000001 | Автомат. воздухоотводчик 1/2 | buc | 10,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 22 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PR-R/AL PN20 STABI d20х2,8 | m | 220,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 77,000 |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 STABI d20х2,8 | m | 226,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 23 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PR-R/AL PN20 STABI d25х2,8 | m | 310,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 108,500 |
|  | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 STABI d25х2,8 | m | 319,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 24 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PR-R/AL PN20 STABI d20х2,8 фасонные детали 35%) | m | 77,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,950 |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 STABI d20х2,8 | m | 79,310 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 25 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (PR-R/AL PN20 STABI d25х2,8 фасонные детали 35%) | m | 108,500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,975 |
|  | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 STABI d25х2,8 | m | 111,755 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 26 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Переход с металлической наружной резьбой d20х2,8) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,700 |
|  | 28752741100011 | Переход с металлической наружной резьбой d20х2,8 | buc | 10,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 27 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Переход с металлической наружной резьбой d25х2,8) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 9,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,700 |
|  | 28752741100012 | Переход с металлической наружной резьбой d25х2,8 | buc | 9,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 28 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Резьба стальная сварная d15 | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,600 |
|  | 25231567138002 | Резьба стальная сварная d15 | buc | 10,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,240 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 29 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Резьба стальная сварная d20 | buc | 9,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,980 |
|  | 25231567138003 | Резьба стальная сварная d20 | buc | 9,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,144 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,288 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 30 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm -Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2 | buc | 130,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,100 |
|  | 28752741100014 | Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2 | buc | 130,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 13,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 31 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-Угольник 45 внутренний/наружный D20 | buc | 130,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,500 |
|  | 28752741101024 | Угольник 45 внутренний/наружный D20 | buc | 130,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,780 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,950 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 32 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp-Плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88 шт 135 | m | 540,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 297,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,000 |
|  | 25211067183741 | Плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88 | m | 550,800 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 3,240 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 27,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,270 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,108 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 67,500 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 64,800 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 5,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 360,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 54,000 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 360,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 720,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 720,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 36,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 34 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Трубопровод из ст.электросварных труб d20х2,2 Gost 10704-91 | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,000 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel d20х2,2 | m | 50,750 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,200 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,850 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 35 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Трубопровод из ст.электросварных труб d25х2,2 Gost 10704-91 | m | 215,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 103,200 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel d25х2,2 | m | 218,225 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 13,760 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 3,655 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,645 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 36 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубопровод из ст.электросварных труб 32х2,2 Gost 10704-91 | m | 120,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 67,200 |
|  | 25212167010004 | Teava din otel 32х2,2 | m | 121,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10,320 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,880 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,360 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,560 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 37 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Трубопровод из ст.электросварных труб 38х2,5 Gost 10704-91 | m | 80,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 49,600 |
|  | 25212167010006 | Teava din otel 38x2.5 | m | 81,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8,400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,400 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 38 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Трубопровод из ст.электросварных труб 57х3.0 Gost 10704-91 | m | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,500 |
|  | 25212167010007 | Teava din otel 57x3.0 | m | 10,150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,430 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,630 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 39 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из ст.электросварных труб d20х2,2 Gost 10704-91 фасонные детали 35%) | m | 17,500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,000 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel d20х2,2 | m | 17,762 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,120 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,297 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,052 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,525 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 40 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубопровод из ст.электросварных труб d25х2,2 Gost 10704-91 фасонные детали 35%) | m | 75,250 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,120 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel d25х2,2 | m | 76,379 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,816 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,279 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,226 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,258 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 41 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубопровод из ст.электросварных труб 32х2,2 Gost 10704-91фасонные детали 35% ) | m | 42,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,520 |
|  | 25212167010004 | Teava din otel 32х2,2 | m | 42,630 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,612 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,008 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,126 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,596 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 42 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Трубопровод из ст.электросварных труб 38х2,5 Gost 10704-91 фасонные детали 35%) | m | 28,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,360 |
|  | 25212167010006 | Teava din otel 38x2.5 | m | 28,420 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,940 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,840 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,084 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 43 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Трубопровод из ст.электросварных труб 57х3.0 Gost 10704-91 фасонные детали 35%) | m | 3,500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,625 |
|  | 25212167010007 | Teava din otel 57x3.0 | m | 3,552 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,511 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,150 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,220 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,900 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 30,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 45 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 120,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 46 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 120,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 39,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,120 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,720 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 47 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Rockwool 100 толщиной 50 мм. с фольгированым покрытием Materiale marunte=1,050 | m | 430,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 219,300 |
|  | 3320517352232 | Трубная изоляция" Rockwool" 100 gr =50 мм | m | 465,045 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 48 | CL19C apl | Деревянные решетки fж.с=12.5 м2, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii | m2 | 430,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 559,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,750 |
|  | 28731363060001 | Деревянные решетки fж.с=12.5 м2 | m2 | 430,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 21,500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 34,400 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 30,100 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 430,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 49 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"-Кран стальной d50 15с22нж | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,900 |
|  | 28752742051006 | Кран стальной d50 15с22нж | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,076 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,152 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" -Вентиль спускной d15 15кч18п | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,500 |
|  | 28752742051008 | Вентиль спускной d15 15кч18п | buc | 10,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,320 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 51 | IC46C | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (распределительный коллектор d156x4.5 L=2.200 mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,200 |
|  | 29131241241001 | распределительный коллектор d156x4.5 L=2.200 mm | buc | 2,000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,660 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,450 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" -Вентиль d25 15кч19п2 | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |
|  | 28752742051009 | Вентиль d25 15кч19п2 | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,128 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 53 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль d32 15кч19п2 | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,000 |
|  | 287527420510011 | Вентиль d32 15кч19п2 | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,240 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 54 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Вентиль d50 15кч19п2 | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,900 |
|  | 287527420510012 | Вентиль d50 15кч19п2 | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,076 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,152 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 55 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"-Автоматический воздухоотводчик | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 |
|  | 29131345000001 | Автомат. воздухоотводчик 1/2 | buc | 2,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 56 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda-Термометр технический ТТЖ П N3 2 240°66 | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 |
|  | 33205000000001 | Термометр технический ТТЖ П N3 2 240°66 | buc | 2,020 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 57 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control-Манометр МП4-У 0-1 мПа | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 33205000000002 | Манометр МП4-У 0-1 мПа | buc | 2,020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 58 | IB20A apl | Закладные для термометра 3кч-3-75 | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,500 |
|  | 28221157080011 | Закладные для термометра 3кч-3-75 | buc | 10,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 20,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 20,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 59 | IB20A apl | Закладные для манометра 3кч-53-76 | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,500 |
|  | 28221157080012 | Закладные для манометра 3кч-53-76 | buc | 10,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 20,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 20,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 60 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,600 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 20,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 61 | RpIF10C | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, -Маты ламинированные алюминиевой фольгой б=30мм | m2 | 2,500 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,050 |
|  | 26821626058292 | Маты ламинированные алюминиевой фольгой б=30мм | m2 | 2,562 |
|  | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 1,895 |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,140 |
|  | 2710503805372 | Sirma moale zincata D=2 mm | kg | 0,285 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 62 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,500 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,070 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,140 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,640 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 63 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50. mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,750 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,015 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,065 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,620 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,025 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 64 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm / Электро привод Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,515 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,062 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 65 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,300 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 0,050 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,150 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 66 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,013 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,034 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,013 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,040 |
|  | 1450337323543 | Grafit concentrat | kg | 0,009 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,360 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 68 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 15 mm (Автоматический регулятор перепада давлений d15 (R206 С) | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 38,000 |
|  | 2722103305578 | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" | m | 10,000 |
|  | 2913137343724 | Robinet trecere fonta 3/4" | buc | 10,000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 80,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 80,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 80,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,200 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,700 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,800 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,180 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 69 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 20 mm (Автоматический регулятор перепада давлений d20 (R206 С) | buc | 9,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 34,200 |
|  | 2722103305578 | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" | m | 9,000 |
|  | 2913137343724 | Robinet trecere fonta 3/4" | buc | 9,000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 72,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 72,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 72,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,630 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,980 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,630 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,720 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,162 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,135 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,180 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 70 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер (R608D) de creat resursa | buc | 38,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,700 |
|  | 28752742051003 | Дренажный адаптер (R608D) | buc | 38,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,570 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,216 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 71 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,200 |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 4,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,200 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 16,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 16,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,060 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,280 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 72 |  | Смесительный узел S U MX 6.3(3) компл. 1 (в комплект:е Циркуляционный насос UPS 25-60, трехходовой вентиль VRG131 20-6,3, сервопривод HTYD24-SR, грязевой сетчатый фильтр регулятор перепада давления, обратный клапан, отключающие вентили, гибкие нержавеющие трубы | set | 1,000 |
|  | 5-1 | Смесительный узел S U MX 6.3(3) компл. 1 (в комплект:е Циркуляционный насос UPS 25-60, трехходовой вентиль VRG131 20-6,3, сервопривод HTYD24-SR, грязевой сетчатый фильтр регулятор перепада давления, обратный клапан, отключающие вентили, гибкие нержавеющие трубы | set | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 73 |  | Автоматический регулятор перепада давлений d15 (R206 С) | buc | 10,000 |
|  | 5-2 | Автоматический регулятор перепада давлений d15 (R206 С) | buc | 10,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 74 |  | Автоматический регулятор перепада давлений d20 (R206 С) | buc | 9,000 |
|  | 5-3 | Автоматический регулятор перепада давлений d20 (R206 С | buc | 9,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 75 |  | Фильтр грязевик d50 | buc | 2,000 |
|  | 5-4 | Фильтр грязевик d50 | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |
|  |  | 2. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 2.1. Canale de ventilare |  |  |
|  |  | 2.1.1. B1 |  |  |
| 76 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc/Гибкая вставка d 125 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,760 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,006 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,601 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,032 |
|  | 25231557003681 | Гибкая вставка d 125 | buc | 2,004 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 16,032 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 77 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/ Клапан обратный ф160 BDD ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,020 |
|  | 1-2 | Клапан обратный ф160 BDD ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,380 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,150 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,760 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 78 | RpCD03C | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaua din OB 37 d=6-8 mm//Защитная сетка d 160 | m2 | 0,050 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2873132005339 | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 | kg | 0,019 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,000 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,002 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 79 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,880 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,200 |
|  | 1-4 | Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' | buc | 2,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 5,000 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,034 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,170 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,190 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,220 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,760 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,300 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 3,520 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,200 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 2,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 80 | VB26A | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,580 |
|  | 28112363094001 | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 6,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 1,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 1,260 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 81 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie/ Гибкий воздуховод неизолированный d125 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 | m | 10,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,000 |
|  | 25213057340071 | Гибкий воздуховод неизолированный d125 | m | 10,302 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 82 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 14,530 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 54,923 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 11,740 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,147 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,176 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,147 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,249 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 18,344 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,440 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,440 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 88,052 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,440 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 66,332 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 88,052 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 88,052 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,726 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 83 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 2,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,120 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 2,060 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,760 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,130 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,090 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 84 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): | buc | 22,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,660 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 85 |  | Решетка наружного тип GRAR 600x300 | buc | 2,000 |
|  | 1-5 | Решетка наружного тип GRAR 600x300 | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 86 |  | Решетка переточная двусторонн GTA 600x160 | buc | 20,000 |
|  | 1-6 | Решетка переточная двусторонн GTA 600x160 | buc | 20,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B1 |  |  |
|  |  | 2.1.2. B2 |  |  |
| 87 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc/Гибкая вставка d250 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,880 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,503 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,301 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,016 |
|  | 25231557003682 | Гибкая вставка d250 | buc | 1,002 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 88 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/ Клапан обратный ф250 BDD ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,020 |
|  | 1-8 | Клапан обратный ф250 BDD ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,380 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,150 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,760 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 89 | RpCD03C | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaua din OB 37 d=6-8 mm/Защитная сетка d250 | m2 | 0,090 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,015 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,007 |
|  | 2873132005339 | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 | kg | 0,034 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,000 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,003 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 90 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,320 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 1-4 | Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' | buc | 3,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 7,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,060 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,051 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,255 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,285 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 3,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 3,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,330 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,042 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 1,140 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,450 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 5,280 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,300 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 3,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 3,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 3,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 3,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 12,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 91 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d160 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,880 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,200 |
|  | 1-10 | Ручной дроссель клапан DBC d160 ''Brofer'' | buc | 2,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 5,000 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,034 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,170 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,190 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,220 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,760 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,300 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 3,520 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,200 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 2,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 92 | VB26A | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 11,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 32,230 |
|  | 28112363094001 | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 11,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 2,750 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 22,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 2,310 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 22,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 22,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,110 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 93 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie/ Гибкий воздуховод неизолированный d125 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 | m | 20,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 26,000 |
|  | 25213057340071 | Гибкий воздуховод неизолированный d125 | m | 20,604 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 94 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 29,210 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 110,414 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 23,602 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,295 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,354 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,295 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,502 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 36,878 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,885 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,885 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 177,013 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,885 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 133,349 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 177,013 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 177,013 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,460 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 95 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 10,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,600 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 10,300 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 3,800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B2 |  |  |
|  |  | 2.1.3. B3 |  |  |
| 96 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc/Гибкая вставка d355 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,760 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,006 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,601 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,032 |
|  | 25231557003683 | Гибкая вставка d355 | buc | 2,004 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 16,032 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 97 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/ Клапан обратный ф355 BDD ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,020 |
|  | 1-14 | Клапан обратный ф355 BDD ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,380 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,150 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,760 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 98 | RpCD03D | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti, inclusiv reteaua din OB 37 cu d=6-8 mm/Защитная сетка d355 | m2 | 0,150 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,022 |
|  | 2873132005339 | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 | kg | 0,057 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,000 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,480 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,006 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 99 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x150 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 1-16 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 100 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x200 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,750 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,630 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,201 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 4,350 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,075 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,051 |
|  | 1-17 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 3,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,255 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,285 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,150 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 24,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 84,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,200 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 1,110 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 15,780 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 6,150 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 9,750 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,450 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 3,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 24,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 84,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 3,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 3,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 24,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 84,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 101 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 (n=8.05kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 mm (200x150mm L=5m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 3,500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,040 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 2,828 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,035 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,042 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,035 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,057 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,028 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,126 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,106 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,011 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 21,210 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,106 |
|  | 27104036420002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1,0 mm | kg | 28,457 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 21,210 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 21,210 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,175 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 102 | VA02B1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1,0 (n=8.05kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800 mm (200x200 L=5m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,040 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,182 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,040 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,194 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,032 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,454 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,121 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,024 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 64,640 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,162 |
|  | 27104036420002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1,0 mm | kg | 32,522 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 64,640 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 64,640 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,280 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 103 | VA02B1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1,0 (n=8.05kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500 mm (350x400 L=5m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 7,500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,325 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,076 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,341 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,076 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,364 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,061 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 10,226 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,227 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,045 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 121,200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,303 |
|  | 27104036420002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1,0 mm | kg | 60,979 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 121,200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 121,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,525 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 104 | VA02B1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1,0 (n=8.05kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500 mm (500x250 L=30m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 45,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 103,950 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,454 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,454 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,182 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,364 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 61,358 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,364 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,273 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 727,200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,818 |
|  | 27104036420002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1,0 mm | kg | 365,872 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 727,200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 727,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 105 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 55,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58,300 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 56,650 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 20,900 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 3,575 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 2,475 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B3 |  |  |
|  |  | 2.1.4. B4 |  |  |
| 106 | VC24A | Гибкая вставка 600x350 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,760 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,006 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,601 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,032 |
|  | 25231557003684 | Гибкая вставка 600x350 | buc | 2,004 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 16,032 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 107 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm/Клапан обратный SSA-C 600x350 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,460 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 1-20 | Клапан обратный SSA-C 600x350 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 108 | RpCD03D | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti, inclusiv reteaua din OB 37 cu d=6-8 mm /Защитная сетка 500x250 | m2 | 0,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,056 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,021 |
|  | 2873132005339 | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 | kg | 0,053 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,000 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,448 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,005 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 109 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 400x200 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,500 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,420 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,134 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,900 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,034 |
|  | 1-22 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 400x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,170 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,190 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,800 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,740 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 10,520 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 4,100 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 6,500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,300 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 16,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 110 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,880 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,200 |
|  | 1-4 | Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' | buc | 2,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 5,000 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,034 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,170 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,190 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,220 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,760 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,300 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 3,520 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,200 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 2,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 111 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d160 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,880 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,200 |
|  | 1-10 | Ручной дроссель клапан DBC d160 ''Brofer'' | buc | 2,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 5,000 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,034 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,170 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,190 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,220 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,760 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,300 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 3,520 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,200 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 2,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 112 | VB26A | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 5,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,650 |
|  | 28112363094001 | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 5,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 1,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 1,050 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 10,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 113 | VB26A | Вытяжной анемостат EAVCR d160''Brofer'' sau analog | buc | 5,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,650 |
|  | 28112363094002 | Вытяжной анемоста EAVCR d160'Brofer'' sau analog | buc | 5,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 1,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 1,050 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 10,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 114 | VB26A | Вытяжной анемостат EAVCR d200''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094003 | Вытяжной анемоста EAVCR d200 'Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): | buc | 11,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,170 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 116 |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 200х150 | buc | 11,000 |
|  | 1-25 | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 200х150 | buc | 11,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 117 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 mm (D125 L=40m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 15,710 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 59,384 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 12,694 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,159 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,190 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,159 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,270 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 19,834 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,476 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,476 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 95,203 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,476 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 71,719 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 95,203 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 95,203 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,786 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 118 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 500 mm (D160 L=6m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 3,020 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,416 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 2,440 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,031 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,037 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,031 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,052 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,813 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,092 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,092 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,301 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,092 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 13,787 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,301 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 18,301 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,151 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 119 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm (D200 L=10m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 6,280 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,738 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 5,074 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,063 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,076 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,063 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,108 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 7,929 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,190 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,190 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 38,057 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,190 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 28,669 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 38,057 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 38,057 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,314 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 120 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 790 mm (D250 L=6m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 4,860 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,171 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,049 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,196 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,221 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,049 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,236 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,039 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 7,854 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,295 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,295 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 58,903 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,098 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 22,187 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 58,903 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 58,903 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,292 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 121 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200 mm (400X200 L=20m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 24,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 59,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,242 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,091 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,242 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,164 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,194 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 32,724 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,727 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,145 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 387,840 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,970 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 138,168 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 387,840 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 387,840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 122 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500 mm (500x250 L=31m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 46,500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 114,390 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,470 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,113 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,470 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,254 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,376 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 63,403 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,409 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,282 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 751,440 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,879 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 267,700 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 751,440 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 751,440 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,255 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 123 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 50,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 53,000 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 51,500 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 19,000 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 3,250 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 2,250 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B4 |  |  |
|  |  | 2.1.5. B5 |  |  |
| 124 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 310 mm (D100 L=15m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 4,710 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,804 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,806 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,057 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,048 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,081 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,946 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,143 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,143 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,543 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,143 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 21,502 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,543 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,543 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,236 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 125 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 5,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,300 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 5,150 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 1,900 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,325 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,225 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B5 |  |  |
|  |  | 2.1.6. ПВ1 |  |  |
| 126 | VC24A | Гибкая вставка d400 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,520 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,012 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,202 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,064 |
|  | 25231557003685 | Гибкая вставка d400 | buc | 4,008 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 127 |  | Защитная сетка ABC D400 | buc | 1,000 |
|  | 1-23 | Защитная сетка ABC D400 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 128 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): | buc | 12,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 129 |  | Решетка воздухозаборная GRAR 800x800 | buc | 1,000 |
|  | 1-26 | Решетка воздухозаборная GRAR 800x800 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 130 |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 400x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 6,000 |
|  | 1-27 | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 400x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 6,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 131 |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 1-28 | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 132 |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 400x300 ''Brofer'' sau analog | buc | 3,000 |
|  | 1-29 | Вытяжная решетка с клапаном BMAV/SC 400x300 ''Brofer'' sau analog | buc | 3,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 133 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 mm (200x150 L=10m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 7,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 24,080 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 5,656 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,071 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,085 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,071 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,113 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,057 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 10,252 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,212 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,021 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 42,420 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,212 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 31,956 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 42,420 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 42,420 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,350 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 134 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1260 mm (D400 L=25m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 31,420 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 85,148 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,317 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,269 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,428 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,317 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,523 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,254 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 50,775 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,904 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,904 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 380,810 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,635 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 143,439 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 380,810 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 380,810 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,885 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 135 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000 mm (300x200 L=15m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 15,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 36,900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,152 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,682 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,152 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,727 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,121 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 20,452 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,454 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,091 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 242,400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,606 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 86,355 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 242,400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 242,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 136 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500 mm (500x250 L=15m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 12,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 29,520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,121 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,545 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,121 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,582 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,097 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 16,362 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,364 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,073 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 193,920 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,485 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 69,084 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 193,920 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 193,920 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,840 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 137 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800 mm (600x300 L=8m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | 14,400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 47,232 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,145 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,753 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,145 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,085 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,072 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,116 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 24,602 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,434 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,130 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 347,328 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,579 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 82,490 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 347,328 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 347,328 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,720 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,152 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 138 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2000 mm (700x300 L=8m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | 16,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 52,480 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,161 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,836 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,161 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,206 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,080 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,129 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 27,336 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,482 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,145 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 385,920 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,643 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 91,656 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 385,920 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 385,920 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,280 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 139 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2100 mm (700x400 L=2m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | 4,400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,432 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,044 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,230 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,044 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,332 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,022 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,035 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 7,517 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,133 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 106,128 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,177 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 25,205 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 106,128 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 106,128 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,220 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,352 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 140 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2400 mm (800x400 L=2m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | 60,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 196,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,603 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,136 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,603 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 4,522 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,302 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,482 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 102,510 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,809 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,543 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 447,200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2,412 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 343,710 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 447,200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 447,200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 141 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 40,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 42,400 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 41,200 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 15,200 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 2,600 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 1,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ1 |  |  |
|  |  | 2.1.7. ПВ4 |  |  |
| 142 | VC24A | Гибкая вставка d250 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,520 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,012 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,202 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,064 |
|  | 25231557003682 | Гибкая вставка d250 | buc | 4,008 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 143 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/ Клапан обратный ф250 BDD ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,020 |
|  | 1-8 | Клапан обратный ф250 BDD ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,380 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,150 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,760 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 144 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,320 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 1-4 | Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' | buc | 3,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 7,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,060 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,051 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,255 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,285 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 3,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 3,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,330 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,042 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 1,140 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,450 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 5,280 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,300 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 3,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 3,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 3,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 3,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 12,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 145 | RpCD03D | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti, inclusiv reteaua din OB 37 cu d=6-8 mm /Защитная сетка d250 | m2 | 0,050 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,008 |
|  | 2873132005339 | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 | kg | 0,019 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,000 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,160 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,002 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): | buc | 17,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,510 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 147 |  | Решетка воздухозаборная GRAR 500x300 | buc | 1,000 |
|  | 1-30 | Решетка воздухозаборная GRAR 500x300 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 148 |  | Приточная решетка с клапаном BMC3/SC 325x75 ''Brofer'' sau analog | buc | 8,000 |
|  | 1-31 | Приточная решетка с клапаном BMC3/SC 325x75 ''Brofer'' sau analog | buc | 8,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 149 |  | Вытяжная решетка с клапаном BMC3/SC 325x75 ''Brofer'' sau analog | buc | 8,000 |
|  | 1-32 | Вытяжная решетка с клапаном BMC3/SC 325x75 ''Brofer'' sau analog | buc | 8,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 150 | VB26A | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,860 |
|  | 28112363094001 | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,420 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 151 | VB26A | Приточный анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,860 |
|  | 281123630940011 | Приточный анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,420 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 152 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm (D125 L=6m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 2,360 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,921 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 1,907 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,024 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,029 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,024 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,041 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,980 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,072 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,072 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 14,302 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,072 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 10,774 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 14,302 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 14,302 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,118 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 153 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm (D200 L=10m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 6,280 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,738 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 5,074 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,063 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,076 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,063 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,108 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 7,929 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,190 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,190 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 38,057 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,190 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 28,669 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 38,057 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 38,057 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,314 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 154 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 790 mm (D250 L=50m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 39,270 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 106,422 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,397 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,587 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,785 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,397 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,904 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,317 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 63,460 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,380 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,380 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 475,952 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,793 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 179,275 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 475,952 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 475,952 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,356 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 155 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 20,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,200 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 20,600 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 7,600 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 1,300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ4 |  |  |
|  |  | 2.1.8. ПВ5 |  |  |
| 156 | VC24A | Гибкая вставка 600x300 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,520 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,012 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,202 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,064 |
|  | 25231557003686 | Гибкая вставка 600x300 | buc | 4,008 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): | buc | 23,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,690 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 158 |  | Решетка воздухозаборная GRAR 600x800 | buc | 1,000 |
|  | 11-30 | Решетка воздухозаборная GRAR 600x800 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 159 |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 11-27 | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 160 |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 10,000 |
|  | 11-28 | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 10,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 161 |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 10,000 |
|  | 11-29 | Вытяжная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 10,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 162 |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 12-29 | Вытяжная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 163 | VB26A | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094001 | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 164 | VB26A | Приточный анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 281123630940011 | Приточный анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 165 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,880 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,200 |
|  | 1-4 | Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' | buc | 2,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 5,000 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,034 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,170 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,190 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,220 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,760 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,300 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 3,520 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,200 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 2,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 166 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x100 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 11-16 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 167 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 100x100 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 11-17 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 100x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 168 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm (D125 L=3m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 1,180 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,460 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,953 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,014 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,012 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,490 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,036 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,036 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 7,151 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,036 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 5,387 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 7,151 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 7,151 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,059 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 169 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 mm (100x100 L=15m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,640 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,848 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,061 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,073 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,061 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,097 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,048 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,787 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,182 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,018 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,360 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,182 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 27,391 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,360 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 170 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 mm (200x100 L=10m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,640 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,848 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,061 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,073 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,061 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,097 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,048 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,787 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,182 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,018 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,360 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,182 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 27,391 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,360 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 171 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1400 mm (400x300 L=85m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 119,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 292,740 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,202 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 5,409 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,202 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 5,769 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,962 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 162,256 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,606 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,721 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 923,040 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 4,808 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 685,083 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 923,040 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 923,040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,330 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 172 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 40,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 42,400 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 41,200 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 15,200 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 2,600 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 1,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ5 |  |  |
|  |  | 2.1.9. ПВ6 |  |  |
| 173 | VC24A | Гибкая вставка 600x300 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,520 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,012 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,202 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,064 |
|  | 25231557003686 | Гибкая вставка 600x300 | buc | 4,008 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 174 | RpCD03C | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaua din OB 37 d=6-8 mm/Защитная сетка 600x300 | m2 | 0,180 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,031 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,014 |
|  | 2873132005339 | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 | kg | 0,068 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,000 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,007 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): | buc | 23,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,690 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 176 |  | Решетка воздухозаборная GRAR 600x800 | buc | 1,000 |
|  | 11-30 | Решетка воздухозаборная GRAR 600x800 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 177 |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 11-27 | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 178 |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 10,000 |
|  | 11-28 | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 10,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 179 |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 10,000 |
|  | 11-29 | Вытяжная решетка с клапаном BMAVO/SC 300x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 10,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 180 |  | Вытяжная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 12-29 | Вытяжная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 181 | VB26A | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094001 | Вытяжной анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 182 | VB26A | Приточный анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 281123630940011 | Приточный анемостат EAVCR d125''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 183 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x100 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 11-16 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 184 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 100x100 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 11-17 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 100x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 185 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,880 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,200 |
|  | 1-4 | Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' | buc | 2,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 5,000 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,034 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,170 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,190 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,220 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,760 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,300 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 3,520 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,200 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 2,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 186 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm (D125 L=3m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 1,180 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,460 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,953 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,014 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,012 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,490 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,036 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,036 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 7,151 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,036 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 5,387 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 7,151 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 7,151 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,059 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 187 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 mm (100x100 L=15) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,640 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,848 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,061 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,073 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,061 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,097 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,048 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,787 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,182 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,018 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,360 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,182 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 27,391 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,360 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 188 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500 mm (150x100 L=3) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 1,500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,160 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 1,212 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,015 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,018 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,024 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,012 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,197 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,045 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,005 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 9,090 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,045 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 6,848 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 9,090 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 9,090 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,075 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 189 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 mm (200x100 L=10) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,640 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,848 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,061 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,073 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,061 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,097 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,048 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,787 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,182 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,018 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,360 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,182 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 27,391 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,360 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 190 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 119,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 409,360 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 96,152 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,202 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,442 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,202 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,923 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,962 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 174,276 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,606 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,361 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 721,140 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,606 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 685,083 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 721,140 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 721,140 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,950 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 191 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 119,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 292,740 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,202 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 5,409 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,202 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 5,769 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,962 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 162,256 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,606 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,721 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 923,040 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 4,808 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 685,083 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 923,040 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 923,040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,330 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 192 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 40,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 42,400 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 41,200 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 15,200 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 2,600 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 1,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ6 |  |  |
|  |  | 2.1.10. П1 |  |  |
| 193 | VC24A | Гибкая вставка VS 12040 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,760 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,006 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,601 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,032 |
|  | 25231557003687 | Гибкая вставка VS 12040 | buc | 2,004 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 16,032 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 194 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): | buc | 7,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,210 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 195 |  | Решетка воздухозаборная GRAR 600x400h | buc | 2,000 |
|  | 11-31 | Решетка воздухозаборная GRAR 600x400h | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 196 |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 11-34 | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 200x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 197 |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 400x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 11-35 | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 400x100 ''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 198 |  | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 800x300 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 11-38 | Приточная решетка с клапаном BMAVO/SC 800x300 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 199 | VB26A | Приточный анемостат EAVCM d125''Brofer'' sau analog | buc | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,720 |
|  | 281123630940012 | Приточный анемостат EAVCM d125''Brofer'' sau analog | buc | 4,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,840 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 200 | VB26A | Приточный анемостат EAVCM d160''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,860 |
|  | 28112363094004 | Приточный анемостат EAVCM d160''Brofer'' sau analog | buc | 2,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,420 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 201 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 600x300 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 14-16 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 600x300 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 202 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 300x200 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 21-16 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 300x200 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 203 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate/Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x150 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,067 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,450 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 1-16 | Ручной дроссель клапан SRC50/CM20 200x150 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,260 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,050 |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 204 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 1-4 | Ручной дроссель клапан DBC d125 ''Brofer'' | buc | 1,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,380 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,150 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,760 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 205 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Ручной дроссель клапан DBC d200 ''Brofer'' sau analog (de creat resursa) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 11-41 | Ручной дроссель клапан DBC d200 ''Brofer'' sau analog | buc | 1,000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,380 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,150 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,760 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 206 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm (D125 L=10m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 3,930 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,855 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,175 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,040 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,048 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,040 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,067 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,962 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,119 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,119 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 23,816 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,119 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 17,941 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 23,816 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 23,816 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,197 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 207 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 500 mm (D160 L=8m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 4,020 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,196 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,248 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,041 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,049 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,041 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,069 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,075 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,122 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,122 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,361 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,122 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 18,352 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,361 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,361 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,201 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 208 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm (D200 L=5m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 3,140 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,869 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 2,537 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,032 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,038 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,032 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,054 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,964 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,095 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,095 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 19,028 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,095 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 14,335 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 19,028 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 19,028 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,157 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 209 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 (n=4.52 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 mm (200x150 L=6m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 4,200 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,448 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,394 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,042 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,051 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,042 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,068 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,034 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 6,151 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,127 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,013 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 25,452 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,127 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm | kg | 19,174 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 25,452 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 25,452 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,210 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 210 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000 mm (300x200 L=6m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,760 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,061 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,273 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,061 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,291 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,048 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,181 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,182 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,036 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 96,960 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,242 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 34,542 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 96,960 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 96,960 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,420 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 211 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1400 mm (450x250 L=5m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 7,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,220 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,071 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,318 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,071 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,339 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,057 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 9,544 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,212 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,042 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 113,120 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,283 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 40,299 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 113,120 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 113,120 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,490 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 212 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500 mm (500x250 L=3m) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 4,500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,070 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,045 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,205 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,218 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,036 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 6,136 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,136 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,027 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 72,720 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,182 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 25,906 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 72,720 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 72,720 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,315 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 213 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800 mm (600x300 L=5) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | 9,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 29,520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,090 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,470 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,090 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,678 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,045 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,072 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 15,376 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,271 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,081 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 217,080 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,362 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 51,556 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 217,080 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 217,080 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 214 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.70 kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2100 mm (700x350 L=20) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | 42,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 137,760 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,422 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,195 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,422 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 3,166 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,211 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,338 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 71,757 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,266 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,380 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 013,040 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,688 |
|  | 27104036420003 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 240,597 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 013,040 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 013,040 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 215 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 80,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 84,800 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 82,400 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 30,400 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 5,200 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 3,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total П1 |  |  |
|  |  | 2.1.11. ПД1 Дымоудаление |  |  |
| 216 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,060 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 217 |  | Декоративная решетка R50-520х1000-SET | buc | 1,000 |
|  | 4-58 | Декоративная решетка R50-520х1000-SET | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 218 |  | Жалюзийная решетка RES-1000x500-30-ZS | buc | 1,000 |
|  | 4-59 | Жалюзийная решетка RES-1000x500-30-ZS | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 219 |  | Монтажный патрубок 1000x500 L230 | buc | 1,000 |
|  | 4-60 | Монтажный патрубок 1000x500 L230 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 220 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio | m2 | 2,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,120 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala Isover Alu Rio gr.5cm | m2 | 2,060 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,760 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,130 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,090 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПД1 Дымоудаление |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Canale de ventilare |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.2.1. B1 |  |  |
| 221 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,315 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,158 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,262 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 27,300 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,126 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,210 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 27,300 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 222 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, /регулятор скорости вентилятора | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,177 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,068 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 223 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,720 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 224 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" / Огнезадерживающий клапан ВT T25 d160 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,470 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,180 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,410 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,240 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,180 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,720 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,190 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B1 |  |  |
|  |  | 2.2.2. B2 |  |  |
| 225 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,315 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,158 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,262 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 27,300 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,126 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,210 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 27,300 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 226 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, /регулятор скорости вентилятора | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,177 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,068 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 227 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,720 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B2 |  |  |
|  |  | 2.2.3. B3 |  |  |
| 228 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,315 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,158 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,262 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 27,300 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,126 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,210 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 27,300 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 229 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, /регулятор скорости вентилятора | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,177 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,068 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B3 |  |  |
|  |  | 2.2.4. B4 |  |  |
| 230 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,315 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,158 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,262 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 27,300 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,126 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,210 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 27,300 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 231 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, /регулятор скорости вентилятора | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,177 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,068 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 232 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,720 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B4 |  |  |
|  |  | 2.2.5. B5 |  |  |
| 233 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total B5 |  |  |
|  |  | 2.2.6. ПВ1 |  |  |
| 234 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,870 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,352 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,151 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,300 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,010 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,300 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,040 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 235 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, /Контроль и управление CTR9BRUCEC | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,177 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,068 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 236 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" /Отсечная заслонка d400 с приводом Belimo TF230 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,470 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,180 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,410 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,240 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,180 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,720 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,190 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 237 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, /Электрокалорифер EOKO2-40-18-3 N=1к8В т 3/400В Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,920 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,502 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,050 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,090 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,090 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 238 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg Materiale marunte si de montaj=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 51,460 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,302 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 65,325 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,005 |
|  | 2874115800793 | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 | buc | 65,325 |
|  | 2874115804775 | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60 | buc | 1,005 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ1 |  |  |
|  |  | 2.2.7. ПВ2-ПВ3 |  |  |
| 239 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 240 |  | Монтажная гильза | buc | 2,000 |
|  | 7-7 | Монтажная гильза | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ2-ПВ3 |  |  |
|  |  | 2.2.8. ПВ4 |  |  |
| 241 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,870 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,352 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,151 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,300 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,010 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,300 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,040 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 242 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, /Пульт управления BRC1H52W | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,177 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,068 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 243 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" /Отсечная заслонка DBSB250 с приводом Belimo TF230 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,470 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,180 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,410 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,240 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,180 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,720 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,190 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 244 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, /Электрокалорифер EOKO2-40-18-3 N=6kw т 3/400В Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,920 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,502 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,050 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,090 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,090 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 245 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg Materiale marunte si de montaj=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 51,460 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,302 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 65,325 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,005 |
|  | 2874115800793 | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 | buc | 65,325 |
|  | 2874115804775 | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60 | buc | 1,005 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ4 |  |  |
|  |  | 2.2.9. ПВ5 |  |  |
| 246 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,870 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,352 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,151 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,300 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,010 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,300 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,040 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 247 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, /Пульт управления ST-SA Control | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,177 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,068 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 248 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" /Отсечная заслонка 600x300 с приводом Belimo TF230 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,940 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,044 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,360 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,820 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,480 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,186 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,048 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,360 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,056 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 3,440 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 2,380 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,300 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 249 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" / Огнезадерживающий клапан ВTT25 d100 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,470 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,180 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,410 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,240 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,180 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,720 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,190 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 250 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" / Огнезадерживающий клапан MDF25LM 200x100 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,470 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,180 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,410 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,240 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,180 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,720 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,190 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ5 |  |  |
|  |  | 2.2.10. ПВ6 |  |  |
| 251 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,870 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,352 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,151 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,300 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,010 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,300 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,040 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 252 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, /Пульт управления ST-SA Control | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,177 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,068 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 253 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" /Отсечная заслонка 600x300 с приводом Belimo TF230 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,940 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,044 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,360 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,820 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,480 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,186 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,048 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,360 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,056 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 3,440 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 2,380 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,300 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 254 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" / Огнезадерживающий клапан ВTT25 d100 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,470 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,180 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,410 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,240 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,180 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,720 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,190 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 255 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" / Огнезадерживающий клапан MDF25LM 200x100 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,470 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,180 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,410 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,240 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,180 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,720 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,190 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПВ6 |  |  |
|  |  | 2.2.11. П1 |  |  |
| 256 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,870 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,352 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,151 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,300 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,010 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,300 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,040 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total П1 |  |  |
|  |  | 2.2.12. ПД1 Дымоудаление |  |  |
| 257 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm/Se exclude: "Tabla cons.mecanice 1x1000x2000" /Клапан нормально закрытый утепленный | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,470 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,180 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,410 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,025 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,240 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,180 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,028 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,720 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,190 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ПД1 Дымоудаление |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 258 |  | Вытяжной вентилятор Ruck RS 160L L= 300 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт =1/220 | buc | 1,000 |
|  | 3-1 | Вытяжной вентилятор Ruck RS 160L L= 300 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт =1/220 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 259 |  | Регулятор скорост/Виключатель MTY 1 ''Ruck'' | buc | 2,000 |
|  | 3-2 | Регулятор скорост/Виключатель MTY 1 ''Ruck'' | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 260 |  | Шумоглушитель AKS d160 L=900мм ''Salda'' | buc | 2,000 |
|  | 3-3 | Шумоглушитель AKS d160 L=900мм | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 261 |  | Огнезадерживающий клапан ВT T25 d160 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 1,000 |
|  | 3-4 | Огнезадерживающий клапан ВT T25 d160 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 262 |  | Вытяжной вентилятор Ruck RS 250L L= 685 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт =1/220 | buc | 1,000 |
|  | 3-5 | Вытяжной вентилятор Ruck RS 250L L= 685 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт =1/220 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 263 |  | Шумоглушитель AKS d250 L=900мм ''Salda'' | buc | 2,000 |
|  | 3-6 | Шумоглушитель AKS d250 L=900мм ''Salda'' | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 264 |  | Вытяжной вентилятор кухонный Ruck MPX 315 E2 21 Lвыт.= 2750м3/ч P = 920 Па Nmax.эл.=1,3 кВт ~1/220 | buc | 1,000 |
|  | 3-7 | Вытяжной вентилятор кухонный Ruck MPX 315 E2 21 Lвыт.= 2750м3/ч P = 920 Па Nmax.эл.=1,3 кВт ~1/220 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 265 |  | Регулятор скорост/Виключатель TEM 100 | buc | 1,000 |
|  | 3-8 | Регулятор скорост/Виключатель TEM 100 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 266 |  | Вытяжной вентилятор Ruck ELKI 6035 E2 11 Lвыт.= 2280м3/ч P = 375Па Nmax.э.л.=0,57кВт ~1/220 | buc | 1,000 |
|  | 3-9 | Вытяжной вентилятор Ruck ELKI 6035 E2 11 Lвыт.= 2280м3/ч P = 375Па Nmax.э.л.=0,57кВт ~1/220 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 267 |  | Регулятор скорост/Виключатель TEM 035 | buc | 1,000 |
|  | 3-10 | Регулятор скорост/Виключатель TEM 035 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 268 |  | Шумоглушитель SDE 60-35 L02 | buc | 2,000 |
|  | 3-11 | Шумоглушитель SDE 60-35 L02 | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 269 |  | Вытяжной вентилятор Slient 100CZ Lт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,000 |
|  | 3-12 | Вытяжной вентилятор Slient 100CZ Lт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 270 |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией ''Brofer'' BRUCEC4500 Lпр.= 4500м3/ч | buc | 1,000 |
|  | 3-13 | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией ''Brofer'' BRUCEC4500 Lпр.= 4500м3/ч | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 271 |  | Контроль и управление CTR9BRUCEC ''Brofer'' | buc | 1,000 |
|  | 3-14 | Контроль и управление CTR9BRUCEC ''Brofer'' | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 272 |  | Отсечная заслонка d400 с приводом Belimo TF230 ''Salda'' | buc | 1,000 |
|  | 3-15 | Отсечная заслонка d400 с приводом Belimo TF230 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 273 |  | Электрокалорифер EOKO2-40-18-3 N=1к8В т 3/400В | buc | 1,000 |
|  | 3-16 | Электрокалорифер EOKO2-40-18-3 N=1к8В т 3/400В | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 274 |  | Фильтр грубой очистки FD 400 | buc | 1,000 |
|  | 3-17 | Фильтр грубой очистки FD 400 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 275 |  | Рекуператор настенного типа Zehnder ComfoAir 70 Lпр.=60м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 2,000 |
|  | 3-18 | Рекуператор настенного типа Zehnder ComfoAir 70 Lпр.=60м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 276 |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Daikin VAM 800 J Lпр.= 710м3/ч Lвыт.= 710м3/ч P = 200П | buc | 1,000 |
|  | 3-19 | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Daikin VAM 800 J Lпр.= 710м3/ч Lвыт.= 710м3/ч P = 200П | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 277 |  | Пульт управления BRC1H52W | buc | 1,000 |
|  | 3-20 | Пульт управления BRC1H52W | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 278 |  | Отсечная заслонка DBSB250 с приводом Belimo TF230 ''Brofer'' | buc | 1,000 |
|  | 3-21 | Отсечная заслонка DBSB250 с приводом Belimo TF230 ''Brofer'' | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 279 |  | Электрокалорифер EOKO2-40-18-3 N=6kw т 3/400В | buc | 1,000 |
|  | 3-22 | Электрокалорифер EOKO2-40-18-3 N=6kw т 3/400В | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 280 |  | Фильтр грубой очистки FD 250 | buc | 1,000 |
|  | 3-23 | Фильтр грубой очистки FD 250 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 281 |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперациеaй Salda RIRS 3500 VER EKO 3.0 RH LXпр.= 2825м3/ч Lвыт.=2520м 3/ч P = 200П а Nmaxэ. л.=14.6к Вт ~3/400 | buc | 1,000 |
|  | 3-24 | Приточно-вытяжная установка с рекуперациеaй Salda RIRS 3500 VER EKO 3.0 RH LXпр.= 2825м3/ч Lвыт.=2520м 3/ч P = 200П а Nmaxэ. л.=14.6к Вт ~3/400 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 282 |  | Пульт управления ST-SA Control | buc | 2,000 |
|  | 3-25 | Пульт управления ST-SA Control | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 283 |  | Отсечная заслонка 600x300 с приводом Belimo TF230 ''Salda'' | buc | 4,000 |
|  | 3-26 | Отсечная заслонка 600x300 с приводом Belimo TF230 | buc | 4,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 284 |  | Огнезадерживающий клапан ВTT25 d100 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 2,000 |
|  | 3-27 | Огнезадерживающий клапан ВTT25 d100 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 285 |  | Огнезадерживающий клапан MDF25LM 200x100 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 2,000 |
|  | 3-28 | Огнезадерживающий клапан MDF25LM 200x100 '' Brofer'' с приводом Belimo BFL230T | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 286 |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперациеaй Salda RIRS 3500 VER EKO 3.0 RH LXпр.= 2900м3/ч Lвыт.=2520м 3/ч P = 200П а Nmaxэ. л.=14.6к Вт ~3/400 | buc | 1,000 |
|  | 3-29 | Приточно-вытяжная установка с рекуперациеaй Salda RIRS 3500 VER EKO 3.0 RH LXпр.= 2900м3/ч Lвыт.=2520м 3/ч P = 200П а Nmaxэ. л.=14.6к Вт ~3/400 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 287 |  | Приточная установка SL 12040 E2J 20 10 Lпр.= 4045 м3/ч P = 517 Па Nmax.эл.=1,47 кВт ~1/230 В комплекте: Bстроеное управление, водяной Воздухонагреватель, панельный фильтр M5, воздушный клапан, сервопривод воздушного клапана с пружинным возвратом | set | 1,000 |
|  | 3-30 | Приточная установка SL 12040 E2J 20 10 Lпр.= 4045 м3/ч P = 517 Па Nmax.эл.=1,47 кВт ~1/230 В комплекте: Bстроеное управление, водяной Воздухонагреватель, панельный фильтр M5, воздушный клапан, сервопривод воздушного клапана с пружинным возвратом | set | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 288 |  | Клапан нормально закрытый утепленный GMK-Т-1000х500-N-M220-S-1-YHL2 | buc | 1,000 |
|  | 3-31 | Клапан нормально закрытый утепленный GMK-Т-1000х500-N-M220-S-1-YHL2 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de ventilare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |