| Lucrari de reparatie la casa scarii in cadrul LT Mihail Kogalniceanu, din str. M. Costin 3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 3

Lucrari de reparatie casa scarii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Finisarea partii laterale la scari |  |  |  |  |
| 1 | RpCU06C1 | Executarea taieturilor, la elementele de fixare a balustradelor vechi, pentru executarea mecanizata | m |  | 8,000 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 |  | 10,800 |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 10,800 |  |
| 4 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 10,800 |  |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 10,800 |  |
| 6 |  | Cornier de protectie colturi din aluminiu | m |  | 28,000 |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 10,800 |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 10,800 |  |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 10,800 |  |
|  |  | 1.2. Finisari tavane |  |  |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 |  | 107,420 |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 107,420 |  |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 28,450 |  |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 78,970 |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 107,420 |  |
| 15 |  | Cornier de protectie colturi din aluminiu | m |  | 132,500 |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 107,420 |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 107,420 |  |
|  |  | 1.3. Finisare pereti |  |  |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 |  | 172,720 |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 172,720 |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 172,720 |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 185,950 |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 185,950 |  |
|  |  | 1.4. Retele electrice |  |  |  |  |
| 23 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m |  | 56,000 |  |
| 24 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 56,000 |  |
| 25 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri | m2 |  | 5,600 |  |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 5,600 |  |
| 27 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 8,000 |  |
| 28 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 1.5. Deseuri |  |  |  |  |
| 29 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 125,000 |  |
| 30 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m |  | 6,000 |  |
| 31 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 5,000 |  |
| 32 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 5,000 |  |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 5,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 34 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 8,000 |  |
| 35 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc |  | 4,000 |  |
| 36 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник с LED лампой, 230В, 4000К, 3800lm, 32Вт, IP54 tip ALS.PRS UNI LED 1200 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc |  | 0,080 |  |
| 37 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 38 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc |  | 4,000 |  |
| 39 |  | Коробка ответвительная | buc |  | 4,000 |  |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,480 |  |
| 41 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m |  | 48,000 |  |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m |  | 0,440 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |