Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

| Nr. | Numele piesei, RU | Numele piesei, RO | Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificația solicitată | UM | Cantitatea solicitată | Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificația propusă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare 110 kV |  |  |  |  |  |  |
| МКП-110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубка стеклянная | Țeavă din sticlă | 8БП.771.213 | buc | 20 |  |
| 2 | Штанга (МКП-110Б-630-20У1) | Bară (MKP-110B-630-20U1) | 5СЯ.743.042 | buc | 6 |  |
| 3 | Уплотнение резиновое лаза | Garnitură de etanșare din cauciuc a ferestrei de revizie | 8БП.371.127 | buc | 36 |  |
| 4 | Контакт нижний 630 А | Contact inferior 630 A | 5БП.551.755.01 | buc | 6 |  |
| 5 | Контакт средний 630 А | Contact mijlociu 630 A | 5БП.551.761.01 | buc | 6 |  |
| 6 | Контакт верхний 630 А | Contact superior 630 A | 5БП.551.764.01 | buc | 6 |  |
| 7 | Контакт подвижный | Contact mobil | 5СЯ.551.194 (2С-20200) | buc | 12 |  |
| Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare 35 kV |  |  |  |  |  |  |
| МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резиновое уплотнение бака ВТ-35 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТ-35 | 5ФБ.760.000 | buc | 30 |  |
| 2 | Резиновое уплотнение бака С-35 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului C-35 | - | buc | 21 |  |
| 3 | Резиновое уплотнение бака ВМД-35 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВМД-35 | - | buc | 9 |  |
| 4 | Резиновое уплотнение бака ВТД-35 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТД-35 | - | buc | 6 |  |
| 5 | Резиновое уплотнение бака МКП-35 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului МКП-35 | - | buc | 12 |  |
| 6 | Изоляция бака ВМД-35 | Izolația rezervorului ВМД-35 | 5БП.750.510 | buc | 6 |  |
| 7 | Изоляция бака С-35 | Izolația rezervorului C-35 |  | buc | 6 |  |
| 8 | Изоляция бака ВТ-35 | Izolația rezervorului ВТ-35 |  | buc | 6 |  |
| 9 | Маслоуказатель для С-35 | Indicator de ulei pentru C-35 | 6БП.349.105 | buc | 3 |  |
| 10 | Камера дугогасительная для С-35 | Cameră de stingere a arcului pentru C-35 | 5БП.740.169 | buc | 3 |  |
| 11 | Камера дугогасительная для ВМД-35 | Cameră de stingere a arcului pentru ВМД-35 | 5БП.740.123 | buc | 3 |  |
| 12 | Камера дугогасительная для ВТ-35/ВТД-35 | Cameră de stingere a arcului pentru ВТ-35/ВТД-35 | ВИЕЦ.686.422.002 | buc | 3 |  |
| 13 | Катушка отключения | Bobină de declanșare | 5БП.520.233.01 | buc | 2 |  |
| Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare 10 kV |  |  |  |  |  |  |
| ВК-10; ВКЭ-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камера дугогасительная Ø135 мм | Cameră de stingere a arcului Ø135 mm | 5КА.740.041.01 | buc | 15 |  |
| 2 | Камера дугогасительная | Cameră de stingere a arcului | ВИЕЮ.686.425.001 | buc | 15 |  |
| 3 | Катушка включения | Bobină de anclanșare | ВИЕЮ.685.421.008 | buc | 1 |  |
| 4 | Катушка отключения | Bobină de declanșare | ВИЕЮ.685.452.008 | buc | 1 |  |
| 5 | Катушка отключения | Bobină de declanșare | ВИЕЮ.685.452.002-03 | buc | 1 |  |
| 6 | Катушка включения | Bobină de anclanșare | 5КА.520.069 | buc | 1 |  |
| 7 | Катушка отключающая перем. ток, 220В 42 Ом | Bobină de declanșare curent alternativ, 220V, 42 Ω | 5КА.520.069-06 | buc | 1 |  |
| 8 | Катушка отключающая пост. ток, 220 В, 155 Ом | Bobină de declanșare curent continuu, 220V, 155 Ω | 5КА.520.069-03 | buc | 1 |  |
| 9 | Кольцо | Inel | ВИЕЮ.711341.003-01 | buc | 30 |  |
| 10 | Токоотвод | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630A | ВИЕЮ.685.123.004 | buc | 30 |  |
| 11 | Токоотвод | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 1000 A | ВИЕЮ.685.123.004-01 | buc | 6 |  |
| 12 | Токоотвод большой цилиндр 630А стержень Ø24 мм | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm | 5КА.587.008 | buc | 30 |  |
| 13 | Токоотвод | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 1000 A | 5КА.587.009 | buc | 6 |  |
| 14 | Токоотвод | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 1600 A | 5КА.587.010 | buc | 6 |  |
| 15 | Контакт втычной розеточный | Contacte plug-in de tip tulip | 5КА.551.083 | buc | 6 |  |
| 16 | Контакт втычной розеточный | Contacte plug-in de tip tulip | 5КА.551.106-06 | buc | 6 |  |
| 17 | Обойма на 9 ламелей | Carcasa pentru 9 lamele | 8КА.147.011 | buc | 3 |  |
| 18 | Тяги изоляционные | Tije izolante | 5ВУ.234.022 (8КА.234.181) | buc | 42 |  |
| 19 | Буфер масляный для выключателя ВК-10 | Amortizor ulei pentru întreruptor ВК-10 | 5КА.287.029 | buc | 5 |  |
| 20 | Корпус механизма выключателя ВК-10 | Carcasă mecanismului întreruptor ВК-10 | 5КА.003.022 | buc | 3 |  |
| 21 | Стержень подвижный Ø22мм | Tijă mobilă Ø22mm | ВИЕЮ.685.174.010 | buc | 30 |  |
| 22 | Стержень подвижный Ø24мм | Tijă mobilă Ø24mm | 5КА.540.039 | buc | 30 |  |
| 23 | Толкатель - 1000А Ø 23мм | Împingător - 1000А Ø 23mm | 8КА.235.081 | buc | 6 |  |
| 24 | Толкатель - 630А Ø 21мм | Împingător - 630A Ø 21mm | ВИЕЮ.713.343.001 | buc | 30 |  |
| 25 | Втулка Ø 24мм | Bucșa Ø 24mm | 8КА.212.015 | buc | 6 |  |
| 26 | Указатель уровня масла | Indicator de nivel de ulei | 8КА.441.032 | buc | 30 |  |
| 27 | Прокладка | Garnitură | 5КА.371.053 | buc | 45 |  |
| 28 | Прокладка | Garnitură | 5КА.371.089 | buc | 45 |  |
| 29 | Прокладка | Garnitură | 5КА.371.091 | buc | 45 |  |
| 30 | Прокладка паронитовая | Garnitură din paronit | 5КА.371.092 | buc | 9 |  |
| 31 | Прокладка | Garnitură | 8КА.371.089 | buc | 30 |  |
| 32 | Прокладка | Garnitură | 8КА.371.092 | buc | 30 |  |
| 33 | Прокладка | Garnitură | 5КА.371.094 | buc | 45 |  |
| 34 | Прокладка верхней крышки | Garnitură capac superior | 8КА.371.056 | buc | 30 |  |
| 35 | Прокладка | Garnitură | 8КА.371.053 | buc | 30 |  |
| 36 | Прокладка | Garnitură | 8КА.371.111 | buc | 36 |  |
| ВМГ-10; ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка | Garnitura | 8СЯ.370.144 | buc | 12 |  |
| 2 | Прокладка | Garnitura | 8СЯ.370.145 | buc | 12 |  |
| ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камера дугогасительная 20кА, 630А | Camera de stingere a arcului 20kA, 630-1000A | 5БП.740.233 | buc | 6 |  |
| 2 | Камера дугогасительная 20кА, 1000А | Camera de stingere a arcului 20kA, 630-1000A | 5БП.740.234 | buc | 3 |  |
| 3 | Камера дугогасительная 20kA, 630А | Camera de stingere a arcului 20kA, 630A | 5КА.740.028 | buc | 6 |  |
| 4 | Камера дугогасительная 20кА, 1000A | Camera de stingere a arcului 20kA, 1000A | 5КА.740.028-02 | buc | 6 |  |
| 5 | Камера дугогасительная 31,5кА, 630-1000А | Camera de stingere a arcului 31,5kA, 630-1000A | 5БП.740.240 | buc | 6 |  |
| 6 | Катушка включения | Bobină de anclanșare | 5БП.522.301-02 | buc | 1 |  |
| 7 | Катушка отключающая | Bobină de declanșare | 5СЯ.522.056.2 | buc | 1 |  |
| 8 | Токоотвод на 630-1000А | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A | 5КА.587.007 | buc | 33 |  |
| 9 | Токоотвод на 630-1000А | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A | 5БП.587.009 | buc | 3 |  |
| 10 | Токоотвод на 630-1000А | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A | 5ВУ.587.003 | buc | 6 |  |
| 11 | Токоотвод на 630-1000А | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A | 5ВУ.587.009 | buc | 6 |  |
| 12 | Контакт неподвижный в сборе 630А | Contact fix în ansamblu 630A | 5БП.551.775-02 | buc | 6 |  |
| 13 | Контакт неподвижный в сборе 1000А | Contact fix în ansamblu 1000A | 5БП.551.775-03 | buc | 6 |  |
| 14 | Наконечник 630А | Terminal 630A | 5КА.551.061 | buc | 6 |  |
| 15 | Контакт неподвижный розеточный 1000А | Contact fix 1000A | 5КА.551.054 | buc | 6 |  |
| 16 | Контакт неподвижный розеточный 630А | Contact fix 630А | 5КА.551.056 | buc | 33 |  |
| 17 | Ламель неподвижного розеточного контакта | Lamela contactului fix | 5КА.572.008 | buc | 27 |  |
| 18 | Ламель неподвижного розеточного контакта | Lamela contactului fix | 5БП.572.011 | buc | 9 |  |
| 19 | Ламель неподвижного розеточного контакта | Lamela contactului fix | 5КА.572.001 | buc | 9 |  |
| 20 | Стержень направл. (1000А) | Tija de ghidare (1000A) | 5КА.540.014 | buc | 12 |  |
| 21 | Стержень направл. (630А) | Tija de ghidare (630A) | 5КА.540.014-02 | buc | 12 |  |
| 22 | Стержень подвижный | Tija mobilă | 5КА.540.017 | buc | 6 |  |
| 23 | Стержень подвижный | Tija mobilă | 5КА.540.003 | buc | 3 |  |
| 24 | Тяга | Tija | 5КА.234.064 | buc | 3 |  |
| 25 | Стержень | Tija | 5БП.540.510 | buc | 6 |  |
| 26 | Контакт подвижного стержня | Contact pentru tija mobilă | 8КА.551.060 | buc | 6 |  |
| 27 | Связь гибкая | Legătură flexibilă | 8КА.505.012 | buc | 3 |  |
| 28 | Ролик токоотвода | Role priza de curent (contact alunecător) | 8КА.221.020 | buc | 24 |  |
| 29 | Ролик токоотвода | Role priza de curent (contact alunecător) | 8КА.221.040 | buc | 36 |  |
| 30 | Буфер резиновый направляющего стержня | Amortizor cauciuc pentru tija mobilă | 8КА.287.007 | buc | 6 |  |
| 31 | Кольцо | Inel | 8СЯ.217.000 | buc | 9 |  |
| 32 | Собачка запорного механизма | Cârlig al mecanismului de blocare | 5КА.272.052 | buc | 1 |  |
| 33 | Ролик запорного механизма | Role al mecanismului de blocare | 8КА.221.036 | buc | 2 |  |
| 34 | Прокладка нижней крышки | Garnitura capacului inferior | 8БП.371.018 | buc | 3 |  |
| 35 | Прокладка нижней крышки | Garnitura capacului inferior | 8КА.371.000 | buc | 3 |  |
| 36 | Прокладка нижней крышки | Garnitura capacului inferior | 8КА.371.053 | buc | 186 |  |
| 37 | Прокладка верхней крышки | Garnitura capacului superior | 8КА.371.056 | buc | 9 |  |
| 38 | Прокладка | Garnitura | 8КА.371.091 | buc | 9 |  |
| 39 | Прокладка маслоуказателя | Garnitura indicatorului de ulei | 8КА.371.054 | buc | 30 |  |
| 40 | Прокладка маслоспускной пробки | Garnitura bușonului de scurgere a uleiului | 8БП.372.281 | buc | 30 |  |
| 41 | Прокладка маслоспускной пробки | Garnitura bușonului de scurgere a uleiului | 8КА.710.00Н | buc | 18 |  |
| 42 | Прокладка маслоспускной пробки | Garnitura bușonului de scurgere a uleiului | 8КА.710.032 | buc | 15 |  |
| 43 | Перегородка (межполюсная) | Perete despărțitor (între poli) | 8КА.724.057 | buc | 4 |  |
| 44 | Колпачок маслоуказателя | Capac pentru indicatorul de ulei | 8КА.307.002 | buc | 30 |  |
| 45 | Стекло маслоуказателя | Țeava din sticlă a indicatorului de ulei | 8КА.724.009 | buc | 15 |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разъём вторичных цепей выкатного элемента | Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil | 2РТТ60БП31Г35В (fișa) | buc | 10 |  |
| 2 | Разъём вторичных цепей выкатного элемента | Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil | 2РТТ60БП31Ш35В (priză) | buc | 10 |  |
| 3 | Разъём вторичных цепей выкатного элемента | Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil | СШР48П20ЭГ2 (fișa) | buc | 10 |  |
| 4 | Разъём вторичных цепей выкатного элемента | Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil | СШР48П20ЭШ2 (priza) | buc | 10 |  |
| Lot nr. 4: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare de forță și de măsură |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Термосигнализатор манометрический | Indicator temperatură manometric | ТКП-160Сг- M2. 0+120/4 160 КЛ.1.5 УХЛ2 sau analog. Lungimea capilarului 4 m. diapazon măsurare 0-120 °С, lungimea termobalon – 160 mm. Clasa de precizie 1.5 | buc | 10 |  |
| 2 | Термосигнализатор манометрический | Indicator temperatură manometric | ТКП-160Сг- M2. 0+120/6 160 КЛ.1.5 УХЛ2 sau analog. Lungimea capilarului 6 m. diapazon măsurare 0-120 °С, lungimea termobalon – 160 mm. Clasa de precizie 1.5 | buc | 30 |  |
| 3 | Стрелочный маслоуказатель | Indicator de ulei cu săgeată | МС-2 560 УХЛ sau analog | buc | 4 |  |
| 4 | Стрелочный маслоуказатель | Indicator de ulei cu săgeată | МС-2 720 УХЛ sau analog | buc | 12 |  |
| 5 | Манометр | Manometru | MТПСД-100-ОМ2-4.0 sau analog | buc | 50 |  |
| 6 | Воздухоосушитель для трансформаторов тока ТФНД/ТФЗМ и трансформаторов напряжения НКФ | Dezumidificator de aer pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ | ВС 1-1-УХЛ1 sau analog | buc | 60 |  |
| 7 | Воздухоосушитель для силовых трансформаторов (объем сорбента 2,5 кг) | Dezumidificator de aer pentru transformator de forță volum sorbent 2,5 kg | ВС-5-2.5-УХЛ1 sau analog | buc | 5 |  |
| 8 | Указатель уровня масла для трансформаторов тока ТФНД/ТФЗМ и трансформаторов напряжения НКФ | Indicator nivel de ulei pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ | 8БП.724.124-02 | buc | 50 |  |
| 9 | Ввод высоковольтный 10 кВ для силовых трансформаторов | Trecerea izolată 10 kV pentru transformatoarele de forță | De tip ВСТБ-10/630 sau analog | buc | 6 |  |
| 10 | Клапан предохранительный бака силового трансформатора | Supapa de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță | De tip Ж83-Р1226 80 кПа sau analog. Presiunea de deschidere 80 kPa Diametru flanșei de fixare 335 mm. Numărul de găuri – 8 Diametru găurii – 22 mm Diametru centrelor găurilor – 295 mm. | buc | 2 |  |
| 11 | Манжета предохранительного клапана бака силового трансформатора | Garnitură supapei de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță | Garnitura pentru supapa de tip Ж83-Р1226 | buc | 5 |  |
| 12 | Клапан предохранительный бака силового трансформатора | Supapa de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță | De tip QUALITROL LDPR 208-030-01/8 PSI 0,552 Bar sau analog | buc | 1 |  |
| 13 | Электродвигатель с крыльчаткой для обдува трансформаторов, с защитной сеткой | Ventilator sistem răcire a transformatorului de forță (set motor electric, elice, plasa de protecție) | АБ63А4ВУ1 (УХЛ1) sau analog | buc | 50 |  |
| 14 | Маслоуказатель в сборе на расширительный бачок ТМ-25-1000 | Indicator de ulei complet pentru rezervorul expansiunii TM-25-1000 |  | buc | 22 |  |
| 15 | Отстойник расширительного бака с прокладками (поликарбонат ПК-1 прозрачный) | Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( policarbonat PC-1 transparent) | ТУ 6-06-68-89 (pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA) | buc | 50 |  |
| 16 | Рем. комплект для силовых трансформаторов ТМ 25-160 | Set piese de reparație pentru transformatoare de forță ТМ 25-160 |  | buc | 45 |  |
| 17 | Электродвигатель привода РПН МЗ-4 | Motor electric al dispozitivului a acționare a comutatorului de ploturi MZ-4 | De tip 4АО-80В-4 D (0.75kW, 380 V, 1410 rot/min) | buc | 5 |  |
| 18 | Предохранительная мембрана устройства РПН РС-4 | Membrana de suprapresiune a comutatorului de ploturi РС-4 | Membrana din aluminiu Ø 185 mm, grosimea 0,4 mm | buc | 10 |  |
| 19 | Комплект уплотнений для устройства РПН РС-4 | Set garnituri de etanșare pentru comutatorul de ploturi РС-4 |  | set | 10 |  |
| Lot nr. 5: Piese de schimb pentru instalații de servicii interne curent continuu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реле контроля фаз | Releu de control al fazelor | RKF-M07-1-15 AC400V 50Hz UHL4 pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4 | buc | 2 |  |
| 2 | Модуль контроля напряжения и изоляции | Modul de control al tensiunii și izolației MK-NI pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4 | MK-NI pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4 | buc | 2 |  |
| 3 | Выключатель автоматический селективный для цепей постоянного тока | Întrerupător automat selectiv pentru circuite de curent continuu | VA09-35S-241110-20 UHL3 IP 20 440V, In 80A, Ir 63A, setare suprasarcină 1,25 Ir cu declanșator de tensiune minimă RM 312 C 245V pentru КАУ-65К-2/220/40/1/НС/12/12-UHL4-6 | buc | 1 |  |
| Lot nr. 6: Siguranțe fuzibile și accesorii pentru transformatoarele de măsură tensiune |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предохранитель ТН | Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune | ПН - 01-10-У3; L-212, ø55 | buc | 6 |  |
| 2 | Предохранитель для тн-10кВ тип-IVS-10 | Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune tip-IVS-10 | SIBA F-400ma 10kV размер (Ø=8мм - L= 150мм) | buc | 63 |  |
| 3 | Резистор антирезонансный для тн-10кВ тип-IVS-10 | Rezistor antirezonanță a transformatorului de tensiune tip-IVS-10 | Tensiunea nominală 100 V Puterea nominală – 100 W Rezistența nominală – 100 Ohm Dimensiuni max 235x222x108 | buc | 20 |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura)