| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sursă suplimentară de alimentare cu energie electrică permanentă (UPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Sursă suplimentară de alimentare cu energie electrică permanentă (UPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS 2000VA/1400W, AVR, Line interactive |  |  |  | Tip - UPS interactiv Vedere - liniar-interactiv Putere totală de ieșire - 2000 VA Putere efectivă de ieșire - 1400 W Tip de formă de undă de tensiune - undă sinusoidală pură Orele de deschidere - 3,6 min (1400 W) Trecerea timpului la baterie - 2 ms Tensiune de intrare - 157 - 303V Frecvența de intrare - 45–65 Hz Frecvența de ieșire - 50/60 Hz +/-1 Hz Tipuri de protecție- protecție împotriva zgomotului de impuls , corectarea subtensiunii și supratensiunii , protecție la suprasarcină Numărul și tipul conectorilor de ieșire a puterii - 6 x IEC 320 C13 (computer) Numărul de conectori de putere de ieșire (UPS) - 6 Interfețe RS-232 , USB Pornire la rece - Există Afișaj informații - Afișaj LCD Echipamente - CD, cablu USB, documentație Garantie: 24 luni. |  |  |  |  |
| UPS 1000VA/700W, AVR, Line interactive |  |  |  | Tip - UPS interactive Vedere - liniar-interactiv Putere de ieșire (aparentă) - 1000 VA Putere de ieșire (activă) - 700 W Forma de undă de ieșire -undă sinusoidală Numărul de conectori de ieșire - 6, 6 alimentat cu baterie Tipul conectorilor de ieșire a puterii - IEC 320 C13 (calculator) Timp de funcționare la sarcină maximă - 3,6 min Timp de funcționare la jumătate de sarcină - 12,1 min Trecerea timpului la baterie - 2 ms Tensiune de intrare - 160 - 295V Frecvența de intrare - 45–65 Hz Frecvența de ieșire - 50/60 Hz +/-1 Hz Interfețe - USB, RS-232 Afișaj informații - Ecran LCD Alarmă sonoră - Da Pornire la rece - Da Timp de încărcare - 4 ore Protectie la suprasarcina - Da Protecție la supratensiune înaltă - Da Filtrarea interferențelor - Da Protecție la scurtcircuit - Da Garantie: 24 luni. |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________