| Renovarea turnurilor de apa si a conductelor de aductiune in s. Lipoveni, com. Lipoveni, r. Cimislia | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-1

Platforma B. Platforma turnului de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.6MПа |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 2874117300001 |  |  | Vana din fonta D=80 mm PN =1.6 MPA |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 2 | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm -PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2874117300050 |  |  | Vana din fonta d=50 mm PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 3 | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fluture cu prindere intre flansa d=80mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2874117300011 |  |  | Vana fluture cu prindere intre flanse D=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 4 | AcF09A |  |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare -Pentru hidrant |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,03 |  |  |  |
|  | 2710403600502 |  |  | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 2874115826423 |  |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2874115840924 |  |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2430116100797 |  |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2430116103220 |  |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 5 | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=80mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 2722104182080 |  |  | Teu din fonta cu flanse d=80mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |  |  |
|  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |  |
| 6 | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y fonta cu flansa d=80) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 2523156713879 |  |  | Filtru Y fonta cu flansa d=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 7 | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Reductie otel sudabila d=80x40) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 2875274400140 |  |  | Reductie otel sudabila d=80x40 |  |  |  | buc |  |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,80 |  |  |  |
| 8 | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=80mm) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 2875274400180 |  |  | Flansa din otel pentru sudura d=80 |  |  |  | buc |  |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,80 |  |  |  |
| 9 | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de retinere reversibila), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Clapeta de sens cu prindere intre flanse d=80mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 8113020070100 |  |  | Sondor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2874117300080 |  |  | Clapewta de sens cu prindere intre flanse d = 80mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 10 | Pret de piata |  |  | Stut negru tip M filetat la un capat d=1 1/2" L=150mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2873232323233 |  |  | Stut negru tip M filetat laun capat d=1 1/2"L=150mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 11 | Pret de piata |  |  | Stut negru tip M filetat la un capat d=1 1/2" L=100mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2873232323243 |  |  | Stut negru tip M filetat laun capat d=1 1/2"L=100mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 12 | Pret de piata |  |  | Cuplu din bronz pentru contor 2"x1 1/2"(de la pompa circulatie) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2873232323253 |  |  | Cuplu din bronz pentru contor 2"x1 1/2" (dela pompa circulatie) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 13 | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa d=90x80-fara adaptor |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 2523156713190 |  |  | Capat flansa d=90/80 |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 6,48 |  |  |  |
| 14 | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm-Flansa libera d=90/80 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 3,48 |  |  |  |
|  | 2875274428250 |  |  | Flansa rotunda libera d0/80 |  |  |  | buc |  |  | 6,18 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 6,24 |  |  |  |
|  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 49,44 |  |  |  |
| 15 | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa d=63x50-fara adaptor |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 2523156713163 |  |  | Capat flansa d=63/50 |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 3,24 |  |  |  |
| 16 | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 63/50 din otel zincat |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,67 |  |  |  |
|  | 27221041099765 |  |  | Flansa libera DN 65 din otel zincat |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 17 | AcA10B |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160mm --Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d=200mm-l=250mm-5buc -L=1.25m |  |  |  | m |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2521216701200 |  |  | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 l=250mm 5buc d=200mm |  |  |  | m |  |  | 1,29 |  |  |  |
|  | 2010102901170 |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2940420002422 |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 18 | AcA10B |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160mm --Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d=160mm-l=250mm-2buc -L=0.5m |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2521216701161 |  |  | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 l=250mm 2buc d=160mm |  |  |  | m |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 2010102901170 |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2940420002422 |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  |  |
| 19 | AcA04A |  |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=57x3.5mm |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2521216701057 |  |  | Teva din otel d=57x3.5 L=500mm 2buc |  |  |  | m |  |  | 21,21 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 1,89 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 2873155901261 |  |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,73 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 1,47 |  |  |  |
|  | 2320322600374 |  |  | Citom |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2112307324986 |  |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2320156200951 |  |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  |  | kg |  |  | 2,94 |  |  |  |
|  | 3110500003004 |  |  | Convertizor de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |  |  |
| 20 | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm -Cot din otel sudura d=50mm 90gr |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 2875274400165 |  |  | Cor din otel sudura d=50mm 90gr |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  |  |
| 21 | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm -Cot din otel sudura d=50mm 45gr |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 2875274400166 |  |  | Cor din otel sudura d=50mm 45gr |  |  |  | buc |  |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,80 |  |  |  |
| 22 | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=90mm sudura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2523156713191 |  |  | Cot PE90gr d=90mm |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,08 |  |  |  |
| 23 | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE100 45gr. d=90mm sudura |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 2523156713192 |  |  | Cot PE100 45r d=90mm |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 4,32 |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 4,32 |  |  |  |
| 24 | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. -Cot PE100 90gr d=63mm sudura |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 2523156713864 |  |  | Cot PE100 90gr d=63mm sudura |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |  |  |
| 25 | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. -Cot PE100 45gr d=63mm sudura |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 2523156713865 |  |  | Cot PE100 45gr d=63mm sudura |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |  |  |
| 26 | AcA10A |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului -Conducta PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 90x5.4mm |  |  |  | m |  |  | 19,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,79 |  |  |  |
|  | 2521216701123 |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D90x5.4mm |  |  |  | m |  |  | 19,67 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,57 |  |  |  |
|  | 2940420002422 |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |  |  |
| 27 | AcA52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100 SDR17 PN10-exclude banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 252121671010063 |  |  | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=63x3.8 |  |  |  | m |  |  | 20,06 |  |  |  |
|  | 3410440005604 |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2952160007253 |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,80 |  |  |  |
| 28 | pret de peata |  |  | Banda davertizare apa |  |  |  | m |  |  | 39,00 |  |  |  |
|  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 39,00 |  |  |  |
| 29 | CA03D |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -pentru suporturi |  |  |  | m3 |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa..C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  |  |
| 30 | TsC12D |  |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,14 |  |  |  |
|  | 2952260003527 |  |  | Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,53 |  |  |  |
| 31 | TsA01B1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  |  |
| 32 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,52 |  |  |  |
| 33 | TsD04D |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,28 |  |  |  |
| 34 | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  |  |
| 35 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,88 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,94 |  |  |  |
| 36 | RpAcH29A |  |  | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm |  |  |  | m |  |  | 39,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 2413217309637 |  |  | Cloramina B |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 1,17 |  |  |  |
| 37 | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm |  |  |  | m |  |  | 39,00 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 28752774100000 |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Clapeta de retinere d=80mm si piesa de iesire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80mm si piesa de iesire |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 2875274110113 |  |  | Clapeta de retinere d=100mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 39 | CA03D |  |  | Beton turnat in fundatii, (Capat din beton2000х1100х130 -бетон В22,5) |  |  |  | m3 |  |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2651122100397 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  |  | 72,04 |  |  |  |
|  | 1421202200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |  |  |
| 40 | CA03D |  |  | Beton turnat in fundatii, beton monolit- В10 t=0.1m |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2651122100397 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  |  | 13,85 |  |  |  |
|  | 1421202200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  |  |
| 41 | AcF03B |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar-Pat din pietris t=0.1m |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 1421102200226 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 42 | AcF03C |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta-Dinte din peatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 1421102206036 |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,31 |  |  |  |
| 43 | AcF03C |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta-Peatra spartatasate in teren |  |  |  | m3 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 5,85 |  |  |  |
|  | 1421102206036 |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Clapeta de retinere d=80mm si piesa de iesire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Camine de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,34 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,70 |  |  |  |
| 45 | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 1,71 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,52 |  |  |  |
| 46 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,97 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,04 |  |  |  |
| 47 | AcE12A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana-fara beton |  |  |  | m3 |  |  | 2,30 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 13,80 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 6,53 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,49 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2664102101126 |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 3,86 |  |  |  |
| 48 | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264332010 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 49 | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9a |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264332722 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59m3) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 50 | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-20-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611265344012 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,51 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 51 | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 52 | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana -fara beton |  |  |  | m3 |  |  | 1,54 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 10,39 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,45 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2664102101126 |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 2,85 |  |  |  |
| 53 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331520 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 54 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9a |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264332522 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,40 m3) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 55 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-15-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264337523 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 56 | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330913 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 57 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 58 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) |  |  |  | m2 |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  |  | 50,12 |  |  |  |
|  | 27775276309886 |  |  | Consumul dfe metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  |  | 50,12 |  |  |  |
| 60 | Pret de piata |  |  | Scari drepte gata confectionate metalice |  |  |  | kg |  |  | 35,20 |  |  |  |
|  | 2811236305700 |  |  | Scari metalice gata confectionate |  |  |  | kg |  |  | 35,20 |  |  |  |
| 61 | AcF01A |  |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg |  |  |  | kg |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2513730000000 |  |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  |  | kg |  |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 2873155901261 |  |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 1714227322926 |  |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2430226102460 |  |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2873146311532 |  |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  |  |
| 62 | CA03F01 |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 M200.. (pentru suportului di camine |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  |  |
| 63 | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,64 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  |  |
| 64 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 11,33 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,51 |  |  |  |
| 65 | TsD04D |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  |  | 11,33 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 7,59 |  |  |  |
| 66 | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,26 |  |  |  |
| 67 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,12 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,26 |  |  |  |
| 68 | AcE07B |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 28752742000010 |  |  | Capac cu rama тип "Л" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 69 | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) |  |  |  | m3 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 1411122201672 |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |  |  |
| 70 | CA03F01 |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 M200.. (Устройство бетонной отмостки) |  |  |  | m3 |  |  | 0,53 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,83 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Camine de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demontarea turnului existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | M1A02D |  |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone -Demontarea turnului existent K-0.5 |  |  |  | t |  |  | 3,02 |  |  |  |
|  | 8283010021000 |  |  | Electronist |  |  |  | h-om |  |  | 4,53 |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 87,29 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 9,06 |  |  |  |
|  | 2010102917685 |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2710703518138 |  |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  |  | kg |  |  | 6,72 |  |  |  |
|  | 2710403615911 |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  |  | kg |  |  | 1,36 |  |  |  |
|  | 2874115822489 |  |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 9,89 |  |  |  |
|  | 2874115840601 |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 9,89 |  |  |  |
|  | 2735725900578 |  |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  |  | kg |  |  | 1,68 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 7,43 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | 3410520006729 |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demontarea turnului existent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuiel de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcB06B |  |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm H=0.8m -exclude hidrant |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,72 |  |  |  |
|  | 2875274108000 |  |  | Cot cu picior pentru hidrant |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2513736621815 |  |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  |  |
|  | 2874115821760 |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,08 |  |  |  |
|  | 2874115840558 |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,08 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  |  |
| 73 | AcB04D |  |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm -Contor de apa rece DS TRP d=40 Qn=16.0m3/h Qmax=20 m3/h -fara contor -sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  |  | Hidrant de incediu d=80mm h=0.8 m |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875277324200 |  |  | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta d=80mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  |  | Contor de apa rece DS TRP d=40 Qn=16.0m3/h Qmax=20.0m3/h- sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2874117300040 |  |  | Contor de apa rece DS TRPd=40 Qn=16m3/h Qmax=20.0m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilal |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |