Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de „Articole sanitare”

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.cloud.gov.md/s/mLDQncEntdWs6w4

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35

- Numărul de telefon: 022 - 409-712; 022 - 409-775

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/;  http://anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – olesea.lungu@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum şi a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri,

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției |  | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 ,,Furtun flexibil 40cm FI/FI” |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 44411000-4 | Furtun flexibil 40cm FI/FI | 50 buc. | TIP: furtun flexibil pentru apă. MATERIAL: exterior inox. RACORD: 1/2″. TIP CONEXIUNE: interior-interior. LUNGIME: 400 mm. PRESIUNEA MINIMA: 3 bari. |  | 2 000,00 |
| Lotul nr. 2 ,,Furtun flexibil 60cm FI/FI” |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 44411000-4 | Furtun flexibil 60cm FI/FI | 200 buc. | TIP: furtun flexibil pentru apă. MATERIAL: exterior inox. RACORD: 1/2″. TIP CONEXIUNE: interior-interior. LUNGIME: 600 mm. PRESIUNEA MINIMA: 3 bari. |  | 9 000,00 |
| Lotul nr. 3 ,,Furtun flexibil 60cm FE/FI” |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 44411000-4 | Furtun flexibil 60cm FE/FI | 150 buc. | TIP: furtun flexibil pentru apă. MATERIAL: exterior inox. RACORD: 1/2''. TIP CONEXIUNE: exterior-interior. LUNGIME: 600 mm. PRESIUNEA MINIMA: 3 bari. |  | 6 750,00 |
| Lotul nr. 4 ,,Furtun flexibil 80cm FI/FI” |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 44411000-4 | Furtun flexibil 80cm FI/FI | 25 buc. | TIP: furtun flexibil pentru apă. MATERIAL: exterior inox. RACORD: 1/2″. TIP CONEXIUNE: interior-interior. LUNGIME: 800 mm. PRESIUNEA MINIMA: 3 bari. |  | 1 250,00 |
| Lotul nr. 5 ,,Robinet din alamă cu ventil D.15” |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu ventil D.15 | 100 buc. | TIP: robinet de serviciu pentru apă. DIAMETRUL CONEXIUNII: 1/2''. CONEXIUNE: Filet exterior (FE). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: roată/rozetă din otel sau plastic. PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: PN16. |  | 5 500,00 |
| Lotul nr. 6 ,,Robinet din alamă cu sertar D.20” |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu sertar D.20 | 60 buc. | TIP: robinet de trecere cu sertar pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 3/4''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: roată/rozetă din otel. PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: PN25. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 7 200,00 |
| Lotul nr. 7 ,,Robinet din alamă cu sertar D.25” |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu sertar D.25 | 70 buc. | TIP: robinet de trecere cu sertar pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 1''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: roată/rozetă din otel. PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: PN25. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 10 500,00 |
| Lotul nr. 8 ,,Robinet din alamă cu sertar D.32” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu sertar D.32 | 90 buc. | TIP: robinet de trecere cu sertar pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 1/1/4''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: roată/rozetă din otel. PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: PN25. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 28 800,00 |
| Lotul nr. 9 ,,Robinet din alamă cu sertar D.40” |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu sertar D.40 | 100 buc. | TIP: robinet de trecere cu sertar pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 1/1/2''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: roată/rozetă din otel. PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: PN25. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 40 000,00 |
| Lotul nr. 10 ,,Robinet din alamă cu sertar D.50” |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu sertar D.50 | 90 buc. | TIP: robinet de trecere cu sertar pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 2''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: roată/rozetă din otel. PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: PN25. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 66 600,00 |
| Lotul nr. 11 ,,Robinet din alamă cu bilă D.15” |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu bilă D.15 | 300 buc. | TIP: robinet de trecere cu bilă (sferă) pentru apă. DIAMETRUL CONEXIUNII: 1/2''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: fluture. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 18 000,00 |
| Lotul nr. 12 ,,Robinet din alamă cu bilă D.20” |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu bilă D.20 | 100 buc. | TIP: Robinet de trecere cu bilă (sferă) pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 3/4''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: fluture. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 9 500,00 |
| Lotul nr. 13 ,,Robinet din alamă cu bilă D.32” |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu bilă D.32 | 80 buc. | TIP: Robinet de trecere cu bilă (sferă) pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 1/1/4''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: future/alungit UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 12 000,00 |
| Lotul nr. 14 ,,Robinet din alamă cu bilă D.40” |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu bilă D.40 | 90 buc. | TIP: robinet de trecere cu bilă (sferă) pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 1/1/2''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: alungit. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 50 400,00 |
| Lotul nr. 15 ,,Robinet din alamă cu bilă D.50” |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu bilă D.50 | 150 buc. | TIP: robinet de trecere cu bilă (sferă) pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 2''. CONEXIUNE: filet interior-interior (FI/FI). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: alungit. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 114 000,00 |
| Lotul nr. 16 ,,Robinet din alamă cu bila D.50” |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 42130000-9 | Robinet din alamă cu bila D.50 | 10 buc. | TIP: robinet de trecere cu bilă (sferă) pentru apa. DIAMETRUL CONEXIUNII: 2'' CONEXIUNE: filet interior-exterior (FI/FE). MATERIAL: alamă. TIP MÂNER: alungit. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 7 600,00 |
| Lotul nr. 17 ,,Robinet PPR D.20” |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 42130000-9 | Robinet PPR D.20 | 30 buc. | DIAMETRU NOMINAL: 1/2''. MATERIAL: polipropilenă (PPR) albă. TIP ÎNCHIDERE: cu bilă/sferă. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 600,00 |
| Lotul nr. 18 ,,Robinet PPR D.25” |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 42130000-9 | Robinet PPR D.25 | 90 buc. | DIAMETRU NOMINAL: 1''. MATERIAL: polipropilenă (PPR) albă. TIP ÎNCHIDERE: cu bilă/sferă. UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 2 700,00 |
| Lotul nr. 19 ,,Robinet PPR D.63” |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 42130000-9 | Robinet PPR D.63 | 20 buc. | DIAMETRU NOMINAL: 2''. MATERIAL: polipropilenă (PPR) albă. TIP ÎNCHIDERE: cu bilă/sferă, UTILIZARE: rețele de apă potabilă, sisteme de încălzire. |  | 11 400,00 |
| Lotul nr. 20 ,,Vană din fonta D.80” |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 42130000-9 | Vană din fonta D.80 | 5 buc. | CORPUL ROBINETULUI: fontă. DIAMETRU: 80 mm. DISTANȚA ÎNTRE RACORDURI: 180 mm. TIPUL CONEXIUNII: flanșe. PRESIUNEA NOMINALĂ: PN 10-16 bar. UTILIZARE: sisteme de încălzire. |  | 11 000,00 |
| Lotul nr. 21 ,,Vană din fonta D.80” |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 42130000-9 | Vană din fonta D.80 | 3 buc. | CORPUL ROBINETULUI: fontă. DIAMETRU: 80 mm. DISTANȚA ÎNTRE RACORDURI: 280 mm. TIPUL CONEXIUNII: flanșe. PRESIUNEA NOMINALĂ: PN 10-16 bar. UTILIZARE: sisteme de încălzire. |  | 7 800,00 |
| Lotul nr. 22 ,,Vană din fonta D.150” |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 42130000-9 | Vană din fonta D.150 | 2 buc. | CORPUL ROBINETULUI: fontă. DIAMETRU: 150 mm. DISTANȚA ÎNTRE RACORDURI: 200 mm. TIPUL CONEXIUNII: flanșe. PRESIUNEA NOMINALĂ: PN 10-16 bar. UTILIZARE: sisteme de încălzire. |  | 10 800,00 |
| Lotul nr. 23 ,,Radiatoare bimetal” |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 44621100-0 | Radiatoare bimetal | 500 buc. | DIMENSIUNI: 500x80x80. CONECTARE: lateral. MATERIAL: otel/aluminiu PUTEREA TERMICA: minim 120 W (secție). Prețul propus trebuie sa fie pentru o secție. |  | 60 000,00 |
| Lotul nr. 24 ,,Țeavă din polipropilenă” |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 44163100-1 | Țeavă din polipropilenă | 200 metri | DIAMETRU: 63 mm. PRESIUNE NOMINALĂ: PN20. MATERIAL: polipropilenă (PPR), cu inserție de fibră de sticlă. |  | 24 000,00 |
| Lotul nr. 25 ,,Sifon” |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 44411000-4 | Sifon | 150 buc. | GARNITURĂ DE SCURGERE: inox. TIP MATERIAL: PVC. DESTINAȚIE: sifon de scurgere pentru chiuvetă. Prevăzut cu țeava flexibilă cu diametrul 40*50 mm pentru drenaj în sistemul de canalizare. |  | 12 000,00 |
| Lotul nr. 26 ,,Set pentru fixarea și conectarea radiatoarelor din bimetal/aluminiu D. 1"x3/4"” |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 44411000-4 | Set pentru fixarea și conectarea radiatoarelor din bimetal/aluminiu D. 1"x3/4" | 50 buc. | SETUL INCLUDE: Două reductii elementi stanga. Două reductii elementi dreapta. Minim două console în set. Aerisitor manual. Dop radiator. Cheie pentru aerisitor. Minim două dibluri pentru fixare console în perete. |  | 2 000,00 |
| Lotul nr. 27 ,,Consola cu diblu p/u radiator fonta” |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 44411000-4 | Consola cu diblu p/u radiator fonta | 400 buc. | MATERIAL: Tijă din oțel. DIMENSIUNEA CONSOLEI: minim 10x220 mm. UTILIZARE: Montarea radiatoarelor din fontă pe pereți. |  | 8 000,00 |
| Lotul nr. 28 ,,Vas de expansiune 100 litri” |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 44411000-4 | Vas de expansiune 100 litri | 2 buc. | Volum: 100 litri. Presiune minimă de lucru: 3 bari. Material: Oțel de înaltă calitate. Membrană: Demontabilă |  | 7 000,00 |
| Lotul nr. 29 ,,Vas de closet cu rezervor și capac WC inclus” |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 44411700-1 | Vas de closet cu rezervor și capac WC inclus | 50 buc. | Înălțimea vasului cu rezervor: 750 – 820 mm. Înălțimea vas fără rezervor: 405 – 450 mm. Volumul rezervorului: 6 – 10 l. Material: Ceramică/porțelan. |  | 60 000,00 |
| Lotul nr. 30 ,,Lavoar cu piedestal” |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 44411300-7 | Lavoar cu piedestal | 30 buc. | Înălțimea lavuarului cu piedestal: 800 – 850 mm. Lungimea lavuarului: 450 – 550 mm. Material: Ceramică/porțelan. |  | 18 000,00 |
| Termen de livrare: În decurs de 60 zile după înregistrarea contractului. La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00 Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88. Livrarea se va face din contul ofertantului. |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | Suma estimativă lei, fără TVA: |  |  | 624 400,00 |  |

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfăşurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi dacă este cazul, numărul maxim al acestora: fără preselecție.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru mai multe loturi

- Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Termen de livrare: În decurs de 60 zile după înregistrarea contractului. La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00 Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88. Livrarea se va face din contul ofertantului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată |  |  |  | Nu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative |  |  |  | Nu |  |
| - Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile / serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă. În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. - În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă, 1% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original emisă de o bancă comercială; sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA Notă: În cazul efectuării transferului „garanției pentru ofertă” pe contul AC, ordinul de plată urmează a fi încărcat în SIA RSAP. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. |  |  | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zi calendaristică. |  |  | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează: |  |  |  |  |  |
| 1. | Dovada înregistrării de stat |  | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  |
| 2. | Certificat de atribuire al contului bancar |  | Eliberat de banca deţinătoare de cont, în original sau copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  |
| 3. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. |  | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător. |  |  |
| 4. | Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată |  | Copie - Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, pentru toate loturile. |  |  |
| 5. | Mostre |  | Se prezintă timp de maxim 3 zile din momentul solicitării. Acestea vor fi depuse la sediul autorității contractante (Administrația Națională a Penitenciarelor) din mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |
| 6. | Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului) |  | - Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс; sau - Garanția de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: - Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Rechizitele bancare vor fi incluse suplimentar în scrisoarea de înștiințare, operatorului economic desemnat câștigător, - cu nota: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.12.2026. |  |  |

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

- Garanția pentru ofertă: cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Gаrаnțiа pentru ofertă va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс;

- sau

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

- Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor

- Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Cod fiscal: 1006601001012

- Cod bancar: TREZMD2X

- Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

Notă: În cazul efectuării transferului „garanției pentru ofertă” pe contul AC, ordinul de plată urmează a fi încărcat în SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Garanția de bună execuție a contractului - 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului):

- Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс;

- sau

- Garanţia de bună execuţie prin prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

- Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Rechizitele bancare vor fi incluse suplimentar în scrisoarea de înștiințare, operatorului economic desemnat câștigător, cu nota: „Garanția de bună execuție”

- Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.12.2026.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  nu a fost publicat

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/bap/

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.05.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):Nu

- Alte informații relevante: Nu

Președintele grupului de lucru:                                    ____________________   Miroslav ȘENDREA

L.Ș.