CAIET DE SARCINI

| Obiectul achizitiilor: Lucrari de reparatie a unor incaperi din incinta Centrului Farmaceutic Universitar "Vasile Procopisin", str. N.Testemitanu, 22 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCK41C | PARDOSELI. Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 78,04 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 83,40 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 86,34 |
| 4 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - scara metalica | kg | 327,50 |
| 5 | RCsB21A k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 10 cm | buc | 60,00 |
| 6 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 94,25 |
| 7 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 5,10 |
| 8 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 12,00 |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В20 | m3 | 1,20 |
| 10 | IzF04J1 aplic. | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietilena | m2 | 90,15 |
| 11 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.40mm | m3 | 3,35 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 116,50 |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 116,50 |
| 14 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm, inclusiv sapa autonivelanta (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu benificiarul) | m2 | 90,15 |
| 15 | RpCL14A | Repararea contratreptelor cu beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 97,20 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic | m2 | 87,98 |
| 17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresie portelanat 400x400mm, mata | m2 | 121,05 |
| 18 | CK18C | Profil treape la scari din aluminiu | m | 98,00 |
| 19 | CI14A | Elemente liniare (H=10cm) din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 64,30 |
| 20 | CK18B | Profil din mase plastice oval de margini pentru gresie | m | 64,30 |
| 21 | RpCR29A | TAVANE. Curatarea vopselei la tavan | m2 | 159,70 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic | m2 | 78,00 |
| 23 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO gr=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 33,00 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 78,00 |
| 25 | CK18C | Coltar perforat din aluminiu | m | 34,50 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 111,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 111,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 111,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse | m2 | 111,00 |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri din fibre minerale 600x600mm, grosimea de la 12mm, tip "Tigular", inclusiv sistemul grila, prelude XL/TL24mm, pentru tavan suspendat ( panouri fara gauri ) | m2 | 81,70 |
| 31 | RpCG29A | PERETI. Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA | m2 | 6,40 |
| 32 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,10 |
| 33 | RpCO56B | Demontari: Briu de protectie din PAL laminat | m2 | 7,20 |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 240,30 |
| 35 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 59,85 |
| 36 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 324,40 |
| 37 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (se exclude automacara, sudor, electrozi) | m | 10,40 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 162,00 |
| 39 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,16 |
| 40 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon 16x250 cu piulita si saiba | buc | 16,00 |
| 41 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,80 |
| 42 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC HIDRO gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - dupa montarea retelelor de apa, canalizare, ventilare.. | m2 | 31,58 |
| 43 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 10,80 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic | m2 | 569,10 |
| 45 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 45,00 |
| 46 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 252,60 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 403,55 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 403,55 |
| 49 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) | m2 | 403,55 |
| 50 | CK18C | Coltar perforat din aluminiu | m | 66,80 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 430,45 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 430,45 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 430,45 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 430,45 |
| 55 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 138,68 |
| 56 | CK18B | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta | m | 32,50 |
| 57 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - ingradire scara | m2 | 23,30 |
| 58 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Vopsitorii balustrada, grile, ingradiri intr-un strat, inclusiv grunduirea) | m2 | 23,30 |
| 59 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante - mina curenta | m2 | 3,50 |
| 60 | CH05B | Briu de protejare din PAL laminat cu latimea de 200mm (Briu fost/ folosinta) | m | 36,00 |
| 61 | RpCO56A | TIMPLARII. Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri) | m2 | 10,50 |
| 62 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ///Usi din profil din aluminiu, oarba, culoare cafenie, inclusiv lacat cu broasca cu 5 chei, identice cu cele monate anterior | m2 | 8,40 |
| 63 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ///Usi din profil din aluminiu, culoare cafenie, inclusiv lacat cu broasca cu 5 chei - identice cu cele montate anterior | m2 | 2,75 |
| 64 | CK27C1 | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usi ///Glasvand cu usa 2,1x0,95m - oarba | m2 | 8,30 |
| 65 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ///Glasvand cu usi (1,2x2,1m) in doua canate din profil din aluminiu, cu geam termopan krizet, sticla armata, culoare cafenie, identice cu cele montate anterior | m2 | 5,60 |
| 66 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 24,50 |
| 67 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 24,50 |
| 68 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 24,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reteaua de incalzire |  |  |
| 69 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 7,80 |
| 70 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 2,00 |
| 71 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 72 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale) | m2 | 49,78 |
| 73 |  | Radiator "Termo" 500/130 sau analogic | buc | 60,00 |
| 74 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20,00 |
| 75 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 19,05 |
| 76 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR cu insertie fibra bazalt carbon d=25mm | m | 2,50 |
| 77 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu insertie de fibra bazalt carbon d32mm | m | 16,20 |
| 78 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (set tur-retur) | buc | 10,00 |
| 79 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Racord PPR p/m M d25x1/2 | buc | 10,00 |
| 80 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Cot PPR 45grade FF d32 | buc | 8,00 |
| 81 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Teu PPR 32x25x32 | buc | 10,00 |
| 82 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Mufa PPR d32 | buc | 4,00 |
| 83 | IC53B | Racord olandez PPR F 32x1 | buc | 1,00 |
| 84 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1", Niplu radiator fonta d=25mm | buc | 8,00 |
| 85 | ID01A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind d32mm, colier metalic cu garnirura de cauciuc, p/u fixarea tevilor d32mm | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Reteaua de apa si canalizare |  |  |
| 86 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 16,00 |
| 87 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 88 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 10,00 |
| 89 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,00 |
| 90 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 12,00 |
| 91 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 3,00 |
| 92 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 93 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 3,00 |
| 94 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare SN2, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 25,50 |
| 95 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/45gr. | buc | 12,00 |
| 96 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/90gr. | buc | 2,00 |
| 97 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP d50x50mm, 90grade | buc | 2,00 |
| 98 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP d50x50mm, 45grade | buc | 3,00 |
| 99 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2", Colier metalic d50mm, cu surub si diblu | buc | 12,00 |
| 100 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/// P/u lavoar din bronz turnat,, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montat intr-un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 1000gr | buc | 3,00 |
| 101 | SC04C | Lavoar din portelan cu sifon pahar cu ventil de chiuveta in complect cu grila de inox si furtun gofrat, montat pe piedestal 600*490*800mm | buc | 3,00 |
| 102 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25, gr.2,8mm | m | 30,00 |
| 103 | SB09A | Cot cu suport PPR 20x1/2 F | buc | 8,00 |
| 104 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=20mm | buc | 1,00 |
| 105 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,// Olandez PPR d=20x 1/2" M, | buc | 1,00 |
| 106 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior// Racord olandez MP PPR d=20x 1/2" M, Tmax 95gr.C | buc | 4,00 |
| 107 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,// Olandez alama 1/2" M | buc | 2,00 |
| 108 | SD10A | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, //Robinet colt nichelat PN16 d=1/2 FE | buc | 8,00 |
| 109 | SD20A | Dop alama 1/2 M | buc | 1,00 |
| 110 | SD20A | Conector d16x1/2 F prntru teava multistrat, detasabil | buc | 2,00 |
| 111 | SB09A | Teu conector, alama, 1/2 F x1/2 M x 1/2 M | buc | 1,00 |
| 112 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -/// Robinet de trecere cu bila diametru 1/2, miner fluture, FI/FI | buc | 3,00 |
| 113 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=22x6mm | m | 30,00 |
| 114 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2",/// Colier metalic cu surub si diblu p/u tevi d20mm | buc | 12,00 |
| 115 | CL20A | Usite de revizie din plastic gata confectionate 200x200mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Ventilare si conditionare |  |  |
| 116 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic 250*250mm | buc | 6,00 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic 250x100mm | buc | 6,00 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic de culoarea usii MB-350 | buc | 8,00 |
| 119 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250mm; L=500mm | buc | 2,00 |
| 120 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 11,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Reteaua electrica si IT |  |  |
| 121 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 275,00 |
| 122 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 275,00 |
| 123 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 8,00 |
| 124 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 16,00 |
| 125 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare si conditionare |  |  |
| 126 | RpVC41B Ksal=0.5 | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h | buc | 2,00 |
| 127 | VC01A Ksal=0,5 | Montarea ventilatoarelor centrifugal , tip canal | buc | 2,00 |
| 128 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic ( 2buc fost/folosinta) | buc | 6,00 |
| 129 | VC03B Ksal=0,5 | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc | 2,00 |
| 130 | VB17A | Montare Atenuator de zgomot | buc | 2,00 |
| 131 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retea Electrica |  |  |
| 132 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 3,00 |
| 133 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,00 |
| 134 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 9,00 |
| 135 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare automat ) | buc | 4,00 |
| 136 | RpEC16A | Demontatare intrerupatoare | buc | 5,00 |
| 137 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 5,00 |
| 138 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica , Bloc de distribuire | buc | 10,00 |
| 139 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A ( se exclude contactorul ) | buc | 52,00 |
| 140 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separator, comutator | buc | 2,00 |
| 141 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 868,00 |
| 142 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM – J | m | 632,00 |
| 143 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4mm2 | m | 35,00 |
| 144 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, VVGng - LS 5x4mm2 | m | 65,00 |
| 145 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, VVGng - LS 5x6mm2 | m | 35,00 |
| 146 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, VVGng - LS 5x10mm2 | m | 65,00 |
| 147 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 16-35 mmp; VVG-ng LS 5x25mm2 | m | 80,00 |
| 148 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVG-ng LS 5*1,5mm2 | m | 55,00 |
| 149 | RpEA01B k=0,25 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda | m | 495,00 |
| 150 | RpEA01B k=0,25 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d25mm, cu sonda | m | 230,00 |
| 151 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 7,00 |
| 152 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 3,00 |
| 153 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie, inclusiv rama(schneider, legrand, ABB,...., sau analogic ) | buc | 39,00 |
| 154 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (schneider, legrand, ABB,...,sau analogic ) | buc | 10,00 |
| 155 | RpEE03A | Montarea prizelor externe, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie, cu rama (schneider, legrand, ABB,..., sau analogic ) | buc | 5,00 |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor si furca, interne, euro, 32A, 380V, cu impamintare, trifazarta, industriala cu 5 poli ( schneider, legrand, ABB,..., sau analogic ) | buc | 4,00 |
| 157 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,00 |
| 158 |  | Post de comanda, inclusiv doua butoane start-stop, rosu/verde, IP54, 1NO-1NC, 500V, 6A, alb | buc | 2,00 |
| 159 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 45-47W, 6000K, marime: 596x596x30mm, 4050-4300Lm,carcasa aluminiu, modul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 36 luni | buc | 26,00 |
| 160 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie 36 luni | buc | 6,00 |
| 161 |  | Pieptene de conectare PIN 3P 380V 63A , l=1000mm (schneider, ABB, legrand .... sau analogic) | buc | 1,00 |
| 162 | RpEE03B | Cutie de distributie montate aparenta 150x150x50mm | buc | 11,00 |
| 163 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,25 |
| 164 |  | Canal metalic poleit, cu capac 120x50x2000mm | m | 4,00 |
| 165 |  | Jgheab metalic, neperforat 100x50x3000mm | m | 21,00 |
| 166 |  | Conector wago 3 borne, sau analogic | buc | 120,00 |
| 167 |  | Papuc p/u cablu; tip material - cupru cositorit, sectiunea 25 mm2 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Reteaua informationala (internet) |  |  |
| 168 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 155,00 |
| 169 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 2,00 |
| 170 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 4,00 |
| 171 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 2,00 |
| 172 | 11-07-001-01 | Montare Injector U-PoE-at poe, 30W | buc | 2,00 |
| 173 | RpEE03A | Montarea prizelor, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza interna ordinara RJ45, Cat. 5, inclusiv doze (schneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 3,00 |
| 174 | RpEE03A | Montarea prizelor, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza interna duble RJ45, Cat. 5, inclusiv doze (schneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 2,00 |
| 175 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,35 |
| 176 |  | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru | m | 335,00 |
| 177 | RpEA01A k=0,25 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 305,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare. Conditionare |  |  |
| 178 |  | Ventilator axial selentios d160. L=300m3/h, P=150 Pa, motor electric N=0,027kW, n=2100rot/min, U=230V | buc | 2,00 |
| 179 |  | Atenuator de zgomot diam.160-500mm | buc | 2,00 |
| 180 |  | Racord flexibil antivibrant D160 | buc | 2,00 |
| 181 |  | Sistem de refulare-aspiratie montata in perete D200mm; L=140 m3/h; L. modul=500mm; dublu flux; mini-incalzitor, schimbator de cupru; nivel de zgomot 36-44 dB | buc | 2,00 |
| 182 |  | Conditioner de tip split 12000BTU; inverter; R32; Qr=3500W; Qi=3700W; U=230V; clasa energetica A++/A+++, temperatura exterioara admisa(racire) -18grade - +53grade; temperatura ext. admisa (la incalzire) -20grade - +32grade | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retea Electrica |  |  |
| 183 |  | Panou de distributie din metal, IP31, 72 module, 540x600x120mm | buc | 1,00 |
| 184 |  | Panou de distributie din metal, IP31, 12 module, 300x275x120mm | buc | 3,00 |
| 185 |  | Panou de distributie din metal, IP31, 36 module | buc | 1,00 |
| 186 |  | Bloc de distributie, sistem de fixare DIN, 125 A, IP20 | buc | 10,00 |
| 187 |  | Intrerupator automat C25A/3P, cu greutatea de la 359gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN | buc | 6,00 |
| 188 |  | Intrerupator automat C20A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN | buc | 3,00 |
| 189 |  | Intrerupator automat C16A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN | buc | 15,00 |
| 190 |  | Intrerupator automat C10A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN | buc | 6,00 |
| 191 |  | Intrerupator automat B10A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN | buc | 4,00 |
| 192 |  | Intrerupator automat B6A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN | buc | 6,00 |
| 193 |  | Intrerupator automat diferential 2P, pozitia neutrului - in stinga; declansare-termomagnetica; C16A/2P, 0,3mA; IP20; cu greutatea de la 170gr; durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN; tip - AC; (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic) | buc | 6,00 |
| 194 |  | Separator de sarcina 63A/3P; IP20; cu greutatea de la 250gr; 380V; durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN; | buc | 2,00 |
| 195 |  | Contactor trifazat, 25A, sistem de fixare DIN; (schneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 5,00 |
| 196 |  | Declansator, 1p, 220-240V; 2A; 50Hz; IP20; sistem de fixare DIN (schneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Retea informationala (Internet) |  |  |
| 197 |  | Bloc Wi- Fi UniFi Access Point ( U6- LR ) | buc | 2,00 |
| 198 |  | Injector U - PoE-at poe, 30W | buc | 2,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac