## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumirea lotului | [5 empty] | Valoarea estimativă al lotulul | Valută | Perioada de livrare
|  | Descrierea lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului |  |  | De la | pînă la
1 | 1.Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana | Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW) analogic cu 41902.9, compatibil cu autoclav SC500, Matachana | 33140000-3 | 2 | 794 | Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana | 14870 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
2 | 2.Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana | Garnitură pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), analogică cu 41772, compatibil cu autoclav SC500, Matachana | 33140000-3 | 2 | 794 | Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana | 3150 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
3 | 3.Garnitura de ușă pentru autoclavul Matachana | Garnitura de ușă din silicon, analogică cu 41767.7, compatibil cu autoclav SC500, Matachana | 33140000-3 | 3 | 794 | Garnitura de ușă pentru autoclavul Matachana | 17520 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
4 | 4.Pompă pentru detergent la mașina de spălat Matachana | Pompă pentru detergent, analogică cu 66650.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana | 33140000-3 | 1 | 794 | Pompă pentru detergent la mașina de spălat Matachana | 9468 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
5 | 5.Pompă pentru clatitor la mașina de spălat Matachana | Pompă pentru clătitor, analogică cu 66649.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana | 33140000-3 | 1 | 794 | Pompă pentru la mașina de spălat Matachana | 9468 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
6 | 6.Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502 | Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502 | 33140000-3 | 4 | 794 | Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502 | 16360 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
7 | 7.Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО | Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО | 33140000-3 | 15 | 794 | Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО | 22500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
8 | 8.Cărtuș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | Cărtuș de particule (Particles cartridge), 5 microns, 10” înălțime, analogic cu 66046.2, PURTREX, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 33140000-3 | 7 | 794 | Cărtuș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 1750 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
9 | 9.Prefiltre granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | Prefiltre granulare de carbon activ (Granular active carbon pre-filters), analogic cu 66047.2, OMNIPURE (GAC), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 33140000-3 | 14 | 794 | Prefiltre granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 14840 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
10 | 10.Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | Carbon activ granular cu polifosfați speciali (Granular active carbon cu special polyphosphates), analogic cu 67853.2, OMNIPURE (GAC FOS), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 33140000-3 | 13 | 794 | Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 21710 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
11 | 11.Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 33140000-3 | 14 | 794 | Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 49700 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
12 | 12.Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | Post-filtru cu carbon activ (Active carbon post-filter), analogic cu 66562.2, OMNIPURE, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 33140000-3 | 7 | 794 | Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 4235 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
13 | 13.Cartus din polipropilena compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | Cartus din polipropilena, 2,5x10" 5 mkm, PP5, compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | 33140000-3 | 5 | 794 | Cartus din polipropilena compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | 190 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
14 | 14.Cartus din carbon compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | Cartus din carbon block CTO, 2,5x10" 10 mkm, CTO10, compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | 33140000-3 | 5 | 794 | Cartus din carbon compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | 860 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
15 | 15.Baterie internă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | Bateria internă, compatibilă cu sistemul de pregătire și purificare a apei Matachana | 33140000-3 | 7 | 794 | Baterie internă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 350 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
16 | 16.Set de umplere a pompei generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502 | Set de umplere a pompei generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502 | 33140000-3 | 2 | 794 | Set de umplere a pompei generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502 | 5610 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
17 | 17.Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului Matachana | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului Matachana | 33140000-3 | 1 | 794 | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului Matachana | 25725 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
18 | 18.Pompa la sistemul de purificare a apei pentru masina de spalat Matachana | Pompa SHURFLO 8010-102-210 OPEN FLOW.37 GPM 24 VCA, analogica cu 66239.3, la sistemul de purificare a apei pentru masina de spalat Matachana MAT LD 521 | 33140000-3 | 3 | 794 | Pompa la sistemul de purificare a apei pentru masina de spalat Matachana | 60000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
19 | 19.Modul de printare pentru masina de spalat Matachana | Modul de printare, analogic cu FH190 (RS232, 24COL, RTCK, DC 9-40V, 2A), compatibil cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana | 33140000-3 | 1 | 794 | Modul de printare pentru masina de spalat Matachana | 10000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
20 | 20.Modul de printare pentru masina de spalat Matachana | Modul de printare, analogic cu EPSON M-190G (57.5 mm, 5V), compatibil cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana | 33140000-3 | 1 | 794 | Modul de printare pentru masina de spalat Matachana | 2000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
21 | 21.Subset de rulment pentru sigilator Matachana | Subset de rulment, analogic cu 42005.2, compatibil cu sigilator Matachana | 33140000-3 | 2 | 794 | Subset de rulment pentru sigilator Matachana | 13116 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
22 | 22.Piedestalul de sigilare pentru sigilator Matachana | Piedestalul de sigilare, analogic cu 42017.6, compatibil cu pentru sigilator Matachana | 33140000-3 | 2 | 794 | Piedestalul de sigilare pentru sigilator Matachana | 13116 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
23 | 23.Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 33140000-3 | 2 | 794 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex | 18600 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
24 | 24.Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000 | Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000 | 33140000-3 | 1 | 794 | Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000 | 5905 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
25 | 25.Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex | Supapa ("LVM11-6B3-XS2" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 33140000-3 | 2 | 794 | Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex | 4176 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
26 | 26.Unitatea de dozare a reactivului No. 73 pentru analizatorul hematologic Sysmex | Unitatea de dozare a reactivului “VOL. MEASURE ASSY NO.73 (RBC SHEATH)” sau analogic, compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 33140000-3 | 1 | 794 | Unitatea de dozare a reactivului No. 73 pentru analizatorul hematologic Sysmex | 12330 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
27 | 27.Unitatea de dozare a reactivului No. 74 pentru analizatorul hematologic Sysmex | Unitatea de dozare a reactivului VOL. MEASURE ASSY NO.74 (FCM SHEATH) sau analogic, compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 33140000-3 | 1 | 794 | Unitatea de dozare a reactivului No. 74 pentru analizatorul hematologic Sysmex | 12432 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
28 | 28.Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf | Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf | 33140000-3 | 3 | 794 | Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf | 33600 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
29 | 29.Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf | Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m, cu rezistența la curent 6000VP, analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 33140000-3 | 6 | 794 | Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf | 9600 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
30 | 30.Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf | Fibra optică (diametru 3.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 33140000-3 | 4 | 794 | Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf | 48000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
31 | 31.Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf | Cablu de interconectare dintre molului Endocam Logic HD Richard Wolf si camera HD 5525933 | 33140000-3 | 4 | 794 | Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf | 96000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
32 | 32.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm^2 compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400 | 33140000-3 | 3 | 794 | Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400 | 15000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
33 | 33.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 | Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 | 33140000-3 | 5 | 794 | Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 | 6800 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
34 | 34.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 | Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 | 33140000-3 | 3 | 794 | Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 | 4080 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
35 | 35.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 | Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 | 33140000-3 | 2 | 794 | Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 | 2720 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
36 | 36.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm^2 compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR250 | 33140000-3 | 15 | 794 | Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250 | 65250 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
37 | 37.Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250 | Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 | 33140000-3 | 50 | 794 | Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250 | 135000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
38 | 38.Lama reutilizabila pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250 | Lama detasabila, reutilizabila 2.4 mm, set de 5 buc, pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250 | 33140000-3 | 30 | 768 | Lama reutilizabila pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250 | 32000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
39 | 39.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 | 33140000-3 | 5 | 794 | Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250 | 6800 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
40 | 40.Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303 | Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303 | 33140000-3 | 3 | 794 | Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303 | 4080 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
41 | 41.Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon | Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon | 33140000-3 | 30 | 794 | Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon | 6480 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
42 | 42.Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss | Bec 12V, 100W cu reflector, lumină rece, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss | 33140000-3 | 15 | 794 | Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss | 22500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
43 | 43.Consumabile pentru statia de oxigen Atlas Copco (Compresor de aer Atlas Copco GA55VSD, Uscator de aer Atlas Copco FD185) | GA 55 VSD (Air filter kit 3001160210 1 buc , FILTER MESH LD20X - ED12 2902016102 1 buc, KIT PREV.MAINT. RXD 55-75VSD+ 3001160216 1 buc, THERMOSTAT KIT 60 DEGREE C 2901161700 1 buc, KIT WEAR DRAIN 2200902017 1 buc) FD 180 (KIT WEAR DRAIN 2200902017 2 buc, FILTER AIR 1630058905 2 buc) DD310+ , PD 310+ (FILTER KIT DD 310 + 2901300109 2 buc, FILTER KIT PD 310 +, 2901300009 2 buc) QDT 185 + (KIT SERVICE QDT185 1500907 2 buc), ulei și filtru pentru compresor. | 33140000-3 | 1 | 768 | Consumabile pentru statia de oxigen Atlas Copco (Compresor de aer Atlas Copco GA55VSD, Uscator de aer Atlas Copco FD185) | 122400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
44 | 44.Consumabile pentru statia de oxigen Inmatec (Compresor Atlas copco GA75VSD, Uscator de aer Atlas Copco FD185 FD260VSD) | GA 75 VSD (AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ 2901990095 1 buc, FILTER MESH LD20X - ED12 2902016102 1 buc, PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ 2901990101 1 buc, THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C 2901161600 1 buc, Drain Valve Kit 2200902017 1 buc) FD260VSD (KIT WEAR DRAIN 2200902017 2 buc, FILTER AIR 1630058905 2 buc) UD310+ (FILTER KIT UD 310+ 2901300410 2 buc) QDT 245 + (KIT SERVICE QDT245 3001500908 2 buc), ulei și filtru pentru compresor. | 33140000-3 | 1 | 768 | Consumabile pentru statia de oxigen Inmatec (Compresor Atlas copco GA75VSD, Uscator de aer Atlas Copco FD185 FD260VSD) | 138400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
45 | 45.Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain | Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain | 33140000-3 | 2 | 794 | Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain | 8000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
46 | 46.Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | 33140000-3 | 25 | 794 | Filtru antibacterial | 4000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
47 | 47.Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN | Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN | 33140000-3 | 1 | 794 | Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN | 8000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
48 | 48.Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH | Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH (pentru masa de operatie) | 33140000-3 | 8 | 794 | Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH | 4000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
49 | 49.Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan iM8 | Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8 | 33140000-3 | 10 | 794 | Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8 | 12000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
50 | 50.Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 | Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 33140000-3 | 7 | 794 | Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 4000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
51 | 51.Cablu ECG cu cablu de interconectare, min. 3 canale pentru aplicare la pacient, compatibil cu monitorul de pacient iM8, EDAN | Cablu ECG cu cablu de interconectare, min. 3 canale pentru aplicare la pacient, compatibil cu monitorul de pacient iM8, EDAN | 33140000-3 | 10 | 794 | Port de încărcare pentru monitorul de pacient Bistos | 12000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
52 | 52.Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss | Bec halogen 6V, 30W, compatibil cu microscop OPMI 9, Carl Zeiss | 33140000-3 | 2 | 794 | Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss | 3000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
53 | 53.Set din 3 kit-uri si senzor O2 intern (tip: OOM102 sau M-16HL) compatibil sau analogic cu nr. ref: 0209051-1 (in care intra: 0209050, 0209055, 0209060-1) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | Set din 3 kit-uri si senzor O2 intern (tip: OOM102 sau M-16HL) compatibil sau analogic cu nr. ref: 0209051-1 (in care intra: 0209050, 0209055, 0209060-1) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 1 | 794 | Set din 3 kit-uri si senzor O2 intern pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | 15000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
54 | 54.Senzor de O2 pentru modulul de ventilare compatibil sau analogic cu codul: ref: 230009 sau MLF-42HL, tip: KE25 la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | Senzor de O2 pentru modulul de ventilare compatibil sau analogic cu codul: ref: 230009 sau MLF-42HL, tip: KE25 la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 1 | 794 | Senzor de O2 pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | 3500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
55 | 55.Senzor de flux reutilizabil pentru modulul de ventilare la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | Senzor de flux reutilizabil pentru modulul de ventilare la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | 33140000-3 | 2 | 794 | Senzor de flux pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | 10000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
56 | 56.Cablu NIBP cu piesa de interconectare la manșetă pentru monitor de pacient Bistos | Cablu NIBP cu piesa de interconectare la manșetă, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | 33140000-3 | 10 | 794 | Cablu NIBP cu piesa de interconectare la manșetă pentru monitor de pacient Bistos | 12500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
57 | 57.Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | 33140000-3 | 10 | 794 | Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos | 12000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
58 | 58.Display Touchscreen RTP121A4B008 1880111 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | Display Touchscreen RTP121A4B008 1880111 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | 33140000-3 | 3 | 794 | Display Touchscreen pentru monitor de pacient Bistos | 19800 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
59 | 59.Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez (Medicare), vol. ≥ 300 ml | Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez (Medicare), vol. ≥ 300 ml | 33140000-3 | 10 | 794 | Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez (Medicare), vol. ≥ 300 ml | 50000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
60 | 60.Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar SV650 și SV850, Mindray cu termen de valabilitate cel putin 11 luni | 33140000-3 | 30 | 794 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | 45000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
61 | 61.Bec incandescent la laringoscop KaWe | Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe | 33140000-3 | 50 | 794 | Bec incandescent pentru laringoscop KaWe | 12500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
62 | 62.Mâner reîncărcabil la laringoscop KaWe | Mâner reîncărcabil cu placa de contact cu baterie si cu placa de contact cu statie de incarcare, pentru lamă cu bec incandescent 2.5V la laringoscop KaWe | 33140000-3 | 5 | 794 | Mâner reîncărcabil la laringoscop KaWe | 7500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
63 | 63.Stație reîncărcabilă pentru laringoscop KaWe | Stație reîncărcabilă cu posibilitatea de încărcare a min .2 mânere cu cablu de alimentare pentru laringoscop KaWe | 33140000-3 | 5 | 794 | Stație reîncărcabilă pentru laringoscop KaWe | 20000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
64 | 64.Lama Nr.3 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | Lama Nr.3 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 33140000-3 | 5 | 794 | Lama Nr.3 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 5000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
65 | 65.Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 33140000-3 | 5 | 794 | Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 5000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
66 | 66.Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe | Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe | 33140000-3 | 10 | 794 | Acumulator compatibil cu laringoscopul KaWe | 37000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
67 | 67.Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton | Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton | 33140000-3 | 4 | 794 | Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton | 24000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
68 | 68.Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton | Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 2 | 794 | Senzor de O2 pentru ventilator pulmonar Hamilton | 5000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
69 | 69.Baterie reincarcabila, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton | Baterie reincarcabila, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton | 33140000-3 | 2 | 794 | Baterie reincarcabila pentru ventilator pulmonar Hamilton | 12000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
70 | 70.Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG iE300, Biocare | 33140000-3 | 3 | 794 | Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare | 6300 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
71 | 71.Baterie de memorie internă CR2032 pentru ECG Biocare | Baterie de memorie internă CR2032, compatibil cu ECG iE300, Biocare | 33140000-3 | 10 | 794 | Baterie de memorie internă CR2032 pentru ECG Biocare | 2500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
72 | 72.Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger | Senzor O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 15 | 794 | Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger | 22500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
73 | 73.Difuzor 36mm pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | Difuzor 36mm, compatibil sau analogic cu codul nr. 8608616 pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | 33140000-3 | 1 | 794 | Difuzor 36mm pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | 750 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
74 | 74.Capac pentru ventilator pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | Capac pentru ventilator, compatibil sau analogic cu codul nr. 8605828 pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | 33140000-3 | 2 | 794 | Capac pentru ventilator pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | 37000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
75 | 75.Cablu de interconectare pentru Senzor de O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger | Cablu de interconectare pentru Senzor de O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger | 33140000-3 | 2 | 794 | Cablu de interconectare la Senzor de O2 pentru mașina de anestezie Draeger | 40000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
76 | 76.Capac de aspirare pentru rezervorul de secreție la Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | Capacul de aspirare pentru rezervorul de secreție compatibil sau analogic cu RE:210012 la Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | 33140000-3 | 4 | 794 | Capac de aspirare pentru rezervorul de secreție la Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | 2000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
77 | 77.Garnitură inelară atașabilă la capacul de vacuum pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | Garnitură inelară atașabilă la capac compatibilă sau analogică cu RE:210307 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 33140000-3 | 12 | 794 | Garnitură inelară atașabilă la capacul de vacuum pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 2400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
78 | 78.Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 33140000-3 | 6 | 794 | Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 9600 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
79 | 79.Rezervor pentru colectarea secrețiilor, cu posibilitate de atașare și compatibil cu Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | Rezervor pentru colectarea secrețiilor, cu posibilitate de atașare și compatibil cu Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | 33140000-3 | 6 | 794 | Rezervor pentru colectarea secrețiilor, cu posibilitate de atașare și compatibil cu Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | 30000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
80 | 80.Ventilator de răcire (Cooler) pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | Ventilator de răcire (Cooler) pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 33140000-3 | 3 | 794 | Ventilator de răcire (Cooler) pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 1500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
81 | 81.Carcasă externă pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | Carcasă externă (Front case kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP01666, BD | 33140000-3 | 2 | 794 | Carcasă externă pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | 7000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
82 | 82.Display pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | Display PCB Kit pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP01655, BD | 33140000-3 | 1 | 794 | Display pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | 3540 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
83 | 83.Piesa de fixare a seringii pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | Piesa de fixare a seringii (Syringe Complete Kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP01123, BD | 33140000-3 | 5 | 794 | Piesa de fixare a seringii pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | 2800 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
84 | 84.Sistem de poziționare a modulului de pompare pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | Sistem de poziționare (SP Plunger Kit) a modulului de pompare pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP02115, BD | 33140000-3 | 1 | 794 | Sistem de poziționare a modulului de pompare pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | 3870 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
85 | 85.Placa de bază (Control PCB Kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | Placa de bază (Control PCB Kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP01948, BD | 33140000-3 | 1 | 794 | Placa de bază (Control PCB Kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | 10000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
86 | 86.Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru electrocardiograf EDAN SE-1201 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru electrocardiograf EDAN SE 1201 | 33140000-3 | 2 | 794 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru electrocardiograf EDAN SE-1201 | 2000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
87 | 87.Garnitură inelară pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | Garnitură inelară atașabilă la rezervorul de condensare la portul de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 33140000-3 | 2 | 794 | Garnitură inelară pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 2000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
88 | 88.Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | Valvă internă VSONC-5S25-VA-Q, 5,5V DC, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 33140000-3 | 1 | 794 | Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien | 9000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
89 | 89.Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 10 | 794 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 15000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
90 | 90.Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 33140000-3 | 20 | 794 | Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 30000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
91 | 91.UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru YAG Laser tip ND, Q-LAS A.R.C. Laser | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru YAG Laser tip ND, Q-LAS A.R.C. Laser | 33140000-3 | 1 | 794 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru YAG Laser tip ND, Q-LAS A.R.C. Laser | 15000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
92 | 92.UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru A-Scan 4Sight, Keeler | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru A-Scan 4Sight, Keeler | 33140000-3 | 1 | 794 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru A-Scan 4Sight, Keeler | 15000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
93 | 93.Baterie reincarcabila pentru defibrilator Mindray, Beneheart D3 | Baterie reincarcabila pentru defibrilator Mindray, Beneheart D3 | 33140000-3 | 4 | 794 | Baterie reincarcabila pentru defibrilator Mindray | 24000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
94 | 94.Padele de defibrilare reutilizabile Adult/Pediatrice pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3 | Padele de defibrilare reutilizabile Adult/Pediatrice, SN:0651-30-77114, pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3 | 33140000-3 | 1 | 768 | Padele de defibrilare reutilizabile Adult/Pediatrice pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3 | 8850 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
95 | 95.Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray | 33140000-3 | 25 | 794 | Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | 12500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
96 | 96.Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia | Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 5 | 794 | Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia | 16600 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
97 | 97.Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | Senzor de flux de unica folosință, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 33140000-3 | 30 | 794 | Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | 15250 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
98 | 98.Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | Filtre de aer compatibile cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 33140000-3 | 5 | 794 | Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | 15000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
99 | 99.Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia | Valvă de presiune, 12-216C-04625, 211mA, 57 Ohm, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 33140000-4 | 8 | 794 | Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia | 20000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
100 | 100.Cablu de alimentare 220V | Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x1 mm^2), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 5m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F | 33140000-3 | 10 | 794 | Cablu de alimentare 220V | 3150 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
101 | 101.Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la Spirolab III | Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la spirolab III | 33140000-3 | 1 | 794 | Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la Spirolab III | 3200 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
102 | 102.Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 33140000-3 | 16 | 794 | Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 23000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
103 | 103.Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 33140000-3 | 12 | 794 | Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 31200 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
104 | 104.Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 33140000-3 | 12 | 794 | Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 13920 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
105 | 105.Valva electromagnetica pentru compresor | Valva electromagnetica EV220A 10B, G38N NO000, 042U4123 pentru compresor DK 50 DM | 33140000-3 | 1 | 794 | Valva electromagnetica pentru compresor | 7000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
106 | 106.PoE injector 24V DC 1A 802.3af | PoE injector 24V DC 1A 802.3af | 33140000-3 | 2 | 794 | PoE injector 24V DC 1A 802.3af | 5000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
107 | 107.Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) | Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm. | 33140000-3 | 2 | 794 | Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) | 7500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
108 | 108.Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre | Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm. | 33140000-3 | 5 | 794 | Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre | 20000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
109 | 109.Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa | Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa | 33140000-3 | 5 | 794 | Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa | 6000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
110 | 110.Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa | Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa | 33140000-3 | 5 | 794 | Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa | 6000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
111 | 111.Garnitura p/u balon de oxigen | Garnitura p/u balon de oxigen | 33140000-3 | 40 | 794 | Garnitura p/u balon de oxigen | 1200 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
112 | 112.Prelungitor cu prize | Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 5 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitve la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător | 33140000-3 | 5 | 794 | Prelungitor cu prize | 5200 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
113 | 113.Suport pentru monitor de pacient la pendanta de tip olandeza | Suport pentru monitor de pacient Philips MX550 la pendanta de tip olandeza, cu reglare pozitionarii in axe orizontale si verticale si suport p/u cablaj | 33140000-3 | 12 | 794 | Suport pentru monitor de pacient la pendanta de tip olandeza | 53000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
114 | 114.Suport pentru statie de monitorizare centrala | Suport pentru statie de monitorizare centrala Philips cu fixare verticala | 33140000-3 | 2 | 794 | Suport pentru statie de monitorizare centrala | 23000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
115 | 115.Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | 33140000-3 | 10 | 794 | Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | 18000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
116 | 116.Set de conectoare scurte din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | Set de conectoare scurte din plastic cu inel din cauciuc pentru conectare manjeta de NIBp cu cablu/furtun de masurare NIBP prin monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | 33140000-3 | 50 | 794 | Set de conectoare din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | 4000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
117 | 117.Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden | Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden | 33140000-3 | 10 | 794 | Acumulatorul intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, pentru monitorul de pacient Nihon Kohden | 55000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
118 | 118.Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical | Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical C = 300 minute de lucru (min.); | 33140000-3 | 5 | 794 | Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical | 10000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
119 | 119.Stripper sterilizabil/reutilizabil MediStrip fibrelor optice, Medilas D30 LiteBeam+, Dornier | Stripper sterilizabil/reutilizabil MediStrip pentru fibre optice, cu diametrul miezului de aproximativ 0,3 mm pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier | 33140000-3 | 1 | 794 | Stripper sterilizabil/reutilizabil MediStrip fibrelor optice, Medilas D30 LiteBeam+, Dornier | 5000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
120 | 120.Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR | Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR | 33140000-3 | 2 | 794 | Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR | 4000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
121 | 121.Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G | Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G | 33140000-3 | 3 | 794 | Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G | 1000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
122 | 122.Baterie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh | Baterie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh | 33140000-3 | 1 | 794 | Baterie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh | 20000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
123 | 123.Aparat de sudura TIG/Mig/Mag | Aparat de sudura TIG/Mig/Mag cu amperaj pana la 200, tip AC / DC Pulse, Tip sudura: MMA+TIG, Putere: 6.6 kW, Tensiune: 220 V, Curent maxim: 200 A, Tensiunea mers in gol: 66 V, Invertor: Da, Diametrul electrodului: 1.6 - 5 mm, Gradul de protectie: IP21S, Sudare in mediu de gaz: Da, Tip de gaz: Argon, Greutatea: 10 kg, analogic cu Fubag Intig 200 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Aparat de sudura TIG/Mig/Mag | 34000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
124 | 124.Set de vălţuire ţevi | Set de vălţuire ţevi 7 buc in set, 10-19 mm | 33140000-3 | 1 | 768 | Set de vălţuire ţevi | 3000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
125 | 125.Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah | Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah, min. 1900 rot/min. | 33140000-3 | 1 | 794 | Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah | 9200 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
126 | 126.Subler Yato YT-7201 | Subler Yato YT-7201 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Subler Yato YT-7201 | 1700 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
127 | 127.Multimetru Uni-T UT612 | Multimetru Uni-T UT612 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Multimetru Uni-T UT612 | 5300 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
128 | 128.Multimetru CEM DT-355 | Multimetru CEM DT-355 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Multimetru CEM DT-355 | 2300 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
129 | 129.Pompa pentru fludor Yato YT82514 | Pompa pentru fludor Yato YT82514 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Pompa pentru fludor Yato YT82514 | 450 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
130 | 130.Pompa pentru fludor Yato YT82743 | Pompa pentru fludor Yato YT82743 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Pompa pentru fludor Yato YT82743 | 450 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
131 | 131.Curățitor pentru ciocan de lipit H009 | Curățitor pentru ciocan de lipit H009 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Curățitor pentru ciocan de lipit H009 | 200 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
132 | 132.Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min | Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h, 2500 rot/min | 14500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
133 | 133.Asistent mecanic | Statie de reparatie cu 6 brate | 33140000-3 | 1 | 794 | Asistent mecanic | 1400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
134 | 134.Covoraș pentru lipire | Covoraș pentru ciocan de lipit cu bandă magnetică Yato YT82469 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Covoraș pentru lipire | 840 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
135 | 135.Mașină de găurit de banc | Bosch PBD 40 710 W sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Mașină de găurit de banc | 13000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
136 | 136.Ochelari cu lupă cu fixare pe cap | Yato 73840 4.5 V sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Ochelari cu lupă cu fixare pe cap | 500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
137 | 137.Set chei hexagonale cu cap sferic | Yato 05632 1.5 - 10 mm 9 un. sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Set chei hexagonale cu cap sferic | 600 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
138 | 138.Set chei torx | Yato 05633 T10-T50 9 un. sau echivalent | 33140000-3 | 2 | 794 | Set chei torx | 800 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
139 | 139.Set chei hexagonale cu cap sferic | Makita B-65894 1 - 10 mm 9 un. sau echivalent | 33140000-3 | 2 | 794 | Set chei hexagonale cu cap sferic | 900 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
140 | 140.Patent multifuncțional | Yato YT-76042 160 mm sau echivalent | 33140000-3 | 2 | 794 | Patent multifuncțional | 900 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
141 | 141.Pripoi | Rexant 09-3312 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Pripoi | 1300 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
142 | 142.Set șurubelnițe | Yato YT-25982 18 SL/PH/PZ/TORX 2.4-8.0 T5-T10 sau echivalent | 33140000-3 | 4 | 794 | Set șurubelnițe | 1400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
143 | 143.Organizator | Rexant 12-5022-4 plastic sau echivalent | 33140000-3 | 5 | 794 | Organizator | 2200 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
144 | 144.Menghină + suport de masă | KWB 776900 100 mm sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Menghină + suport de masă | 1400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
145 | 145.Set burghie pentru metal | Yato YT-44676 1-13 mm sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Set burghie pentru metal | 1700 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
146 | 146.Disc de tăiere metal | Bosch RAPIDO 125 * 22.23 mm sau echivalent | 33140000-3 | 30 | 794 | Disc de tăiere metal | 1800 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
147 | 147.Set accesorii pentru mașină de gravat | KWB 49510950 sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Set accesorii pentru mașină de gravat | 450 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
148 | 148.Fierăstrău cu banda de masă | Holzmann BS128HDR sau echivalent | 33140000-3 | 1 | 794 | Fierăstrău cu banda de masă | 27000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
149 | 149.Dispozitiv pentru debavurare | Vorel VOR78388 sau echivalent | 33140000-3 | 2 | 794 | Dispozitiv pentru debavurare | 450 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
150 | 150.Masca pentru sudori de tip cameleon | Masca pentru sudori de tip cameleon cu timp de raspuns 1/25000 s sau Timp de întunecare/ 0.000033 sec | 33140000-3 | 1 | 794 | Masca pentru sudori de tip cameleon | 6000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
151 | 151.Compresor cu acumulator | Compresor cu acumulator Einhell TE-AC 36/6/8 36 V 8 bar 6 l sau Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF 601521850 sau analogic cu 2 acumulatoare si bloc de reincarcaresau in set | 33140000-3 | 1 | 794 | Compresor cu acumulator | 10500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
152 | 152.Furtun pneumatic Yato YT-24221 | Furtun pneumatic Yato YT-24221 1/4'', 8 mm 20 bar, lungimea 20m | 33140000-3 | 20 | 6 | Furtun pneumatic Yato YT-24221 | 1200 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
153 | 153.Furtun spiralat cuplare rapidă | Furtun spiralat cuplare rapidă Yato YT-24209 12 x 8 cm 12 bar, lungimea 15m | 33140000-3 | 15 | 6 | Furtun spiralat cuplare rapidă | 1300 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
154 | 154.Stație de lipit profesională (Fier de lipit) KAISI SUGON T26D sau analogic | Stație de lipit profesională (Fier de lipit) KAISI SUGON T26D sau analogic | 33140000-3 | 1 | 794 | Stație de lipit profesională (Fier de lipit) KAISI SUGON T26D sau analogic | 4700 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
155 | 155.Statie de lipit cu aer cald | Statie de lipit cu aer cald 750 W 220 - 240 V 100-500 °C 120 l/min, Yato YT82457 sau analogic | 33140000-3 | 1 | 794 | Statie de lipit cu aer cald | 2900 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
156 | 156.Cablu ECG pentru Holter BTL H600 | Cablu ECG compatibil cu Holter H600 BTL care are 12 canale și 10 fire | 33140000-3 | 2 | 794 | Cablu ECG pentru Holter BTL H600 | 15000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
157 | 157.Fibra optica pentru laser NIDEK la modulul GYC-1000 | Fibra optică cu 532 nm, lungimea min. 2.5 m, (cu filtru dacă este opțional) pentru laser photocoagulator NIDEK la modulul GYC-1000 și compatibil cu lampa cu fantă SL-1800 | 33140000-3 | 1 | 794 | Fibra optica pentru laser NIDEK la modulul GYC-1000 | 25000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
158 | 158.Display pentru pulsoximetru portabil EDAN H100B | Display pentru pulsoximetru portabil EDAN H100B | 33140000-3 | 1 | 794 | Display pentru pulsoximetru portabil EDAN H100B | 3500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
159 | 159.Lampa xenon pentru sursa de lumina Olympus CLV-190 | Lampa xenon MAJ-1817, compatibila cu sursa de lumina Olympus CLV-190 | 33140000-3 | 1 | 794 | Lampa xenon pentru sursa de lumina Olympus CLV-190 | 25000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
160 | 160.Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i | Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i cu termen de valabilitate cel putin 11 luni | 33140000-3 | 7 | 794 | Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i | 28000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
161 | 161.Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U | Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U cu termen de valabilitate cel putin 11 luni | 33140000-3 | 2 | 794 | Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U | 9400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
162 | 162.Senzor de oxigen pentru ventilator portabil NewPort HT-70 | Senzor de oxigen pentru ventilator portabil NewPort HT-70 cu termen de valabilitate cel putin 11 luni | 33140000-3 | 4 | 794 | Senzor de oxigen pentru ventilator portabil NewPort HT-70 | 16000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
163 | 163.Logement (suport), suport pentru tuburile de oxigen - confectionate din polietilena de inalta densitate sau otel, concepute pentru stocaresa tuburilor de oxigen. | Logement (suport) pentru tuburile de oxigen - confectionat din polietilena de inalta densitate sau otel, conceput pentru stocaresa tuburilor de oxigen cu volum 3-15 litre in cantitate de pana la 4 tuburi | 33140000-3 | 2 | 794 | Logement (suport), suport pentru tuburile de oxigen - confectionate din polietilena de inalta densitate sau otel, concepute pentru stocaresa tuburilor de oxigen. | 28000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
164 | 164.Camera HD pentru stația laparoscopică Richard Wolf | Camera HD cu cuplaj integrat analogic cu 5525933, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 33140000-3 | 3 | 794 | Camera HD pentru stația laparoscopică Richard Wolf | 60000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
165 | 165.Lama reutilizabila de tip cuțit, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300 | Lama reutilizabila de tip cuțit, detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 152 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-028 | 33140000-3 | 40 | 768 | Lama reutilizabila de tip cuțit, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300 | 32000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
166 | 166.Lama reutilizabila de tip minge, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300 | Lama reutilizabila de tip minge, detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 128 mm, diametrul mingei de 6 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-030 | 33140000-3 | 40 | 768 | Lama reutilizabila de tip minge, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300 | 32000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
167 | 167.Furtun CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Highflow 45 | Furtun CO2, autoclavabil, 2,5 m, compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Highflow 45.(Richard Wolf cod 8170.101 sau analogic) | 33140000-3 | 20 | 794 | Furtun CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Highflow 45 | 50000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
168 | 168.Capac de etanșare, pentru trocar 5 mm | Capac de etanșare, pentru trocar, dimensiuni de la 3.4 - 5.1 mm, (set de 10 unitati), analogic cu Richard Wolf 89.02 | 33140000-3 | 6 | 794 | Capac de etanșare, pentru trocar | 18000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
169 | 169.Capac de etanșare, pentru trocar 10 mm | Capac de etanșare, pentru trocar, dimensiuni de la 9.5 - 10.1 mm, (set de 10 unitati), analogic cu Richard Wolf 8908 | 33140000-3 | 6 | 794 | Capac de etanșare, pentru trocar | 18000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
170 | 170.Baterie acumulator Duracell tip D (de marimea LR20) reincarcabila | Baterie acumulator Duracell tip D (de marimea LR20) reincarcabila | 33140000-3 | 80 | 794 | Baterie acumulator Duracell tip D (de marimea LR20) reincarcabila | 12000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
171 | 171.Baterie acumulator tip AAA reincarcabila | Baterie acumulator tip AAA reincarcabila analogic cu Panasonic BK-4MCDE/4BE blister | 33140000-3 | 40 | 794 | Baterie acumulator tip AAA reincarcabila | 5500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
172 | 172.Baterie acumulator tip AA reincarcabila | Baterie acumulator tip AA reincarcabila analogic cu Panasonic BK-3MCDE/4CP blister | 33140000-3 | 20 | 794 | Baterie acumulator tip AA reincarcabila | 3000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
173 | 173.Incarcator baterii reincarcabile AAA si AA, Ni-Mh | Incarcator baterii reincarcabile AAA si AA, Ni-Mh analogic cu Panasonic K-KJ51MCD04E | 33140000-3 | 6 | 794 | Incarcator baterii reincarcabile AAA si AA, Ni-Mh | 4500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
174 | 174.Baterie 6LR61 9 V sau analogic | Baterie 6LR61 9 V sau analogic | 33140000-3 | 4 | 794 | Baterie 6LR61 9 V sau analogic | 600 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
175 | 175.Set garnituri pentru trocar | Set garnituri pentru trocar analogic la 89.102, Richard Wolf | 33140000-3 | 5 | 768 | Set garnituri pentru trocar | 15000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
176 | 176.Atasament proctologic pentru masa ortopedica | Atasament proctologic, analogic la ES-16, compatibil cu masa ortopedica Infimed VIVAX OT-02 | 33140000-3 | 1 | 794 | Atasament proctologic pentru masa ortopedica | 17500 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
177 | 177.Atasament operatii la genunchi pentru masa ortopedica | Atasament operatii la genunchi, analogic la ES-13, compatibil cu masa ortopedica Infimed VIVAX OT-02 | 33140000-3 | 1 | 794 | Atasament operatii la genunchi pentru masa ortopedica | 11000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
178 | 178.Suport operatii la menisc pentru masa ortopedica | Suport operatii la menisc, analogic la EB-13, compatibil cu masa ortopedica Infimed VIVAX OT-02 | 33140000-3 | 1 | 794 | Suport operatii la menisc pentru masa ortopedica | 6400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
179 | 179.Suport operatii la mână pentru masa ortopedica | Suport operatii la mână, analogic la ES-08, compatibil cu masa ortopedica Infimed VIVAX OT-02 | 33140000-3 | 1 | 794 | Suport operatii la mână pentru masa ortopedica | 10600 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
180 | 180.Amortizatoare p/u brat sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | Amortizatoare în set (2 buc) p/u braț sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 33140000-3 | 1 | 768 | Amortizatoare p/u brat sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 44000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
181 | 181.Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 33140000-3 | 2 | 794 | Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 70000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
182 | 182.Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 33140000-3 | 2 | 794 | Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 18000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
183 | 183.Baterie interna pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A | Baterie interna Li-ion Battery Pack pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A; R1840-02 Cell: SANYO UF103450PN 7.4V/3760mAh/27.824Wh sau analogic | 33140000-3 | 1 | 794 | Baterie interna pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A | 20000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
184 | 184.Sonda tip convexa pentru USG Hitachi Avius HiVision | Sonda tip convexa pentru USG Hitachi Avius HiVision EUP-C715 | 33140000-3 | 1 | 794 | Sonda tip convexa pentru USG Hitachi Avius HiVision | 140000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
185 | 185.Placa pentru interconectarea prin retea wireless aparat de ventilare Mindray SV-650 cu statie de monitorizare centrala | Placa pentru interconectarea prin retea wireless aparat de ventilare Mindray SV-650 cu statie de monitorizare centrala | 33140000-3 | 1 | 794 | Placa pentru interconectarea prin retea wireless aparat de ventilare Mindray SV-650 cu statie de monitorizare centrala | 2700 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
186 | 186.Manier compatibil cu marseal5 plus | Manier compatibbil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 | 33140000-3 | 1 | 794 | Manier compatibil cu marseal5 plus | 10000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
187 | 187.Lama compatibila cu marseal5 plus, steril | Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04 | 33140000-3 | 3 | 768 | Lama compatibila cu marseal5 plus, steril | 7680 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
188 | 188.Lama compatibila cu marseal5 plus, steril | Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04 | 33140000-3 | 3 | 768 | Lama compatibila cu marseal5 plus, steril | 9000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
189 | 189.Lama compatibila cu marClamp Cut IQ,steril | Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04 | 33140000-3 | 3 | 768 | Lama compatibila cu marClamp Cut IQ,steril | 9000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
190 | 190.Ansa-electrode de coagulare | Ansa-electrode de coagulare(roller-ball), diametrul de 5mm ± 1, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | 33140000-3 | 9 | 794 | Ansa-electrode de coagulare | 11700 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
191 | 191.A-Scan Test Block 4Sight, Keeler | A-Scan Test Block 4Sight, Keeler (Fantom/Calibrator) | 33140000-3 | 1 | 794 | A-Scan Test Block 4Sight, Keeler | 5000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
192 | 192.Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL | Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL | 33140000-3 | 20 | 794 | Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL | 30000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
193 | 193.Set de Filtre coalescente de ulei Atlas Copco DD(+) și PD(+) (DD9 G1/2 1624135800 + PD9 G1/2 1624135900) | Set de Filtre coalescente de ulei Atlas Copco DD(+) și PD(+) (DD9 G1/2 1624135800 + PD9 G1/2 1624135900) | 33140000-3 | 2 | 768 | Set de Filtre coalescente de ulei Atlas Copco DD(+) și PD(+) (DD9 G1/2 1624135800 + PD9 G1/2 1624135900) | 30000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
194 | 194.Cablu SpO2 pentru monitor de pacient Comen C50-V | Cablu SpO2 pentru monitor de pacient Comen C50-V cu conectarea directa la monitor | 33140000-3 | 4 | 794 | Cablu SpO2 pentru monitor de pacient Comen C50-V | 10000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
195 | 195.Sursa de alimentare AC-DC | Sursa de alimentare AC-DC 48 V, 3.3 A, analogic cu HWS150-48 | 33140000-3 | 1 | 794 | Sursa de alimentare AC-DC | 3000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
196 | 196.Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray | Kit de mentenanță preventivă, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray | 33140000-3 | 1 | 768 | Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray | 35460 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
197 | 197.Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 5 | 794 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | 12460 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
198 | 198.Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 2 | 794 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | 5340 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
199 | 199.Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 6 | 794 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 1230 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
200 | 200.Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 6 | 794 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 3180 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
201 | 201.Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 5 | 794 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 18625 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
202 | 202.Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 1 | 794 | Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 1810 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
203 | 203.Modulul RO D402 pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Mindray-800 | Modulul RO D402 pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Mindray-800 | 33140000-3 | 1 | 794 | Modulul RO D402 pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Mindray-800 | 6000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
204 | 204.Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 1 | 768 | Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | 16425 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
205 | 205.Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 5 | 794 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | 10540 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
206 | 206.Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 3 | 794 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | 6165 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
207 | 207.Cuve de reacție (Plastic, 140 buc), p/u analizator BS-620M | Cuve de reacție (Plastic, 140 buc), p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 1 | 768 | Cuve de reacție (Plastic, 140 buc), p/u analizator BS-620M | 9775 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
208 | 208.Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 7 | 794 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 1435 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
209 | 209.Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 6 | 794 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 3180 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
210 | 210.Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 4 | 794 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 14900 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
211 | 211.Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 1 | 794 | Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 1810 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
212 | 212.Lampa (FRU), p/u analizator BS-240 Pro | Lampa (FRU), p/u analizator BS-240 Pro | 33140000-3 | 3 | 794 | Lampa (FRU), p/u analizator BS-240 Pro | 7905 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
213 | 213.Filtru, p/u analizator BS-240 Pro | Filtru, p/u analizator BS-240 Pro | 33140000-3 | 3 | 768 | Filtru, p/u analizator BS-240 Pro | 6165 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
214 | 214.Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray | Seringă de dozaj a reagentului 500ul (ZDV), (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray | 33140000-3 | 2 | 794 | Seringă de dozaj a reagentului 500ul (ZDV), (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray | 7400 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
215 | 215.Cuve de reacție, p/u analizator BS-240 Pro | Cuve de reacție, p/u analizator BS-240 Pro | 33140000-3 | 3 | 768 | Cuve de reacție, p/u analizator BS-240 Pro | 8385 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
216 | 216.Pompa P02/P03, p/u analizator BS-240 Pro | Pompa P02/P03, p/u analizator BS-240 Pro | 33140000-3 | 3 | 794 | Pompa P02/P03, p/u analizator BS-240 Pro | 14685 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
217 | 217.Tub pompă peristaltică pentru MS, p/u analizator CL-1200i | Tub pompă peristaltică pentru MS, p/u analizator CL-1200i | 33140000-3 | 8 | 794 | Tub pompă peristaltică pentru MS, p/u analizator CL-1200i | 8240 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
218 | 218.1ml Syringe, p/u analizator CL-1200i | 1ml Syringe, p/u analizator CL-1200i | 33140000-3 | 1 | 794 | 1ml Syringe, p/u analizator CL-1200i | 3700 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
219 | 219.Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex | Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex | 33140000-3 | 5 | 794 | Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex | 19380 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
220 | 220.Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600 | Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600 | 33140000-3 | 2 | 794 | Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600 | 13720 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
221 | 221.Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | 33140000-3 | 1 | 794 | Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | 5490 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
222 | 222.Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-530 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8"p/u XN-530 | 33140000-3 | 1 | 794 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8"p/u XN-530 | 9300 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
223 | 223.Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G | Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G, compatibil pentru sistem de purificare a apei la analizator biochimic BS-800 | 33140000-3 | 2 | 794 | Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G | 4000 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
224 | 224.Pompa de aer p/u XN-530 | Pompa de aer p/u XN-530 | 33140000-3 | 1 | 794 | Pompa de aer p/u XN-530 | 6670 | MDL | 2024-08-19 | 2024-12-31
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 166)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 166)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 166); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Legendă
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi