Cerinţele faţă de serviciile solicitate:

| nr | Denumire Serviciu | Descriere sistem | Descriere servicii cerute |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mentenanta lunara Generator diesel | Generator diesel 200kVA/ Adresa: Str. Tiraspol 11 /1 Generator diesel 80kVa / Adresa: Str. Putna 10 Generator diesel 50kVa / Adresa: Str. Kogălniceanu 53 ( din 01.08.2020) | Profilaxia echipamentului, inclusiv schimbarea ulei, filtre, alte elemente de usura conform specificatiilor producatorului. Interventii de avarie: 8x5 |
| 2 | Mentenanta lunara UPS industrial | UPS industrial 160kVA Inform PDSP 33160 / Adresa: Str. Tiraspol 11/1 UPS industrial 80kVA Inform PDSP 33080 / Adresa: Str. Putna 10 | Deservirea fizica a unitatii centrale UPS si dulapuri cu baterii de. Verificare parametri de lucru, depistare erori si baterii defecte. Efectuarea profilaxiei sistematice conform specificatiilor producatorului. Interventii de avarie: 8x5 |
| 3 | Mentenanta lunara Camera Tehnica | Camera de servere specializata / Adresa: Str. Tiraspol 11/1 Camera de servere specializata / Adresa: Str. Putna 10 Camera de servere specializata / Adresa: Str. Bucuriei 14 | Activarea Legitimațiilor de serviciul a personalului Nou Angajat, prin programa (ForNet). Adresa: Str. Bucuriei 14 Dezactivarea Legitimațiilor de serviciul a angajaților Demisionați, prin programa (ForNet). Adresa: Str. Bucuriei 14 Deservire Camera de servere specializata cu echipamente de tip: UPS RackMount Dulapuri de comunicatii porturi de date cat 5-6 porturi coaxiale 2 x servere de date NetFire MidlleRange S2027R-6F 2 x servere de date NetFire MidlleRange S6027R-6F 5 x Switch Cisco 2960 3 x Router Cisco 2960 S24p, 2921-bun-k9, ASA5510-bun-kp Firewal Proleant DL380 P Gen8 (CZ224808TG) Sistem de acces Conditionere de perete AVR electric 200-400Ah Sistem monitoring 2 x Registratoare Video (DS-7216 HWI-SH) 28 Camere VideoDome 24 in interior 11 Camere Externe Repartizoare Video Sistem de monitorizare |
| 4 | Mentenanta lunara Sistem complex de efractie | Sistem de efractie / Adresa: Str. Tiraspol 11/1 Sistem de efractie / Adresa: Str. Putna 10 | Deservire sistem efractie ce cuprinde: senzori miscare senzori combinati module de control module de alarma controlere de sitem blocuri de alimentare claviaturi de acces zonale cablare de semnalizare |
| 5 | Mentenanta lunara Sistem complex de acces | STOP-NET access System / Adresa: Str. Tiraspol 11/1 STOP-NET access System / Adresa: Str. Putna 10 STOP-NET access System / Adresa: Str. Bucuriei 14 | Deservire sistem de acces ce cuprinde: bara de acces auto turnicket rotativ multifunctional usi de acces controlere de acces server de acces specializat sistem de encodare microchip specializat cablare de control |
| 6 | Mentenanta lunara Sistem complex antiincendiu | Sistem antiincendiu / Adresa: Str. Tiraspol 11/1 Sistem antiincendiu / Adresa: Str. Putna 10 Sistem antiincendiu / Adresa: Str. Bucuriei 14 | Deservire sistem antiincendiu ce cuprinde: senzori de fum controlere de sistem clavituri de control module de interactiune cu alte sisteme unitati de alimentare cablare de semnalizare |
| 7 | Mentenanta lunara Printer Zebra Serie 8 | Printer zebra ZXP Serie 8 / Adresa: Str. Aleea Gării 38 | Deservirea obligatore lunară Curățirea obligatorie fiecare 5000 de legitimații Alte lucrări de deservire apărute în procesul de exploatare |

Cerințe față de ofertant:

Ofertantul trebuie sa îndeplineasca toate actiunile de mentenanta pentru toate obiectele mentionate cu personal calificat propriu. Subcontractarea tertilor nu se accepta. Ofertantul va delega un reprezentant tehnic ca contact unic.

- Trebuie sa fie companie specializată în instalarea și deservirea obiectelor menționate

- Trebuie sa dispună de personal cu urmatoarele certificari:

- CISCO CCNA/CCNP;

- Windows Server Administrator, Linux server Administrator, Supermicro Installation and Maintenance engineer;

- BICSI sau Uptime Institute certificat

- Inform certified installation and maintenance certificate;

- Cummins Diesel Generator Set With Copy Stamford Alterator installation and maintenance engineer

- STOP NET service engineer

- BOLID service engineer

- Trebuie sa dispună de un Centru de Contact (telefon, e-mail, web, fax, etc.) unic cu regim 24/24/365 si echipa de interventie.