Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la achiziţiile

publice de valoare mică

- ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

- PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea Servicii de telefonie și internet mobil pentru anul 2024

prin procedura de achiziție  de valoare mică

- nr. _______________________________________din _________________

- Denumirea autorității contractante: Serviciul de Informații și Securitate al RM

- IDNO: 1006601000439

- Adresa:  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

- Numărul de telefon/fax: 022-239-391

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: dtm_sis@sis.md, sis.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de telefonie și internet mobil pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 64212000-5 | Servicii de telefonie și internet mobil pentru anul 2024 | Serviciu | 1 | Conform caietului de sarcini atașat | 208 333,33 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 208 333,33 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Pe parcursul anului 2024.

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la data de 31.12.2024.

- Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Declarație de eligibilitate | Conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870 din 14.12.2022 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | DUAE | Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a conturilor bancare | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Conform caietului de sarcini atașat.

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | NU SE APLICĂ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la:  Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Alte informații relevante: Contractul de achiziții se va încheia la suma stabilită pentru anul 2024

Adjunctul președintelui grupului de lucru:

Ion CLIMA	  ______________________________ .