ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea „Reagenților chimici, a materialelor pentru laborator și a consumabilelor pentru laborator”
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție concurs prin cererea ofertei de preț
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:https://usm.md/wp-content/uploads/plan_mai.pdf.

- Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”

- IDNO: 1006600064263

- Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60

- Numărul de telefon/fax: 022 241 240 / 022 244 248

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.publice.usm@gmail.com/https://usm.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” -  instituție publică de învăţământ superior.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 (Departamentul Stiintele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultura si Design) |
| 1.1 | 33696500-0 | Molibdat de amoniu (NH4)2MoO4 (sare) | kg | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* | 3 850,00 |
| 1.2 |  | Acid clorhidric concentrat HCL | kg | 6 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.3 |  | Clorura de amoniu NH4CL | kg | 0,5 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.4 |  | Solutie standard-titru (pentru pH-metrie) | cutii | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.5 |  | Sulfură de sodiu Na2S | kg | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.6 |  | NaCl pur chimica | kg | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.7 |  | Hidroxid de sodiu (NaOH) | kg | 5 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.8 |  | Acetat de amoniu CH3COONH4 | kg | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.9 |  | Pirofosfat de natriu Na4P2O7 | kg | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.10 |  | Sarea lui Mohr (NH4)2Fe(SO4)2 | kg | 4 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.11 |  | K2CO3+Na2CO3 | kg | 0,5 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.12 |  | Amoniac lichid NH4OH | l | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.13 |  | Acid acetic CH3COOH | l | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.14 |  | Azotat de amoniu NH4NO3 | kg | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.15 |  | CrO3 (хромовый ангидрит) | kg | 0,5 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.16 |  | Bicarbonat de potasiu KHCO3 | kg | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.17 |  | Fixanal HCl | cutii | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.18 |  | Fixanal NaOH | cutii | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.19 |  | Gaz lampant (керосин) | l | 5 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.20 |  | Fixanal H2SO4 | cutii | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.21 |  | Hidrogenocarbonat de Na - NaHCO3 | kg | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.22 |  | Permanganat de potasiu KMnO4 | kg | 0,5 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.23 |  | Reactivul lui Nessler | l | 4 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.24 |  | Permanganat de potasiu (fixanal) | 1 | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.25 |  | Sarea lui Segnet | l | 3 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.26 |  | Carbonat de natriu Na2CO3 | kg | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.27 |  | Carbonat de amoniu- (NH4)2CO3 | kg | 2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.28 |  | Clorură de staniu - SnCl2+2H20 (двухлористого олова | gr | 0,3 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.29 |  | Indicator B - dinitrofenol | buc. | 0,2 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.30 |  | K2Cr2O7 ( бихромат калия) | buc. | 1 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| 1.31 |  | Acid sulfuric concentrat H2SO4 | kg | 6 | Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* |  |
| LOT 2 |
| 2.1 | 33190000-8 | Hârtie de indicator universal | bucata | 2 | Ambalaj flacon a cîte 100 foițe, 1 bucată = 1 flacon | 4 400,00 |
| 2.2 |  | Hârtie de filtru | kg | 20 | Ambalaj original producător, puritatea produșilor conform specificațiilor în denumire* |  |
| 2.3 |  | Detergent pentru vesela de laborator (praf) | buc. | 3 | praf, 1 buc = 500g, recipient din plastic, ambalaj original producător |  |
| 2.4 |  | Cilindre din sticla, gradate de 1 litru cu capac | buc. | 15 | volumul de 1 litru; confecționate din sticlă; cu dop din sticlă |  |
| 2.5 |  | Pisete pentru apa distilata cu volumul de 500ml | buc. | 2 | recipient din plastic, ambalaj original producător, 500ml |  |
| LOT 3 (Departament Chimie industriala și ecologică) |
| 3.1 | 33696500-0 | Acetonă | L | 4 | cp, ambalat în recipient din sticlă de culoare inchisă a câte 1L | 22 247,00 |
| 3.2 |  | Eter etilic | L | 4 | cp, ambalat în recipient din sticlă de culoare inchisă a câte 1L |  |
| 3.3 |  | Glicerol | L | 1 | cp, ambalat în recipient din sticlă de 1L |  |
| 3.4 |  | Cloroform | L | 2 | cp, ambalat în recipient din sticlă de culoare inchisă a câte 1L |  |
| 3.5 |  | Ciclohexan | L | 1 | cp, ambalat în recipient din sticlă de 1L |  |
| 3.6 |  | Hexan | L | 1 | cp, ambalat în recipient din sticlă de 1L |  |
| 3.7 |  | Nitrat de argint | g | 50 | ppa, ambalaj original producător |  |
| 3.8 |  | Iodură de potasiu | kg | 0,5 | ppa, ambalat în recipient din plastic |  |
| 3.9 |  | Acid sulfuric | L | 1 | cp, ambalat în recipient din sticlă de 2,5 L |  |
| 3.10 |  | Eter petroleic | L | 1 | cp, ambalat în recipient din sticlă de culoare închisă de 1L |  |
| 3.11 |  | 2,6-diclorfenolindofenolat de sodiu | g | 5 | ppa, ambalat în recipient din plastic |  |
| 3.12 |  | Ninhidrină | g | 5 | ppa, ambalat în recipient din plastic |  |
| 3.13 |  | Acid azotic | L | 1 | cp, ambalat în recipient din sticlă de 1L |  |
| 3.14 |  | Ceara de albine | g | 500 | albă, ambalat în recipient din plastic |  |
| 3.15 |  | Acid linoleic | ml | 100 | >85.0%, ambalat în recipient din sticlă |  |
| 3.16 |  | Unt de cacao | kg | 1 | p., ambalaj original producător |  |
| 3.17 |  | Ulei parafinic | kg | 1 | p., ambalaj original producător |  |
| 3.18 |  | Tween 85 | ml | 100 | 99%, Polyoxyethylene sorbitan Trioleate, ambalaj original producător |  |
| 3.19 |  | PEG 200 distearate | g | 500 | 99%, Polyethylene Glycol 200 distearate, ambalaj original producător |  |
| 3.20 |  | PEG 400 monostearate | L | 1 | 99%, Polyethylene Glycol 400 Monostearate, ambalaj original producător |  |
| 3.21 |  | Tween 65 | g | 250 | 99%, Polyoxyethylene sorbitan Tristearate, POE (20) sorbitan tristearate, ambalaj original producător |  |
| 3.22 |  | Cvercitină | g | 1 | >99%, Pharmaceutical Secondary Standard, ambalaj original producător |  |
| 3.23 |  | DPPH | g | 0,25 | >99,9%, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, ambalat în recipient din sticlă de culoare închisă, închisă ermetic |  |
| 3.24 |  | ABTS | g | 0,25 | >99,9%, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ambalat în recipient din sticlă de culoare închisă, închisă ermetic |  |
| 3.25 |  | Metanol | L | 1 | p., ambalat în recipient din sticlă |  |
| 3.26 |  | Nitrat de fier III | kg | 0,5 | cp, ambalat în recipient din plastic |  |
| 3.27 |  | Clorură de mercur II | kg | 0,1 | cp, ambalat în recipient din plastic |  |
| LOT 4 |
| 4.1 | 33190000-8 | Baloane cotate cu V=25 mL | buc | 5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A, ambalat în cutie | 36 086,00 |
| 4.2 |  | Baloane cotate cu V=50 mL | buc | 5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A, ambalat în cutie |  |
| 4.3 |  | Baloane cotate cu V=100 mL | buc | 5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A, ambalat în cutie |  |
| 4.4 |  | Mănuși de laborator | cut | 2 | nitril, 7-8/L, ambalaj original producător |  |
| 4.5 |  | Ac pentru microscopie | buc | 4 | ac preparare pentru microscopie, analog Windaus, drept, cu vârf, 140 mm |  |
| 4.6 |  | Creuzet de aluminiu | buc | 2 | creuzet din aluminiu cu capac, destinat uscarii la temperatura de 105 grade Celsius |  |
| 4.7 |  | Bare magnetice pentru agitare | buc | 5 | d=20 mm, ambalaj polietilenă |  |
| 4.8 |  | Duze pentru instalația de distilare simplă | buc | 2 | Duza Н1-29/32-14/23-14/23 (Würz) pentru instalație de distilare simplă, din sticlă termorezistentă |  |
| 4.9 |  | Reșou electric | buc | 3 | cu spirală închisă, ambalaj original producător |  |
| 4.10 |  | Pensa chirurgicala | buc | 1 | L=200 mm, rezistentă la coroziune |  |
| 4.11 |  | Balanță analitică | buc | 1 | Capacitatea maximă (Max): 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproductibilitate: 0,1 mg; Liniaritatea: ±0,2 mg. Dimensiuni platan: 80 mm Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. |  |
| 4.12 |  | Balanță de laborator | buc | 3 | Capacitatea maximă (Max): 2500 g; Precizie: 0,01 g; Clasa de precizie: II; Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. |  |
| 4.13 |  | pH-metru de laborator | buc | 1 | pH/mV- metru de rutină cu afișaj larg multifuncțional pe care sunt prezentate permanent valorile de pH și temperatură, compensare automată cu temperatura, sistem de calibrare MultiCal, posibilitatea alimentării electrice de la rețea sau cu baterii, Domeniu măsurare pH: -2 - 16; -999,9…+999,9 mV; -5,0…+105,00C; Acuratețe (±1 digit): ±0,01 pH, ±1 mV, ±0,3K Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. |  |
| LOT 5 (Facultatea Fizică și Inginerie) |
| 5.1 | 33696500-0 | Acetonă | litru | 10 | Ambalaj original producător, Acetona a.r., 99.5+% | 33 333,00 |
| 5.2 |  | Acid azotic HNO3 | litru | 6 | Ambalaj original producător, Acid azotic (Nitric acid) 65% a.r. |  |
| 5.3 |  | Acid sulfuric H2SO4 | litru | 2 | Ambalaj original producător, Acid sulfuric a.r. 95-97%, Analyt |  |
| 5.4 |  | Acid clorhidric | litru | 2 | Ambalaj original producător, Acid clorhidric a,r. 37%, for laboratory use |  |
| 5.5 |  | Acid ortofosforic | litru | 1 | Ambalaj original producător, Phosphoric acid 85% a.r., 85+% H3PO4, For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur., BP, USP, CAS 7664-38-2; pack 1 l |  |
| 5.6 |  | Acid acetic glacial | litru | 0,5 | Ambalaj original producător, Acid acetic glacial 99-100% a.r. |  |
| 5.7 |  | Acid boric | kg | 1 | Ambalaj original producător, Acid boric, v.p. 99.5-100.5% |  |
| 5.8 |  | Metanol | litru | 20 | Metanol, a.r., 99.8+%, Analyt |  |
| 5.9 |  | Eter dietilic | litru | 5 | Ambalaj original producător, Eter dietilic, a.r., 99.5+% (C2H5)2O |  |
| 5.10 |  | Glicerină | litru | 4 | Ambalaj original producător, Glicerina, Glycerol 99+% |  |
| 5.11 |  | Toluen | litru | 1 | Ambalaj original producător, Toluena, a.r., 99.9+% |  |
| 5.12 |  | Parafină | kg | 1 | Ambalaj original producător, Parafina alba, omogenizata, granulata |  |
| 5.13 |  | Naftalină | kg | 0,25 | Ambalaj original producător, Naphthalene p., 99+% C10H8 |  |
| 5.14 |  | Alcool etilic | litru | 20 | Ambalaj original producător, Histanol 100, ambalaj 1L |  |
| 5.15 |  | Staniu | kg | 0,5 | Ambalaj original producător, Staniu, Tin, granular, 99.9+% Sn |  |
| 5.16 |  | Furtun polimeric, d=6 mm | m | 20 | Furtun polimeric, PVC, d=6 mm |  |
| 5.17 |  | Furtun polimeric, d=8 mm | m | 20 | Furtun polimeric, PVC, d=8 mm |  |
| 5.18 |  | Zinc | kg | 0,5 | Ambalaj original producător, Zinc metalic granulat, p.a. ambalat 100g |  |
| 5.19 |  | Mănuşi nitril, mărimea L | cutie, cate 100 de perechi in cutie | 20 | Manusi examinare, Nitrilex, nitril, nepudrate, marimea L, 100buc. |  |
| 5.20 |  | Halate de laborator pentru bărbaţi | buc | 15 | Halat pentru medici, alb, gabardin, marimea 50-52 |  |
| 5.21 |  | Titanium(IV) isopropoxide | litru | 0,5 | Ambalaj original producător,CAS: 546-68-9 Min. 98+% |  |
| LOT 6 (Departament Chimie) |
| 6.1 | 33696500-0 | Acetat de vinil | Kg | 0,4 | contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99% | 44 671,00 |
| 6.2 |  | Acetonă | L | 4 | cp, ambalat în sticlă de culoare inchisă |  |
| 6.3 |  | Acid acetic glacial | L | 4 | cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.4 |  | Acid azotic | L | 4 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.5 |  | Acid clorhidric | L | 8 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.6 |  | Acid ortofosforic | L | 8 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.7 |  | Acid sulfuric concentrat | L | 10 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.8 |  | Aldehidă formică | L | 1 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.9 |  | Amidon | Kg | 0,5 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.10 |  | Benzen | L | 6 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.11 |  | Bisulfit de sodiu, Na2SO3 | Kg | 1 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.12 |  | Carbonat de potasiu | Kg | 1 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.13 |  | Cistin | Kg | 0,3 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.14 |  | Cloroform | L | 4 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.15 |  | Clorură de calciu | Kg | 1 | ppa, ambalat în plastic, granule anhidru |  |
| 6.16 |  | Diclormetan | L | 1 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.17 |  | Etil acetat | L | 3 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.18 |  | Etilendiamină | Kg | 0,3 | cp, ambalat în sticlă de culoare inchisă |  |
| 6.19 |  | Fenilalanin | Kg | 0,3 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.20 |  | Glucoză | Kg | 1 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.21 |  | Hexan | L | 3 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.22 |  | Hidrogenofosfat de amoniu | Kg | 1 | cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.23 |  | Hidrosulfit de sodiu, NaHSO3 | Kg | 1 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.24 |  | Hidroxid de amoniu | L | 5 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.25 |  | Hidroxid de sodiu | Kg | 5 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.26 |  | Hidroxid de sodiu, titrofix | Cutie | 6 | cp, ambalat în sticlă (0.5 L) |  |
| 6.27 |  | Murexid | Kg | 0,01 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.28 |  | Nitrat de argint | Kg | 0,1 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.29 |  | Permanganat de potasiu | Kg | 2 | cp, ambalat în sticlă (0.5 L) |  |
| 6.30 |  | Peroxid de hidrogen | L | 8 | cp, ambalat în sticlă de culoare inchisă |  |
| 6.31 |  | Sare de bucătărie, NaCl | Kg | 10 | ppa |  |
| 6.32 |  | Salicilat de sodiu | Kg | 1 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.33 |  | Sulfat de cupru | Kg | 4 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.34 |  | Sulfură de sodiu | Kg | 1 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.35 |  | Tirozin | Kg | 0,3 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.36 |  | Toluen | L | 6 | cp, ambalat în sticlă 1L |  |
| 6.37 |  | Treonin | Kg | 0,3 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.38 |  | α-alanin | Kg | 0,3 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.39 |  | Carbon disulfide | L | 0,1 | cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.40 |  | Thionyl chloride | L | 0,5 | cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.41 |  | Benzoyl peroxide | Kg | 0,1 | (with 25% H₂O) for synthesis) cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.42 |  | 2-Nitrobenzaldehyde | Kg | 0.025 | 98 %, cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.43 |  | Pyrrole | L | 0.025 | 98%, ambalat în sticlă |  |
| 6.44 |  | 1-Vinyl-2-pyrrolidinone | Kg | 0.250 | contains sodium hydroxide as inhibitor, ≥99%, cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.45 |  | Oxo-floxacină | cutie | 3 | cp, ambalat original |  |
| 6.46 |  | Levo-floxacină | cutie | 3 | cp, ambalat original |  |
| 6.47 |  | Acid succinic | Kg | 1 | ppa, ambalat în plastic |  |
| 6.48 |  | Acid oxalic | Kg | 1 | cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.49 |  | p-aminofenol | Kg | 0.5 | cp, ambalat original |  |
| 6.50 |  | Hidrat de hidrazină | L | 0.5 | 100 %, ambalat în sticlă |  |
| 6.51 |  | Aldehidă salicilică | L | 0.5 | cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.52 |  | Acidul p-aminobenzoic | Kg | 0.25 | cp, ambalat original |  |
| 6.53 |  | p-nitrotoluol | Kg | 0.5 | cp, ambalat original |  |
| 6.54 |  | Ciprofloxacin | Cutie | 3 | cp, ambalat original |  |
| 6.55 |  | Acid formic | L | 1 | 85 %, cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.56 |  | Butanol | L | 1 | cp, ambalat în sticlă |  |
| 6.57 |  | Eter dietilic | L | 5 | cp, ambalat în sticlă |  |
| LOT 7 |
| 7.1 | 33190000-8 | Balon cotat | L | 4 | 1L | 13 800,00 |
| 7.2 |  | Balon cotat | bucată | 2 | 2L |  |
| 7.3 |  | Balon rotund cu fundul plat | bucată | 4 | 1L |  |
| 7.4 |  | Bare magnetice | unitate | 20 | agitatoare magnetice fluroplastice l=20 mm |  |
| 7.5 |  | Biurete | bucată | 4 | 25 mL |  |
| 7.6 |  | Burete pentru spălat vesela | bucată | 40 | 7cm * 10cm * 3cm |  |
| 7.7 |  | Cilindre | bucată | 4 | 100 ml grad. |  |
| 7.8 |  | Cilindru cu năsuc | bucată | 4 | 10 ml |  |
| 7.9 |  | Cilindru gradat | bucată | 4 | 150 mL |  |
| 7.10 |  | Detergent de vase, gel | L | 8 | pentru spălare manuală |  |
| 7.11 |  | Hîrtie de filtru | Kg | 40 | neteda / întărită; pori 25 - 35 µm |  |
| 7.12 |  | Leucoplast | cutie | 10 | l=3 cm |  |
| 7.13 |  | Mănuși de laborator | cutie | 10 | 1 cutie a câte 100 bucăți, mărime L |  |
| 7.14 |  | Pâlnie | bucată | 20 | 40 mm |  |
| 7.15 |  | Pâlnie | bucată | 15 | 90 mm |  |
| 7.16 |  | Pensetă metalică | bucată | 4 | Pensetă metalică, prevăzută pentru manevrarea substanţelor solide. |  |
| 7.17 |  | Periii de spălat eprubete | bucată | 20 | Perii – Ø 20mm potrivit pentru eprubete de 16 mm |  |
| 7.18 |  | Pipete gradate | bucată | 10 | 10 mL |  |
| 7.19 |  | Pipete gradate | bucată | 10 | 2 mL |  |
| 7.20 |  | Pipete gradate | bucată | 10 | 5 mL |  |
| 7.21 |  | Pipete gradate | bucată | 10 | 1 mL |  |
| 7.22 |  | Pipete Mhor | bucată | 10 | 20 mL |  |
| 7.23 |  | Pisete | bucată | 8 | 0,5 L (pentru apă distilată) |  |
| 7.24 |  | Spatulă cu linguriță la capăt | bucată | 8 | 10 cm |  |
| 7.25 |  | tub de cauciuc | m | 10 | d=10 mm |  |
| 7.26 |  | Tub de cauciuc | m | 10 | d=7 mm |  |
| 7.27 |  | Tub de cauciuc | m | 10 | d=8 mm |  |
| 7.28 |  | Tub de silicon | m | 10 | moale, d=5 mm |  |
| 7.29 |  | Tub de silicon | m | 10 | d=8 mm |  |
| 7.30 |  | Reșou electric | Bucată | 5 | Resou electric 1 ochi, 1400W, Protecție la supraîncălzire, Alb |  |
| 7.31 |  | Pară de cauciuc pentru pipete | Bucată | 10 | Din cauciuc natural |  |
| LOT 8 (Departament Biologie și Ecologie) Fiziologia vegetală |
| 8.1 | 33696500-0 | Agar-Agar (Alimentar) | Kg | 1 | Agar-Agar (Alimentar) Pentru cultura de ţesuturi vegetale in vitro, 10 pachete de peliculă a câte 100g de agar agar( alimentar),de puritate de laborator, temperatura de tranziție temperatura de înghețare 30-35 °C. | 1 390,00 |
| 8.2 |  | Alcool etilic 96% | litru | 2 | Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă, două recipiente sticlă a cîte-1 L |  |
| LOT 9 (Biologia Umană și Animală) |
| 9.1 | 33696500-0 | Heparin | cutie | 1 | solutie injectabila,5000 UI/ml, un flacon (sticlă)are 5ml, (1cutie conține 5 flacoane) | 1 560,00 |
| 9.2 |  | Clorură de sodiu (soluție fiziologică) | pungă | 5 | soluție perfuzabilă 0,9%, pungi (plastic), a câte 200 ml fiecare pungă. |  |
| 9.3 |  | Glucoză | cutie | 1 | soluție pentru inecții, 40%, o cutie(carton) conține N10 fiole, 1 fiolă are 5ml. |  |
| 9.4 |  | Soluție alcoolică de iod | flacon | 2 | soluție de uz extern de 5%, un flacon (sticluță) are 10 ml. |  |
| 9.5 |  | Soluție alcoolică Verde de briliant | flacon | 2 | Soluție de uz extern, de 1% , un flacon (sticlă) are 10 ml. |  |
| 9.6 |  | Peroxid de hidrogen | l | 1l | H2O2, 33%, medicinal, recipient sticla de 1 litru, puritatea conform specificației denumire |  |
| 9.7 |  | Eter dietilic | ml | 450 | CPA, Puritate, Ambalaj sticlă – 150 ml fiecare vas/sticlă, (3 sticle x150 ml)ISO,CE Marca |  |
| 9.8 |  | Adrenalina | cutii | 1 | Soluție pentru inecții 0,18% 1cutie are 10 fiole(sticlă) a câte 1ml. |  |
| 9.9 |  | Cloroform CHCL3 | litru | 1 | pur, 99.98% ambalaj 1 l , B-1, Stanchem, ISO,CE |  |
| 9.10 |  | Eter dietilic | litru | 1 | CPA, Puritate, Ambalaj sticlă – 1L, ISO,CE |  |
| 9.11 |  | Alcool etilic 96% | litru | 3 | CPA, ambalaj - sticlă 1 litru, ISO,CE |  |
| 9.12 |  | Formalina 40% HCHO | litru | 4 | Formalin pentru uz industrial, recipient plastic-1 litru, ISO,CE |  |
| LOT 10 (Biochimia) |
| 10.1 | 33696500-0 | Acid acetic glacial. | litru | 1 | Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L | 730,00 |
| 10.2 |  | Acid clorhidric conc. | litru | 1 | Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L |  |
| 10.3 |  | Acid azotic conc. | litru | 0,5 | Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L |  |
| 10.4 |  | Acid sulfuric conc. | litru | 1 | Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L |  |
| 10.5 |  | Acetonă | litru | 1 | Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L |  |
| 10.6 |  | Alcool etilic 96% | litru | 1 | Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1 L |  |
| 10.7 |  | Cloroform | litru | 1 | pur, 99.98%, ambalaj: recipient sticlă - 1 L |  |
| 10.8 |  | Hidroxid de sodiu NaOH | kg | 1 | Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic -1 kg |  |
| 10.9 |  | Clorura de sodiu NaCl | kg | 1 | Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic -1 kg |  |
| 10.10 |  | Clorura de fier (III) FeCl3 | kg | 0,2 | Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic - 0,2 kg |  |
| 10.11 |  | Sulfat de cupru CuSO4 5H2O | kg | 0,5 | Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic - 0,5 kg |  |
| 10.12 |  | Tartrat K-Na | kg | 0,5 | Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic - 0,5 kg |  |
| LOT 11 (Aparate și Materiale) |
| 11.1 | 33190000-8 | Electrod HI1131 | buc | 1 | Electrod HI1131 analog Hana instrumentsp-entru Ph-metr/ionometru, analog S220-Kit, Mettler Toledo, este un electrod de pH cu corp de sticlă, reîncărcabil, joncțiune dublă, pin de referință și un senzor de temperatură încorporat pentru măsurători compensate cu temperatură într-o singură proiectare a sondei. Această sondă se conectează la aparat cu un conector de 3,5 mm. Conectorul de 3,5 mm se folosește pentru aparatele care utilizează electrozi digitali. Specicaţii: SKU - HI11311 Product Name - Electrod de pH digital cu pin de referință pentru uz general - HI11311 Quote Required - Nu Domeniul de măsurare – pH Gamă - pH: 0 până la 13 Tipul celulei de referință - dublă Tipul joncțiunii / Rata de flux - simplă, ceramică / 15-20 μL/h Electrolit de reumplere - 3.5M KCl Materialul corpului - sticlă Tip / Formă - sferic Pin de referință - da Presiune maxima - 0.1 bari Domeniul temperaturii de operare - -5 la 100°C (23 la 212°F) - LT Lungime Corpului/Lungime totală - 120 mm / 195 mm Senzor de temperatură - da Diametrul exterior - 12 mm Cablu - 1 m (3.3') Tip conectare - conector 3.5 mm Amplificator - nu Domenii de utilizare - uz general de laborator | 4 600,00 |
| 11.2 |  | Teste pentru glucometru | cutii | 1 | Marca On Call Plus, Blood Glucose Test Strips 50, 1 cutie(carton) are 50 teste. |  |
| 11.3 |  | Fașă medicală (tifon) 5cm x10m | bucăti | 3 | tifon steril, alb, lungimea 10m, lățimea 5cm, bumbac 100%, ambalaj hârtie. |  |
| 11.4 |  | Cupon de tifon 5m x 90 cm | bucați | 1 | tifon nesteril alb, lungimea 5 metri, lățimea 90 cm, bumbac 100%, sub forma de rola, ambalaj - pungi ecologice. |  |
| 11.5 |  | Emplastru 3.0 cm x 5m | bucați | 2 | leucoplast adeziv, din panză sub formă de rulon, dimensiuni: lungime 500cm , iar lățimea 3.0 cm., ambalaj cutie-carton. |  |
| 11.6 |  | Seringi 2ml | bucați | 20 | ambalate individual în blister |  |
| 11.7 |  | Seringi 5ml | bucăți | 30 | ambalate individual în blister |  |
| 11.8 |  | Seringi 10ml | bucăți | 5 | ambalate individual în blister |  |
| 11.9 |  | Fașă medicală (tifon) 7cm x 14m | bucăți | 3 | tifon nesteril, alb cu densitatea mare, lungimea14 m, lățimea 7 cm, 100 % bumbac, ambalaj individual |  |
| 11.10 |  | Mănuşi de unică folosință | cutie | 2 | nitril, nesterile, nepudrate, marimea L, o cutie conține 100 bucăți, ambalaj de carton. ( 2 cutii a cîte 100 bucăţi |  |
| Total valoarea estimativă: | 166 667,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.  Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În decursul a 60 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) | Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă | Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 | Obligatoriu |
| 5 | Specificaţii tehnice | Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii de preț | Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. |
| 7 | Dovada înregistrării juridice | Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 9 | Garanția de bună execuție a contractului | Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 (Se vaprezenta de cătreofertantuldeclaratînvingător.) | Obligatoriu |
|  | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 scrisori de recomandare. | Obligatoriu |
|  | Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. | Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.) | Obligatoriu |
| 11 | Raport financiar | Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE. | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 13 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 14 | Mostre | Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului. | La solicitarea autorității contractante |

- Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei  fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, 5% din valoarea contractului inclusiv TVA

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitaţie electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta în lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut pe lot și respectarea cerințelor caietului de sarcini.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA „RSAP”.

- pe: Conform informației din SIA „RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat anunț de intenție.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participareConform informației din SIA „RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

- La completarea specificațiilor tehnice se recomandă ca la fiecare lot să se specifice numărul, seria și data certificatului de conformitate cărui îi corespunde bunul, pentru a putea fi identificat mai ușor de către grupul de lucru pentru achiziții la evaluarea procedurii;

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile.

- Bunurile vor fi livrate până la depozitul USM, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60.

- Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, etc.

- Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc la depozitul USM, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnica a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

Conducătorul grupului de lucru:

Prorector management instituțional,

Doamna Violeta COJOCARU                                       ______________________________