| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil |  |  |  | Ambalaj original ,puritate ≥99,98 ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 2 Acid sulfuric |  |  |  | Ambalaj original ,puritate ≥99,6, recipient de stila /plastic a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 3 Acid boric |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% |  |  |
| LOT 4 Alcool etilic |  |  |  | Ambalaj original, conc 96 % |  |  |
| LOT 5 Acid citric monohidrat |  |  |  | Ambalaj original ,puritate ≥99,6 |  |  |
| LOT 6 Acetona |  |  |  | Ambalaj original ,puritate ≥99,5 recipient de stila a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 7 Acid azotic 65 % |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 8 Acid clorchidric 37 % |  |  |  | Ambalaj original ,puritate ≥99,0 recipient de stila /plastic a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 9 Apa oxigenata 33-37% |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 10 Amidon solubil |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,6 % |  |  |
| LOT 11 Cloramina T (N -clor-p-toluen sulfonamida trihidrat) |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,6 % |  |  |
| LOT 12 Clorura de calciu |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% |  |  |
| LOT 13 Clorura de sodiu |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% |  |  |
| LOT 14 Eter petroleic 40 -60 |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,8% |  |  |
| LOT 15 Eter dietilic |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% |  |  |
| LOT 16 Fixanal Silver nitrate concentrate standard solution 0,1 M AgNO3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Fixanal Silver nitrate 0,1 mol/L, (0,1 N) , set a cite 6 flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 17 Fixanal Sodiu Hidroxid concentrate standard solution 0,1 M NaOH ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Fixanal Sodiu hidroxid 0,1 mol/L, (0,1 N) , set a cite 6 flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 18 Fixanal Sodiu tiosulfat concentrate standard solution 0,1 M Na2S2O3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Fixanal Sodiu tiosulfat 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 19 Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 0,1 M HCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Fixanal hydrocloric acid 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 20 Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution 0,1 M NaCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Fixanal sodiu chloride 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 21 Hidroxid de potasiu |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,0% |  |  |
| LOT 22 Hirtie de indicator universala |  |  |  | Ambalat in cutie de plastic, cite 1000 buc, pH 0-12 |  |  |
| LOT 23 Hexan |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 24 Heptamolibdat de amoniu (NH4)6Mo7O24 x 4H2O |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 25 Hidroxid de sodiu |  |  |  | Puritate≥ 99,5 %, ambalat cite 1-2 kg |  |  |
| LOT 26 Kaliu-natriu tartrat |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 27 Monovanadat de amoniu |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,0 % |  |  |
| LOT 28 MRC certificat Trace cert : Standard Nitrit de sodiu pentru cromatografia ionica IC (NO2) cu concentratia 1000 mg/l , cu certificat trasabil |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,9% Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu certificate trasabil |  |  |
| LOT 29 MRC certificat TraceCertr pentru fosfati: Phosphate phosphorus Standard for IC cu concentratia 1000 mg/l P as phosphate in water, cu certificat trasabil |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,9% Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu certificate trasabil |  |  |
| LOT 30 MRC Etalon standard L-TRYPTOPHAN ,cu certificat trasabil |  |  |  | Ambalaj original, puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 1,0 g ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 31 Mucasol |  |  |  | Ambalat in recipient de plastic a cite 5 L |  |  |
| LOT 32 Pastile de catalizare Kjeldahl pentru determinarea proteine cu componenta: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4 |  |  |  | Recipient de metal / plastic a cite 1000 pastile de catalizare |  |  |
| LOT 33 P-Toluidina |  |  |  | Ambalaj original, Puritate ≥ 99,5% |  |  |
| LOT 34 2-propanol |  |  |  | Ambalaj original Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 35 Propanol-1 |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 36 Propilen glicol |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 37 Lichid e racire baie cryoscope |  |  |  | Ambalaj original, cu certificat de la producator |  |  |
| LOT 38 Solutie de calibrare “A” 0,000º C |  |  |  | Ambalaj original, solutie de calibrare “A” 0,000º C ± 0,0003º C cu certificat de la producator |  |  |
| LOT 39 Solutie de calibrare “B” – 0,557º C |  |  |  | Ambalaj original, solutie de calibrare “B” - 0,557º C ± 0,0005º C cu certificat de la producator |  |  |
| LOT 40 Sodiu tetraborate decahydrate ACS |  |  |  | Ambalaj original puritate ≥99,9 % ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 41 Sodium chloride puriss, p.a, reag. ISO, reag.Ph.Eur. ≥ 99,5 % ,cu certificat trasabil |  |  |  | Ambalaj original, Puritate ≥ 99,5% |  |  |
| LOT 42 Sulfat de cupru |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,0 % |  |  |
| LOT 43 Sulfat de potasiu |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 44 Sulfanilamid |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 45 Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil |  |  |  | pH -4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata , culoarea rosie, ambalaj original , cu certificat trasabil la SI |  |  |
| LOT 46 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil |  |  |  | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata , culoarea galbena, ambalaj original,cu certificat trasabil la SI |  |  |
| LOT 47 Solutii bufer gata de utilizare pH - 10,0 ± 0,01cu certificat trasabil |  |  |  | pH -10,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata , culoarea albastra, ambalaj original, cu certificat trasabil la SI |  |  |
| LOT 48 Tetraborat de sodiu |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 49 Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 50 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 51 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Abaetuba |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 52 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Enteritidis |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 53 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 54 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Epidermidis |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 55 Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 56 Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 57 Cultura de referinta liofilizata Clostridium perfringens |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 58 Cultura de referinta liofilizata Listeria Monocytogenes |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 59 Cultura de referinta liofilizata Listeria Ivanovii |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 60 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 61 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 62 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 63 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Cereus |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 64 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 65 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 66 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 67 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 68 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 69 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 70 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 71 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 72 Coloană ZORBAX Eclipse Plus C18 2.1x50mm 1.8-Micron |  |  |  | Coloană ZORBAX Rapid Resolution Eclipse Plus C18, 95 Å, 2.1 x 50 mm, 1.8 µm. Compatibil cu sistemele Agilent LCMS 6470 si Ultivo. |  |  |
| LOT 73 Coloană Poroshel 120EC C18 2.1x50mm 1.9-Micron |  |  |  | Coloană Poroshel 120EC C18 2.1x50mm 1.9-Micron Compatibil cu sistemele Agilent LCMS 6470 si Ultivo. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 LOT 1 ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil 5 /g 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2 Acid sulfuric 150 L 150 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 3 Acid boric 3 kg 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 4 Alcool etilic 60 L 60 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 5 Acid citric monohidrat 0,5 kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 6 Acetona 2,5 L 2,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 7 Acid azotic 65 % 5 L 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 8 Acid clorchidric 37 % 5 L 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 9 Apa oxigenata 33-37% 1 L 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 10 Amidon solubil 0,5 kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 11 Cloramina T (N -clor-p-toluen sulfonamida trihidrat) 0,5 kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 12 Clorura de calciu 5 kg 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 13 Clorura de sodiu 3 kg 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 14 Eter petroleic 40 -60 30 L 30 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 15 Eter dietilic 5 L 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 16 Fixanal Silver nitrate concentrate standard solution 0,1 M AgNO3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil 12 buc/ 2 set 12 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 17 Fixanal Sodiu Hidroxid concentrate standard solution 0,1 M NaOH ( 0,1 N) cu certificat trasabil 6/ buc 1 set 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 18 Fixanal Sodiu tiosulfat concentrate standard solution 0,1 M Na2S2O3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil 2 buc 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 19 Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 0,1 M HCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil 3 buc 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 20 Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution 0,1 M NaCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil 3 buc 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 21 Hidroxid de potasiu 1 kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 22 Hirtie de indicator universala 5 cutii 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 23 Hexan 5 /L 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 24 Heptamolibdat de amoniu (NH4)6Mo7O24 x 4H2O 0,5 kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 25 Hidroxid de sodiu 80 kg 80 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 26 Kaliu-natriu tartrat 1,0 kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 27 Monovanadat de amoniu 0,1 kg 0,1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 28 MRC certificat Trace cert : Standard Nitrit de sodiu pentru cromatografia ionica IC (NO2) cu concentratia 1000 mg/l , cu certificat trasabil 100 ml 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 29 MRC certificat TraceCertr pentru fosfati: Phosphate phosphorus Standard for IC cu concentratia 1000 mg/l P as phosphate in water, cu certificat trasabil 250 ml 250 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 30 MRC Etalon standard L-TRYPTOPHAN ,cu certificat trasabil 6 g 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 31 Mucasol 10/L 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 32 Pastile de catalizare Kjeldahl pentru determinarea proteine cu componenta: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4 2000 pastile 2000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 33 P-Toluidina 0,25 kg 0,25 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 34 2-propanol 5 L 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 35 Propanol-1 4 L 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 36 Propilen glicol 2,5 L 2,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 37 Lichid e racire baie cryoscope 1,5 L 1,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 38 Solutie de calibrare “A” 0,000º C 500 ml 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 39 Solutie de calibrare “B” – 0,557º C 500 ml 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 40 Sodiu tetraborate decahydrate ACS 25 g 25 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 41 Sodium chloride puriss, p.a, reag. ISO, reag.Ph.Eur. ≥ 99,5 % ,cu certificat trasabil 3 /kg 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 42 Sulfat de cupru 3 kg 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 43 Sulfat de potasiu 6 kg 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 44 Sulfanilamid 0,1 kg 0,1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 45 Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil 1 L 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 46 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil 1 L 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 47 Solutii bufer gata de utilizare pH - 10,0 ± 0,01cu certificat trasabil 1,0L 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 48 Tetraborat de sodiu 0,5 kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 49 Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 50 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 51 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Abaetuba Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 52 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Enteritidis Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 53 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 54 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Epidermidis Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 55 Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 56 Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 57 Cultura de referinta liofilizata Clostridium perfringens Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 58 Cultura de referinta liofilizata Listeria Monocytogenes Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 59 Cultura de referinta liofilizata Listeria Ivanovii Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 60 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 61 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 62 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 63 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Cereus Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 64 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 65 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 66 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 67 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 68 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 69 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi Tub 1 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 70 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 Tub 2 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 71 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 Tub 2 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 72 Coloană ZORBAX Eclipse Plus C18 2.1x50mm 1.8-Micron Buc. 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 73 Coloană Poroshel 120EC C18 2.1x50mm 1.9-Micron Buc. 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)