ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 
PRESELECŢIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind Achiziționarea fotometrului fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru).

COD CPV : 38426000-7

prin procedura de achiziţie sectorială:  valoare mică.

licitaţie electronică: 3 runde.

- Denumirea entității contractante: "Termoelectrica" S.A.

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chisinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-312.

- Adresa de e-mail si pagina web oficială ale entităţii contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) : "Termoelectrica" S.A., Activităţi licenţiate din sectorul termoenergetic şi al gazelor naturale.”

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă |  |  |  |  | Valoarea estimată, lei fără TVA (pentru fiecare lot in parte) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  | Achiziționarea fotometrului fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38426000-7 | Achiziționarea fotometrului fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru) | buc. | 1 | Conform caietului de sarcini: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Intervalul lungimii de undă, nm |  | 315 - 990 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Intervalul spectral selectat, nm, nu mai mult de: |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Intervalul de măsurare: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | coeficientul de concentrație, |  | 1-100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | densitatea optică, |  | 0-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Intervalul de indicare: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | coeficientul de transmitanță, % |  | 0,1 - 100 densiate optică |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | densitatea optică, |  | 0-3 concentrație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | unități de concentrare |  | 0,001 - 9999 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Limita valorii admisibile a erorii absolute de bază în măsurarea coeficienților de transmisie, % |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Limita erorii absolute de bază admisibile de setare a lungimii de undă , nm |  | ±3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Limita valorii admisibile a erorii Absolute, % |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Timpul de stabilire a regimului de funcționare, min., nu mai mult de: |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Lungimea de lucru a cuvetelor,mm |  | 1; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Indicarea rezultatelor măsurătorilor și a lungimii de undă de funcționare |  | digitală |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Masa, nu mai mult de: |  | 15 kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Gabaritele, mm, nu mai mult de |  | 405 x 360 x 165 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Sursa de iluminare |  | bec cu halogen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Sursa de alimentarea, V frecvența, Hz |  | 220 ± 22 50 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate și trebuie să fie completat cu piese de schimb, accesorii și de rezervă: - Filtre de control «К-1», «К-2», «К-3»; - Set de cuvete № 2 (câte 3 cuvete de - 5 mm; 10 mm; 20mm; 30 mm; 50 mm); - Set de cuvete № 3 (câte 3 cuvete de - 5 mm, 10mm, 20mm, 30 mm, 50 mm) - Suport cuvetă; - Mecanism de mișcare/deplasare. - Set de împachetare. - Marcaje (descriere). - Piese de schimb (ЗИП), incluse în complectație de bază. - Manualul de exploatare, cu metodologia de verificare/testare/calibrare. - Fotocolorimetrul livrat trebuie să măsoare: - transmitanța și densitatea optică la lungimi de undă fixate; - concentrația; - măsurări cinetice la lungimi de undă fixă. - Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină unul din următoarele documente: - buletin de verificare metrologică valabil. - marcaj CE de conformitate europeană. - certificat de etalonare eliberat de către Institutul Național de Metrologie al Republicii Moldova, valabil la data livrării. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | Masa, nu mai mult de: | 15 kg |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3,cod MD 115, cod CUATM² - 0101000.

- După caz, orice garanții solicitate: nu se aplică.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociae sau de soluții care urmează să fie discutate : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Bunurile vor fi livrate la necesitate, conform comenzii Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3. Termenul de livrare - iulie 2023. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020.

- Perioada de garanție a Fotocolorimetrului și componentelor acestuia va constitui – 12 luni din data facturării.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Date generale despre participant | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Certificatul de calitate/ conformitate/origine/Pașaport tehnic (sau alt act ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitaţie) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 11. | Declarație privind perioada de garanție (12 luni). | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 12. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 13. | Marcaj CE de conformitate europeană/ Buletin de verificare metrologică valabil/ Certificat de etalonare | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contratului:

Conform Caietului de Sarcini, inclusiv:

- Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Fotocolorimetrul și componentele acestuia trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile, funcționale, și produs nu mai devreme de 2022.

- Furnizorul vă efectua livrarea fotocolorimetrului respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

- Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină unul din următoarele documente:

- buletin de verificare metrologică valabil.

- marcaj CE de conformitate europeană.

- certificat de etalonare eliberat de către Institutul Național de Metrologie al Republicii Moldova, valabil la data livrării.

- Ofertele se prezintă în valuta:  Lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP.

- pe: [data]  conform SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele menbre ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: Semnărea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _______________________  Andrei VÎRLAN