Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | Servicii de expertiză tehnică în construcții pentru anul 2025 |  |  |  | Nr. cadastral: 0300209.955.01 Clădire publică cu destinație social-culturală Volum construcție: 66528,00 m3. Serviciile se vor efectua conform: -Hotărârea de Guvern RM nr.743/2024 din 06.11.2024 cu privire la asigurarea calității în construcții; - Activitatea privind expertiza tehnică a construcțiilor , Articolul 348, Cod Urbanismului și Construcțiilor Nr. CUC 434/2023 din 28.12.2023 al RM (2023); - Normelor tehnice și reglementărilor în vigoare. Scopul prestațiilor: -Determinarea stării actuale a lucrărilor executate, inclusiv a structurii de rezistență, fundațiilor, compartimentărilor, închiderilor și altor elemente constructive; -Evaluarea conformității lucrărilor executate în raport cu proiectul tehnic original și normele tehnice/reglementările în vigoare; -Identificarea riscurilor tehnice asociate eventualei continuări a lucrărilor fără intervenții prealabile: tasări, fisuri, uzură avansată, degradări ale materialelor, pierderi de performanță structurală etc.; -Stabilirea clară a posibilității de reluare a lucrărilor de construcție, cu accent pe siguranță, eficiență și legalitate; -Emiterea unor recomandări tehnice fundamentate privind:  măsurile de remediere sau consolidare necesare,  completări structurale sau arhitecturale,  eventuale revizuiri ale proiectului tehnic existent,  soluții pentru eficientizarea reluării lucrărilor. Scopul general este de a sprijini autoritatea contractantă în luarea unei decizii informate cu privire la finalizarea obiectivului într-un mod sigur, sustenabil și legal. Alte cerinţe: Expertiza tehnică va urmări, în mod obligatoriu, următoarele obiective specifice: Verificarea lucrărilor executate - Inspecția vizuală și tehnică detaliată a lucrărilor existente: fundații, elemente verticale și orizontale de rezistență, planșee, acoperiș, compartimentări, tencuieli etc. - Determinarea gradului de execuție fizică și a calității lucrărilor efectuate până la momentul sistării. Identificarea deficiențelor tehnice - Inventarierea fisurilor, tasărilor, exfolierilor, umidității, coroziunii și altor degradări ale materialelor și elementelor structurale. - Evaluarea potențialelor cauze ale deficiențelor constatate. Analize de laborator - Prelevarea de probe de materiale (beton structuri, zidărie structuri, etc.) din construcție. - Realizarea testelor și analizelor în laborator de stat acreditate conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 . - Utilizarea rezultatelor analitice pentru a valida sau invalida capacitatea structurală și calitatea materialelor folosite. Compararea cu proiectul tehnic - Verificarea coerenței între execuția din teren și prevederile documentației tehnice disponibile (proiect original, detalii, PV-uri, planuri, autorizații etc.). Emiterea concluziilor - Formularea unei concluzii clare și motivate privind: - posibilitatea reluării lucrărilor, - tipul și amploarea intervențiilor necesare (dacă este cazul), - existența riscurilor majore pentru continuarea lucrărilor fără intervenții. Recomandări tehnico-profesionale Oferirea unui set de recomandări pentru: - reabilitare, - consolidare, - reautorizare a lucrărilor, - adaptarea proiectului existent la realitatea din teren și la normele în vigoare. Documentare și livrabile - Raportul de expertiză va fi redactat într-un mod clar, detaliat și susținut de: fotografii, fișe tehnice, schițe, rapoarte de încercare de laborator, procese-verbale de prelevare, recomandări practice. Oferta va fi întocmită și în baza caietului de sarcini anexat |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 71319000-7 | Servicii de expertiză tehnică în construcții pentru anul 2025 | Buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2025, la adresa: IMSP SC Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101 blocul lit. ”B”, în termen maxim 20 zile de la data semnării contractului | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________