Lucrari de constructii a Centralei fotovoltaice din s.Susleni, r-nul Orhei  pe terenul cu nr.cad.6469106002

(denumirea obiectivului)

# Lista cu cantitaţile de lucrări

Constructia metalica panouri fotovoltaice. Rezistenta (CM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Constructie metalica panouri fotovoltaice |  |  |
| 1 | CQ03B (прим.) | Piloti din lemn introdusi prin vibrare cu inclinarea mai mica sau egala cu 1/10 in teren categoria II (baterea pilotilor din profil C120*43*9*2.5 L=2600mm -33 buc si L=3850mm-33 buc in pamint la adincimea de L=1500mm ) | m | 99,000 |
| 2 |  | Стойка-свая C120*43*9*2.5 L=2600mm 12,3kg/buc S350GD+Zn275 | buc | 33,000 |
| 3 |  | Стойка-свая C120*43*9*2.5 L=3850mm 18,20kg/buc S350GD+Zn275 | buc | 33,000 |
| 4 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Балка поперечная С72х40х9х2,0 l=6000mm-56buc=828kg, С72х40х9х2,0 l=3560mm-4buc-33kg, С72х40х9х2,0 l=3560mm-4buc-65,3kg,балка направляющая С120х43х9х2,0 l=7100mm=33buc=442kg,соеденитель 60х2,5 l=825mm=56buc=56kg,раскосы U80x45x9x1.5 l=3470=10buc=77kg,подкосы U80x45x9x1.5 l=2250mm=33buc=170kg, metal zincat Zn275) | kg | 1 671,30 0 |
| 5 | CK35B ( прим.) | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Болт М12х30 в комплекте (2 шайбы +гровер+гайка)) | buc | 272,000 |