| Constructia retelelor de alimentare cu apa a satelor Vertiujeni, Tirgul Vertiujeni si Zaluceni din r-nul Floresti (Etapa 2) si constructia retelelor magistrale de Sch. Cant. Coala Nr.doc. Semn. Data alimentare cu apa a satelor Temeleuti, Vascauti, Cernita si Cosernita, r-nul Floresti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 3-1-1

Forarea a 3 sonde arteziene de 27 m adincime

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,450 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica UGB-1VS (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,600 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | FjH01B |  | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 |  |  | m3 |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie UGB-1VS ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm |  |  | m |  | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie UGB-1VS ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=151 mm |  |  | m |  | 61,500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | FjF01A |  | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie UGB-1VS hidraulica |  |  | operatie |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie UGB-1VS ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=346 mm Коэффициент к трудозатратам=0,480 Коэффициент к материалам=0,480 Коэффициент к машинам=0,480 |  |  | m |  | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie UGB-1VS ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=346 mm Коэффициент к трудозатратам=0,480 Коэффициент к материалам=0,480 Коэффициент к машинам=0,480 |  |  | m |  | 61,500 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Preturi de achizitie |  | Procurarea tevilor de tubaj din PVC, DN-175, d=195x8,5 mm |  |  | m |  | 31,500 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Preturi de achizitie |  | Procurarea tevilor de tubaj din PVC, PN-175, d=195x8,5 mm pentru filtru perforat (fante) |  |  | m |  | 51,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | FjD03C |  | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie UGB-1VS hidraulica (filtru in fante) |  |  | m |  | 51,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie UGB-1VS hidraulica |  |  | m |  | 31,500 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie UGB-1VS hidraulica |  |  | m |  | 81,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | FjE01C |  | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatia UGB-1VS hidraulica |  |  | m3 |  | 5,870 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | FjF05B |  | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie UGB-1VS hidraulica |  |  | m |  | 51,000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea tevilor de ridicare a apei (furtun din polietilena) d=63x3,8 mm (PE100SDR17 PN 10 atm), inclusiv cablul metalic d=8 mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcA06C |  | Montarea in tevile din PVC d=195 mm a furtunului din polietilena d=63 mm, inclusiv cablul metalic d=8 mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | FjF03B |  | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia UGB-1VS hidraulica |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Forarea sondei arteziene Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpAcA27A |  | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CA01B2 |  | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,010 |  |  | m3 |  | 5,070 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcF02A |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RCsB31F |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana fonta d=50 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Mufa flansa d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava polietilena d=57 mm |  |  | m |  | 4,500 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | IzD07C |  | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. (Resurse doar capac cu rama, restul materialelor se exclud) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | FjE03B |  | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). |  |  | ora |  | 216,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de punere in productie a sondei arteziene Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI DE FORAJ Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | RpEB06A |  | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 07-04-030-01 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR8/13 " (doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul materialelor de exclus) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Doar manopera, restul materialelor se exclud) |  |  | 100 m |  | 0,750 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Pret de achizitie |  | Cablu electric PVS 4x6 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | AcB03D |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,005 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Pret de achizitie |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR8/13, inclusiv Mufa GPS-1 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS" 0,5-10/40 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Achizitii de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |