## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4 | 1.Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm | 33100000-1 | 10 | 794 | Compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm, lungime totala 2-3 m. Fiecare borcan a cate 2000 ml fiecare. | 9 800.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
2 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 5 | 2.Filtru antibacterian si hidrofob | 33100000-1 | 550 | 794 | Model SP.0047, compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Antibacterian si hidrofob | 55 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
3 | Consumabile pentru Aspiartor Urgente F-31/ F-40 Fazini | 3.Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm | 33100000-1 | 30 | 794 | Compatibile cu Aspiratoare Urgente F-31/ F-40. Borcane autoclavabile 1000ml. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm, lungime totala 8 m. | 12 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
4 | Consumabile pentru USG intraoperator | 4.Husa sterila | 33100000-1 | 25 | 794 | lungime 1-2 m, Compatibil cu USG intraoperator Hitachi ARIETTA PRECISION | 12 500,00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
5 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 5.Valva de expiratie in ansamblu cu senzorul de flux | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 38 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
6 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 6.Valva de inspiratie in ansamblu cu senzorul de flux | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 25 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
7 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 7.Kit de mentenanta | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 11 600.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
8 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 8Senzor galvanic de O2 | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 5 040.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
9 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 9.Filtru de admisie de aer | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 400 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 50 - Milimetru patrat
10 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 10.Filtru de intrare de oxigen | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 400 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 54 - Mie decimetri patrati
11 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 11.Diafragma expiratie | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 440 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 55 - Metru patrat
12 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 12.Cartus pentru filtru | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 600 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 56 - Milion decimetri patrati
13 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 13.Filtru ventilator | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 400 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 57 - Milion metri patrati
14 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 14.Separator de apă | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 480 | 20.07.2021 | 30.06.2022
15 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 15.Senzor de concentratie | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 1600 | 20.07.2021 | 30.06.2022
16 | Consumabile pentru ECG | 16.Cleste pentru ECG | 33100000-1 | 2 | 838 | Clear Choice Adapter Clips. De tip 9325-003-50 | 1440 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 58 - Mie metri patrati
17 | Consumabile pentru ECG | 17.Electrozi pentru ECG | 33100000-1 | 600 | 794 | Electrozi adezivi de unica folosinta pentru ECG, (ECG Electodes 0415M) | 1540 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 59 - Hectar
18 | Consumabile pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 18.Husa sterila | 33100000-1 | 40 | 794 | pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 34 400.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
19 | Consumabile pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 19.Modul de lampă cu xenon | 33100000-1 | 1 | 794 | Compatibil cu microscopul PENTERO® 900 K. ZEISS | 92000 | 20.07.2021 | 30.06.2022
20 | Consumabile pentru Microscop operator OPMI Vario / S-87 | 20.Modul lampă cu xenon | 33100000-1 | 1 | 794 | pentru Microscop operator OPMI Vario / S-87 | 108000 | 20.07.2021 | 30.06.2022
21 | Consumabile pentru Laringoscop | 21.Baterie tip C | 33100000-1 | 100 | 794 | Tip C -LR14, Size L - 1.5V, pentru laringoscop | 3 500.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
22 | Consumabile pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 | 22.Husa sterila | 33100000-1 | 30 | 794 | pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 | 24 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
23 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 23.UPS pentru Electromiograf | 33100000-1 | 2 | 794 | Puterea 3000VA, Electromiograf Inomed Surpass System | 30000 | 20.07.2021 | 30.06.2022
24 | Consumabile pentru Sistem de navigare BrainLab Navigation | 24.Marker sferic reflective | 33100000-1 | 3 | 794 | Marker sferic reflective de unica folosinta - set 90 buc | 23 630.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 60 - Mie hectare
25 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 25.Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget | 33100000-1 | 6 | 794 | (SpO2) compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2 pentru adulti >30 kg, obligator fara latex, lungime 3m. | 3 330.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 61 - Kilometru patrat
26 | Consumabile pentru Dispozitive de fizioterapie | 26.Placa din plumb | 33100000-1 | 6 | 794 | placa din plumb, grosimea 5mm, latimea 60 cm, lungimea 90 cm | 1200 | 20.07.2021 | 30.06.2022
27 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 27.Tub de interconexiune intre senzor de flux si modul CO2 | 33100000-1 | 3 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 300 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 62 - Metru patrat conventional
28 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 28.Tub pentru masurarea fluxului | 33100000-1 | 9 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 900 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 63 - Mie metri patrati conventionali
29 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 29.Sorbent CO2 | 33100000-1 | 300 | 794 | pentru Aparatele de anestezie, canistre de 5kg | 90 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 64 - Milion metri patrati conventionali
30 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | 30.Cablu de conexiune NIPB | 33100000-1 | 26 | 794 | Cablu de conexiune NIPB compatibil cu Mindray MEC 2000 | 5 720.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
31 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | 31.Sensor SpO2, reutilizabil | 33100000-1 | 10 | 794 | SpO2, reutilizabil, model DS-100A/512E(p/u deget), pentru adulti, 2m, compatibil cu Mindray MEC 2000 | 3 500,00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 73 - Picior patrat (0,092903 m2)
32 | Consumabile pentru Laringoscop | 32.Bec 2.5V | 33100000-1 | 20 | 794 | 2.5V, pentru Laringoscop | 4 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
33 | Consumabile pentru Aparatele de anestezie si Ventilatoarele pulmonare | 33.Cateter Mount | 33100000-1 | 2400 | 794 | Flexibil, lungime ≥20 cm; CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 33 600.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
34 | Consumabile pentru Glucometru Tyson bio | 34.Solutie de control | 33100000-1 | 15 | 794 | Solutie de control compatibila cu glucometru Tyson bio HT100, cu termen de valabilitate de minim 36 luni | 800 | 20.07.2021 | 30.06.2022
35 | Consumabile pentru Glucometru Tyson bio | 35.Ace sterile (Lancete) | 33100000-1 | 10000 | 794 | Ace sterile (Lancete) compatibile cu glucometru Tyson bio HT100 | 2 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 81 - Metru patrat arie totala
36 | Consumabile pentru Glucometru Tyson bio | 36.Teste | 33100000-1 | 10000 | 794 | Teste compatibile cu glucometru Tyson bio HT100 | 15 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 83 - Milion metri patrati arietotala
37 | Consumabile pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 | 37.Compresor aer medicinal | 33100000-1 | 1 | 794 | pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 | 18000 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 84 - Metru patrat spatiu locativ
38 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 38.Sensori reutilizabili SpO2 | 33100000-1 | 12 | 794 | SpO2 reutilizabili, compatibil cu B20 GE, lungimea cablului 1.5-2.0 metri | 5 400.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 85 - Mie metri patrati spatiu locativ
39 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 39.Cablu de conexiune NIBP | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibil cu Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 1 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 86 - Milion metri patrati spatiu locativ
40 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 40.Filtru de admisie de aer | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 100 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
41 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 41.Filtru de intrare de oxigen | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 100 | 20.07.2021 | 30.06.2022
42 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 42.Diafragmă expiratie | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 100 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
43 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 43.Filtru ventilator | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 100 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
44 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 44.Cartus pentru filtru | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 80 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 109 - Ar (100 m2)
45 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 45.Separator de apă | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 200 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 487 - Kilogram pe secunda
46 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 46.Senzor de concentratie | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, concentratie O2 | 140 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 499 - Miligram pe ora
47 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 47.Senzor CO2 | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, reutilizabil CO2 | 300 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 500 - Kilogram pe ora
48 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anastezie | 48.Circuit de respiratie | 33100000-1 | 2500 | 794 | a) Doua furtune gofrate cu o lungime de 700-900 mm - 1 buc. b) Un furtun cu o lungime de 200-600 mm cu un diametru 15F / 22F - 1 buc. c) Capcană de apă autoclavabilă - 1 buc. d) Sac de respiratie - 1 buc. | 275 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 501 - Gram pe kilowatt-ora
49 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anastezie | 49.Filtru respirator | 33100000-1 | 4000 | 794 | respirator, antibacterial şi antiviral 99.99% | 40 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 510 - Kilogram pe gigacalorie
50 | Consumabile pentru STAT FAX | 50.Bec 6V 10W | 33100000-1 | 2 | 794 | 6V 10W | 300 | 20.07.2021 | 30.06.2022
51 | Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S | 51.Acumulator | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S 3.5V | 2 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
52 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 52.Cablu de conexiune NIBP | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 600 | 20.07.2021 | 30.06.2022
53 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 53.Senzor SPO2, reutilizabil | 33100000-1 | 6 | 794 | Model DS-100A/512E, pentru adulti, lungimea cablului 2.0 metri, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 1 800.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
54 | Consumabile pentru Monitor de pacient | 54.Manseta reutilizabila cu 2 tuburi | 33100000-1 | 10 | 794 | Manseta cu 2 tuburi, pentru brat, circumferinta 35-45cm | 1 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
55 | Consumabile pentru Monitor de pacient | 55.Manseta reutilizabila cu un tub | 33100000-1 | 60 | 794 | Manseta cuun tub, pentru brat, circumferinta 25-35cm | 6 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 511 - Tona-numar
56 | Consumabile pentru Monitor de pacient | 56.Manseta reutilizabila cu 2 tuburi | 33100000-1 | 60 | 794 | Manseta cu 2 tuburi, pentru brat, circumferinta 25-35cm | 6 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 512 - Tona tractiune
57 | Consumabile pentru USG Logiq E9: GE | 57.Transductor M5S-D | 33100000-1 | 1 | 112 | Transductor model:M5S-D, REF: GE-R3MIX | 165000 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 514 - Om pe metru patrat
58 | Consumabile pentru USG | 58.Gel UZI | 33100000-1 | 50 | 112 | Gel pentru USG, (canistra de 5L), dotata cu pompa. | 900 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 521 - Om pe kilometru patrat
59 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 59.Electrod adeziv de suprafaţă | 33100000-1 | 2000 | 794 | Cu cablu de 60 cm., compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 22 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 522 - Om pe an
60 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 60.Electrod - cablu de stimulare | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 3 850,00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 524 - Norma pe ora
61 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 61.Electrod-stimulator de suprafaţă | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 2 790,00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 526 - Norma pe schimb
62 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 62.Cabluri pentru electrozi | 33100000-1 | 80 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 2848 | 20.07.2021 | 30.06.2022
63 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 63.Cablu pentru electrozii de suprafata | 33100000-1 | 5 | 794 | Lungime 60 cm., compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 900,00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 527 - Ora de lucru al utilajului
64 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 64.Electrod K | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 200.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 528 - Tona de abur pe ora
65 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 65.Electrod Na | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 200.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 533 - Tona pe ora
66 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 66.Electrod de referinta | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 200.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
67 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 67.Membrana de asamblare 2258 Medica | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 300.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 534 - Tona pe zi
68 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 68.Tub din silicon pentru reagenti si deseuri | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 500.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 535 - Tona pe schimb
69 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 69.Solutie interna de K/Na | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 300.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 538 - Om-ora
70 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 70.Valva de dozare a solutiei | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 200.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 576 - Metru cub pe secunda
71 | Consumabile pentru analizatorul PCE-210 | 71.Pompe pentru evacuarea deseurilor | 33100000-1 | 3 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 7 500.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
72 | Consumabile pentru analizatorul PCE-211 | 72.Valva 3 derectionala | 33100000-1 | 2 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 6 800,00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
73 | Consumabile pentru analizatorul Selectra Pro XS | 73.Kit anual de mentenanta | 33100000-1 | 1 | 838 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 29 890,00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
74 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 74.Funie de otel | 33100000-1 | 1 | 794 | Funie de otel, Stainless steel cable kit, pentru osteodensitometru de model Stratos DR | 4 750.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
75 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 75.Rolere (roti de ghidare pentru funie) | 33100000-1 | 12 | 794 | Rolere (roti de ghidare pentru funie), Assembled pulley for steel cable, pentru osteodensitometru de model Stratos DR | 6 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022
76 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 76.Cablu de alimentare hv detector | 33100000-1 | 1 | 794 | cablu de alimentare hv detector (detector HV supply cable), pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 5 160.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 596 - Centimetru cub pe secunda
77 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 77.Cablu detector de putere | 33100000-1 | 1 | 794 | cablu detector de putere (power detector cable), pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 5 160.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 597 - Metru cub pe ora
78 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 78.Cablu de date detector | 33100000-1 | 1 | 794 | cablu de date detector (detector data cable), pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 5 160.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 604 - Borcan
79 | Instralatie radiologica DuoDiagnost | 79.Pompa pentru sistemul PCR ElevaS | 33100000-1 | 1 | 794 | Pompa pentru sistemul PCR ElevaS. P/N451213344251 | 12000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 607 - Damigeana
80 | Consumabile pentru USG | 80.Hîrtie p/u imprimanta video 110mm*18m | 33100000-1 | 70 | 794 | Thermal paper for video printer 110mm x 18m, High Glossy, GH-9500 | 11 550.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 608 - Caldare
81 | Consumabile pentru ECG | 81.Hîrtie ECG p/u imprimantă 110mm x 20m, termostabilă | 33100000-1 | 150 | 794 | Cu suprafata lucioasa,termostabilă. | 6 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 609 - Bara
82 | Consumabile pentru Electrocardiograf | 82.Electrozi ECG de unica folosinta | 33100000-1 | 7000 | 794 | Electrozi de unica folosinta, 0415 ECG Electrodes. | 6 500.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 612 - Calup
83 | Consumabile pentru Tonometru | 83.Para (pompa in forma de para) | 33100000-1 | 5 | 794 | pentru tonometru mecanic | 350 | 20.07.2021 | 30.06.2022
84 | Consumabile pentru ponoul de oxigen | 84.Priza de oxigen | 33100000-1 | 15 | 794 | Priza de oxigen, conector de tip DIN, inclusiv instalarea | 45000 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 613 - Sac dehirtie
85 | Consumabile pentru priza de oxigen | 85.Umidificatot O2 | 33100000-1 | 30 | 794 | Unidificator O2 pentru priza de oxigen, conector de tip DIN | 60000 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 614 - Colac
86 | Consumabile pentru Decongelator de plasma | 86.Pungi pentru decongelare | 33100000-1 | 1000 | 794 | Compatibile cu Decongelator Helmer Scientific QuickThaw DH2 | 7000 | 20.07.2021 | 30.06.2022
87 | Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S | 87.Lampa de rezerva | 33100000-1 | 10 | 794 | 6V 10W | 150 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 615 - Bobina
88 | Consumabile pentru Biomicroscop | 88.Viziera | 33100000-1 | 1 | 794 | Viziera pentru biomicroscop | 100 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 616 - Butoias
89 | Consumabile pentru Analizator Rapid Point 500 | 89.Cartus de masurare, 250 teste | 33100000-1 | 15 | 794 | Cartus de masurare, 250 teste, compatibil cu Analizator Rapid Point 500 | 315 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 620 - Butoi
90 | Consumabile pentru Analizator Rapid Point 500 | 90.Cartus de spalare | 33100000-1 | 10 | 794 | Cartus de spalare, compatibil cu Analizator Rapid Point 500 | 58 000.00 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 621 - Scindura
91 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 91.Senzor de flux | 33100000-1 | 6 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 18000 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 623 - Foaie
92 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 92.Linie CO2 | 33100000-1 | 1 | 838 | Un set din 10 bucati, compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 2750 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 626 - Vagon
93 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 93.Kit spirometrie | 33100000-1 | 1 | 838 | Un set din 10 bucati, compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 3200 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 627 - Vagon-ora
94 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 94.Kit mentenanta modul gaze | 33100000-1 | 3 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 15600 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 628 - Vagon-zi
95 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 95.Filtre pentru canistra de sorbent | 33100000-1 | 1 | 838 | Un set din 40 bucati, compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 1100 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 629 - Mie caramide standardconventionale
96 | Consumabile pentru Termometru digital | 96.Baterie tip AAA | 33100000-1 | 100 | 794 | Tip AAA -LR03, 1.5V, pentru Ttermometru digital | 2500 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 630 - Numar vagoane de serviciu
97 | Autoclav ГК-100 | 97.Garnitura camera racire | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura camera racire, compatibila cu autoclavul ГК-100 | 6200 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 631 - Cale de acces
98 | Autoclav ГК-101 | 98.Garnitura camera sterilizare | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura camera sterilizare, compatibila cu autoclavul ГК-100, | 6200 | 20.07.2021 | 30.06.2022 | 632 - Doza
99 | Autoclav ГК-102 | 99.Garnitura generator de aburi | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura generator de aburi, compatibila cu autoclavul ГК-100 | 4200 | 20.07.2021 | 30.06.2022
100 | Autoclav ГК-103 | 100.Element de incalzire | 33100000-1 | 12 | 794 | Element de incalzire, compatibila cu autoclavul ГК-100 | 7200 | 20.07.2021 | 30.06.2022
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub