____
                                                                                     

	Bloc Administrativ cu laborator, str. Lunca Bacului 24
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  
Reparație capitală a acoperișului clădirii Blocului Administrativ cu laborator, 
str. Lunca Bacului 24

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (sorturi) 

	m
	157,000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	14,130
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,850
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,570
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	2
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	460,000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	216,200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	92,000
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	27,600
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	3
	RpCJ12A2


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (blocuri de ventilare) 

	m2
	20,000


	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	33,400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,400
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,480
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	191,400
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,540
	
	

	
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,160
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,080
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	4
	RpCI24A


	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina  la 100 cm 

	m
	20,000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	15,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,000
	
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	10,500
	
	

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	1,050
	
	

	
	2874115893464
	Bolt de impuscat
	buc
	126,000
	
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	2,000
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	5
	IzF18B


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 

	m2
	405,000


	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	101,250
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	11,340
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	3 511,350
	
	

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	8,100
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,860
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	6
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 

	m2
	405,000


	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	141,750
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	17,010
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	5 265,000
	
	

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	12,150
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	8,505
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	7
	RpIzC01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat 

	m2
	460,000


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	9,200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,800
	
	

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	144,900
	
	

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,138
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	8
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (I strat HPP) 

	m2
	460,000


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	138,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	82,800
	
	

	
	2682132600471
	Membrane bituminoase (I strat) Linocrom Standart HPP
	m2
	555,450
	
	

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	144,900
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	46,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,400
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	9
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (II strat TKP) 

	m2
	460,000


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	138,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	82,800
	
	

	
	2682132600472
	Membrane bituminoase (II strat) Linocrom Standart TKP
	m2
	555,450
	
	

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	144,900
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	46,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,400
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	10
	RpCI16A


	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de  aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm (montarea sorturilor existente, demontate) 

	m
	157,000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	21,980
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,980
	
	

	
	2710403641867
	Tabla zincata 0,4 OL32-ln
	kg
	118,990
	
	

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	1,664
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,157
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	11
	TrB22F3C


	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t 

	t
	5,000


	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,200
	
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,400
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	12
	TsH92A


	Incarcarea in auto: gunoi. (deseuri) 

	t
	4,500


	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,120
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	13
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (deseuri) 

	t
	4,500


	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,819
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


