| DGPDC, Centrul pentru Copilarie, Adolescenta si Familie 5, or. Chisinau str. Grenoble, 163/5 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia acoperisului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,7500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42E |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul |  |  | m2 |  | 105,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,7500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 120,0000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 444,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,8000 |  |  |
|  | 20301129470001 |  | Pervaz de rasinoase |  |  | m |  | 600,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 7,8400 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4000 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,9200 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 6,8000 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 26,8000 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN18A |  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Lac alchidic tip ''Pinottex sau analog) |  |  | m2 |  | 120,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 132,0000 |  |  |
|  | 2430226100800 |  | Grund pe baza de polimer acrilic |  |  | kg |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2430226109000 |  | (Lac alchidic tip ''Pinottex sau analog) |  |  | kg |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2430226102202 |  | Chit de cutit alchidic |  |  | kg |  | 20,4000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab d.125mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 37,5000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 135,1875 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 180,2500 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 25,7500 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 12,8750 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 25,7500 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 25,7500 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 287,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 33,2500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 101,7450 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 48,4500 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 24,2250 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 48,4500 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 24,2250 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 24,2250 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 24,2250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 550,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 412,5000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1650 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,1650 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 2 475,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TrB22D3A |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0400 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH92B |  | Incarcarea in auto material demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsI50C5 |  | Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |