| Lucrări de construcție complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori si reparatia cladirii de arbitraj existente in sat.Crihana Veche, r-nul.Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de apeduct si canalizare (72/2023-REAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente apeduct |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tevi |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,101 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 17,170 |
| 3 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,220 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 10,080 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 122,000 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 19,600 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,024 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Camine |  |  |
| 8 | TsA14B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu | m3 | 17,300 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 9,350 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,350 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,810 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,118 |
|  |  | Capitolul 1.2. Terasamente canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tevi |  |  |
| 13 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,004 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 0,600 |
| 15 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,033 |
| 16 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,350 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,330 |
| 18 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,610 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,030 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Camine |  |  |
| 20 | TsA14B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu | m3 | 21,550 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 16,320 |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 16,320 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,000 |
| 24 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,120 |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Apeduct |  |  |
| 25 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,805 |
| 26 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 27 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,000 |
| 28 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 29 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,000 |
| 30 |  | Inel de reazem КЦО-3(0,85 m3) | buc | 1,000 |
| 31 |  | Capac tip C250 | buc | 1,000 |
| 32 |  | Scara tip C1-03 (16,2 kg) | buc | 1,000 |
| 33 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,570 |
| 34 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
| 35 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,000 |
| 36 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |
| 37 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |
| 38 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,000 |
| 39 |  | Inel de reazem КЦО-3(0,85 m3) | buc | 1,000 |
| 40 |  | Capac tip C250 | buc | 1,000 |
| 41 |  | Scara tip C1-03 (16,2 kg) | buc | 1,000 |
| 42 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 17,000 |
| 43 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 17,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Canalizatie |  |  |
| 44 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,000 |
| 45 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |
| 46 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,000 |
| 47 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2,000 |
| 48 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |
| 49 |  | Inel de reazem КЦО-2 (0,32 m3) | buc | 3,000 |
| 50 |  | Capac tip B125 | buc | 1,000 |
| 51 |  | Scara tip C1-08 (32,4 kg) | buc | 1,000 |
| 52 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 19,200 |
| 53 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 19,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Сеть хоз-питевого водоснобжения |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Арматура |  |  |
| 54 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый под манометр ф15 | buc | 1,000 |
| 55 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 | buc | 1,000 |
| 56 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 | buc | 2,000 |
| 57 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр магнитно-механический сетчатый ф20 | buc | 1,000 |
| 58 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф20 | buc | 1,000 |
| 59 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Редуктор давления ф20 | buc | 1,000 |
| 60 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Тройник приварной HDPE PN10 DN50/32 | buc | 1,000 |
| 61 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm / Тройник переходной стальной фланцевый с пожарной подставкой ф125/50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Трубопровод |  |  |
| 62 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Труба HDPE PE100 PN10 DN32 | m | 12,000 |
| 63 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Труба HDPE PE100 PN10 DN50 | m | 145,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Материалы |  |  |
| 64 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Бурт HDPE с накидным фланцем ф140/125 | buc | 2,000 |
| 65 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Электросварная муфта HDPE DN140 | buc | 2,000 |
| 66 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm / Переход стальной приварной флянцевый комплектно с ответным флянцем ф50/40 | buc | 1,000 |
| 67 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=1,87 pentru diamentru forajului de 355mm | buc | 2,000 |
| 68 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Футляр HDPE ф355mm - 0,2 m/buc | buc | 2,000 |
| 69 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=1,185 pentru diamentru forajului de 225mm | buc | 3,000 |
| 70 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Футляр HDPE ф225mm - 0,2 m/buc | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Система бытовой канализации |  |  |
| 71 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Труба раструбная PVC SN4 DN110 | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Сеть хоз-питевого водоснобжения |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Оборудование |  |  |
| 72 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Водомер ф20 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Арматура |  |  |
| 73 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Сеть хоз-питевого водоснобжения |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Оборудование |  |  |
| 74 |  | Водомер ф20 с устройством дистанционного считывания показаий | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Арматура |  |  |
| 75 |  | Пожарный гидрант колодезный ф100 H=0,75m | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.