| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot nr.1: Achiziționarea și schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1. (conform Caietului de sarcini, Tabelului 2 și Formularelor de deviz). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Achiziționarea și schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1. |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 1.Serpentină, Ø28×3 |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 2. Serpentină, Ø28×3 |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 3. Suportul colectorului |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 4. Suportul colectorului |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 5. Grindă reazem |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 6. Coloană de suspensie a serpentinei |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 7. Coloană de suspensie a serpentinei |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 8. Coloană de suspensie a serpentinei |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 9. Coloană de suspensie a serpentinei |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 10. Placă 30×4, L=1620 |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 11. Placă 30×4, L=1620 |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 12. Placă 30×4, L=26 |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 13. Colectorul de jos |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 14. Colectorul de sus |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 15. Placă 30×4, L=26 |  |  |  | Conform Tabelului 2 din Caietului de sarcini |  |  |  |
| 1.2 Schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1. |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Formularelor de deviz. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________