CAIET DE SARCINI

| Poz | Denumirea criteriului | Specificație criteriu | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre proiect |  |  |
| 1.1 | Denumirea proiectului | „Laborator de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcții” |  |
| 1.2 | Autoritatea contractuală | SA „Administrația Națională a Drumurilor” |  |
| 1.3 | Adresa juridică a autorității contractuale | mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 12 A |  |
| 1.4 | Adresa bunului care va fi construit | mun. Chișinău, str.Sf.Vineri, 16 sectorul Centru |  |
| 1.5 | Date generale despre bunurile imobile înscrise în Registru Bunurilor Imobile | teren, proprietate publica nr. cadastral: 01002018.179 | Extras din registrul bunurilor imobile, Anexa 1 |
| 1.6 | Suprafața totala a terenului | 3,896 ha |  |
| 1.7 | Certificat de Urbanism | Nr. | Anexa nr. 3 |
| 1.8 | Regim de înălțime solicitat | Parter |  |
| 1.9 | Suprafața construita la sol | 975 mp |  |
| 1.10 | Suprafața totala solicitată | Conform soluțiilor de proiect |  |
| 1.11 | POT (Procentul de ocupare a terenului) | Conform soluțiilor de proiect |  |
| 1.12 | CUT (coeficientul de utilizare a terenului) | Conform soluțiilor de proiect |  |
| 1.13 | Volumul construcției | 3900 mc |  |
| 1.14 | Capacitatea construcției pentru care se solicita serviciile de proiectare | Pana la 30 persoane |  |
| 1.15 | Verificare si expertizare | obligatoriu | Va fi contractat de către proiectant |
| 2. | Cerinţe de baza privind soluţiile de proiect |  |  |
| 2.1 | Proiectul va conține următoarele compartimente | - Memoriu Explicativ - Plan General - Sistematizarea verticală - Soluții Arhitecturale și Constructive - Soluții Tehnologice - Încălzire/Ventilare/Condiționare aer - Apa și Canalizare (rețele interioare) - Echipament electric și de forță - Rețele internet - Video supraveghere - Protecția antiincendiară și pază - Automatizări - Apa și Canalizare (rețele exterioare) - Organizarea Lucrărilor de Construire - Aprovizionarea cu Gaze naturale - Documentația de deviz Centrală termică autonomă - Soluții Mecanice - Încălzire/Ventilare - Aprovizionare cu gaz - Electricitate - Automatizare - Apa/canalizare - Semnalizare antiincendiară |  |
| 2.2 | Soluția urbanistică, plan general, amenajarea, asigurarea cu accese pietonale si de transport, parcare auto | De folosit terenul destinat pentru construcție, la nivel rațional privind raportul funcțional dintre accesele principale și secundare de transport (inclusiv deservirea) și pietoni (inclusiv personalul). De prevăzut locuri de parcare. |  |
| 2.3 | Soluția arhitectural-planimetrică, principii de bază planimetrice, gradul de confortabilitate, accesul persoanelor cu dezabilitați, finisările interioare si exterioare. | Se vor propune soluții arhitecturale care să asigure o vizualizare corespunzătoare a obiectivului și a amplasamentului. Se va garanta confortul încăperilor, cu respectarea cerințelor privind desfășurarea optimă a activităților administrative și a proceselor tehnologice. Vor fi elaborate soluțiile necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu normativele tehnice în vigoare. Toate tipurile de finisări exterioare și interioare să fie, cu exclusivitate ecologice, și să corespundă cerințelor sanitaro-igienice, antiincendiare, tehnice și estetice de înalt nivel, având în vedere standardele europene. |  |
| 2.4. | Soluția Constructiva | Sistemul constructiv va fi realizat din elemente metalice, având pereții exteriori executați din panouri tip sandwich cu grosimea de 100 mm, prevăzute cu izolație termică. Pereții interiori vor fi executați din panouri tip sandwich cu grosimea de 40 mm, montate pe fundație din beton armat. Construcția va fi termoizolată și fonoizolată în conformitate cu destinația acesteia și cu normativele tehnice în vigoare. |  |
| 2.5. | Soluțiile tehnologice a utilajelor | De elaborat un plan tehnologic a spațiilor tehnico-funcționale |  |
| 2.6 | Sistemele inginerești a Laboratorului | Laboratorul trebuie să fie aprovizionat cu: încălzire, ventilare, iluminare artificială interioară/exterioară, canalizare, utilaje electrice, semnalizare în caz de incendiu, paza, automatizare, sisteme video, comunicații internet | La recomandarea proiectantului pot fi admise schimbări în volumetria, poziționarea și soluțiile tehnologice a sistemelor inginerești |
| 2.7 | Protecția mediului înconjurător | La pregătirea șantierului pentru construcție; La protecției suplimentare a rețelelor de comunicație subterane (protecție suplimentară a cablurilor subterane prin bucşă); La evacuarea/depozitarea stratului fertil de pe suprafața solului, și amenajarea lui pentru spațiile verzi. |  |
| 2.8. | Eficiență energetică | Se vor propune soluții moderne pentru creșterea eficienței energetice, în conformitate cu tehnologiile actuale, incluzând sisteme de iluminat cu temperatură de culoare caldă/rece pe bază de LED, panouri fotovoltaice (solare), sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, instalații de climatizare și ventilație, precum și lucrări de anvelopare a clădirii. |  |
| 2.9 | Iluminatul nocturn | Se va asigura iluminarea artificială a laboratorului pe timp de noapte. |  |
| 2.10 | Cerințe de bază la compartimentul Încălzire si Ventilare | - pentru spațiile tehnico-funcționale se va prevedea un sistem de încălzire autonom de înaltă eficiență cu recuperare de căldură. Ventilarea - tip forțată ; - pentru spațiile administrative (oficii), se va folosi sistema de încălzire centralizată. Ventilarea - tip forțată. În încăperile administrative (oficii) de instalat suplimentar condiționere; - pentru spațiile auxiliare se va folosi sistema de încălzire centralizată; - sistema de ventilare trebuie să corespundă cerințelor și normelor în vigoare; - cazanele trebuie să corespundă cerințelor și normelor în vigoare; |  |
| 2.11 | Cerințe de bază la compartimentul Alimentare cu apă si Canalizare, rețele exterioare apei si canalizare | Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare va fi racordată la rețelele exterioare existente, în conformitate cu cerințele tehnice emise de „Apă-Canal Chișinău” S.A. Conductele pentru alimentarea cu apă vor fi proiectate din metaloplast sau țevi din polipropilenă, iar conductele de canalizare vor fi executate din PVC. Proiectul va fi coordonat cu autoritățile și organele de resort competente. Se va asigura: - alimentația cu apă - de la rețelele exterioare, proiectate conform condițiilor tehnice; - alimentarea cu apă caldă - de la punctul termic (sursa de alimentare); - colectarea apelor uzate menajere si apelor meteorice – conform condițiilor tehnice; - conductele de aprovizionare cu apă în caz de incendiu - conform condițiilor tehnice. |  |
| 3 | Cerințe Suplimentare |  |  |
| 3.1 | Elaborarea soluțiilor de proiect pentru aspectul exterior al clădirii Laboratorului | Se va prevedea finisarea decorativă a Laboratorului, precum și amenajarea terenului adiacent, în conformitate cu soluțiile arhitecturale adoptate |  |
| 3.2. | Pregătirea materialelor pentru expunere/prezentare | Pregătirea unei prezentări la elaborarea a 30% din proiect |  |
| 3.3. | Pregătirea pașaportului tehnic a obiectului | De pregătit pașaportul tehnic a obiectului |  |
| 3.4. | Necesitatea de a obține avizele preventive de la organele de resort | Conform legislației și normativelor în vigoare |  |