Caiet de sarcini

Nr._____ din „___”  „____________” 202_

pentru achiziţia lucrărilor/serviciilor

Obiectul caietului de sarcini îl constituie achiziționarea serviciilor de determinare a eficienței de funcționare ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectelor „TERMOELECTRICA” S.A..

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 - servicii de determinare a eficienței de funcționare ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectelor „TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) CET Sursa 1 | servicii | 8 | Conform caietului de sarcini | 90440,00 |  |  |
| 1.2 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul CET Sursa 2 | servicii | 4 | Conform caietului de sarcini | 42620,00 |  |  |
| 1.3 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice Vest | servicii | 2 | Conform caietului de sarcini | 23910,00 |  |  |
| 1.4 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice Sud | servicii | 1 | Conform caietului de sarcini | 11955,00 |  |  |
| 1.5 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6011 Vadul lui Vodă | servicii | 1 | Conform caietului de sarcini | 11955,00 |  |  |
| 1.6 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6021 Bubuieci | servicii | 1 | Conform caietului de sarcini | 11955,00 |  |  |
| 1.7 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6041 Ghidighici | servicii | 1 | Conform caietului de sarcini | 11955,00 |  |  |
| 1.8 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6051 Durlești | servicii | 1 | Conform caietului de sarcini | 11955,00 |  |  |
| 1.9 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6061 Vatra | servicii | 1 | Conform caietului de sarcini | 11955,00 |  |  |
| 1.10 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6091 Grătiești | servicii | 1 | Conform caietului de sarcini | 11955,00 |  |  |
| 1.11 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Bazei de Producere | servicii | 1 | Conform caietului de sarcini | 11955,00 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  | 252610,00 |  |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Obiectul încercărilor sunt instalații pentru purificarea emisiilor (utilaj de captare a prafului).

| Locul, adresa desfășurării lucrărilor | Echipament asamblat cu utilajul de captare a prafului | Poluanți | Tipul utilajului de captare a prafului | Cantitatea utilajului de captare, un. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CET Sursa 1 | Maşini de prelucrare a metalelor (de ascuţit; de frezat; strung) | praf de metal, praf abraziv | ЗИЛ-900 | 5 |
|  | Maşină de ascuţit | praf de metal, praf abraziv | ЦН-11 | 1 |
|  | Maşină de ascuţit | praf de metal, praf abraziv | ПА-218 В | 1 |
|  | Maşini de prelucrare a lemnului (ferăstrău circular, gealău electric, de frezat, universal, maşină pentru rindeluire) | praf de lemn | Ciclon confecționat cu mijloace proprii | 1 |
| CET Sursa 2 | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 3 |
|  | Maşini de prelucrare a lemnului (ferăstrău circular, gealău electric, de frezat, universal, mașină pentru rindeluire) | praf de lemn | ЦН-11 | 1 |
| CT Vest | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 2 |
| CT Sud | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | praf de metal, praf abraziv | Cameră de sedimentare | 1 |
| Centrala Termică nr. 6011 Vadul lui Vodă | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor electric) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6021 Bubuieci | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor electric) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6041 Ghidighici | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6051 Durlești | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6061 Vatra | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6091 Grătiești | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Cameră de sedimentare | 1 |
| Baza de Producere | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Cameră de sedimentare | 1 |
| Cantitatea utilajului de captare, un. |  |  |  | 22 |

Zilele și ora măsurătorilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul Beneficiarului și Executor.

Transportarea personalului Executorului de la obiectivul CET Sursa 1 (str. Meșterul Manole, 3) la locul executării măsurătorilor va fi asigurată din contul Beneficiarului.

Termenul limită de prestare a serviciilor: 30.09.2025.

2. Informații și proiectare

Determinarea parametrilor reali ai instalațiilor pentru purificarea emisiilor vor include efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului), efectuarea măsurărilor instrumentale a concentrației de poluanți în gazele reziduale la punctele care preced fluxului de gaz către utilajul de captare a prafului și, de asemenea, la ieșirea din acesta și, respectiv, calculul eficienței de funcționare a utilajului de captare a prafului şi a gradului de purificare a gazelor în baza valorilor obținute experimental.

Valorile emisiilor vor fi exprimate în condiții standard de referință prestabilite (temperatura de 273,15 K; presiunea de 101,3 kPa;  umiditatea relativă = 0%).

Prelevarea probelor, analiza poluanților relevanți, precum și măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuate în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile).

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să aibă experiență în domeniu;

- să dețină un laborator propriu, acreditat în modul stabilit în domeniu mediului ambiant sau să dețină contracte cu astfel de laboratoare;

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea serviciilor solicitate.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

În decurs de 5 zile lucrătoare după finalizarea serviciilor, Executantul va remite Beneficiarului câte un exemplar ale actelor privind verificarea eficienței de funcționare ale utilajelor de captare a prafului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executorul va garanta efectuarea serviciilor la timp, calitativ și în volumul deplin.

În cazul oricăror pretenții din partea Beneficiarului cu privire la conținutul incomplet al actelor privind verificarea eficienței de funcționare ale utilajelor de captare a prafului Executorul este responsabil pentru eliminarea acestora pe cont propriu într-un termen restrâns ce nu depășește zece zile lucrătoare de la data constatării.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigațiilor.

16. Definiții

Gaze reziduale - evacuări în stare gazoasă care conțin emisii solide, lichide sau gazoase.

17. Cerințe privind calculul costului

La determinarea costului serviciilor se vor lua în considerare prevederile Regulamentului Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului nr. 161 din 20.06.2000 cu privire la mijloacele speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui.

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legea RM nr. 227 din 30.09.2022 | privind emisiile industriale (art. 10 lit. c) |
| 2 | SM SR EN ISO 23210:2012 | Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice de PM10/PM2,5 în efluenții gazoși. Măsurare de concentraţii scăzute prin utilizarea impactorilor |
| 3 | SM EN 13284-1:2018 | Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice scăzute de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrică manuală |
| 4 | SM EN 13284-2:2018 | Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice scăzute de pulberi. Partea 2: Asigurarea calității sistemelor automate de măsurare. |
| 5 | SM ISO 9096:2022 | Emisii de la surse fixe. Determinare manuală a concentrației masice de pulberi. |
| 6 | SM SR EN 15259:2012 | Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni şi amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de măsurare. |
| 7 | SM SR ISO 14164:2012 | Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric al efluenților gazoși în conducte. Metoda automata. |
| 8 | SM EN 14790:2017 | Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apă în conducte. Metodă de referinţă standardizată. |
| 9 | SM CEN/TR 17078:2017 | Emisii de la surse fixe. Ghid pentru aplicarea EN ISO 16911-1. |
| 10 | SM EN ISO 16911-1:2016 | Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 1: Metoda de referinţă manuală. |
| 11 | SM EN ISO 16911-2:2016 | Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 2: Sisteme automate de măsurare. |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- specificația de preț;

- devize de cheltuieli;

- declarația pe propria răspundere privind calitatea serviciilor acordate;

- informația privind calificările personalului implicat;

- informația privind mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate;

- certificat de acreditare al laboratorului de încercări propriu sau copia contractului cu un astfel de laborator însoțit de certificat de acreditare al acestuia .

20.  Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție pentru serviciile prestate va fi  de 6 luni din data recepției finale.