## ЕЕ Proiect
Anexa nr.5 la Caietul de Sarcini
Lista serviciilor de proiectare, compartiment EEF, aferente PTI str. N.Titulescu, 34
nr. | Denumirea serviciilor | Argumentare | UM | Calcul
1 | Проектирование электричекой части PTI производительностью до 0,28 Гкал*час
1.1 | Теплопункт с суммарной нагрузкой до 0,28 (Х) Гкал *час | СЦПР, Раздел 9, Химическая промышленность, Москва,1990г.раздел 9, табл.9-14, п.100 | Гкал/час | (a + b*x) *k1*k2*k3
а-17350- первая постоянная величина
в-0,054 - вторая постоянная величина
х-=Х- основной показатель проекта
k1=1,15 - коэффициент за рабоий проект, Общие указания сборника, п.3
k2=0,3-коэффициент сложности работ в зависимости от установленного оборудования
k3=0,6 -понижающий к-нт за отличие основного показателя от табличного более чем в 4 раза, Общие указания сборника , п.18
1.2 | Проект электрической части, в процентах от п.1.1 | 10,0% в рублях от суммы из пункта 1.1 -относительная стоимость электрической части проекта, графа 12 таблицы 9-14 | проект | 10%
2. | Проектирование кабельной линии 0,4 кВ протяжённостью до 0,1 км
2.1 | Расчет токов короткого замыкания разветвленной электрической сети с двумя источниками питания и количеством выключателей до 10 | СЦПР, Раздел 1, Электроэнергетика, Москва, 1987г. Глава 10, таблица 1-51, п.2 | сеть | (a+b*x) *k1
а-0- первая постоянная величина
в-80- вторая постоянная величина
х-1 сеть- основной показатель проекта
к1=1,0- коэффициент за рабочий проект
2.2 | Кабельная линия напряжением 0,4 кВ и протяженностью до 0,1 (Y) км | СЦПР, Раздел 1, Электроэнергетика, Москва, 1987г. лава 11, Кабельные линии электропередач, табл.1-53, п.1 | км
а-68- первая постоянная величина
|  | в-359 - вторая постоянная величина |  | (a +b*x) *k1*k2
х-Y м- основной показатель проекта
к1=1,14 - коэффициент за проект
к2=0,56 -понижающий к-нт за напряжение 0,4 кВ
ВСЕГО по п.1.2-1.2 в рублях
ВСЕГО по п.2.1-2.2 в рублях
| Total cu coeficient pentru actualizare la valuta națională | Scrisoare nr.05-26/176 din 31.01.2017, lei fără TVA | K=21200/1000
3. | Servicii de verificare și expertizare proiectului | CP L.01.12-2013 și CP L.0112.2013/A1- 2024. ”Regulament privind determinarea valorii de verificare și expertizare a documentației de proiect pentru construcții” și Amendament | p.5.1 și Anexa A
Total
4. | Сoeficientul de piaţă, (pentru tender) | NCM L.02.11-2013, punct 4.2 | K p=0,7-1,0
Costul proiectului, total, lei fără TVA