| - Dispozitive medicale (aparataj) - care necesită deservire tehnică în anul 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nr. | - Dispozitive medicale | - Anul fabricării | - Ţara producătoare | - Număr unităţi | - Suma cu TVA | - Periodici-tate |
| - Lotul I. Secţia diagnosticare |  |  |  |  |  |  |
|  | - Complexul digital de radiografie şi radioscopie „CLASCAN- 800” | - 2014 | - Corea | - I |  | - O dată în trimestru, la solicitare |
|  | - Aparat radiologic digital dentar „Planmeca Intra” | - 2012 | - Finlanda | - 1 |  | - -”- |
|  | - Sistem ultrasonor Nemio XGSSA 580A | - 2009 | - Japonia | - 1 |  | - -”- |
|  | - Sonoscope S8 USG | - 2016 | - China | - 1 |  | - -”- |
|  | - Total LOT 1 LEI CU TVA: |  |  |  | - 40000 |  |

- Dispozitive medicale (aparataj)

- care necesită deservire tehnică în anul 2023

| - Lotul II. Secţia diagnosticare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Electrocardiograf cu 6 canale | - 2007 | - Ungaria | - 2 |  | - O dată în trimestru, la solicitare |  |
| - 2 | - Sursă de lumină OLIMPUS | - 2015 | - Japonia | - 1 |  | - -”- |  |
| - 3 | - Spirograf BTL-OB Spiro | - 2014 | - UE | - 1 |  | - -”- |  |
| - 4 | - Set videoendoscopic OLYMPUS – endoscop CV-170 | - 2015 | - Japonia | - 1 |  | - -”- |  |
| - 5 | - Fibrogastroscop OLYMPUS - 40 | - 2013 | - Japonia | - 1 |  | - -”- |  |
| - 6 | - Videogastroscop HDTV | - 2018 | - Japonia | - 1 |  | - -”- |  |
| - 7 | - Electrocoagulator Surtron | - 2018 | - Japonia | - 1 |  | - -”- |  |
| - Secția stomatologie |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - Dentamatic 500 „Chameleon MX” | - 2008 | - Bulgaria | - 1 |  |  | - -”- |
| - 9 | - Dental Unit FONA 1000 | - 2009 | - China | - 1 |  |  | - -”- |
| - 10 | - Aparat de sablare cu nisip | - 1997 | - Rusia | - 1 |  |  | - -”- |
| - 11 | - Instalaţie stomatologică “Diplomat ADEPD” | - 2004 | - Slovacia | - 1 |  |  | - -”- |
| - 12 | - Instalaţie stomatologică „Aria” | - 2016 | - Slovacia | - 1 |  |  | - -”- |
| - 13 | - Micromotor cu bază | - 2011 | - Coreea | - 1 |  |  | - -”- |
| - 14 | - Sterilizator Biobase | - 2018 | - China | - 2 |  |  | - -”- |
| - 15 | - Compresor „HK-3EW-55” | - 2014 | - China | - 1 |  |  | - -”- |
| - 16 | - Electrospatulă | - 2011 | - Rusia | - 1 |  |  | - -”- |
| - 17 | - Micromotor pentru paralelometru | - 2011 | - Coreea | - 1 |  |  | - -”- |
| - 18 | - Bormaşina „Escort” | - 2005 | - Coreea | - 1 |  |  | - -”- |
| - 19 | - Hidropres | - 1997 | - Rusia | - 1 |  |  | - -”- |
| - 20 | - Solcator Dentar | - 1996 | - China | - 1 |  |  | - -”- |
| - 21 | - Cuptor pentru arderea ceramică Vita-Vacumat 6000 M | - 2016 | - Slovacia | - 1 |  |  | - -”- |
| - 22 | - Compresor RS-15EV30 | - 2016 | - Slovacia | - 2 |  |  | -”- |
| - 23 | - Instalație stomatologică cu monitor | - 2020 | - China | - 1 |  |  | -”- |
| - 24 | - Microbormașină | - 2003 | - Rusia | - 1 |  |  | -”- |

| - Policlinica. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 25 | Sterilizator Popinel DOV53A | 2010 | China | 1 |  | - -”- |
| - 26 | Suport pentru lentile | 2018 | Germania | 1 |  | - -”- |
| - 27 | Sterilizator Popinel GP-40 | 2011 | Ucraina | 2 |  | - -”- |
| - 28 | Cîntar medical cu antropometru | 2014 | Italia | 1 |  | - -”- |
| - 29 | Lampă cu fonta SLM | 2015 | China | 1 |  | - -”- |
| - 30 | Colposcop OP-C5 | 2018 | Spania | 1 |  | -”- |
| - 31 | Cîntar de podea cu taliometru | 2018 | China | 1 |  | -”- |
| - 32 | Fetal Doppler BT-200 | 2018 | Korea | 1 |  | -”- |
| - 33 | Termometru infraroșu | 2020 | China | 2 |  | -”- |
| - 34 | Obiective lazer Goldman | 2018 | Germania | 1 |  |  |
| - 35 | Cîntar BX-150 | 2014 | China | 2 |  |  |
| - 36 | Pulsoximetru | 2019 | China | 1 |  |  |
| - 37 | Aparat oftalmologic keratorefractometer | 2018 | Germania | 1 |  |  |
| - Staționar |  |  |  |  |  |  |
| - 38 | Defibrilator | 2003, 2010 | Italia, China | 2 |  | - -”- |
| - 39 | Diatermocoagulator , Bipdor Diatermo MB-200 | 2006 | Italia | 1 |  | - -”- |
| - 40 | Sterilizator cu aburi BK-7501 | 2007 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 41 | Lampă p/u operaţii CM-28 | 1993 | Rusia | 1 |  | -”- |
| - 42 | Autoclav Biofase | 2018 | China | 1 |  | -”- |
| - 43 | Aparat p/u respiraţia artificială | 2011 | China | 1 |  | -”- |
| - 44 | Ventilator pulmonar | 2019 | Rusia | 3 |  | -”- |
| - 45 | Masă p/u operaţii generale SU-02 | 2007 | Belorusia | 1 |  | -”- |
| - 46 | Electrocardiograf BTL08MTplus ECG | 2013 | M.Britanie | 1 |  | -”- |
| - 47 | Dulap de sterilizare GP-40 | 2014 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 48 | Autoclav orizontal semiautomat 387 DM, Toutnaer | 2013 | Israil | 1 |  | - -”- |
| - 49 | Masă p/u operaţii universală | 2008 | Elveţia | 1 |  | - -”- |
| - 50 | Aspirator portativ | 2009 | China | 1 |  | - -”- |
| - 51 | Sterilizator BOV-T25F | 2017 | China | 1 |  | - -”- |
| - 52 | Cântar cu taliometru | 2017 | China | 1 |  | - -”- |
| - 53 | Laringoscop | 2000 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 54 | Pulsoximetru | 2015 | Germania | 2 |  | - -”- |
| - 55 | Concentrator de O2 | 2013, 2014 | Rusia | 4 |  | - -”- |

| - Secţia RMMF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 56 | Echipament ,,Amplipulis-5” | 1995 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 57 | Echipament ,,Amplipulis-5” | 2011 | Belorusia | 1 |  | - -”- |
| - 58 | Aparat polifuncţional Radius | 2016 | Belorusia | 1 |  | - -”- |
| - 59 | Echipament ,, UVC-30-3” | 2015 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 60 | Echipament „ORC-21” | 1995 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 61 | Lampa Beurer | 2012 | Germania | 1 |  | - -”- |
| - 62 | Ricta | 2010, 2018 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 63 | Aparat de razele ultraviolete Solnişco | 2015, 2018 | Rusia | 2 |  | - -”- |
| - 64 | Inhalator Nebulflaem | 2016 | Italia | 1 |  | - -”- |
| - 65 | Ultrasonic nebulizer | 2016 | China | 1 |  | - -”- |
| - 66 | Compresor p/u baie cu perle | 1978 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 67 | Aparat de sterilizare КЭ | 2020 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 68 | Termostat TC 80M-2, Biobase | 1988,2019 | Rusia, China | 2 |  | - -”- |
| - 69 | Sterilizator E-67/1 | 2010 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 70 | Alimp -1 | 2016 | Ucraina | 1 |  | - -”- |
| - 71 | AMпр -01 | 2018 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 72 | Baie Aguadelicia | 2018 | Slovachia | 1 |  | - -”- |
| - 73 | Încălzitor de parafină Cascad-15 | 2018 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 74 | Refton-01-P | 2020 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - Farmacia |  |  |  |  |  |  |
| - 75 | Distilator DĂ | 2013 | Belorusia | 1 |  |  |
|  | Total LOT 2 Lei CU TVA: |  |  |  | 102900 | - -”- |

- Dispozitive medicale (aparataj)

- care necesită deservire tehnică în anul 2023

| - Lotul III. Secţia laborator diagnostic |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Analizator hematologic PCE-210 | - 2009 | - Japonia | - 1 |  | - O dată în trimestru, la solicitare |
| - 2. | - Centrifuga CM-6 MT | - 2011 | - Letonia | - 2 |  | - -”- |
| - 3. | - Centrifuga Rotofix 32A | - 2014 | - Germania | - 1 |  | - -”- |
| - 4. | - Dulap de sterilizare GP-40 | - 2014 | - Rusia | - 1 |  | - -”- |
| - 5. | - Frigider p/u laborator „EKOBASIC” 700/1TN | - 2012 | - Italia | - 1 |  | - -”- |
| - 6. | - Termostat TB-80-1 | - 2011 | - Rusia | - 1 |  | - -”- |
| - 7. | Termostat – Shaker ST-3L | 2012 | Lituania | 1 |  | - -”- |
| - 8. | - Spectofotometru SP-830+ | - 2011 | - Taiwan | - 1 |  | - -”- |
| - 9. | - Analizator immunologic StarFax 303+ | - 2010 | - SUA | - 1 |  | - -”- |
| - 10 | - Analizator immunologic Chorus TRIO | - 2021 | - Italia | - 1 |  |  |
| - 11 | - Analizator ionoselectiv | - 2021 | - SUA | - 1 |  |  |
| - 12 | Cronometru COП пр-2a-3-000 nr.2733 | 2010 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 13 | Cronometru COП пр-2a-3-000 nr.9662 | 2010 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 14 | - Microscop binocular | - 2010 | - China | - 3 |  | - -”- |
| - 15 | - Calculator p/u formula leucocitară C-5 | - 2009 | - Rusia | - 2 |  | - -”- |
| - 16 | - Coagulometru Clotty- 1 | - 2007 | - Spania | - 1 |  | - -”- |
| - 17 | Analizator hematologic automat Advia 120, kit de Mentenanță | 2016 | Germania | 1 |  | - -”- |
| - 18 | Analizator biochimic automat Respons 910, kit de Mentenanță | 2016 | Germania | 1 |  | - -”- |
| - 19 | - Analizator biochimic semi-automat Star-Dust MC-15 | - 2007 | - Germania | - 1 |  | - -”- |
| - 20 | Analizator pentu VSH minicub, kit de Mentenanță, MÎNICUBE | 2017 | Germania | 1 |  | - -”- |
| - 21 | Analizator immunologic automat Immulite 2000, kit de Mentenanță | 2014 | Germania | 1 |  | - -”- |
| - 22 | Sistemă pentru apă (filtrare) | 2017 | Rusia | 1 |  | - -”- |
| - 23 | Dozator automat | 2016 | Dania | 6 |  | - -”- |
| - 24 | Distilator ДЭ-10.MO | 2016 | Belorusia | 2 |  | - -”- |
| - 25 | Dulap de sterilizare Biobase BOV-T50F | 2018 | China | 1 |  | - -”- |
| - 26 | Frigider pentru laborator ”Biobase” BXC-V758M | 2018 | China | 1 |  | - -”- |
| - 27 | Frigider pentru laborator ”Biobase” BXC-V130M | 2018 | China | 1 |  | - -”- |
| - 28 | Refrigerator pentru laborator RAF-40H105 | 2018 | China | 1 |  | - -”- |
| - 29 | Cîntar de torsiune BT-500 | 1988 | Rusia | 1 |  | - -”- |
|  | Total LOT 3 lei CU TVA: |  |  |  | 119850 |  |

SPECIFICAȚII

privind deservirea tehnică a dispozitivelor pentru toate loturile

Executorul se obligă:

1. Efectuarea lucrărilor de reparaţie tehnică, conform cerinţelor şi instrucţiunilor producătorului.

2. Testarea dispozitivului medical după fiecare intervenţie, conform manualului tehnic.

3. Îndeplinirea registrelor de mentenanţă tehnică registrelor de gardă, după fiecare intervenţie la dispozitiv.

4. Garanţia lucrărilor executate va fi de cel puțin 6 luni din data efectuării.

5. Înlăturarea defecțiunilor tehnice  nu vor depăşi mai mult de 1-2 zile lucrătoare.  În caz de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi (scris).

6. În caz de urgență majoră inginerul se va prezenta la autoritatea contractuată în 60 minute.

7. Existența ceritificatelor de instruire a inginerilor în deservirea dispozitivelor menționate.

8. În deservirie vor fi incluse:

-  lucrări de complicaţie joasă: mentenanţa periodică, mentenanţa corectivă, mentenanţa preventivă şi reparaţii curente a dispozitivelor medicale;

-  lucrări de complicaţie înaltă: reparaţii cu schimbarea pachetelor electrice şi pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu;

-  montarea consumabilelor şi pieselor de schimb, ajustarea;

-  lucrările de profilaxie, conform  manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale;

-  verificarea parametrilor conform  manualului tehnic.

9. La endoscoape include:

- Schimbarea unui cauciuc al capului distal odată în an

- Ajustarea angulatiei o dată in 6 luni.

10.Aparate diagnostic functional:

- Spirometru BTL SPIRO 08 PRO,

- Electocardiograf cu 6 canale N2

- Calibrarea în caz de necesitate

Specificații adăugătoare privind deservirea tehnică a lotului I

1. Dispozitive radiologice:

- Aparat radiologic stomatologic;

- CALSCAN 800, producator LISTEM, Coreia,  cu urmatoarele dispozitive:

- CR VITA, producator Carestream Health

- Imprimanta Dry View 5700, producator Carestream Health

- Statie de lucru CR VITA

| # Tipul lucrărilor | Deservirea (lunară) |
| --- | --- |
| 1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice | х |
| 2. Verificarea şi reglarea blocurilor electromecanice: |  |
| - frâne electromagnetice, dispozitive de acţionare | Х |
| - dispozitiv de centrare | х |
| 3. Verificarea şi reglarea utilajului de înaltă tensiune: |  |
| - cablu de înaltă tensiune şi dispozitiv de comandă | х |
| - generator şi tub roentgen | х |
| 4. Verificarea calităţii dispozitivelor de siguranţă din punct de vedere al conformităţii lor cu caracteristicile nominale necesare | х |
| 5. Verificarea integrităţii şi existenţei plombelor | х |
| 6. Verificarea parametrilor (conform cerinţelor Paşaportului inclusiv următoarele verificări: |  |
| - verificarea orei programării regimului de lucru | х |
| - verificarea capacităţii de lucru a Complexului în condiţiile expunerii diferite | х |
| - verificarea parametrilor câmpului de lucru | х |
| - verificarea dozei de expunere | х |
| - verificarea capacităţii de lucru la modificarea tensiunii de alimentare |  |
| - verificarea puterii consumate | х |
| - verificarea calităţii parametrilor electrici in diferite regimuri de lucru | х |
| - verificarea capacităţii distinctive | х |
| 7 Verificarea şi ajustarea centrării fascicolului radiologic | х |
| 8. Curatarea regulata a rolelor prin programul de mentenanta al dispozitivului CR VITA, Carestream Health | X |
| 9. Calibrarea regulata a dispozitivelor | la necesitate |

2. Aparat ultrasonografie NEMIO (TOSHIBA), Japonia

Calibrarea imaginii o data la 6 luni, și în caz de defectare.

Specificații adăugătoare privind deservirea tehnică a

lotului III

La analizatoarele  (Respons 910, Immulite 2000, Advia 120, VSH automat MiniCube) cu deservire, trebuie să fie inclus Kitul de Mentenența (profilaxia și schimbarea pieselor, instalare, calibrare cu ajustare).

Kit de Mentenanța Advia 120: Sheath Rinse filter, Perox Seath filter, Opti Point, Set Point, plungere (50ml) -2; Plungere (1000m) -2

Kit de Mentenanța Immlite 2000: Insert, tube, delution well, seal lower, seal upper, filter în – line fluid, tubing 1/8 ID x ¼ OD tygon, Spring, DRD, 0,265/3,75 ml, Kit solid waste chute, replac, kit, waste manifold insert, RE, fitting elbow barbed ½ x 3/8, Kit vacuum pump trap, lubricant valve, Roller foam e.c.

Kit de Mentenența Respons 910: Ac (proba), filtru, lampa, set tuburi

Kit de Mentenanța MINICUBE: Soluție de spălare, soft de dedicat, calibrator