Reparația fântânilor de apeduct în satul Sărata - Răzeși r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 1. Caminul 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 2 |  | CA03B3 | Suport din beton turnat sub armaturi |  |  | m3 |  | 0.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Caminul 1.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 4 |  | CA03B3 | Suport din beton turnat sub armaturi |  |  | m3 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCJ07C | Etansare rosturi inele |  |  | m |  | 6.3 |  |  |  |  |
| 6 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 7 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Caminul 2PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 9 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 11 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm |  |  | buc |  | 6 |  |  |  |  |
| 12 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Caminul 3PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 14 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCJ07C | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite |  |  | m |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCJ07C | Reparatii fisuri perete caamin interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite |  |  | m |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 19 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 20 |  | RpAcF33A | Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | AcD52A | Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | AcD52A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana |  |  | put |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului |  |  | m |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 |  | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Caminul 7* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 28 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | CA03B | Beton turnat in fundatii, suport sub armatura, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 31 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Caminul 10PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA52D | Inlaturarea deranjamentului, teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului |  |  | m |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
| 36 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
| 37 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Caminul 9PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 40 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Caminul 8PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 42 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, suport sub armatura, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 44 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 45 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Caminul 6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 47 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 49 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
| 50 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Caminul 5PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 52 |  | RpCJ07C | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite |  |  | m |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 53 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 54 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Caminul 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 56 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Caminul 13PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 58 |  | RpAcH09C | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 59 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Caminul 11PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 61 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 62 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 5 |  |  |  |  |
| 63 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Caminul 12PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 65 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Caminul 14PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 69 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Caminul 15PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 71 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 72 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 73 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. Caminul 16PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 75 |  | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 76 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 77 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. Caminul 17PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 79 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 80 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 81 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. Caminul 18PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 83 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 84 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20. Caminul 19PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 86 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 87 |  | RpCJ07C | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite |  |  | m |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 88 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 89 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21. Caminul 20PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 91 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 92 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22. Caminul 21PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 94 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 95 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23. Caminul 22PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 97 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 98 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24. Caminul 23PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 100 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 101 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 102 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
| 103 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25. Caminul 24PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 105 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 106 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 107 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 108 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 26. Caminul 4PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a caminului din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27. Caminul 5PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
| 111 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 28. Caminul 6 PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 113 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 114 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 115 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 29. Caminul 7PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 117 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 118 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 119 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 120 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 121 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30. Zona II. Caminul 1PG-RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 123 |  | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 124 |  | RpCJ07C | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite |  |  | m |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 125 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 126 |  | RpAcF33A | Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 127 |  | AcD52A | Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 128 |  | AcD52A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana |  |  | put |  | 1 |  |  |  |  |
| 129 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 6 |  |  |  |  |
| 130 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 31. Caminul 2PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 132 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 133 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32. Caminul 3PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 135 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 136 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
| 137 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 33. Caminul 25PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 139 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 140 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 141 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 34. Caminul 26PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 | 12.56 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35. Caminul 27PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 148 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 149 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 36. Caminul 8PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 151 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
| 152 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 37. Caminul 9PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 | 12.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38. Caminul 10PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |
| 159 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 39. Caminul 11PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 161 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
| 162 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40. Caminul 12PG RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 164 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 165 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 166 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 41. Caminul 13PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 168 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 169 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |
| 170 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 42. Caminul 14PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 172 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 173 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 5 |  |  |  |  |
| 174 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 |  | 12.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 43. Caminul 15PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 |  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 178 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | RpAcH09A | Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm |  |  | m2 | 12.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44. Lucrari pe retele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 3 888 |  |  |  |  |
| 181 |  | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 2 250 |  |  |  |  |
| 182 |  | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1 401 |  |  |  |  |

Autoritatea contractantă                                                     Alexandru BUJOREAN