	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1
 Plan General (25/11-22.23 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Gard existent



	1
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare ingrijita a portiunelor de gard

	m3
	
	4,130



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	1,8585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5000
	14,4550

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,4956

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,3304

	2
	RMB09A
	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau

	m3
	
	4,130



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,0000
	66,0800

	
	1421102206191
	Bolovani de riu sau piatra bruta
	m3
	1,1500
	4,7495

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,3200
	1,3216

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,1000
	0,4130

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Gard existent
	

	2. Zid de sprijin



	3
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	5,610



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	21,5985

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	3,6465

	
	26631021000007
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0250
	5,8078

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,5666

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	1,4025

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	2,2440

	4
	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	
	213,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	32,0400

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000
	170,8800

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	1,0680

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	64,0800

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	64,0800

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	6,4080

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	6,4080

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1100
	23,4960

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,2136

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,2136

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0015
	0,3204

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	25,6320

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	4,2720

	5
	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	556,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0600
	33,3780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	1,6689

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	570,2075

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	5,5630

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	166,8900

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,5563

	6
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	
	41,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	164,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	16,4000

	
	26631021000011
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	42,6554

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	4,1615

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	24,6000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	10,2500

	7
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	213,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	8,5440

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	64,0800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,2136

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0641

	8
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	213,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	17,0880

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	726,2400

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	145,2480

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,2563

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	482,7360

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,4272

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	5,5536

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zid de sprijin
	

	3. Scari exterioare



	9
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	45,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,7500

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	38,2500

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,2250

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	13,5000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	13,5000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,3500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,3500

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	5,8500

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0450

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0450

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,4000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,9000

	10
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	180,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	10,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,5400

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	184,5000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,8000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	50,4000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,1800

	11
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	3,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	16,9750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,5750

	
	26631021000011
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	3,6951

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,5408

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,1000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,9800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari exterioare
	

	4. Mase de pamant



	12
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	10,500



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	23,6250

	13
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	1 785,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	68,3655

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mase de pamant
	

	5. Drenaj



	14
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,356



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,8010

	15
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	60,600



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	2,3210

	16
	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil) / se exclud fitinguri

	m
	
	100,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,3700
	37,0000

	
	25212167000016
	Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil)
	m
	1,0500
	107,1000

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	0,1000

	17
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.0-40 / se exclude utilajul

	m3
	
	20,810



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	20,6019

	
	14211022000616
	Pietris fr.0-40
	m3
	1,1500
	23,9315

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,0810

	18
	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	20,810



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	15,6075

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	2,0810

	19
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2

	m2
	
	190,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	3,8000

	
	26821326016219
	Geotextil 200gr/m2
	m2
	1,0800
	205,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0950

	20
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala pe beton cl.C12/15

	m
	
	24,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	3,6750

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	10,7800

	
	26631021000020
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0450
	1,1025

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	71,5400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	0,1960

	
	26661228002821
	Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala
	m
	1,0050
	24,6225

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	0,1470

	21
	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare

	buc
	
	3,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,7200
	8,1600

	22
	
	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog

	buc
	
	3,000



	
	60063
	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Drenaj
	

	6. Pavaj din piatra



	23
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm

	m3
	
	26,030



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	25,7697

	
	14111222017523
	Piatra sparta fr.5/20mm
	m3
	1,1500
	29,9345

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,6030

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	5,4663

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	10,9326

	24
	DE13A
	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj din piatra rupta gr.=50mm/ k=2 la Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm pentru grosimea stratului de 10cm

	m2
	
	520,500



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5200
	270,6600

	
	26611128006524
	Pavaj din piatra rupta gr.=50mm
	m2
	1,0150
	528,3075

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,6000
	832,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050
	2,6025

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0510
	53,0910

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0230
	11,9715

	25
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm

	m3
	
	7,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	6,9300

	
	14111222017523
	Piatra sparta fr.5/20mm
	m3
	1,1500
	8,0500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,7000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,4700

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,9400

	26
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15

	m
	
	345,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	41,4000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	62,1000

	
	26631021000020
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0480
	16,5600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	351,9000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,0350

	
	26661228003220
	Bordura din beton 1000x200x80
	m
	1,0050
	346,7250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	1,0350

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj din piatra
	

	7. Mobilier Urban



	27
	TsH91A
	Instalarea banca stradala din lemn pe beton C12/15

	buc
	
	14,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	26,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	6,3000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	67,9000

	
	25132066214623
	Banca stradala din lemn
	buc
	1,0000
	14,0000

	
	2663102100037
	Beton clasa C12/15
	m3
	0,0360
	0,5040

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	2,1000

	28
	TsH91B
	Instalarea cos stradal pe beton C12/15

	buc
	
	7,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	4,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	3,1500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	33,9500

	
	20301129311024
	Cos stradal
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2663102100037
	Beton clasa C12/15
	m3
	0,0840
	0,5880

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,0500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier Urban
	

	8. Spatii verzi



	29
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	1,200



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	2,7000

	30
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	204,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	52,6320

	31
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	1,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,4320

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0048

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,4800

	32
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	1 200,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	132,0000

	33
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	12,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	57,8400

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	47,5200

	34
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	12,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	7,9200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	12,0000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	4,6320

	35
	TsH30B
	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Trandafir

	100 buc
	
	0,350



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3800
	0,4830

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	2,5900
	0,9065

	
	11110001000035
	Trandafir
	buc
	104,0000
	36,4000

	
	2010102906996
	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm  L=1-1,25 m, lt=>7 cm
	m
	1,9800
	0,6930

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0350
	0,0122

	36
	TsH30B
	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Caprui

	100 buc
	
	0,120



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3800
	0,1656

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	2,5900
	0,3108

	
	11110001000036
	Caprui
	buc
	104,0000
	12,4800

	
	2010102906996
	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm  L=1-1,25 m, lt=>7 cm
	m
	1,9800
	0,2376

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0350
	0,0042

	37
	TsH238B
	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu

	buc
	
	12,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6200
	7,4400

	38
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Nuca

	buc
	
	5,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0200
	0,1000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,3400
	1,7000

	
	11110001000028
	Puieti Nuca
	buc
	1,0400
	5,2000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	0,0100

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,1200
	0,6000

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0100
	0,0500

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0100
	0,0500

	39
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Cires

	buc
	
	7,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0200
	0,1400

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,3400
	2,3800

	
	11110001000039
	Puieti Cires
	buc
	1,0400
	7,2800

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	0,0140

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,1200
	0,8400

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0100
	0,0700

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0100
	0,0700

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spatii verzi
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


