## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anii 2025-2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Stilou injector cu pasul 0,5 | Stilou injector cu pasul 0,5 | 6: Compatibil cu cartușul de insulină Aspart. Termenul de valabilitate 12 luni de la livrare.
| 2 | Transmiter de date | Transmiter de date | 6: Compatibil cu pompele Medtronic seria 700 aflate în dotare. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare.
| 3 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare, Funcție low glucose suspend. Fără restricție de vârstă.
| 4 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni senzori sisteme de infuzie/rezervoare. Compatibile cu pompele de insulină de model Medtronic seria 700 aflate în dotare și în periaoda de garanție. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare.
| 5 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Funcție de livrare automată a insulinei Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Stilou injector cu pasul 0,5 | Stilou injector cu pasul 0,5 | 3: buc; 4: 600; 9: În tranșe: I-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului subsecvent de către CAPCS. II-a tranșă în termen de până la 150 de zile de la expirarea termenului de livrare a primei tranșe de livrare. III-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la expirarea termenului de livrare a celei de a doua tranșe de livrare. | 177788.28
33100000-1 | 2 | Transmiter de date | Transmiter de date | 3: buc; 4: 80; 9: În tranșe: I-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului subsecvent de către CAPCS. II-a tranșă în termen de până la 150 de zile de la expirarea termenului de livrare a primei tranșe de livrare. III-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la expirarea termenului de livrare a celei de a doua tranșe de livrare. | 524400
33100000-1 | 3 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 3: set; 4: 40; 9: În tranșe: I-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului subsecvent de către CAPCS. II-a tranșă în termen de până la 150 de zile de la expirarea termenului de livrare a primei tranșe de livrare. III-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la expirarea termenului de livrare a celei de a doua tranșe de livrare. | 3800616
33100000-1 | 4 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 3: set; 4: 280; 9: În tranșe: I-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului subsecvent de către CAPCS. II-a tranșă în termen de până la 150 de zile de la expirarea termenului de livrare a primei tranșe de livrare. III-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la expirarea termenului de livrare a celei de a doua tranșe de livrare. | 23530732.4
33100000-1 | 5 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 3: set; 4: 80; 9: În tranșe: I-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului subsecvent de către CAPCS. II-a tranșă în termen de până la 150 de zile de la expirarea termenului de livrare a primei tranșe de livrare. III-a tranșă în termen de până la 60 de zile de la expirarea termenului de livrare a celei de a doua tranșe de livrare. | 11912671.2
39946207.88
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
QAZwsx123

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________