## Reactivi III
Anexa nr. 1
Specificația bunurilor
Nr Lot | Denumirea produsului | Specificarea tehnică deplină solicitată Standarde de referință | UM | Cantit | Suma fără TVA
1 | 1. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 – 1 fl. x 50 teste | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3/CD8/CD45/CD4 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3/CD8/CD45/CD4 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate 90 % din valabilitatea indicata de producator ( 2 ani) | flacon | 1 | 14850
2 | 2. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 - 1fl. x 50 teste | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate: 90 % din valabilitatea indicata de producator (1,5 ani) | flacon | 1fl. | 14850
3 | 3. BDTMFACS Clean Solution – 1fl. X 5 l | Destinaţie: pentru citometria de flux Format :1fl = 5l Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate: ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 1,5 ani), Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 930.9667
4 | 4. CST Beads – 1fl. X 3 ml | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 3371.375
5 | 5. Diluent for Mythic – 1 fl. X 10 l | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 10 l. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 715.9167
6 | 6. Enzymatic Cleaning Solution – 1fl. X 1 l | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 1 l Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 2 | 661.8333
7 | 7. Lytic Reagent 5 Diff – 1 fl. | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1fl =500 ml. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 2 | 2979.1667
8 | 8. Control L.N.H.- 1 fl. X 3 ml | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu analizatorul hematologi Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 3 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 6 | 792
9 | 9. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 – 1 fl. x 50 teste | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3/CD8/CD45/CD4 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3/CD8/CD45/CD4 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate 90 % din valabilitatea indicata de producator ( 2 ani) | flacon | 3 | 44550
10 | 10. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 - 1fl. x 50 teste | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate: 90 % din valabilitatea indicata de producator (1,5 ani) | flacon | 3 | 44550
11 | 11. BDTMFACS Clean Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format :1fl = 5l Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ, Certificate: ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 1,5 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 3 | 2792.9
12 | 12. BD Detergent solution concentrate | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 15 ml Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ, Certificate ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 3 | 2256.1
13 | 13. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 8 ml. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 2 | 1806.2167
14 | 14. BDFACS Lysing Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 100 ml. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani) Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ | buc. | 3 | 13469.275
15 | 15. BDTM Sheath Additive | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 2 | 2709.3333
16 | 16. CST Beads | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485.Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 3 | 10114.125
17 | 17. Diluent for Mythic | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 10 l Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 2 | 1431.8333
18 | 18. Enzymatic Cleaning Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 1 l. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 3 | 992.75
19 | 19. Lytic Reagent 5 Diff | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1fl =500 ml. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 3 | 4468.75
20 | 20. Control L.N.H | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu analizatorul hematologi Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485 Termen de valabilitate 3 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 12 | 1584
24 |  | Laboratorul de hepatochirurgie_Anghelici Gheorghe |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  | Catedra de oftalmologie_Bendelic |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
21 | 21. Apigenin (Synonym: 4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone) | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC. Specificatia: standard analitic test ≥95.0% (HPLC) forma pulbere. 1 ambalaj- 25 mg | buc | 1 | 2750
22 | 22. Luteolin (Synonym: 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone) | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC. Specificatia: standard analitic test ≥98.0% (HPLC) forma pulbere. 1 ambalaj- 10 mg | buc | 1 | 4250
23 | 23. Set pentru detectarea și cuantificarea secvențelor de ADN prin metoda MLPA | Aplicația: Set pentru detectarea și cuantificarea secvențelor de ADN prin metoda MLPA, Ținte de identificare: gene GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1. Format : set suficient cel puțin 50 de reacții (teste) care include: Reagenti pentru extractie de ADN cu concentratia finala cel putin 50-100 ng Solutie tampon de dilutie 10 mM Tris HCl pH8,2+EDTA 0.1mM ; SALSA soluția de tampon cel puțin 180 mkl ; SALSA ligaza -65 cel puțin 115 mkl; SALSA soluția tampon A și B cel puțin 360 mkl de fiecare reactiv respectiv ; SALSA PCR primer mix - amestec de primeri pentru reacția de amplificare PCR (240 mkl); SALSA polimeraza Taq cel putin 65 mkl probemix SALSA MLPA P163 GJB-WFS1, cel puțin 50 reacții include si panel de controale de calitate cel putin 9 controale; SALSA PCR control – set de ADN bacterian; SALSA Silencer mix – amestec de oligonucleotide ; Salsa MLPA P163 reagenti: Set de reagenți EK1-FAM SALSA MLPA EK1, sonda cu fluorofor FAM,50 reacții Set de reagenți EK1-Cy5 SALSA MLPA EK1, sonda cu fluorofor Cy5, 50 reacții Set de reagenti include capilare cu amestec de injectie de 3min temperatura +86oC Set format D1 conține cel putin 48 de probe pentru amplificare fragmentelor de la 128 și 500 pb. Este necesar prezentare certificatului analitic - la livrare, certificat ISO - la solicitare Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării Condiții de livrare: -15 -250C Puritatea: HPLC Ambalaj: original de la producător | Set | 1 | 66666.6667
24 | 24. Sistem de vizualizare echivalent/superior după conținut, aplicare, performanță cu EnVision FLEX High pH (Link), preconizat pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbit, mouse) în țesuturi neafectate și patologie. | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Sistem de vizualizare pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbit, mouse) în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 400-600 teste. Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului sistemului: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | kit | 1 | 78090
25 | 25. Anticorp mono- sau policlonal de șoarece sau iepure anti-VEGFA. | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Anticorp mono- sau policlonal de șoarece sau iepure, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea VEGFA în țesuturi neafectate și patologie. Isotype: IgG/IgG1. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 2 | 28473.3333
26 | 26. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-VEGFR1/Flt1. | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro Format: Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea markerului anti-VEGFR1/Flt1 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 2 | 29773.3333
27 | 27. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-VEGFR2. | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-VEGFR2 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 2 | 29890
28 | 28.Anticorp mono-sau policlonal de șoarece sau iepire anti-PLGF (placental growth factor-1) | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-PLGF în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 1 | 13685
39 |  | Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală_Dumbraveanu Ion |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  | Laboratorul de Neurobiologie si Genetica Medicala_Groppa Stanislav |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
29 | 29. ELISA Kit Human IL-27, 5x96 plates (placi), sau analog | Kit de reactivi pentru Human IL-6 beta, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 7916.6667
30 | 30. ELISA Kit Human IL-10 , 5x96 plates (placi), sau analog | Kit de reactivi pentru Human IL-10, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 7916.6667
31 | 31. Human TGF-beta ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF-beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 2 | 9600
46.7308 |  | Catedra de bioetica_Jucov Artiom |  |  | 0
47.3462 |  |  |  |  | 0
47.9615 |  |  |  |  | 0
48.5769 |  |  |  |  | 0
32 | 32. Set de extractie și purificare de ADN | Set de purificare ADN Gene JET Genomic DNA purification kit Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală, Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de ”silica membrana” Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9 Condiții de păstrare: temperatura camerei ISO 9001/14001 Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste | set | 1 | 8333.3333
49.8077 |  | Laboratorul de gerontologie_Negara Anatolie |  |  | 0
50.4231 |  |  |  |  | 0
51.0385 |  |  |  |  | 0
51.6538 |  |  |  |  | 0
52.2692 |  | Catedra de filosofie si bioetica_Ojovan Vitalie |  |  | 0
52.8846 |  |  |  |  | 0
53.5 |  |  |  |  | 0
54.1154 |  |  |  |  | 0
33 | 33. 4Nitrophthalonitrile 99% | 4-Nitrophtalonitrile 99%, C8H3N3O2, pentru uz de laborator ambalaj fiole de 5.0gr. | buc | 1 | 3750
34 | 34. Chitosan 9012-76-4 | Chitosan pentru uz de laborator Poly (D-glucosamine) flacon 25 gr | buc | 1 | 1666.6667
35 | 35. Thionyl clorid | Thionyl clorid, pentru uz de laborator, ambalaj flacon 100 ml | buc | 1 | 916.6667
36 | 36. Dimethyl sulfaxid | Dimethyl sulfaxid – d6, 100% ,99.96%, pentru uz de laborator, ambalaj flacon- 1 ml | buc | 5 | 2916.6667
37 | 37. Cloroform | Cloroform CHCL3,99%, pentru analize de laborator, ambalaj –1 L | litri | 3 | 2666.6667
38 | 38. 1,2 – Dicyanobenzene 98% | 1,2 – Dicyanobenzene 98% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 500 ml | buc | 1 | 1916.6667
39 | 39. Nitrofural | Nitrofural pentru analize de laborator, ambalaj flacon 100gr | buc | 1 | 583.3333
40 | 40. Rifampicin | Rifampicin pentru analize de laborator, ambalaj flacon 25 gr | buc | 1 | 1000
41 | 41. Methyil isothiocyanate 97% | Methyil isothiocyanate 97% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 100 gr | buc | 1 | 1000
42 | 42. Ethyl isothiocyanate 97% | Ethyl isothiocyanate 97%% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 50 gr | buc | 1 | 1000
43 | 43. Butyl isothiocyanate 99% | Butyl isothiocyanate 99% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 25 gr | buc | 1 | 1916.6667
44 | 44. Benzyl isothiocyanate 98% | Benzyl isothiocyanate 98% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 25 gr | buc | 1 | 1916.6667
45 | 45.Cyclohexyl isocyanate isocyanate98% | Cyclohexyl isocyanate pentru analize de laborator, ambalaj flacon 500 gr | buc | 1 | 1916.6667
46 | 46. Furfurol (Furfural), >99.0% | Furfurol (Furfural), ACS reagent, >99.0% (2-Furaldehyde),ambalaj -100ml, | buc | 2 | 500
47 | 47. Thionyl chloride, for synthesis | Thionyl chloride SOCL2 ≥ 98% pentru uz de laborator amb flacon 100 ml | buc | 1 | 916.6667
48 | 48. Dexametazonă en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone. Impachetarea minimala: 100g. Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | buc | 1 | 6500
49 | 49. XTT (2,3-Bis-(2-Methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide, disodium salt | XTT (2,3-bis- (2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil) -2H-tetrazolium-5-carboxanilidă, sare disodică, pulbere, BioReagent, pentru culturi celulare, puritatea nu mai puțin de 90%. Ambalaj - flacon 100 mg | buc | 1 | 8000
50 | 50. Extract uscat de păducel produs farmaceutic | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Concentratia: ≥99.9%. Impachetarea minimala: 227G (1flacon). Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 1 | 2083.3333
51 | 51. Ulei volatil de busuioc produs farmaceutic | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: essential puri oleum. Denumirea chimică: Basil oil, comoric type-FG; Ocimum basilicum. Concentratia: 100%. Impachetarea minimala: 250G(1 flacon) Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 2 | 10416.6667
52 | 52. Ciprofloxacină clorhidrat en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride. Impachetarea minimala: 50G. Concentratia: ≥99.9% | g | 50 | 9125
53 | 53. Nitrat de econazol en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: 1-(2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-[2,4-dichlorophenyl]ethyl)-1H-imidazole. Impachetarea minimala: 25G(1 flacon) Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 12 | 14400
54 | 54. Nicergolină en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total Forma: substanță activă; pulbere Denumirea chimică: 5-Bromonicotinic acid 10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methyl ester Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 100g | 8333.3333
55 | 55. Aspartat de potasiu *1/2 H2O (reference standard) | Utilizarea: substanță standard pentru analiza fizico-chimică; Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu Forma: pulbere; Puritatea: substanță de referință certificată conform European Pharmacopoeia (Franţa); ≥98,5% (HPLC); Impachetarea minimala: 50mg în flacon de sticlă; Condiții de pastrare si utilizare: temperatura 5±3⁰C. Termenul de valabiltate: la livrare să nu fie mai mic de 80% din termenul total | fl | 2 | 6833.3333
56 | 56. Orotat de potasiu (reference standard) | Utilizarea: standard analitic pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu; Forma: pulbere; Puritatea: substanță de referință certificată conform European Ukraine (Ucraina); ≥98,5% (HPLC); Impachetarea minimala: 0,3g în flacon de sticla. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei. Termenul de valabiltate: la livrare să nu fie mai mic de 80% din termenul total | fl | 1 | 2500
57 | 57. 2,2’,4’-tricloroacetofenona | Utilizare: solvent pentru sinteza şi separarea compuşilor Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Puritatea: for Chemical Synthesis. Synonym: 1-Chloropinacolone. Impachetarea minimala: 200g (1 flacon). Concentratia: ≥95%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 1 | 3833.3333
58 | 58. Ketamină, flacoane, sol. 10% | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – ketamină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Concentrația ketaminei – nu mai puțin de 100 mg/ml (nu mai puțin de 10%). Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 20 | 6666.6667
59 | 59. Xilazină, flacoane, 2%-50 ml | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – xylazină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane.Volumul minim al flaconului – 50 ml. Concentrația xylazinei – nu mai puțin de 20 mg/ml (nu mai puțin de 2%). Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 4 | 2083.3333
60 | 60. Heparină, flacoane, 5000 UI/ml, 5ml | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – heparină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Cantitatea de heparină în flacon – nu mai puțin de 25000 UI. Cantitatea de heparină într-un ml – nu mai puțin de 5000 UI. Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 10 | 833.3333
61 | 61. DNAzol (pentru soluția tampon) | DNAzol - Soluție de extragerea ADN-ului genomic din probele solide și lichide Utilizarea: pentru izolarea ADN-ului din materialul biologic de diferita origine (țesute, celule) Metoda de extractie manuala, Aplicatie: PCR, Cloning, Quantitative PCR în timp real (qPCR), Sequencing . Format: 1 fl – 100 ml. Cantitatea suficienta pentru cel puțin 100 de extractii. | fl | 1 | 6666.6667
62 | 62. Kaempferol (analytical standard): | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: pulbere; standard de referința (analytical standard). Synonyms: 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one. Impachetarea minimala: 10mg Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare : temperatura de pastrare 2-8℃ | buc | 1 | 6250
63 |  | Laboratorul de endocrinologie_Vudu Lorina | buc |  | 0
64 |  |  | buc |  | 0
65 |  |  | buc |  | 0
63 | 63. Flasks round bottom, neck NS size 29/32, 250 mL | Utilizare: pentru distilări, Caracteristici: balon cu fund rotund, cu gît NS size 29/32 capacitatea 250 ml. Ambalare şi transportare: conform recomandărilor producătorului. | buc | 10 | 1600
64 | 64. Gallic acid, certified reference material | Utilizare: standard de referință pentru identificarea și dozarea principiilor active. Amblare și transportare: conform recomandărilor producătorului | flacon | 2 | 3045
65 | 65. Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) | Utilizare: solvent pentru transformarea compușilor naturali. Ambalaj borcan - 2,5 l | buc | 8 | 2800
64.9143 |  | Catedra de psihiatrie, narcologie si psihologie medicala_Gavriliuc Olga |  |  | 0
65.2286 |  |  |  |  | 0
65.5429 |  |  |  |  | 0
65.8571 |  |  |  |  | 0
66 | 66. Mediu de cultură pentru celule epiteliale nazale | Utilizare: pentru izolarea și cultivarea celulelor epiteliale a căilor respiratorii Caracteristici: Setul constă din 2 componente: mediul bazal și suplementul. În urma amestecării componentelor acesta va avea următoarea componență: Extract de hipofiză bovină – 0.004 ml/ml; Factorul recombinant al creșterii epidermice umane (EGF) – 5 μg/ml; Hidrocortizon – 0.5 μg/ml; Epinefrină – 0.5 μg/ml; Triiod-L-tirononă – 6.7 ng/ml; Transferină umană recombinantă - 10 μg/ml; Acid retinoic - 0.1 ng/ml. Împachetare: flacon de 500 ml mediu bazal și flacon cu suplement. Păstrare și livrare: conform recomandărilor producătorului. | set | 2 | 23308.3333
67 | 67. PBS cu Ca si Mg, fără fenol red | Utilizare: pentru culturi celulare Caracteristici: Soluție cu bicarbonat de sodiu, Calciu și Magneziu, fără fenol red. Sterilizat prin filtrare. Împachetare minimală: Flacon cu 1000 ml soluție Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | flacon | 3 | 3261.6667
68 | 68. Pulbere paraformaldehidă | Utilizare: prepararea soluțiilor de fixare a celulelor pentru microscopie fluorescentă, imunohistochimie, Caracteristici: Pulbere de 95% puritate; Densitatea vapporilor față de aer 1.03; Presiunea vaportilor la 25 °C <1.45 mmHg; Temperatura de autoaprindere de 572 °F. Densitatea la 25 °C de 0.88 g/mL. Temperatura de păstrare – 2-8°C. Împachetare: Flacon cu 500 mg de paraformaldehidă cristalizată Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Flacon | 1 | 750
69 | 69. Acid Citric Monohidrat | Utilizare: prepararea soluțiilor de bufer citrat Caracteristici: Forma solidă, incolor. Densitatea 1,54 g/cm3, Masa moleculară 210.14 g/mol. Puritate 99.5-100.5%. Temperatura de topire 152°C. Împachetare: Flacon cu 2,5 kg substanță. Păstrare: temperatura camerei. Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Flacon | 1 | 1000
70 | 70. Soluție Calceină AM | Utilizare: micrsocopie fluorescentă, hematologie, histologie Caracteristici: Soluție Calceină 0,4% și DMSO 99,6% Puritate ≥90% (HPLC). λmax de 491-497 nm Împachetare: Flacon cu minimum 100µl soluție Păstrare: -20°C. Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Flacon | 1 | 6865
71 | 71. Extract de Stevia | Ambalaj - 100 g | buc | 2 | 2133.3333
72 | 72. Sare de sodiu dihidrat de acid izatin-5-sulfonic 98% | Ambalaj - 100 g | buc | 2 | 1500
73 | 73. Glucoză | Ambalaj - 100 g | buc | 9 | 337.5
74 | 74. Zahar rafinat | Ambalaj - 1 kg | buc | 4 | 83.3333
75 | 75. Substanțe auxiliare la elaborarea formulărilor-model și formelor farmaceutice | Caolin, ambalaj - 100 g | buc | 1 | 316.6667
76 | 76. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR în timp real Custom | Utilizarea: set de reagenţi pentru determinarea a 1 polimorfism (SNP) Format de ambalare: substanţa concentrată 40X. Cantitatea: corespunzătoare cel puţin 1500 reacţii in placa de 384 godeuri (în 5 mkl) Setul conţine reagenţi: 2 primeri nemarcaţi, forward şi revers, 2 sonde - o zonda marcată cu VIC legată cu MGB - pentru detecţia alele 1 (alela normale) şi altă sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecţia alelei 2 (alela patologică). Ţinte de identificare: 2 polimorfisme - normala şi patologica (2 alele). Ambalaj: original de la producător. Termenul de valabilitate: cel puţin 9 luni la momentul livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacţie qPCR propuse şi cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Puritatea: HPLC. Este necesar prezentarea certificatului analitic. Condiţii de livrareşi păstrare: -15 -25°C, la întuneric | buc. | 4 | 25000
648330.7083
Președintele grupului de lucru
__________________________________