Institutie de Educatie Timpurie nr. 156, mun. Chisinau, str. Grenoble 161/6	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №
Lucrari de reparatie a acoperisului moale

(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Acoperis moale			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	610,00	
 2	RpCE12A
	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida (la acoperis)	m2	115,00	
 3	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la acoperis	kg	220,00	
 4	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)	m2	610,00	
 5	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 1 strat - bipoli	m2	610,00	
 6	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu  2 strat - bipoli	m2	610,00	
 7	CE24F
	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, dublu de 70 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton (Aerator)	buc	12,00	
 8	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	11,00	
 9	TsI50H
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km 	t	11,00	
   
	Total:			
	Cheltuieli directe	 lei		
	Fondul social si medical	22,50 %		
	Transportul materialelor			
	Total	100,00 +		
	Cheltuieli de regie			
	Total	100,00 +		
	Beneficiu de deviz			
	Total	100,00 +		
	TVA	20,00 %		
	Total deviz: