Specificații tehnice

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um | Cerințe speciale și prețul estimativ | Specificația tehnică deplină | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Halate chirurgicale | 300 buc. | 105.000 lei | Culoarea albastru deschis, verde. Reutilizabile pentru Blocul Operator. Confecționat din bumbac 100%, densitatea 190-200 g/m2, sterilizabil la 134 grade 0C în autoclava. Manșetă elastică, 2 –fixatoare din spate ( superior, mijlociu), h= 1,65 m, mărimea 60, material textil termostabil, impermeabile la lichid biologic, cu prezentarea raportului de încercări și raportului de conformitate. | Pentru 2023 |
| 2. | Costume chirurgicale | 300 buc. | 120.000 lei | Culoarea albastru deschis verde, țesătura textilă bumbac – 80%, poliester – 20%, densitatea 140-160 g/m2, unisex, mărimea 52-60, pantaloni cu șiret și elastic, cu prezentarea raportului de încercări și raportului de conformitate. | Pentru 2023 |
| 3. | Aleze (scutece) | 500 buc | 37.000 lei | Culoarea albă, dimensiunea 100cm x 100 cm țesătura textilă bumbac 100%, densitatea 140-160 gr/m2, cu prezentarea raportului de încercări și raportului de conformitate. | Pentru 2023 |