| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58A |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8800 |  |  |  | 3,553 |  |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 8,8500 |  |  |  | 16,726 |  |  |
| 2 |  |  | TsA02E |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu / Sapatura manuala la subtraversari |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 3,168 |  |  |
| 3 |  |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 11,742 |  |  |
| 4 |  |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,900 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 11,61 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 14,19 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 2,709 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 5,418 |  |  |
| 5 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 19,995 |  |  |
| 6 |  |  | TsD04D |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 43,215 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 6,45 |  |  |
| 7 |  |  | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,245 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 1,357 |  |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,245 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 10,981 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 11,74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | AcE13A |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,540 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  | 14,953 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  | 6,406 |  |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  | 0,636 |  |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,202 |  |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  | 0,119 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,248 |  |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 1,241 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  | 2,911 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6010 |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Соединительный элемент МС-6 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 6014 |  |  |  |  | Соединительный элемент МС-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta Л |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2875274200001L |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta Л |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2875274200001T |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Scara cu vanguri din otel / C1-02 (2 buc); C1-00 (1 buc) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,400 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 32,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Обратный клапан ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 287527442820018 |  |  |  |  | Обратный клапан ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,24 |  |  |
| 20 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Фильтр сетчатый ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 287527442820019 |  |  |  |  | Фильтр сетчатый ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,24 |  |  |
| 21 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка чугунная с обрезиненным фланцем ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | 287527442820020 |  |  |  |  | Задвижка чугунная с обрезиненным фланцем ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 2,081 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 16,48 |  |  |
| 22 |  |  | AcA31A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm / Патрубок стальной ф50 L=100 из труб ГОСТ 10704-76 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8900 |  |  |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | 287527440010021 |  |  |  |  | Патрубок стальной ф50 L=100 из труб ГОСТ 10704-76 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 23 |  |  | SD19A |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовый ф15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | 291312450315022 |  |  |  |  | Вентиль запорный муфтовый ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,06 |  |  |
| 24 |  |  | AcA31A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm / Фланец приварной ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8900 |  |  |  | 0,89 |  |  |
|  |  |  | 287527440010023 |  |  |  |  | Фланец приварной ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 25 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Тройник стальной сварной ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 287527411015024 |  |  |  |  | Тройник стальной сварной ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 26 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Угольник стальной сварной ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 287527411015025 |  |  |  |  | Угольник стальной сварной ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 27 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Муфта переходная сталь-полиетилен ф50x63 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 287527411015026 |  |  |  |  | Муфта переходная сталь-полиетилен ф50x63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 28 |  |  | AcA53B |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. / Муфта переходная полиетилен ф75x63 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 252315671381127 |  |  |  |  | Муфта переходная полиетилен ф75x63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 29 |  |  | AcA52B |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. / Трубы полиэтиленовые напорные PE100 PN10 ф75*4.5 SDR17 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0720 |  |  |  | 1,368 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,684 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001175 |  |  |  |  | Трубы полиэтиленовые напорные PE100 PN10 ф75*4.5 SDR17 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0030 |  |  |  | 19,057 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 20,52 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,76 |  |  |
| 30 |  |  | AcA52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 160 mm. / Трубы полиэтиленовые напорные PE80 ф160 (футляр) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1830 |  |  |  | 1,464 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | 25212167100011160 |  |  |  |  | Трубы полиэтиленовые напорные PE80 ф160 (футляр) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 8,64 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 31 |  |  | AcA10B1 |  |  |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 32 |  |  | AcF11C |  |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,57 |  |  |
| 33 |  |  | AcF12A |  |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | AcD18C |  |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 ф160 / se exclude "Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) " |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 24,40 |  |  |
|  |  |  | 2521216700000160 |  |  |  |  | Teava din PVC SN4 ф160 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 64,69 |  |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 1,479 |  |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  |  | Dicloretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,464 |  |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 30,805 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0390 |  |  |  | 2,403 |  |  |
| 35 |  |  | AcD18D |  |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Teava PVC SN4 ф200 / se exclude "Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) " |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | 2521216700000200 |  |  |  |  | Teava din PVC SN4 ф200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 29,694 |  |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 0,933 |  |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  |  | Dicloretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,414 |  |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 19,796 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0490 |  |  |  | 1,386 |  |  |
| 36 |  |  | AcA53C |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm./ Тройник полиэтиленовый ф225x200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 252315671381135 |  |  |  |  | Тройник полиэтиленовый ф225x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 1,08 |  |  |
| 37 |  |  | AcA53C |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm./ Отвод полиэтиленовый ф225 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 252315671381136 |  |  |  |  | Отвод полиэтиленовый ф225 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 1,08 |  |  |
| 38 |  |  | AcA52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 225 mm. / Труба полиэтиленовая ф225 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1830 |  |  |  | 0,366 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | 25212167100011225 |  |  |  |  | Труба полиэтиленовая ф225 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 39 |  |  | RpAcH18E |  |  |  | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu dispozitiv hidromecanic canalele avind diametrul de 150/100-180/120 cm / Прочистка керамических канализационных труб ф150 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7141020014300 |  |  |  |  | Verificator canale |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,472 |  |  |
|  |  |  | 2010102901118 |  |  |  |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,093 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 40 |  |  | RpAcH18F |  |  |  | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu dispozitiv hidromecanic canalele avind diametrul de 210/140-240/160 cm / Прочистка асбестоцементных канализационных труб ф150 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7141020014300 |  |  |  |  | Verificator canale |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0520 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | 2010102901118 |  |  |  |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 41 |  |  | RpAcH17A |  |  |  | Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm / Прочистка существующих колодцев ф1000 H=2.0 m |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,570 |  |
|  |  |  | 7141020014300 |  |  |  |  | Verificator canale |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 4,71 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,5000 |  |  |  | 14,915 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | 2010102901118 |  |  |  |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2000 |  |  |  | 6,594 |  |  |
| 42 |  |  | RpAcF38A1 |  |  |  | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m, pentru spargerea mecanizata a betonului / Демонтаж существующего колодца ф1000 H=2.0 m (2 buc) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,560 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 1,248 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,8800 |  |  |  | 12,293 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | 2811230002214 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,39 |  |  |
| 43 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,430 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,544 |  |  |
| 44 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,430 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 0,885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Ремонт существующих колодцев (4 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | RpAcA42B |  |  |  | Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t / Демонтаж горловины с плитой перекрытия |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  |  | Automacara 5 Tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 46 |  |  | RpAcH17A |  |  |  | Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm / Очистка колодцев |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,280 |  |
|  |  |  | 7141020014300 |  |  |  |  | Verificator canale |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 18,84 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,5000 |  |  |  | 59,66 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,196 |  |  |
|  |  |  | 2010102901118 |  |  |  |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2000 |  |  |  | 26,376 |  |  |
| 47 |  |  | RpAcF01C |  |  |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata / Плита перекрытия КЦП-10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 2640112300739 |  |  |  |  | Caramizi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 22,0000 |  |  |  | 89,76 |  |  |
|  |  |  | 2663102101183 |  |  |  |  | Mortar M-100 Z |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | 266112642077146 |  |  |  |  | Плита перекрытия КЦП-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 48 |  |  | RpAcF01A |  |  |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2640112300739 |  |  |  |  | Caramizi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 44,0000 |  |  |  | 179,52 |  |  |
|  |  |  | 2663102101183 |  |  |  |  | Mortar M-100 Z |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,122 |  |  |
| 49 |  |  | AcE08A |  |  |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I / Люк легкий на опорное кольцо КО-1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2875274200000u |  |  |  |  | Capac cu rama tip usor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 16,5000 |  |  |  | 67,32 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  | 0,261 |  |  |
|  |  |  | 266112642076946 |  |  |  |  | Опорное кольцо КО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 4,121 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0170 |  |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ремонт существующих колодцев (4 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Hidroizolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,420 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,657 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,926 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 51 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,420 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,985 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 27,914 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 5,583 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 18,555 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Hidroizolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | AcB04D |  |  |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm / Водомер комбинированный SW-K ф50x15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4500 |  |  |  | 2,45 |  |  |
|  |  |  | 2744233336462 |  |  |  |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 4,545 |  |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,222 |  |  |
|  |  |  | 2513736621810 |  |  |  |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | 2414317346207 |  |  |  |  | Stearina |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | SE54D1 |  |  |  | Rezervor tampon din tabla de otel inoxidabil avind capacitatea de 1500 - 2000 l / aplicativ, Жироуловитель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274122260 |  |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | Водомер комбинированный SW-K ф50x15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7019 |  |  |  |  | Водомер комбинированный SW-K ф50x15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | Жироуловитель 2 л/с ф1100 h=1340 conform proiectului 5217-0-REAC |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7055 |  |  |  |  | Жироуловитель 2 л/с ф1100 h=1340 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |