| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: ”Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, supape, filtre” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
|  | LOT 1 Robinete sferice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Robinet sferic DN15, PN25 capete sudură | buc | 150 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  |  | achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |
|  | 1.2. Robinet sferic DN20, PN25 capete sudură | buc | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13 Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 capete sudură | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 capete sudură | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16 Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, , L=210mm | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, full bore, L=330mm. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18 Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.19 Robinet sferic DN15, PN10 cu filet FF (Fem/Fem) | buc | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.20 Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MM (Mas/Masc) | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.21 Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MF | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.22 Robinet sferic DN20, PN10 cu filet FF | buc | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.23 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet MM | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.24 Robinet sferic DN25, PN10 cu filet FF | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25 Robinet sferic DN32, PN10 cu filet FF | buc | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.26 Robinet sferic DN40, PN10 cu filet FF | buc | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.27 Robinet sferic DN50, PN10 cu filet FF | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 Vane din oțel / fontă / inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Vana inox DN50, PN25 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 ЗКЛ2-100-25 (30с15нж) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Vana din oțel DN80, PN25 | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 30ч6бр | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 30ч6бр | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Vana din fontă cu flanșă DN125, PN16 30ч6бр | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Vana din fontă DN80, PN10 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. Vana din fontă DN150, PN16 (30ч6бр) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. Vana din fontă DN200, PN16 (30ч6бр) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10. Vana din fontă DN250, PN16 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 Vane triplu excentrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN800, PN25 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN600, PN25 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Vana triplu excentrică DN600, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 4 Ventile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Ventil fontă DN65, PN16, cu flanșe | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Robinet alamă cu sertar DN15, PN16, filet FF | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Robinet alamă cu sertar DN20, PN16, filet FF | buc | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Robinet alamă cu sertar DN25, PN16, filet FF | buc | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9. Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN25 | buc | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.10. Evacuator de aer automat DN15, PN10, filet 1/2" F | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 5 Supape, supape de siguranță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Supapă siguranță verticală DN50, PN16 cu flanșe | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Supapă de sens DN15, PN16, filet FF (Fem/Fem) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Supapă de sens unic DN20, PN16, filet FF | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Supapă de sens unic DN25, PN16, filet FF | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Supapă de sens unic cu flanșe DN 50, PN16 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Supapă de sens unic cu flanșe DN 80, PN16 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7. Supapă de sens unic cu flanșe DN100, PN16 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.8. Supapă de sens unic cu flanșe DN150, PN16 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 6 Filtre mecanice cu plasă din inox, tip ”Y” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Filtru apă alamă cu filet DN15, PN20, FF (Fem/Fem) | buc | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Filtru apă alamă cu filet DN20, PN20, FF | buc | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Filtru apă alamă cu filet DN25, PN20, FF | buc | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Filtru apă alamă cu filet DN32, PN20 FF | buc | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. Filtru apă alamă cu filet DN40, PN20 FF | buc | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6. Filtru apă alamă cu filet, DN50, PN20 FF | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7. Filtru apă din fontă cu flanșe DN65, PN16 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8. Filtru apă din fontă cu flanșe DN80, PN16 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |