| Centrala fotovoltaica pe acoperisul IMSP Spitalului Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice nr.cad. 0100213.479, situat in mun. Chisinau, str. Gheorghe Casu, nr.37. Montarea instalatiei paratrasnet | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Sistem de protectie impotriva trasnetului si impamintare (407/ 2025T-PT)

Intocmit in preţuri  curente 10.03.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 240,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 1 080,00 |  |
| 2 |  |  | TsA02F |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 9310060019901 |  |  |  | Chesonier |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 21,87 |  |
| 3 |  |  | TsD18C |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  | 12,053 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,972 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 08-01-015-1 |  |  | Paratrasnet pe balast |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,9000 |  |  | 90,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,96 |  |
| 5 |  |  | 08-01-015-1 |  |  | Paratrasnet pe perete |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,9000 |  |  | 103,20 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 2,24 |  |
| 6 |  |  | 08-02-472-8 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel galvanizat, diametru 8 mm montat prin fixare mecanica (fara sudura) (materialele vezi pozitiile urmatoare) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 20,1000 |  |  | 88,239 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,483 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,483 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 439,00 |  |
|  |  |  | 2913204502106 |  |  |  | Conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 449,975 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport din otel galvanizat pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm, montat pe acoperisuri plate, pe suport din beton, rezistenta la inghet 200 cicluri, dimensiune -130x80x80 mm, greutate - 1.0 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2913204502106 |  |  |  | Suport din otel galvanizat pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm, montat pe acoperisuri plate, pe suport din beton, rezistenta la inghet 200 cicluri, dimensiune -130x80x80 mm, greutate - 1.0 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,00 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru fatada - 150 mm pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm cu elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 128,00 |  |
|  |  |  | 2913204502107 |  |  |  | Suport pentru fatada - 150 mm pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm cu elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 128,00 |  |
| 10 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru parapet dimensiune -100x30x30 mm, pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm cu elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 2913204502108 |  |  |  | Suport pentru parapet dimensiune -100x30x30 mm, pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm cu elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 260,00 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Conector pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2913204502109 |  |  |  | Conector pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,00 |  |
| 12 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din din otel galvanizat, diametru 25 mm, L=3 m montata prin fixare mecanica (fara sudura) (materialele vezi pozitiile urmatoare) |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 14,922 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,252 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Tija de impamintare din otel galvanizat d=25 mm L=1.500 mm cu FI-FE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2913204502101 |  |  |  | Tija de impamintare din otel galvanizat d=25 mm L=1.500 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,00 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Virf de penetrare pentru tija de impamintare din otel galvanizat d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2913204502102 |  |  |  | Virf de penetrare pentru tija de impamintare din otel galvanizat d=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Conector de impamintare pentru tija impamintare din otel galvanizat d=25 mm - platbanda din otel galvanizat 40x4 mm - conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2913204502103 |  |  |  | Conector de impamintare pentru tija impamintare d=25 mm - platbanda zincata 40x4 mm - conductor rotund d=8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de etansare 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2913204502110 |  |  |  | Banda de etansare 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Pasta conductoare 20 ml |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2913204502111 |  |  |  | Pasta conductoare 20 ml |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-472-7 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel galvanizat, sectiune 160 mm2 (40x4 mm), montata prin fixare mecanica (fara sudura) (materialele vezi pozitiile urmatoare) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 23,004 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,27 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Platbanda din otel galvanizat sectiune 40x4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 2913204502104 |  |  |  | Platbanda din otel galvanizat sectiune 40x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 110,70 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru platbanda din otel galvanizat sectiune 40x4.0 mm cu elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2913204502105 |  |  |  | Suport pentru platbanda din otel galvanizat sectiune 40x4.0 mm cu elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Conector universal pentru platbanda din otel galvanizat sectiune 40x4.0 mm cu conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2913204502113 |  |  |  | Conector universal pentru platbanda din otel galvanizat sectiune 40x4.0 mm cu conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Catarg de paratrasnet din otel galvanizat la cald pentru montare pe acoperis plat inaltime totala 11,5 m (h1/h2/h3 - 0,5/5,0/6,0 m) diametrele catargului d1/d2/d3 - 16/51/57 mm. Greutate ansamblu - 265 kg. Ansamblul consta din urmatoarele elemente: - trepied - 1 buc; - baza de beton - 3 buc; catarg de paratrasnet - 1 buc; - set de targi - 3 buc; - conector paratrasnet/conductor rotund d=8 mm - 1 buc. |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2913204502115 |  |  |  | Catarg de paratrasnet din otel galvanizat la cald pentru montare pe acoperis plat inaltime totala 11,5 m (h1/h2/h3 - 0,5/5,0/6,0 m) diametrele catargului d1/d2/d3 - 16/51/57 mm. Greutate ansamblu - 265 kg. |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Catarg de paratrasnet din otel galvanizat la cald pentru montare pe perete prin intermediul a 3 suporti de fixare la distanta 400 mm, inaltime totala 11,5 m (h1/h2/h3/h4 - 0,5/1,0//4,0/6,0 m) diametrele catargului d1/d2/d3/d4 - 10/16/51/57 mm. Greutate ansamblu - 63 kg. Ansamblul consta din urmatoarele elemente: - catarg de paratrasnet - 1 buc; - dibluri de fixare de perete - 12 buc; - conector paratrasnet/conductor rotund d=8 mm - 1 buc. |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2913204503115 |  |  |  | Catarg de paratrasnet din otel galvanizat la cald pentru montare pe acoperis plat inaltime totala 11,5 m (h1/h2/h3 - 0,5/5,0/6,0 m) diametrele catargului d1/d2/d3 - 16/51/57 mm. Greutate ansamblu - 265 kg. |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Adaptor pentru ciocan percutor pentru tija de impamintare din otel galvanizat d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913204502112 |  |  |  | Adaptor pentru ciocan percutor pentru tija de impamintare din otel galvanizat d=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Centrala fotovoltaica pe acoperisul IMSP Spitalului Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice nr.cad. 0100213.479, situat in mun. Chisinau, str. Gheorghe Casu, nr.37. Montarea instalatiei paratrasnet | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-4-1

Lucrari de reglare-demarare (407/ 2025T-PT)

Intocmit in preţuri  curente 15.03.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1-11-012-1 |  |  | Determinarea rezistivitatii solului |  |  |  |  | 1 masurare |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Centrale fotovoltaice la IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice pe acoperisul constructiei cu nr. cadastral 0100213.479 din mun. Chisinau, str. Gh.Casu 37 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-5-1

Centrale fotovoltaice (321/ 2024T-EEF/IEE)

Intocmit in preţuri  curente 10.03.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-08-001-10 |  |  | Dispozitive de receptie si control - Echipament pentru transmiterea datelor la distanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0012 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
| 2 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 3 |  |  | 08-03-526-3 |  |  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - VA88-35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7600 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,69 |  |
| 4 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 34,398 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 8,003 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 14,625 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 14,625 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,275 |  |
|  |  |  | 031002 |  |  |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut |  |  | 9,1200 |  |  | 10,67 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 2,527 |  |
| 5 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 117,00 |  |
|  |  |  | 50097315 |  |  |  | Jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 100 mm |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  |  | 117,00 |  |
| 6 |  |  | 08-02-409-3 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,1000 |  |  | 7,82 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 8,9700 |  |  | 1,794 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 5309127 |  |  |  | Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 8 |  |  | 08-02-398-5 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 200 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,0500 |  |  | 14,594 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1300 |  |  | 0,269 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3800 |  |  | 0,787 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,331 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,683 |  |
|  |  |  | 031002 |  |  |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0200 |  |  | 4,181 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip SIP5 sectiune 4x50mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 207,00 |  |
|  |  |  | 3130134818755 |  |  |  | Cablu de tip SIP5 sectiune 4x50mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 212,175 |  |
| 10 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 12,096 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Papuc de cablu de tip JG-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 3162165201422 |  |  |  | Papuc de cablu de tip JG-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0250 |  |  | 65,60 |  |
| 12 |  |  | 08-02-398-4 |  |  | Platbanda in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,1100 |  |  | 7,256 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0700 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3400 |  |  | 0,483 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 031002 |  |  |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5200 |  |  | 2,158 |  |
| 13 |  |  | 08-02-412-6 |  |  | Introducerea Platbanda in furtunuri metalice pozate: sectiune sumara pina la 120 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,05 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Platbanda de otel zincat sectiune 30x3,5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 162,00 |  |
|  |  |  | 2722103109907 |  |  |  | Platbanda de otel zincat sectiune 30x3,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 166,05 |  |
| 15 |  |  | 08-02-472-8 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel galvanizat, diametru 8 mm montat prin fixare mecanica (fara sudura) (materialele vezi pozitiile urmatoare) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 20,1000 |  |  | 114,57 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,627 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,627 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 570,00 |  |
|  |  |  | 2913204502106 |  |  |  | Conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 584,25 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport din otel galvanizat pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm, montat pe acoperisuri plate, pe suport din beton, rezistenta la inghet 200 cicluri, dimensiune -130x80x80 mm, greutate - 1.0 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 370,00 |  |
|  |  |  | 2913204502106 |  |  |  | Suport din otel galvanizat pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm, montat pe acoperisuri plate, pe suport din beton, rezistenta la inghet 200 cicluri, dimensiune -130x80x80 mm, greutate - 1.0 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 370,00 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru parapet dimensiune -100x30x30 mm, pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm cu elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2913204502108 |  |  |  | Suport pentru parapet dimensiune -100x30x30 mm, pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm cu elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Conector pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2913204502109 |  |  |  | Conector pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,00 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru fatada - 150 mm pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm cu elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2913204502107 |  |  |  | Suport pentru fatada - 150 mm pentru conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm cu elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Conector universal pentru platbanda din otel galvanizat sectiune 40x4.0 mm cu conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2913204502113 |  |  |  | Conector universal pentru platbanda din otel galvanizat sectiune 40x4.0 mm cu conductor rotund din otel galvanizat d=8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-396-2 |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 31,7000 |  |  | 140,748 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 3,552 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,776 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5600 |  |  | 6,926 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 9,59 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 100 x 50 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 225,00 |  |
|  |  |  | 50097354 |  |  |  | Jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 100 x 50 mm |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  |  | 225,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot orizontal 90* interior/exterior cu capac pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 100 x 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2875276305142 |  |  |  | Cot orizontal 90* interior/exterior cu capac pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 100 x 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot vertical 90* interior/exterior cu capac pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 100 x 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875276305141 |  |  |  | Cot vertical 90* interior/exterior cu capac pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 100 x 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 198,00 |  |
|  |  |  | 50097315 |  |  |  | Jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 100 mm |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  |  | 198,00 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot orizontal 90* interior/exterior cu capac pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2875276305143 |  |  |  | Cot orizontal 90* interior/exterior cu capac pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot vertical 90* interior/exterior cu capac pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875276305144 |  |  |  | Cot vertical 90* interior/exterior cu capac pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 200 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 50097316 |  |  |  | Jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 200 mm |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  |  | 21,00 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport orizontal de perete pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 2875276305200 |  |  |  | Suport orizontal de perete pentru jgheab perforat din otel zincat perforat cu capac, crom metal sectiune 200 x 200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 65,00 |  |
| 31 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 75,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 126,672 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,77 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,508 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,77 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 3,77 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 19,604 |  |
|  |  |  | 50098266 |  |  |  | Conector MC-plug KST 4/6II |  |  |  | buc |  |  | 1,007958 |  |  | 76,00 |  |
|  |  |  | 50098267 |  |  |  | Conector MC-socket PV-KBT 4/6II |  |  |  | buc |  |  | 1,007958 |  |  | 76,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 12,064 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,754 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V AC, sectiune 1x6.0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 7 540,00 |  |
|  |  |  | 3130134817782 |  |  |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V AC, sectiune 1x6.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 7 728,50 |  |
| 33 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 25,872 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 4,004 |  |
|  |  |  | 50098268 |  |  |  | Clipsa impamintare PV |  |  |  | buc |  |  | 35,714286 |  |  | 550,00 |  |
|  |  |  | 50098269 |  |  |  | Conector universal pentru conductor rotund d= 6-10mm si cond PV1-6.,0 |  |  |  | buc |  |  | 2,33766 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 2,464 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,154 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor electric tip ПВ-1 1x6.0 mm2 gv |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1 540,00 |  |
|  |  |  | 3130134817706 |  |  |  | Conductor electric tip ПВ-1 1x6.0 mm2 gv |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 1 578,50 |  |
| 35 |  |  | 11-04-008-05 |  |  | Montarea Panouri fotovoltaice + suport |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 550,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4900 |  |  | 2 469,50 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4300 |  |  | 236,50 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Pietris 5-20mm in saci (1236 buc x 0,02 t) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 24,72 |  |
|  |  |  | 1421102200548 |  |  |  | Pietris 5-20mm in saci (1236 buc x 0,02 t) |  |  |  | t |  |  | 1,0250 |  |  | 25,338 |  |
| 37 |  |  | 08-01-101-2 |  |  | Montarea invertor trifazat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,7700 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  | buc |  |  | 12,2400 |  |  | 36,72 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0240 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1224 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0288 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2040 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 5309015 |  |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | pret ofertant |  |  | Echipament pentru transmiterea datelor la distanta pentru contoare de energie electrica seria ZMG de tip ETM 71382 3G sau similar cu antena |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 369321147789 |  |  |  | Echipament pentru transmiterea datelor la distanta pentru contoare de energie electrica seria ZMG de tip ETM 71382 3G cu antena |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret aplicabil din ABS cu usa transparenta, IP65, dimensiuni 400x500x240 mm dotat cu lacat si bare N, PE si DIN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 31203555377849 |  |  |  | Cofret aplicabil din ABS cu usa transparenta, IP65, dimensiuni 400x500x240 mm dotat cu lacat si bare N, PE si DIN |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat cu reglaj termomecanic de tip VA 88-35/M6RT, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 200 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2924127326202 |  |  |  | Intrerupator automat cu reglaj termomecanic de tip VA 88-35/M6RT, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 200 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Panouri fotovoltaic monocristalin dimensiuni 2094 x 1134 x 35 mm, eficienta 22,3%, Pmax=530W de tip LR5-66HTH 530M sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 550,00 |  |
|  |  |  | 7210530 |  |  |  | Panouri fotovoltaic monocristalin dimensiuni 2094 x 1134 x 35 mm, eficienta 22,3%, Pmax=530W de tip LR5-66HTH 530M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 550,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru acoperis plat din ABS dimensiuni 117 x 695 x 507 mm cu unghiul de montare a modul panou fotovoltaic 18 grade si fixaje modul panou fotovoltaic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 412,00 |  |
|  |  |  | 3320634627501 |  |  |  | Suport pentru acoperis plat din ABS dimensiuni 117 x 695 x 507 mm cu unghiul de montare a modul panou fotovoltaic 18 grade si fixaje modul panou fotovoltaic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 412,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Invertor trifazat On-Grid de tip SUN2000-100KTL-M2 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274501462 |  |  |  | Invertor trifazat On-Grid de tip SUN2000-100KTL-M2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Centrale fotovoltaice la IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice pe acoperisul constructiei cu nr. cadastral 0100213.479 din mun. Chisinau, str. Gh.Casu 37 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-6-1

Lucrari de reglare-demarare. (321/ 2024T-EEF/IEE)

Intocmit in preţuri  curente 10.03.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1-11-013-1 |  |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  |  |  | 1 recept de cur |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 4,50 |  |
| 2 |  |  | RpEJ05D |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 15,0000 |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 3410540004803 |  |  |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 4,00 |  |
| 3 |  |  | 1-11-011-1 |  |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  |  |  | 100 puncte |  |  |  |  |  | 5,55 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 16,0000 |  |  | 88,80 |  |
| 4 |  |  | 1-11-010-2 |  |  | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m |  |  |  |  | 1 masurare |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |