CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Scoreni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Scoreni
3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea iluminarii stradale s. Scoreni r-ul Straseni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	10,000	
 2	RpEL05A
	Demontarea conductorului aerian cu legare dubla	km	0,680	
 3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	
 4	33-04-003-7
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	10,000	
 5	33-04-017-2
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului 	1000 m	4,500	
 6	Pretul firmei
	Cablu SIP  2х25 mm2	m	4 500,000	
 7	Pretul firmei
	Сleme de conexiune KZ-1	buc	118,000	
 8	Pretul firmei
	Сleme de conexiune KZ-2	buc	18,000	
 9	Pretul firmei
	Banda p-u montare F207	m	390,000	
 10	Pretul firmei
	Clama p/u banda	buc	390,000	
 11	Pretul firmei
	Clema CS -1500	buc	80,000	
 12	Pretul firmei
	Clemе  de  sustinere RA-25	buc	80,000	
 13	Pretul firmei
	Suport   AL CA -1500	buc	45,000	
 14	Pretul firmei
	Clemе  de Ancora  ЗАБ 2*16-35	buc	45,000	
 15	Pretul firmei
	Clema PA 1-1	buc	57,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
16	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	57,000	
 17	Pretul firmei
	Console metalice  cu un brat	buc	57,000	
 18	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	57,000	
 19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000	
 20	Pretul firmei
	Cablu ABBГ-3x4mm2	m	100,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
21	Pretul firmei
	Corp de ilumninat 50W (3 ani garantie)	buc	57,000	
 22	Pretul firmei
	Pilon din beton SV 95-2	buc	8,000	
 23	Pretul firmei
	Pilon din beton SV 105-5	buc	2,000	

Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)