____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-16-2023-AIVC

Automatizarea sistemelor de incalzire si ventelare Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-02-032-01 | Controler Arcon-4 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5000 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0004 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0001 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 11-03-011-01 | Avertizoare STa-02 | set | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,7280 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 11-03-011-01 | Avertizoare STw-02 | set | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,7280 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 11-03-011-01 | Regulator PTO-30 | set | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,7280 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 11-03-011-01 | Датчик температуры TG-К330 | set | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,7280 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 11-03-011-01 | Avertizoare STа-01 | set | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,7280 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 11-03-011-01 | Avertizoare ST-02 | set | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,7280 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | IA18A | Termometru 30...50*C | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | IA18A | Termometru 0...100*C | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 11-02-002-01 | Avertizoare DCPD000100 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0840 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 11-02-032-01 | Termostat TE036 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2, ЩУ-П3 Щмп-2-0 - 500х400х220) | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,7200 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,0000 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0005 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4756 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 20,0000 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,0000 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,4600 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 2,1400 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0800 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,1400 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф трансформатор | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 11-03-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | buc | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1352 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0091 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит дымоудаления ЩД Щмп-1-0 - 395х310х220) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,0000 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0002 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,0000 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0700 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4 | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,1050 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,1050 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009264 | Teava din policlorvinil | kg | 0,0040 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0077 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB-7 | buc | 12,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7200 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1680 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0240 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 12,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,7320 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0720 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,5600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | 08-03-532-4 | Post de comanda КП-101 | buc | 12,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7200 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1680 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0240 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 12,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,7320 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0720 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,5600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | 08-03-532-4 | Post de comanda КП-102 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-03-532-4 | Post de comanda ПКЕ212-2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ-172002 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | 08-03-545-1 | Cutie СК-10 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ | 100 m | 2,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 136,7400 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0017 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0292 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,6375 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 11,9250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 6,6250 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 11,9250 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,0600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 43,7250 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 64,6600 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,0865 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,1995 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 90,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6625 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 65,4550 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,5455 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 15,9795 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,6625 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pret piata | Cablu КВВГнг-4*1,0 | m | 250,0000 |
|  | 22556 | Cablu КВВГнг-4*1,0 Cablu КВВГнг-4*1,0 | m | 250,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | Pret piata | Cablu КВВГнг-7*1,0 | m | 15,0000 |
|  | 225156 | Cablu КВВГнг-7*1,0 Cablu КВВГнг-4*1,0 | m | 15,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0062 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,7500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5850 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,5000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5850 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Pret piata | Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2 | m | 15,0000 |
|  | 2225156 | Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2 Cablu КВВГнг-4*1,0 | m | 15,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | pret de piata | Robinet cu cep (отборные устройства | buc | 16,0000 |
|  | 783 | Robinet cu cep (отборные устройства | buc | 16,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | pret de piata | Cutie У996 | buc | 4,0000 |
|  | 1783 | Cutie У996 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm De format resurs | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,9000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0010 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,7000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,3500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0550 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,9000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,3500 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mmDe format resurs | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,9000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0010 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,7000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,3500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0550 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,9000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,3500 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | 08-02-411-1 | Furtun metalic д16.De format resurs | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,6750 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0005 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0129 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2625 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,4500 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,4500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,2500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,5000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,2500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,2500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0550 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,4750 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,1100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm ВКУ-12.De format resurs | buc | 27,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,8100 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0005 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5,5080 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 27,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asaigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficii |  |  |
|  |  | Total cu cheltuieli limitate |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Costul utilajuluio |  |  |
| 44 | Pret de piata | Controler Arcon-4 | buc | 2,0000 |
|  | 1111 | Controler Arcon-4 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | Pret de piata | Dатчик температуры STa-02 | buc | 2,0000 |
|  | 112111 | Dатчик температуры STa-02 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | Pret de piata | Dатчик температуры STw-02 | buc | 2,0000 |
|  | 11112 | Dатчик температуры STw-02 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | Pret de piata | Теrmometru -30...+50C | buc | 2,0000 |
|  | 1113 | Теrmometru -30...+50C | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | Pret de piata | Теrmometru -0...100C | buc | 2,0000 |
|  | 11141 | Теrmometru -0...100C | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | Pret de piata | Regulator RTO-30 | buc | 2,0000 |
|  | 11181 | Regulator RTO-30 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | Pret de piata | Dатчик температуры TG-К330 | buc | 2,0000 |
|  | 111221 | Dатчик температуры TG-К330 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | Pret de piata | Dатчик температуры STа-01 | buc | 2,0000 |
|  | 1118871 | Dатчик температуры STа-01 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | Pret de piata | Dатчик температуры ST-02 | buc | 2,0000 |
|  | 1338871 | Dатчик температуры ST-02 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | Pret de piata | Датчик реле давления DCPD000100 | buc | 2,0000 |
|  | 1142188 | Датчик реле давления DCPD000100 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | Pret de piata | Termostat TE036 | buc | 1,0000 |
|  | 1118891 | Termostat TE036 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | Pret de piata | Dulap Щмп-2-0 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2,3 Щмп-2-0 - 500х400х220) | buc | 2,0000 |
|  | 1111181 | Dulap Щмп-2-0 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2,3 Щмп-2-0 - 500х400х220) | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | Pret de piata | Аutomat.BА47-29-1P 1A | buc | 2,0000 |
|  | 1111181 | Dulap Щмп-2-0 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2,3 Щмп-2-0 - 500х400х220) | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | Pret de piata | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 2,0000 |
|  | 11181891 | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | Pret de piata | Colodca GZM4 | buc | 2,0000 |
|  | 1118875 | Transformator V16854 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | Pret de piata | Transformator V16854 | buc | 1,0000 |
|  | 1118891 | Termostat TE036 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | Pret de piata | Buton SB-7 | buc | 2,0000 |
|  | 11188951 | Buton SB-7 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | Pret de piata | Аrmatura. AD22DS | buc | 4,0000 |
|  | 11188491 | Аrmatura. AD22DS | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | Pret de piata | Clema ЗНИ-4мм | buc | 20,0000 |
|  | 78118891 | Clema ЗНИ-4мм | buc | 20,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | Pret de piata | Dulap Щмп-1-0 (Щит дымоудаления ЩД Щмп-1-0 - 395х310х220) | buc | 1,0000 |
|  | 1118887 | Dulap Щмп-1-0 (Щит дымоудаления ЩД Щмп-1-0 - 395х310х220) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | Pret de piata | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 3,0000 |
|  | 1118111 | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | Pret de piata | Colodca GZM4 | buc | 3,0000 |
|  | 11181122 | Colodca GZM4 | buc | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | Pret de piata | Armatura 8LP2TILM | buc | 1,0000 |
|  | 1118188 | Armatura 8LP2TILM | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | Pret de piata | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 | buc | 1,0000 |
|  | 1118122 | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | Pret de piata | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 1,0000 |
|  | 1118133 | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | Pret de piata | Аutomat.BА47-29-1P 1A | buc | 1,0000 |
|  | 1118144 | Аutomat.BА47-29-1P 1A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | Pret de piata | Post SB-7 красная | buc | 8,0000 |
|  | 11181558 | Post SB-7 красная | buc | 8,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | Pret de piata | Post de comanda КП-101 | buc | 12,0000 |
|  | 111816566 | Post de comanda КП-101 | buc | 12,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | Pret de piata | Post de comanda КП-102 | buc | 1,0000 |
|  | 1118177 | Post de comanda КП-102 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | Pret de piata | Post de comanda ПКЕ212-2 | buc | 1,0000 |
|  | 1118185 | Post de comanda ПКЕ212-2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМЛ-172002 | buc | 1,0000 |
|  | 1648166 | Demaror magnetic ПМЛ-172002 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajuluio |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |