Alimentarea cu apa a s.Briceni,

raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

# Lista cu cantitațile de lucrări Ps 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2 Retele exterioare dc alimentare cu apa

(den urat irea lu cră ri)

Foriuu lar N r. 1

№

cri.

1

# 1

2

Simbo l norme, cod resurse

# TsC03B

l

# TsA0l B l

Denunaire lucrări

3

Capitolul 1. Luc rari de constructii Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte

Sapa tura m ecan ica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu m otor cu a rdere intema si coma nda liid ra ulica , in pamint cu

u mid ita te na tu ra la , d esca rcare in depozit teren ca tg. II

Sa pa tura m anuala de pa mint in spatii in t iis se. la d e b lee. la ca n a le desch ise, la grop i d c im Ja i u iii u t, la in d epa rtu i‘ea

U.M.

4

# 100 m3

ns3

C“antitatc

5

# 100,56

455,67

Preț pc unitatc dc măsură, lei ( inc lus i salariu)

6

Total, le i (co1. 5 x co1.6)

# 7

- AcF03A

# TsD0l B

- TsD04D

Um ța !u t u ri in sa n t u ri la co n d u ct c lc c1 c

a tim en ta re c u ap a sa ri ca n a lJza rc, ca

su bstrat, stra t dc protectie, stra i de izo la re	m3

sa u stra t filtra nt la tu bu rile de d rena j,

executa te cu n isip

Im pra stierea cu lopa ta a pam intului

a fina t, in stra turi u nifonr e, de 10-30 cm grosim e, printr-o arunca re de pina la 3 din gramezi, inclusiv sfa rima rea

m3

bulga rilor, pa mintu l provenind din teren

na ij lociu

Compa ctarea cu ma iu1 dc na ina a

ti ir p lu t u rilo i‘ c•x cc u ta te ix sa pa t uri

9 1 1,3. 2

# 2 734,26

5	1 sD02A

- TsD05 B

- TsC02C

in  stra tun  cu l'ro s ina ea  de 1.  5 -20 cu

C r m pa ctarea c u ir u iul m eca n ic d e

1 50-200 kg a um p lu tur rio r in stratu ri succesiv e de 20 -.3 0 cm gros ime, e x c lu siv u da rea 1’ieca ru i stra1 in pa rte, u ir p lu turile eh ecutindu-se din pamint coeziv

Sa pa tura m ecan ica cu excavator pe pneuri de 0,21 -0,39 mc, cu coma nda hidra ulica ,

1.  00	m3

# 100 m3

6 7,70

# 4,94

_

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | in pamint cu umiditate natura la descarcare auto teren catg. I (BsiTecceuHslñ rp yH+ Tpy6a uo u necua HHOñ nopy iiixoñ) |  |  |  |  |
| 9 | TsI50A | Transporta rea inca rca turilor cu a u toca ir ione la d ist a n ta l k m (B siT ec Herr en iá rQ HT) | t | 740,87 |  |  |
| 10 | TsD02A 1 | 1 ru pra si ierea pa ru in tu lu i a t in a t }9 tro vc nit d ha tere R ca tegoria 1 sa u 11, ex ec u ta ta cu b uldo zci’ pe t su ctoi c u sen ile d e 6. 5 -80 t P. in stra tu i‘i cu gi‘osiir ca de 1. 5 -2II cm | 1. 00 m.3 | 5, 1. 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Mo nta rea tevilor si armaturi |  |  |  |  |
| 1. 1 | AcB0l A | Monta rea aur aturilor cu actionare manua la sa u mecanica (vane, ro binete, ventile), la conductele de a fim enta re cu apa sau de cana lizare, avind diametrulde 50-100 mm Vana din fonta d=50mm - | buc | 14,00 |  |  |
| 12 | AcF09A | Placa indicatoare inontata la camine, rezervoa re sau a lte constructii si insta latii pentru a lim enta re cu apa si cana lizare (lua za mea s pzn rio a prisix riippa HTOB) | buc | 43,00 |  |  |
| 13 | Ac A 26 A | I mhina rea cii la n sc a pieseIor de le ga tura , l3a n seto r. in c Ius iv a t la n se lor oa rbe si a a rma lu rilo i‘, a v in fl d in na etru l cJ e 5() - l OO ni m -Su port pete t ru 14 id ra nt d c in cen d in cu tía nsa d- 1. 00 Pr 1. 0ba r | buc | 26,00 |  |  |
| 14 | AcA 33 A | 1 na b ina rea cu ir u l’a d in t’o n ta , cu ha n sa , a picsolor Utlcgatura. Jin tonta sar+o(tL la condu cte le din tu b ciri de a zboc ur en t, cia sa 1. 2 sa u cla sa 20, a v ind d ia in etru l de 80-1. 5. 0 mm (Teu cu fla nsa 1 00x l 00-suport pentru hidra nt de incedent l00x 100) | buc | 1. 6,00 |  |  |
| 15 | AcA33A | I mbinarea cu mufa din fonta , cu f!ansa, a pieselor de legatura, din fonta sa u otel, la conductele din tubuii de a zbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Cruce cu fla nsa 1 00x l 00-suport pentru hidra nt de i zcedent I O0x 100) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | A cA33 A | l n b ina rea cu ir u t’a din tonta , cu fla usa , a p iese lor’ dc lega t ura . d in t’on ta sa u otel, la con d uctele din tu b uri ele a z boc ini en t. S(1- 1. 50 rn rn (Teu din ton ta cu t’la n sa 1. 0. 0 x 100- | buc | 1. 1,00 |  |  |
| 17 | A cA54B | Morita rea fit in gu rilo r m cea n ic (insuru ba re). I ir binare rn eca nica intre teava si fiting din polietilena, tev ile av ind dia metrul de 50 - 1. 10 mm (Adaptor f1a nsa d=1 l0x 1. 00 mm) | buc | 5,00 |  |  |
| 18 | AcA54B | Monta rea fitin gurilor meca nic (insurubare). lmbinare meca nica intt‘e teava si fiting din polietilena, tevile avind dra metrul de 50 - 1. 1. 0 mm (Adaptor cu flansa PE d=l 00x 90 mm) | buc | 1 16,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor m eca nic (insurubare). I mbinare mecanica intre teava si f‘it in g din po lieti lena, tev ile a vind dia m etru1 de 50 - 1. 10 m ni (Ada ptor cu fla n sa PE d-50 x63 m rn ) | buc | 1 ,00 |  |  |
| 20 | AcA 54B | Monta rea t’it in gurilor ir cea nic (hisuru ba i e). 1m b iia a i‘c m cea nica ira tre teava si fitin g din po liet i leu a . tem ile a v in ci dia in etru l de 50 - [ l O m iar ( Ada pto i c ti flansa PT d-50x 50 m m ) | buc | 1. 1 ,()(} |  |  |
| 21 | AcA26A | 1 mb ina rea cu f1a nse a p iese lor de le ga tura , fla nselor, inc lusiv a fla nselor oa i‘be si a armaturilor, avind diam etrul de 50-1. 00 mm -Teu redus din fonta cu flansa d=l 00/60 | buc | 13,00 |  |  |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). I mbinare meca nica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind dia metrul de 50 - 1. 10 mm (Cot 90 PE d=90) | buc | 10,00 |  |  |
| 23 | AcA54B | Montarea fitingurilor m eca nic (iia suruba re). l m b ina re m eca nica intre teava s i fit in g din po liet i len a , tev ile a v in d dia m etru l de 50 - 1. 1. 0 ir na (Teu PF d=90 x 50 na ir ) | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | A cA54B | M onta rea fitin gurilor r m cea urc (insuru ba re). I iaa b mia rc m eca n ica in tre tcava si f i i•s din po fier i lena , tc v ile a v ind dia m etru l de 50 - 1. 10 rn na (Cc› pa c oa rba PE d=63 m m) | b uc | l ,00 |  |  |
| 25 | A cA54B | Monta rea fitingurilor m eca nic (insurubare). lmbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile a vind diam etrul de 50 - 1. 10 m m (Copa c oa rba PE d=50 mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 26 | AcA10A | M ontarea in pa mint a tevilor din po lietilena de presiune, de ina lta densitate, destina te a lim enta rilor cu apa, asam b late prin su dura ca p la cap, co nform n one ativ u lui PE1. 00 SDR2 6 PN6, a v ind d ia na etru l dc 1. 1. 0 -rn rn |  | 998,00 |  |  |
| 27 | AcA 10A | M onta rea iii pa ns in t a tev lor d in [ao liet ilcn a d c p rcs iu nc. d c ina ira a izblatep i udura cap lv cJp,twnÎont n omu a t iv ului PE l ()0 SDR26 PN6, a in d d ia ir etru1 dc 90-ir m |  | 11. 7. 10,5 |  |  |
| 28 | AcA52B | Tea va de po lietilen a , pentru conducte de a lim enta re c u apa m ontata in sa n1 cu dia m etrul de 63 m m PE1 00 SDR26 PN6 |  | 627,50 |  |  |
| 29 | AcA52A | Tea va din poleitelena , pentru conducte de a limentare cu apa montana in sant cu diametrulde 50 mm PE80 SDR2 1 PN6 | m | 2. 161,50 |  |  |
| 30 | pret de peata | Banda de avertizare |  | 15. 497,5 0 |  |  |
| 31 | AcA54B | Mo nta i ea fitin gurilor meca nic (insuru ba re). I m b inare na eca nica ira tre | buc | 6,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tea va si fiting (m ufe, teu. cot) d in po liet ilen, a tev ile a v in d dia m etru 1 de 5 0- 1. 1. 0 rn m . Notu : t ipu l Î“it in *u lu i d in olietilena (na u l c, te u, cot) se v a lrl C lU d C contonv proiec tului ( M u fa cia la d-f .J izz m ) |  |  |  |  |
| 32 | AcA54B | Morita rea fit imi rilor m cea urc (in suru ba i‘e). 1 m bin a i e m eca n ica in tre teava si fitin g (na u fe, teu, cot) din polietilena , tev ile avind diam etrul dc 50-1. 1. 0 mm. Nota : tipu1 fitingului din polietilena (m ufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa ega la d=50 | buc | 22,00 |  |  |
| 33 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asa m blate prin sudura electrica , avind diam etrul de 200-250 turn (Ma nta din otel d=2 1 9x3.5 l=250mm - 1. 5Obuc ) |  | 37,50 |  |  |
| 34 | CA03A | Beton tu ma t in funda tii, socluri, zidu ri de spi’ij in , pereti svi b cota zero, pi ep a i‘a t cu cen tra la de bctoa n e si tu i na rea cu na J lea ce c la eşec ln etc› n etru p lu c la sa C“ 5'4 tHc 5/ R 7 ) flerO ui e y nop si a |  | 3,10 |  |  |
| 35 | AcF llC | Spa la rea tev ilo r d in PVC , Î’on ta , a zbo c irn cnt. [ao liet ilena cl c 2. 0 -75 rn m . dc a¡a a pota bila d u pa niontarea si hii b ina rea , ina intea receptiei |  |  |  |  |
| 36 | AcF l 1D | Spala rea tev ilor din PVC, fonta , a zbocim ent, po lietilena etc 80-1 1 0 mm , dc a pa pota bila dupa montarea si imbinarea, ina intea receptiei |  | 12. 708,5 0 |  |  |
| 37 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din po lietilena montate in tra nsee pentru retelele de a lim entare cu apa si cana liza re, cu diam etru 50-1. 10 m m |  | 15. 497,5 0 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine de a limenta re cu apa |  |  |  |  |
| 38 | TsC03 B 1 | Sa pa tura rn ecan ica c u cx ca v atoru 1 de 0 ,4 0-0.70 rn c. c u tia oi‹› r c u ‹i rd e rc ira lc na a fim id ita te n a t u ra la , desua rcare in d ept z. it teren ca tg. 11 (V tHPl]3 CHH t) | 100 ir3 |  |  |  |
| 39 | TsA20B | Sa pa tura m an uala de pa min t. ha ta luzuri, la deb lee sa pa te cu exca va to r sa u sc repei-. pentru com pleta rea sa pa turii la pro filul ta luzu lui, in teren na ij lociu |  | 9,80 |  |  |
| 40 | AcE12A | Executa rea cam ineloi de va ne din elemente de beto n a rma t prefa brica t, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa siibtera na | m3 | 2,02 |  |  |
| 41 | AcE 12A 1 | Elemente din beton arma t prefa brica t, ale ca minelor de va ne, circu la re (inela re) cii d ia metru 1. 2,0 m , pentru a tim enta re cc apa , in teren fa ra a pa su b teran a. Nota : i csui‘su 1 cu n onaa a f).00 (zei o) sc ia cOnfonr pi‘t› iect u lui K LII-20 | buc | 1,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | AcE 12A l | Elem ente d in beto ri a rm a t prefa brica t, a le ca m in elor de va n e, c ii’c u la re (in ela re) cu d ia m etru 1. 2.0 m . pen t ru a liu en ra re c u a pa , in teren l a ra a pa sub ic ra ri a Nota : resursu 1 cu n omo a 0,00 (z.ei‘o ) se ia conform pro icctu lu i- K L12(J -9 | buc | *,00 |  |  |
| 43 | AcE 12A l | E lena ente d in beto n a rir a t pretala rica t, a le ca m ineloi de va ne, circu la re (ine la re) cu dia metru 12,0 m, pentru a lim enta re cu apa, in teren fara apa subterana. Nota : resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectu lui KLJJI l -20-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | AcE12A 1 | Elem ente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul2,0 m, pentru a limentare cu apa , in teren fara apa sub terana, Nota : resursul cu norm a 0,00 (zero) se ia con forir proiectu lui -KLtO- l | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | AcE 11 A | Exec u ta i‘ea ca m in cloi dc va ne din elem en te de beto n a usa a t pi‘ef a brica t. pentru a lin cit ta re cu a pa c ircula i‘e (in ela re) cu d ia na et i u 1. 1 .5 m . in teren fa i-a apa subterana | m3 | 73,74 |  |  |
| 46 | AcE l1 A 1 | Elem en te d in beto n a rus a t pret a b rica 1, a le ca na inelo i‘ de va ne, circ ula re (in ela rc) cu dra metru1. 1 ,5 m , pentru a lim en ta re cu apa, in teren fara apa subterana. Nota : resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQ-I 5 | buc | 52,00 |  |  |
| 47 | AcE1 l A 1 | E tem ente din beton a rmat prefa bricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota : resursul cu norma 0,00 (zero) se ia confonr proiectului KIj-15 -9 | buc | 104,00 |  |  |
| 48 | AcE l IA | Elem ente din beton a rm a t prefabricat, a le ca in in elor de va n c, circ u la re (in ela re) cu cl ia rn et ru 1. 1 ,5 m . pc n tru a lim e nta re cu a pa , in teren fa ra a pa s ub tera n a No ta : | buc | 52,00 |  |  |
| 49 | AcE IOA 1 | ca m in e lor- de va n e. c irc u la i e (in ela re) cu d ia m etru1. 1 ,0rn , pentru a lirn en ta i‘e cu a pa , in teren fa ra a pa su bterana . Nota : resursu 1 cu norma 0,00 (zero) se ia con form proiectu lui KLț-7-3 | buc | 7,00 |  |  |
| 50 | AcE1 IA 1 | Elem ente din beton armat prefa bricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru a limenta re cu apa , in teren fara a pa su bterana. Nota : resursul cu norma 0,00 (zero) se ia confo rm proiectu lii i KLIO-1 | buc | 52,00 |  |  |
| 51 | AcE10A | Executa rea ca minelor de va ne din elem en te de beto n a nr a t pi e fa b rica t. pentru a fina en ta i’e c u a ) a c treu la i e (in ela re ) cu d ia iaa etru 1. 1 ,0 na . iis teren fa ia a pa su bteru n a | m3 | 2,34 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | AcE10A 1 | Etem ente d in bct on a rus a t prefa brica t u lc ca m in e loi‘ de va n e, c ii c u la ie (in ela re ) c u d ia m el ru 1. 1 .0tai , pe n l ru a line cn t‹i rc c u a Jaa . in teren 1‘a ra a pa su bicrana . Nca ta : resu rsu l cu rio uit a 0,00 (zere) se ia co n to nr proiectului KLțQ-1 0 | buc | 3,00 |  |  |
| 53 | AcE l0A 1 | Elem ente din beton a rma t prei’a brica t a le ca m inelor de va n e, circii la re (inela re) cB diam etrul 1 ,Oin, pentru a limenta re cu a pa , in teren fata apa subterana . Nota : resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLt- l 0-9 | buc | 6,00 |  |  |
| 54 | AcE l0A 1 | Elemente din beton arma t prefa bricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu dia metru 1. 1 ,0m, pentru a lim enta re cu apa , in teren fa ra apa subterana . Nota : resursu 1 cu n orrn a 0,00 (zero) se ia con fond pro iect u lui i K LUI l - 1 0- l | buc | 3,00 |  |  |
| 55 | AcE 1 0A 1 | Elena en te d in beto n a nr a t prefa bric o t a le ca iii in c lo r dc va n e, c irc u la re (in e la re) c u d ia ua etru 1. 1 ,t)m , {ben tru a fim en ta re cu a pa , in teren 1 a ra a pa su btei a na . No ta : i‘esui‘su l cu norm a 0,00 (zero ) se ia con form proiectu lu i K LIO- l | buc | 3,00 |  |  |
| 56 | CA03A | B cton turn a t in t’ti n dd t Îi, soc lu ri, zidu ri de sprij in. pereti sub cota zero, prepa ra t cu centra la de betoane si tumarea cu mijloa ce cla sice beton simplu cla sa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 | 0,26 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii meta lice diverse din profile lamina te, ta bla , tabla stria ta, otel beton, tevi pentru sustineri sa u acoperiri, in g lobate tota 1 sau partia 1 in beton (Sca ra) | kg | 956,48 |  |  |
| 58 | IzD l0A | Vopsirea a nticoro ziva cu pensula de mina a con fectiilor si constni ctiilo r m eta lice cu u n sti a t de hmm d a n ticoro zis’ pe ba za de iaa in iu de p lu na la si do ua stra furi dc end a il c loi’ca uc iu c, a con fcct iika i si constru ct iilo i rn era lic c, ex cc u ta tc d in profile c u osint i in tre 8 iaa tai s i 1. 2 m iar hi c lu s iv |  | 0,96 |  |  |
| 59 | I zF04F | Stra t h idi o izo la n t (ria p y mHa n) exec- u ta t la ca ld la teia se, a co perisri i-i sa ri la tunda t ii si ra diere, in terenuri fara ape fi‘ea tice, iri clus iv sca fete si do liile d in h idi oizo la tia c urenta pe supra fete inclinate peste 40% sa u vertica le plane sa u curbe, cu ma stie de bitum sau bitum cu ada os de ca uciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroa ba) | m2 | 1. 6,40 |  |  |
| 60 | TsD02A 1 | Impra stierea pa mintu lui a finat provenit din teren categoria I sau II, executa ta cu buldo zer pe tra ctor cu senile de 6. 5 -S0 C P, in stra tu ri cu g'rosirn ea de 1. 5 -20 cum | 1. 00 m3 | 2,06 |  |  |
| 61 | TsD05B | Cont pa ctai ea c u rn a iu l m cca n ic tl e 1 5 0-2 (d f) k g a ura {n lu t u rilo i in st i ‹i t u ri succc.s ive dc 20 -3 0 end gro.sirn c. e x c lu s i› u d a rea t“ieca l‘U l si i”d 1 iii p a rte. u na p lu i u rilc | 100 ns3 | 2,06 |  |  |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ex ecut ind u -sc d in pa m int cocz. iv |  |  |  |  |
| 62 | AcE07B | Mori ta rea ca pacelo r d na t onta sa u fo nta -beton fara p iesa -supo rt. la ca ir in ele dc v izita re a le insta la tiilo r dc a lin enta rC cu apa si cana lizare, neca rosa bil t ip II A s i B (Tari T ) | buc | 5. 6,00 |  |  |
| 63 | DA l2C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu a stemere meca nica, executa t fara impa nare, fa ra innoroire ) | m3 | 29,56 |  |  |
| 64 | CA03F0 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe sa ntier, tu mare cu mij loa ce cla sice, beton simp lu c la sa .. (ACT 0 ÎîC1 B0 | m3 | 20,69 |  |  |
|  |  | Capitolul 1,4. Ex cava rea si refa cerea drumului a coperit cu a sf’a lt |  |  |  |  |
| 65 | DC04B | Ta ici‘ea cu ma sina cu d isc u ri fl ia usa rita tc a rost u rilo r de con ti”a ct ie si d ila ia t ic in beto noi l de u zii ra la drum uri |  |  |  |  |
| 66 | Dl109 | Decaparea meca niza ta a im bra can intei din beton asfa ltic | m3 | 7,36 |  |  |
| 67 | TsC03G l | Sa patura mecanica cu exca vatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu a rdere intema si comanda hidra ulica , in pamint cu umiditate natura la, descarcare in a uto vehicule teren catg. III -acQansi ua BblBO 3 | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 68 | TsI50A2 | Tra nsporta rea pa inintului cu a utoba scula nta la dista nta de 2 kni ( BLI BO 3 Kii £1 C JJil JI bT8 ) | t | 1. 6,19 |  |  |
| 69 | TsC03A | Sapa tii ra m ecan rea cu excavatorul de 0,40-0,70 na c. cu m ot‹ r c u a rdere intens a teren ca tg. I ( i iec‹›x n utc6cnu u ‹› rea: i ) | 100 m3 | 0,?7 |  |  |
| 70 | TsC 54A | Stra t de funda tie din n isip |  | 1 3,80 |  |  |
| 71 | TsC54C | Stra t de fundatie din pictris | m3 | 1 1,50 |  |  |
| 72 | TsC54C | Stra t de fundatie din pietris -fara pietris | 3 | 1,50 |  |  |
| 73 | DB19E | Imbracaininte de beton a sfa ltic cD a gregat mare, executata la ca ld, in grosime de 4,0 cm , cu asternere m ecanica | m2 | 92,00 |  |  |
| 74 | DB l6H | I mbra caminte de beton asfa ltic cu a g ega te ma runte, executa ta la ca ld, in gros ira e dc 4,0 cix . c u a stemere rn ecan ica |  | 92,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Ex cava rea si refa cerea drumului din petris |  |  |  |  |
| 75 | TsC03 D l | Sa pa tu i”a iar cc a n ica c u c.x ca vaio i‘cl l d c si coma n da 14 idra u lic, a in pa rn ira t c u una id ita te na tu ra la , dcsca i‘c‹i rc in d cpo z it teren ca tg. I V ( scpx cui C Ofi uteoea R | 100 ir3 | 5,98 |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OTBó - I Ü C fT\ ) |  |  |  |  |
| 76 | TsC03 A 1 | Sap a tur a na ecan ica C tl 8 Kca v ittol 1 1 dc 0,40-0,70 mc, cu tn otor cu a rdere interna si coma nda hidra ulica, in pam int cu umiditate natura la, desca rcare in depozit teren ca tyI ( uie6eiis B OTBit Ji -1 2cm) | 100 m3 | 7,18 |  |  |
| 77 | TsC03A l | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si coma nda hidra ulica , in pa mint cu umiditate natura la, descarcare in depozit teren ca tg. I ( rrecox a OTB Ji-1. 8cc) | 100 m3 | 10,76 |  |  |
| 78 | TsC54A | Stra t de fundatie din nisip | m3 | 1 076,ó9 |  |  |
| 79 | TsC 54C | Stra t de funda t ie din p iciris | m3 | 657,98 |  |  |
| 80 | TsC54C |  | m3 | 657,98 |  |  |
| 81 | TsD02A 1 | I rn pra stierea pa ir ui tu lui i a t’ina t p r‹ ven ii din teren ca t eg° ria 1 sa u 11, executa ta cu bu ldo zer pe tia ctor cu senile dc 65 -80 C P. in stra turi cu grosirn ea de 1. 5 -20 cm -jait 3{3 d BH H Ba Hiie oTBa Il OB | 1. 00 m3 | 23,84 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Traversarea conductei sub drumul auto ( d=426*8mm 2buc |  |  |  |  |
| 82 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umidita te na tura la, desca rcare in depozit teren ca t g. 11 | 100 m3 | 1,00 |  |  |
| 83 | GD60E | M onla rea si d crn oia ta rea instu la t iei de fora j. a sa pe lor s i u la i gitoa i elor, pcn tru con d u cte a v ind d ia mel iii l d e 3. 1 G -420 nrr -426 * 8 m m | huc | 2,00 |  |  |
| 84 | GD59E | n orm a 1, pentru co ndu cte a v ind dia ir etru1 3 1 6-420 ni ir -de 26* S( 1. 1 in +1. 5 m) | m | 26,00 |  |  |
| gÇ |  | Suport PE pe tea va din PE W ALROM | buc | 9,00 |  |  |
| 86 | CA03A | Beton tu mat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti su b cota zero, preparat cu centra la de betoane si tumarea cu mijloa ce cla sice beton simple cla sa C 5/4 (Bc 5/B 75 (sa,geoxa o+BepcTxñ) | m3 | 0,04 |  |  |
| 87 | TsD02A l | lmprastierea pa inintuluia finat prov enit din teren categoria I sa u I I, execu ta ta cu b uldo zer pe i ra ctor cu senile de 6.5 -S 0 CP, in st rat uri c u grosirn ea de 1. 5 -20 cir | 100 m3 | 1,00 |  |  |
| 88 | TsD05B | Com pa ct area cu ma ir 1 rn aca nic de l 50-200 k 3 a u m p hit ti nto i’ in st i u t ri rt u da rea t’icca ru i sti a i in pa rte, urat p lu t u i tie ex ec ri tind u -se d in pa m ha t coez iv |  |  |  |  |
| C helt uie li d irecte la i |  |  |  |  |  |  |
| Asigura rea socia la si ned ica la 22.50 "N |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tra nsporta re ma terra le lor 4,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozit 2,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie 14,50 % |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz 6,00 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 89 | AcB01A | Monta rea a rmaturilor cu actionare ma nua la sau m ecanica (va ne, robinete, ventile), la conductele de a lirn enta re cu apa sa u de ca na liza re, a v ind dia metru l de 50-1 00 na m Va n a din fo nta d— 1 00 ir na PN= l .0 M Lla - | buc | 54,00 |  |  |
| 90 | AcB06B | M o n ta rea h idi a n r ilo rde in cen d iu su b tc ra n si su p ra te ia n pc [o oz it ic cx isi cn ta , a i in d dian1et‹zil dc H— I .Una supi-a t ia n | btj | 43,00 |  |  |
| Chcltu iefi d irccte le i |  |  |  |  |  |  |
| Asigura rea socia la si m edica la 2 2,50 "% |  |  |  |  |  |  |
| Tra nsporta rea materia lelor 4,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozit 2,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie 76,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz 6,00 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilal |  |  |  |  |
| 91 | AcB06B | Monta rea hidra ntilor de incendiu subtera n si Sc F ra tera n pe pozitie ex istenta, (H idra n t d e in ced iu H= l .0 rn ) | buc | 43,00 |  |  |
| 92 | A cB0 l A | M on ta i‘ea a iri at ruj lo t‘ cu a ctio n a i’e iaa a n u a la sa u isa ecanica (v'a n e. i o b in etc. vera t ilc ), la co n d u c i c lc d c a lirn cn ia rc c ri a pa sa u ci e ca na liza re. a i irid d ia ir etru l de 5 - l d 123 17a k8 n a d in lo ts ta d •= 1 () tJ iaa iar PN= l .0 M lua - | heil | 54,00 |  |  |
| C la e ltu ieli d h‘ecte Iei |  |  |  |  |  |  |
| Che1tuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |

# Total:

Total deviz:

# Intocmit Verificat